МГТС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ И РАДИО

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

(ФГУП ТМПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ11)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

08.04.2003 №1245/38П ШифрПУ_______,

Г   О разработке типовых материалов для      1 проектирования «Охранная и пожарная сигнализация в служебно-технических зданиях СЦБ и связи», 410201-ТМП

Департаментом капитального строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта МГТС России утверждены приказом №4 от 28.02.2003г, и введены в действие с 01.03.2003г.,разработанные Гилротранссигналсвязью типовые материалы для проектирования «Охранная и пожарная сигнализация в служебно-технических зданиях СЦБ и связи» 410201-ТМП.

Типовые материалы для проектирования (ТМП)обязательны к руководству при разработке проектов охранно-пожарнои сигнализации. (ОПС) во вновь строящихся и реконструируемых технических зданиях СЦБ и связи железнодорожного транспорта.

ТМП состоят из одного альбома. Альбом содержит пояснительную записку, основные данные технических средств охранно-пожарнои сигнализации., рекомендованных к примененикГна объектах железнодорожного транспорта, решения по увязке устройств охранно-пожарнои сигнализации с устройствами СЦБ, обозначения условные графические устройств охранно-пожарнои сигнализации, пример выполнения рабочих чертежей.

В пояснительной записке изложены основные требования и принципы проектирования ОПС, даны общие рекомендации по размещению технических средств ОПС и применению их в зависимости от технических характеристик, даны требования по устройству линий ОПС, приведен перечень действующих нормативных документов.

В разделе основных данных средств охранно-пожарнои сигнализации даны:

-основные технические характеристики приборов приемно-контрольных;

-техническое описание и схемы подключения приборов ЗАО «АТИС», а также принципы построения сети ОПС на базе комплекса оборудования;

-основные технические данные, внешний вид и схемы подключения известителей;

2	1245/3 8П

- 1    пожарной сигнализации -дымовых, тепловых, ручных, оповещателей пожарных;

- 2 охранной сигнализации - магнито-контактных, оптикоэлектронных, звуковых, ударно-контактных, электроконтактных и омических, вибрационных , емкостных;/

- основные технические данные блоков резервного питания для приборов ОПС.

Пример рабочих чертежей выполнен на оборудовании ЗАО «АТИС».

С вводом в действие настоящих типовых материалов для проектирования отменяются методические указания И-235-95

Оформленная заявка на приобретение типовых материалов для проектирования 410201-ТМП направляется в адрес института : 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 53, Гипротранссигналсвязь.

С

--Эй#^>	^^

Главный инженер института	с-^г^:        *г-\/~~—                       ^.Н. Хоменков

Кошелева (812) 168-34-52