МПС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ И РАДИО

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

(ГУЛ ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

18.10.02     №     1247/ПбП

Шифр	ГС

О разработке типовых материалов для проектирования "Санитарно-защитные зоны служебно-техннческих зданий.

'янсформаторные     подстанции     для     линий автоблокировки",

410010

Департаментом капитального строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта МПС РФ утверждены типовые материалы для проектирования "Санитарно-защитные зоны служебно-технических зданий. Трансформаторные подстанции для линии автоблокировки", 410010.

Типовые материалы для проектирования служат для определения размера санитарно-защитной зоны для зданий трансформаторных подстанций для линяй автоблокировки.

Типовые материалы для проектирования разработаны на основе:

- типового проекта трансформаторных подстанций 501-4-27.87;

- планов трансформаторных подстанций с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- данных строительной, технологической и сантехнической частей типового проекта.

Типовые материалы для проектирования кроме разделов о назначении и краткой характеристики трансформаторных подстанций, определении категории опасности трансформаторной подстанции 2 типа, охране поверхностных и подземных вод от загрязнений, отходах производства, мероприятиях по снижению производственных шумов содержат следующие приложения:

- типовые планы трансформаторных подстанций с нанесением источников выбросов вредных веществ;

- расчет валовых выбросов от резервной электростанции трансформаторной подстанции 2 типа;

2	1247/И6П

- итоговые таблицы расчета рассеивания;

- расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере, выполненный на ЭВМ по программе "Эколог";

- акустический расчет.

Оформленная заявка на приобретение типовых материалов для проектирования направляется в адрес института: 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 53, Гипротранссигнал связь.

Главный инженер института	<^^ ^-Я-'*-'*/                              А. Н. Хоменков

тричева ..л.. 35 273