Дорога_______________								    Форма ЭУ-112 0361857

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

# ПРОТОКОЛ №__________

испытания инструмента с изолированными рукоятками

«____»____________________20______ г.

Инструмент _________________________ в количестве __________ шт. № __________

принадлежащий

( наименование предприятия )

испытан напряжением _________________кВ переменного тока 50 Гц в течение 1 мин.

Инструмент испытание выдержал и пригоден для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В.

Следующее  испытание инструмента должно быть произведено не позднее «____»____________________20______ г.

Испытание производил __________________________

(подпись)

Начальник лаборатории,

или ремонтно-ревизионного участка __________________________

(подпись)