| Дорога________________________ |  | # Форма ЭУ-103 0361849 |
| --- | --- | --- |
| Предприятие____________________ |  | Утверждена ОАО «РЖД» |
| Цех __________________________ |  | в 2004г. |

Лицензия №_____________								________________________

"___"______________200   г.								"___"______________200   г.

ПРОТОКОЛ №____

ИСПЫТАНИЯ ФИЛЬТРУСТРОЙСТВА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

1. Оборудование резонансных контуров

| Номер контура | Замер, емкость, мкФ | Установленная индуктивность, мГн | Сопротивление изоляции конденсаторов, МОм |  | Испытательное напряжение конденсаторов, кВ |  | Сопротивление изоляции катушек и проводов, МОм | Сопротивление соединительных проводов, Ом | Испытательное напряжение катушек индуктивности, кВ | Испытательное напряжение опорных изол. и предохран., кВ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в/к | в/в | в/к | в/в |  |  |  |  |  |

2. Реакторы

| Номер реактора | Паспортная индуктивность, мГн | Замеренная индуктивность, мГн | Сопротивление стенок реактора, МОм | Испытательное напряжение опорных изоляторов, кВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение:

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили:	_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол и работу

принял – нач.ЭЧЭ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)