Дорога_______________										    Форма ЭУ-48 0384840

Предприятие_________                								Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

Лицензия №_____________

"___"______________200   г.

ПРОТОКОЛ №____

ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА МАСЛОНАПОЛНЕННОГО

1. Основные данные

| Тип | Предприятие изготовитель | Заводской номер |  |  | Год изготовления | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А |  | Номинальная вторичная нагрузка, В-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |  |  | первичный | Вторич Ный |  |

2. Результаты испытаний

2.1. Испытание изоляции

2.1.1. Сопротивление изоляции, тангенс угла диэлектрических потерь и емкость

| Фаза | Ступень | Сопротивление изоляции, измеренное при температуре_____С, МОм |  | Тангенс угла диэлектрических потерь, % |  | Емкость, пФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обмотки ВН по отношению к корпусу и другим, соединенным с корпусом обмоткам | Каждой обмотки НН по отношению к корпусу и другим соединенным с корпусом, обмоткам | Измерение при ____С | По заводским данным при ____С | Измерение при ____С | По заводским данным при ____С |
| А | Верхняя |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижняя |  |  |  |  |  |  |
| В | Верхняя |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижняя |  |  |  |  |  |  |
| С | Верхняя |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижняя |  |  |  |  |  |  |

Измерения проводились по ______ схеме моста при заземленных вторичных цепях.

2.1.2. Каждая обмотка НН испытана напряжением частоты 50Гц ____кВ в течении _____ мин.

2.2. Коэффициент трансформации трансформатора тока соответствует паспортным данным.

2.3. Проверка контрольной точки характеристики намагничивания.

| Фаза | А |  |  |  |  | В |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение обмотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Исправность заземления магнитопровода и экрана проверена.

3. Дополнительные испытания и проверки

Заключение:

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили:	_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол и работу

принял – нач.ЭЧЭ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)