Дорога_______________							    Форма ЭУ-105 0361851

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

Лицензия № _________________

от «     » _________  20   г.

# ПРОТОКОЛ

### испытания быстродействующего автоматического выключателя

тип _____________ заводской номер _______на напряжение        кВ.

предел регулировки ___________ А

- Механические параметры

| № п/п | Наименование Параметров | Данные проверки |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АБ-2/4 | ВАБ-28 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Расстояние между главными контактами при отключенном положении выключателя, мм |  |  |  |
| 2. | Контактное нажатие, кгс |  |  |  |
| 3. | Зазор б, мм |  |  |  |
| 4. | Зазор свободного расцепления, мм |  |  |  |
| 1 | Нажатие главных контактов, кгс |  | ВАБ-43 |  |
| 2 | Нажатие дугогасительных контактов, кгс |  |  |  |
| 3 | Провал главного контакта (61), мм |  |  |  |
| 4 | Провал дугогасительного контакта (62), мм |  |  |  |
| 5 | Зазор между дугогасительным контактом и рогом в предвключенном положении (66), мм |  |  |  |
| 6 | Зазор между главными контактами (67), мм |  |  |  |
| 7 | Зазор между подвижными контактами и упором (68), мм |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | Суммарный зазор между шейками оси и торцами пазов в рычаге якоря (63), мм |  |  |  |
| 10 | Зазор между дугогасительным контактом и рогом камеры выключателя (69), мм |  |  |  |
| 11 | Длина отключающих пружин во включенном положении, мм |  |  |  |

| I | Длина контактных пружин | ВАБ-49 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Провал дугогасительного контакта (61), мм |  |  |
| 3 | Провал главного контакта (62), мм |  |  |
| 4 | Зазор между верхом дугогасительного контакта и рогом (63), мм |  |  |
| 5 | Расстояние между главными контактами, мм |  |  |

2.	Электрические параметры

| № п/п | Наименование параметров | Данные проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение держащей катушки, В |  |  |
| 2 | Ток держащей катушки, А |  |  |
| 3 | Ток уставки, А – прямой - косвенный |  |  |
| 4 | Ток уставки, А дополнительных датчиков |  |  |

- Испытание изоляции

| Место приложения высокого напряжения | Сопротивление изоляции, МОм | Испытательное напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АБ-2/4 ВАБ-43 | ВАБ-43 | ВАБ-49 |
| 1. Подвижный контакт при заземленных включающей и удерживающей катушках. |  |  |  |  |
| 2. Между главными контактами без дугогасительной камеры. |  |  |  |  |
| 3. Тоже с камерой |  |  |  |  |
| 4. Опорные изоляторы |  |  |  |  |

Примечание: _________________________________________________________________

- Заключение

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол и работу

принял - нач. ЭЧЭ:	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)