Дорога_______________										    Форма ЭУ-47 0384839

Предприятие_________                								Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

_________________

(присоединение)

Лицензия №_____________								________________________

"___"______________200   г.								"___"______________200   г.

# ПРОТОКОЛ №____

ИСПЫТАНИЯ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

1. Основные данные

| Тип | Предприятие изготовитель | Заводской номер |  |  | Год изготовления | Номинальное напряжение, В |  |  | Схема соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |  | ВН | НН1 | НН2 |  |

2. Результаты испытаний

2.1. Испытание изоляции обмоток.

2.1.1. Сопротивление изоляции.

| Схема измерения | Сопротивление изоляции, измеренное при t=____С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| ВН-НН1+НН2+Корпус |  |  |  |
| НН1-ВН+НН2+Корпус |  |  |  |
| НН2-ВН+НН1+Корпус |  |  |  |

2.1.2. Изоляция вторичных обмоток трансформатора испытана напряжение частоты 50Гц _____кВ в течение ____ мин.

2.2. Сопротивление обмоток постоянному току. Ток холостого хода.

| Фаза | Сопротивление, измеренное при ____ С |  |  | Сопротивление по заводским данным при ____ С |  |  | Ток холостого хода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН1 | НН2 | ВН | НН1 | НН2 | Напряжение подано на выводы | Напряжение, В | Ток ХХ, А |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения соответствует паспортным данным.

2.4. Полярность выводов обмоток соответствует заводской маркировке.

3. Дополнительные испытания и проверки

Заключение:

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили:	_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол и работу

принял – нач.ЭЧЭ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)