Дорога_______________							    Форма ЭУ-127 0361868

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

.

# ПРОТОКОЛ № __________

# испытания указателей напряжения

«_______»___________________ 20 _____ г.

Испытывались указатели напряжения на ________________ кВ

№№ __________________________ принадлежащие._____________________________

(наименование предприятия)

Изолирующая, часть указателей испытана напряжением ______________ кВ переменного тока 50 гц в течение 5 мин.

Собственно указатели (приборы, показывающие наличие напряжения) испытаны __________ кВ переменного тока в течении 1 мин.

По конструкции не подлежат испытанию

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Напряжение отчетливо видимого свечения составляет __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать пределы для испытываемой партии)

Указатели напряжения № ________________ испытание выдерживали и пригодны для применения в электроустановках напряжением от _______ до _______ кВ включительно.

Следующее испытание указателей напряжения должно быть произведено не позднее«_______»___________________ 20 _____ г.

Испытания производил 			______________________________________

(подпись)

Начальник лаборатории

или ремонтно-ревизионного участка	_____________________________________

(подпись)