Дорога_______________										    Форма ЭУ-49 0384841

Предприятие_________                								Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

_______________

(присоединение)

Лицензия №_____________								________________________

"___"______________200   г.								"___"______________200   г.

ПРОТОКОЛ №____

# ИСПЫТАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

1. Основные данные

| Тип | Предприятие изготовитель | Заводской номер фазы |  |  | Год изготовления | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Тип привода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |  |  |  | главных ножей | заземляющих ножей |

2. Результаты испытаний

2.1. Сопротивление изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов _____ МОм.

2.2. Сопротивление изоляции многоэлементных изоляторов _____ МОм.

2.3. Изоляция разъединителя испытана повышенным напряжением частоты 50Гц___кВ в течение__мин.

2.4. Сопротивление изоляции вторичных цепей привода разъединителя ____ МОм.

2.5. Изоляция вторичных цепей привода испытана напряжением частоты 50Гц ___кВ в течение ___мин.

2.6. Контроль состояния контактной цепи.

2.6.1. Сопротивление контактов разъединителя постоянному току, мкОм.

| Фаза | Главный нож |  |  |  | Заземляющий нож |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полюс |  | Разъемный контакт |  | Разъемный контакт |
|  | Результат измерений | Норма | Результат измерений | Норма |  |
| А |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |

2.6.2. Вытягивающие усилия подвижных контактов из неподвижных.

| Фаза | А |  | В |  | С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверяемый элемент | Главный нож | Заземляющий нож | Главный нож | Заземляющий нож | Главный нож | Заземляющий нож |
| Вытягивающее усилие, кгс |  |  |  |  |  |  |

Допустимое значение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных ____ кгс.

2.8. Работа разъединителя проверена выполнением _____ операций включения и отключения.

3. Дополнительные испытания и проверки

Заключение:

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили:	_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол и работу

принял – нач.ЭЧЭ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)