Дорога_______________										    Форма ЭУ-51 0384843

Предприятие_________                								Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

________________________

(присоединение)

Лицензия №_____________								________________________

"___"______________200   г.								"___"______________200   г.

ПРОТОКОЛ №____

# ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

1.Основные данные

| Тип | Предприятие-изготовитель | Заводской номер | Год изготовления | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  | Напряжение короткого замыкания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН | СН | НН |  |

2. Результаты измерений

2.1. Измерение потерь холостого хода.

| Напряжение подано на выводы | Закорочены выводы | Напряжение, В | Ток, А | Измеренные потери, Вт | Потери в приборах, Вт | Потери холостого хода, Вт | Потери по заводским данным | Отличие от заводских данных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Проверка коэффициента трансформации.

Наибольшее отличие коэффициента трансформации от расчетного значения составляет_____% на___ положении переключающего устройства для фаз____.

2.3. Действие переключающего устройства типа_______________проверено в соответствии с заводской инструкцией.

2.4. Испытание маслонаполненных вводов при t____С в отдельном протоколе №_____.

2.5. Сопротивление изоляции в тангенс угла диэлектрических потерь трансформатора.

| Схема измерений | Результаты измерений при t=_____C |  |  |  | Результаты измерений, приведенные к заводской t=_____C |  | Заводские данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R15 МОм | R60 МОм | tg % | C пФ | R60 МОм | tg % | R60 МОм | tg % | C пФ |
| ВН-Корпус+СН+НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-Корпус+ВН+НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НН-Корпус+ВН+СН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН+СН-Корпус+НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН+СН+НН-Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Сопротивление обмоток постоянному току.

2.6.1. Сопротивление постоянному току обмотки_____с устройством РПН, измеренное при t=____C.

| Положение переключателя | Сопротивление, Ом |  |  | Максимальное расхождение между фазами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-В (А-0) | В-С (В-0) | С-А (С-0) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

Наибольшее отличие измеренного сопротивления, приведенного к заводской температуре, на____ положении переключателя фазы____составляет______%.

2.6.2. Сопротивление постоянному току обмотки_____ с ПБВ, измеренное при t=____C.

| Положение переключателя | Сопротивление, Ом |  |  | Максимальное расхождение между фазами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-В (А-0) | В-С (В-0) | С-А (С-0) |  |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |

2.6.3. Сопротивление постоянному току нерегулируемой обмотки, измереннное при t=_____C.

| Обмотка | Сопротивление, Ом |  |  | Максимальное расхождение между фазами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а–в | в-с | с-а |  |
| НН1 |  |  |  |  |
| НН2 |  |  |  |  |

2.7. Проверка встроенных трансформаторов тока.

2.7.1. Сопротивление изоляции обмоток трансформаторов тока, измеренное при t=____C, не менее___МОм.

2.7.2. Изоляция вторичных обмоток трансформаторов тока испытана напряжением частоты 50Гц____кВ в течении _____мин.

2.7.3. Коэффициент трансформации ответвлений трансформаторов тока соответствует паспортным данным.

2.7.4. Полярность выводов ответвлений обмоток соответствует заводской маркировке.

2.7.5. Контрольная точка характеристик намагничивания трансформаторов тока снята на полной вторичной обмотке.

| Место установки трансформатора тока | Обмотка_________напряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Ток, мА |  |  |  |

| Место установки трансформатора тока | Обмотка_________напряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Ток, мА |  |  |  |

2.8. Проверка маслоуказателя.

2.8.1. Сопротивление изоляции сигнальной цепи маслоуказателя____Мом.

2.8.2. Замыкание контактов сигнальной цепи маслоуказателя происходит при совпадении стрелки с отметкой "мин" на шкале.

2.9. Проверка отсечного клапана.

2.9.1. Сопротивление изоляции обмотки электромагнита отсечного клапана____Мом.

2.9.2. Сопротивление изоляции сигнальной цепи____Мом.

2.9.3. Напряжение срабатывания электромагнита отсечного клапана____В.

2.9.4. Правильность работы сигнальных контактов отсечного клапана проверена _____ кратным включением.

2.10. Ревизия трансформатора производилась / не производилась.

2.11. Результаты испытания трансформаторного масла даны в отдельных протоколах.

3. Дополнительные испытания и проверки

Заключение:

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили:	_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол и работу

принял – нач.ЭЧЭ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)