Дорога_______________								    Форма ЭУ-63 0361826

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

Лицензия № _________________

от «     » _________  20   г.

ПРОТОКОЛ №

## ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

(ВСТРОЕННОГО)

1. Основные данные

| Тип | Предприятие -изготовитель | Год изготовления | Номинальное напряжение, В | Коэффициент трансформации обмоток (ответвлений) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Заводской номер трансформатора

| Фаза А |  |  |  | Фаза В |  |  |  | Фаза С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. Сопротивление изоляции обмоток, измеренное при температуре __ С не менее ___ МОм.

2.2. Изоляция вторичных обмоток испытана напряжением частоты 50 Гц __ кВ в течение __ мин.

2.3. Изоляция первичных обмоток испытана напряжением частоты 50 Гц __ кВ в течение __ мин.

2.4. Полярность выводов обмоток (ответвлений обмоток) соответствует заводской маркировке.

2.5. Коэффициент трансформации трансформаторов тока соответствует паспортным данным.

2.6. Проверка характеристики намагничивания.

| Фаза | А |  |  |  | В |  |  |  | С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение обмотки (ответвления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольная точка характеристики намагничивания для встроенного трансформатора тока снята на полной вторичной обмотке.

2.4. Исправность заземления магнитопровода и экрана проверена.

3. Дополнительные испытания и проверки

Заключение:

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол и работу

принял - нач. ЭЧЭ:	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)