Дорога_______________								    Форма ЭУ-56 0361821

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

Лицензия № _________________

от «     » _________  20     г.

ПРОТОКОЛ №____________

# НАЛАДКИ И ИСПЫТАНИЙ МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

- Основные данные

Выключатель

| Тип | Предприятие-изготовитель | Заводской номер |  |  | Год изгодовления | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |  |  |  |  |

Привод

| Тип | Предприятие-изготовитель | Заводской номер | Год изготовления | Номинальное напряжение электромагнитов управления, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты испытаний

2.1.	Испытание маслонаполненных вводов типа__________________________

| Фаза | Заводской номер | Сопротивление изоляции, МОм |  | Тангенс угла диэлектрических потерь |  |  |  |  |  | Заводские данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основной вывод |  |  | Измерительный вывод |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной вывод | Измерительный вывод | Испытательное напряжение, кВ | tg % | С, пФ | Испытательное напряжение, кВ | tg  % | С2 (С3) пФ | tg  % | С, пФ | С2 (С3) пФ |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.	Сопротивление постоянному току элементов выключателя.

| Наименование цепи |  | Сопротивление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Камера подвижных контактов, мкОм |  |  |  |  |  |
| Полюс без вводов, мкОм |  |  |  |  |  |
| Полное сопротивление полюса, мкОм |  |  |  |  |  |
| Шунтирующее сопротивление, Ом | Левая камера |  |  |  |  |
|  | Правая камера |  |  |  |  |
| Обмотка электромагнита включения, Ом |  |  |  |  |  |
| Обмотка электромагнита отключения, Ом |  |  |  |  |  |

2.3.	Испытание изоляции выключателя.

2.3.1.	Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателя не менее __ МОм.

2.3.2.	Изоляция выключателя испытана повышенным напряжением частоты 50 Гц __ кВ в течение __ мин.

2.3.3.	Сопротивление изоляции электромагнитов управления и вторичных цепей не менее __ МОм.

2.3.4.	Изоляция электромагнитов управления вторичных цепей испытана напряжением промышленной частоты 50 Гц __ кВ в течение __ мин.

2.4.	Проверка характеристик выключателя.

| Характеристика |  | Норма | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость движения подвижных контактов при отключении, м/с | В момент размыкания дугогасительных контактов камеры |  |  |  |  |
|  | В момент размыкания главных контактов |  |  |  |  |
|  | Максимальная |  |  |  |  |
| Скорость движения подвижных контактов при включении, м/с | В момент замыкания дугогасительных контактов камеры |  |  |  |  |
|  | В момент замыкания главных контактов |  |  |  |  |
|  | Максимальная |  |  |  |  |
| Собственное время отключения (от подачи команды до размыкания дугогасительных контактов), с |  |  |  |  |  |
| Время отключения (от подачи команды до остановки траверсы), с |  |  |  |  |  |
| Собственное время включения (от подачи команды до замыкания дугогасительных контактов), с |  |  |  |  |  |
| Время включения (от подачи команды до остановки траверсы), с |  |  |  |  |  |
| Полный ход контактной траверсы, мм |  |  |  |  |  |
| Ход подвижных контактов после их замыкания с неподвижными (вжим), мм |  |  |  |  |  |
| Угол поворота вала привода, град. |  |  |  |  |  |
| Разновременность размыкания и замыкания контактов, мм |  |  |  |  |  |

Измерение скоростных и временных характеристик производилось при напряжении на зажимах электромагнитов управления U = __ Uном

Осциллограммы в количестве __ шт. и виброграммы в количестве __ шт. к Протоколу прилагаются.

  - Напряжение (давление) срабатывания привода выключателя.

| Наименование | Фаза | Норма | Электромагнит включения | Электромагнит отключения | Контактор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (давление) срабатывания, В (МПа, кгс/см2) | А |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |
|  | С |  |  |  |  |

Наладка выключателя производилась при температуре наружного воздуха __°С.

К протоколу прилагаются виброграммы в количестве __ шт.

Пружинный привод типа ___ проверен в соответствии с требованиями заводской инструкции.

2.6.	Проверка встроенных трансформаторов тока.

2.6.1.	Сопротивление изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока, измеренное при температуре __ °С, не менее __ МОм.

2.6.2.	Изоляция вторичных обмоток трансформаторов тока испытание напряжением частоты 50 Гц __ кВ в течение __ мин.

2.6.3.	Коэффициент трансформации ответвлений трансформаторов тока соответствует паспортным данным.

2.6.4.	Полярность выводов ответвлений обмоток соответствует заводской маркировке.

2.6.5.	Схема расположения и заводские номера трансформаторов тока.

Сторона ____

Сторона ____

2.6.6.	Контрольная точка характеристик намагничивания трансформаторов тока снята на полной обмотке.

| Место установки трансформатора тока | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А |  |  |  |  |  |  |

. Дополнительные испытания и проверки

Заключение

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол и работу

принял - нач. ЭЧЭ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)