Дорога_______________										    Форма ЭУ-53 0384845

Предприятие_________                								Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

________________________

(присоединение)

Лицензия №_____________								________________________

"___"______________200   г.								"___"______________200   г.

ПРОТОКОЛ №____

ПРОВЕРКИ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ

# Характеристика питающей сети

(напряжение, мощность трансформатора)

| № п/п | Наименование защищаемого элемента | Способ или средство защиты | Расчетные значения |  | Измерение сопротивл., Ом или ток К.З., А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальный ток срабатыв. защиты, А | макс. допуст. величина сопротивл., Ом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1. В графе "3" ("Способ защиты"), писать:

а) в случае плавкой вставки: плавкая вставка;

б) в случае тепловой защиты: тепловой элемент №

в) в случае отсечки: отсечка к автомату 1 н =

2. Графа "6" заполняется в зависимости от метода оценки петли по току К.З. или по сопротивлению.

В случае оценки петли по току К.З. графа 5 не заполняется. При оценке петли по сопротивлению необходимо учитывать сопротивление обмотки фазы трансформатора.

Заключение: а) сопротивление петли выше нормы имеют объекты, указанные в поз. номерах

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили:	_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол и работу

принял            		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол проверил

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)