Лист 1        Листов 3

Утверждаю:

ШЧ-**          *********

«___»_______________ 200__ г.

ПРОТОКОЛ

периодической аттестации стенда проверки параметров реле ДСШ (ДСШК)

Комиссией в составе:

Председатель                         ШЧГ       *******

# Члены комиссии                   ШЧУ       *******

# Члены комиссии                   ШЧИ       *******

Проведена периодическая аттестация испытательного стенда ДСШК зав.№

Условия проведения периодической аттестации:температура-  Č, относительная влажность-      %, напряжение источника        питания-           В,

частота-         Гц

Результаты внешнего осмотра: состояние стенда удовлетворительное, повреждения отсутствуют, надписи нанесены чётко, предохранители соответствуют номиналу, нормативная документация имеется.

Средства измерения для проведения аттестации:

| Наименование, тип СИ, заводской № | Основные характеристики |  | Дата поверки (калибровки) | Класс точности, погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение |  |  |
| Мультиметр В7-21, № | Напряжение переменного тока |  | 25. 05. 05 | ±1% |
| Магазин сопротивлений Р- 4831 №22276 | Диапазон, Ом | 0,001÷111111,110 | 23. 04. 09 | 0,02% |
| Частотомер Ч3-33 № Г 11028 | Значение времени срабатывания |  | 29. 07. 09 | 0,1% |
| Измеритель разности фаз ИРФ1/1 № 019302 | Разность фаз | (0÷360)0 | 15. 04. 09 | ±10 |

Экспериментальное определение точностных характеристик.

1.Определение основной относительной погрешности канала измерения напряжения

| Напряжение на местном элементе (В) |  |  |  |  |  | Напряжение на путевом элементе (В) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  | F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  |
| U1(В) | U2(В) | δ1(%) | U1(В) | U2(В) | δ1(%) | U1(В) | U2(В) | δ1(%) | U1(В) | U2(В) | δ1(%) |
| 100 |  |  | 50 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 120 |  |  | 60 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 140 |  |  | 70 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 160 |  |  | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 180 |  |  | 90 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 200 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  Обмотки реле ДСШ имеют наименование местный элемент и путевой элемент.

2.Определение основной относительной погрешности канала измерения тока

| I ток местного элемента (мА) |  |  |  |  |  | I ток путевого элемента (мА) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  | F=50Гц |  |  | F=25Гц |  |  |
| I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) | I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) | I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) | I1(мА) | I2(мА) | δ1(%) |
| 30 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 50 |  |  | 50 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 70 |  |  | 70 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 90 |  |  | 90 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Определение основной погрешности канала измерения переходного сопротивления контактов

| Rперех1 (Ом) | Rперех2 (Ом) | δ3 (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |

4.Определение основной погрешности канала измерения временных параметров

| T1(мс) | T2(мс) | δ4 (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |

5.Определение основной погрешности при измерении значения угла разности фаз

| φ1(град) | φ2(град) | δ5(%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  | Uмэ=200-220В Uмэ=10-15В При f=50Гц Uмэ=100-110В Uмэ=10-15В При f=25Гц |
| 60 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |

Заключение: испытательный стенд ДСШК  зав№       соответствует требованиям НТД, допускается к применению.  Периодичность аттестации: 1 раз в 2 года(пасп. ДСШК стр.№5).

Дата следующей аттестации:_______________________

Главный инженер                        _____________   *******

Начальник РТУ-СЦБ                  _____________ ********

Инженер группы метрологии    _____________  ********