   
[image: image1.emf]380V

Утверждаю:

ШЧГ-12 _____________________________

"_____"______________2010г.

ШНС: ___________ _________________

Однолинейная схема электропитания

устройств СЦБ   ст.___________

линия СЦБ 10 кВ

продольная линия  10 кВ

ЩВП

380V

граница обслуживания

ТП №40

основное

резервное

1Ф

2Ф

кроссовая

ШЧ

ЭЧ

граница обслуживания

ШЧ ЭЧ

ТП №40

Счетчик учета

эл.энергии

СА4у - И672М

№666844

1971 г.в.

Счетчик учета

эл.энергии

СА4у - И672М

№641057

1983 г.в.

релейная

ПВ-60


_1336847471.vsd

