{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Архив за 081212","Лист1"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Архив за 081212","index":0,"n_rows":1617,"n_cols":4,"rows_kept":1617}
["Дата/Время","Напряжение сети","Температура","Напряжение батарей"]
["03:19:30",243.3,"NA",13.77]
["03:19:45",243.3,"NA",13.77]
["03:20:00",243.3,"NA",13.77]
["03:20:15",243.3,"NA",13.77]
["03:20:30",243.3,"NA",13.77]
["03:20:45",243.3,"NA",13.77]
["03:21:00",243.3,"NA",13.77]
["03:21:15",243.3,"NA",13.77]
["03:21:30",243.3,"NA",13.77]
["03:21:45",243.3,"NA",13.77]
["03:22:00",243.3,"NA",13.77]
["03:22:15",243.3,"NA",13.77]
["03:22:30",243.3,"NA",13.77]
["03:22:45",243.3,"NA",13.77]
["03:23:00",243.3,"NA",13.77]
["03:23:15",243.3,"NA",13.77]
["03:23:30",243.3,"NA",13.77]
["03:23:45",243.3,"NA",13.77]
["03:24:00",243.3,"NA",13.77]
["03:24:15",243.3,"NA",13.77]
["03:24:30",243.3,"NA",13.77]
["03:24:45",243.3,"NA",13.77]
["03:25:00",243.3,"NA",13.77]
["03:25:15",243.3,"NA",13.77]
["03:25:30",243.3,"NA",13.77]
["03:25:45",243.3,"NA",13.77]
["03:26:00",243.3,"NA",13.77]
["03:26:15",243.3,"NA",13.77]
["03:26:30",243.3,"NA",13.77]
["03:26:45",243.3,"NA",13.77]
["03:27:00",243.3,"NA",13.77]
["03:27:15",243.3,"NA",13.77]
["03:27:30",243.3,"NA",13.77]
["03:27:45",243.3,"NA",13.77]
["03:28:00",243.3,"NA",13.77]
["03:28:15",243.3,"NA",13.77]
["03:28:30",243.3,"NA",13.77]
["03:28:45",243.3,"NA",13.77]
["03:29:00",243.3,"NA",13.77]
["03:29:15",243.3,"NA",13.77]
["03:29:30",243.3,"NA",13.77]
["03:29:45",243.3,"NA",13.77]
["03:30:00",243.3,"NA",13.77]
["03:30:15",243.3,"NA",13.77]
["03:30:30",243.3,"NA",13.77]
["03:30:45",244.8,"NA",13.77]
["03:31:00",243.3,"NA",13.77]
["03:31:15",244.8,"NA",13.77]
["03:31:30",244.8,"NA",13.77]
["03:31:45",244.8,"NA",13.77]
["03:32:00",244.8,"NA",13.77]
["03:32:15",244.8,"NA",13.77]
["03:32:30",244.8,"NA",13.77]
["03:32:45",244.8,"NA",13.77]
["03:33:00",244.8,"NA",13.77]
["03:33:15",244.8,"NA",13.77]
["03:33:30",243.3,"NA",13.77]
["03:33:45",243.3,"NA",13.77]
["03:34:00",243.3,"NA",13.77]
["03:34:15",243.3,"NA",13.77]
["03:34:30",243.3,"NA",13.77]
["03:34:45",243.3,"NA",13.77]
["03:35:00",243.3,"NA",13.77]
["03:35:15",243.3,"NA",13.77]
["03:35:30",243.3,"NA",13.77]
["03:35:45",243.3,"NA",13.77]
["03:36:00",243.3,"NA",13.77]
["03:36:15",243.3,"NA",13.77]
["03:36:30",243.3,"NA",13.77]
["03:36:45",244.8,"NA",13.77]
["03:37:00",243.3,"NA",13.77]
["03:37:15",243.3,"NA",13.77]
["03:37:30",243.3,"NA",13.77]
["03:37:45",244.8,"NA",13.77]
["03:38:00",244.8,"NA",13.77]
["03:38:15",244.8,"NA",13.77]
["03:38:30",244.8,"NA",13.77]
["03:38:45",244.8,"NA",13.77]
["03:39:00",244.8,"NA",13.77]
["03:39:15",244.8,"NA",13.77]
["03:39:30",249.1,"NA",13.77]
["03:39:45",247.6,"NA",13.77]
["03:40:00",247.6,"NA",13.77]
["03:40:15",247.6,"NA",13.77]
["03:40:30",247.6,"NA",13.77]
["03:40:45",249.1,"NA",13.77]
["03:41:00",247.6,"NA",13.77]
["03:41:15",247.6,"NA",13.77]
["03:41:30",247.6,"NA",13.77]
["03:41:45",247.6,"NA",13.77]
["03:42:00",247.6,"NA",13.77]
["03:42:15",247.6,"NA",13.77]
["03:42:30",247.6,"NA",13.77]
["03:42:45",247.6,"NA",13.77]
["03:43:00",247.6,"NA",13.77]
["03:43:15",247.6,"NA",13.77]
["03:43:30",247.6,"NA",13.77]
["03:43:45",247.6,"NA",13.77]
["03:44:00",247.6,"NA",13.77]
["03:44:15",247.6,"NA",13.77]
["03:44:30",247.6,"NA",13.77]
["03:44:45",247.6,"NA",13.77]
["03:45:00",244.8,"NA",13.77]
["03:45:15",244.8,"NA",13.77]
["03:45:30",244.8,"NA",13.77]
["03:45:45",244.8,"NA",13.77]
["03:46:00",243.3,"NA",13.77]
["03:46:15",243.3,"NA",13.77]
["03:46:30",243.3,"NA",13.77]
["03:46:45",243.3,"NA",13.77]
["03:47:00",243.3,"NA",13.77]
["03:47:15",243.3,"NA",13.77]
["03:47:30",243.3,"NA",13.77]
["03:47:45",243.3,"NA",13.77]
["03:48:00",243.3,"NA",13.77]
["03:48:15",243.3,"NA",13.77]
["03:48:30",244.8,"NA",13.77]
["03:48:45",243.3,"NA",13.77]
["03:49:00",243.3,"NA",13.77]
["03:49:15",243.3,"NA",13.77]
["03:49:30",244.8,"NA",13.77]
["03:49:45",244.8,"NA",13.77]
["03:50:00",244.8,"NA",13.77]
["03:50:15",244.8,"NA",13.77]
["03:50:30",244.8,"NA",13.77]
["03:50:45",243.3,"NA",13.77]
["03:51:00",244.8,"NA",13.77]
["03:51:15",244.8,"NA",13.77]
["03:51:30",244.8,"NA",13.77]
["03:51:45",244.8,"NA",13.77]
["03:52:00",244.8,"NA",13.77]
["03:52:15",244.8,"NA",13.77]
["03:52:30",244.8,"NA",13.77]
["03:52:45",244.8,"NA",13.77]
["03:53:00",243.3,"NA",13.77]
["03:53:15",243.3,"NA",13.77]
["03:53:30",243.3,"NA",13.77]
["03:53:45",243.3,"NA",13.77]
["03:54:00",243.3,"NA",13.77]
["03:54:15",244.8,"NA",13.77]
["03:54:30",244.8,"NA",13.77]
["03:54:45",243.3,"NA",13.77]
["03:55:00",243.3,"NA",13.77]
["03:55:15",243.3,"NA",13.77]
["03:55:30",244.8,"NA",13.77]
["03:55:45",244.8,"NA",13.77]
["03:56:00",244.8,"NA",13.77]
["03:56:15",244.8,"NA",13.77]
["03:56:30",244.8,"NA",13.77]
["03:56:45",244.8,"NA",13.77]
["03:57:00",244.8,"NA",13.77]
["03:57:15",244.8,"NA",13.77]
["03:57:30",244.8,"NA",13.77]
["03:57:45",244.8,"NA",13.77]
["03:58:00",244.8,"NA",13.77]
["03:58:15",244.8,"NA",13.77]
["03:58:30",244.8,"NA",13.77]
["03:58:45",244.8,"NA",13.77]
["03:59:00",244.8,"NA",13.77]
["03:59:15",244.8,"NA",13.77]
["03:59:30",244.8,"NA",13.77]
["03:59:45",243.3,"NA",13.77]
["04:00:00",243.3,"NA",13.77]
["04:00:15",244.8,"NA",13.77]
["04:00:30",243.3,"NA",13.77]
["04:00:45",244.8,"NA",13.77]
["04:01:00",244.8,"NA",13.77]
["04:01:15",243.3,"NA",13.77]
["04:01:30",243.3,"NA",13.77]
["04:01:45",243.3,"NA",13.77]
["04:02:00",243.3,"NA",13.77]
["04:02:15",244.8,"NA",13.77]
["04:02:30",243.3,"NA",13.77]
["04:02:45",244.8,"NA",13.77]
["04:03:00",244.8,"NA",13.77]
["04:03:15",243.3,"NA",13.77]
["04:03:30",243.3,"NA",13.77]
["04:03:45",243.3,"NA",13.77]
["04:04:00",243.3,"NA",13.77]
["04:04:15",243.3,"NA",13.77]
["04:04:30",243.3,"NA",13.77]
["04:04:45",243.3,"NA",13.77]
["04:05:00",243.3,"NA",13.77]
["04:05:15",243.3,"NA",13.77]
["04:05:30",243.3,"NA",13.77]
["04:05:45",243.3,"NA",13.77]
["04:06:00",243.3,"NA",13.77]
["04:06:15",243.3,"NA",13.77]
["04:06:30",243.3,"NA",13.77]
["04:06:45",243.3,"NA",13.77]
["04:07:00",243.3,"NA",13.77]
["04:07:15",243.3,"NA",13.77]
["04:07:30",243.3,"NA",13.77]
["04:07:45",243.3,"NA",13.77]
["04:08:00",243.3,"NA",13.77]
["04:08:15",243.3,"NA",13.77]
["04:08:30",243.3,"NA",13.77]
["04:08:45",243.3,"NA",13.77]
["04:09:00",243.3,"NA",13.77]
["04:09:15",244.8,"NA",13.77]
["04:09:30",243.3,"NA",13.77]
["04:09:45",244.8,"NA",13.77]
["04:10:00",244.8,"NA",13.77]
["04:10:15",244.8,"NA",13.77]
["04:10:30",244.8,"NA",13.77]
["04:10:45",244.8,"NA",13.77]
["04:11:00",244.8,"NA",13.77]
["04:11:15",244.8,"NA",13.77]
["04:11:30",244.8,"NA",13.77]
["04:11:45",244.8,"NA",13.77]
["04:12:00",244.8,"NA",13.77]
["04:12:15",244.8,"NA",13.77]
["04:12:30",243.3,"NA",13.77]
["04:12:45",244.8,"NA",13.77]
["04:13:00",243.3,"NA",13.77]
["04:13:15",244.8,"NA",13.77]
["04:13:30",244.8,"NA",13.77]
["04:13:45",244.8,"NA",13.77]
["04:14:00",247.6,"NA",13.77]
["04:14:15",247.6,"NA",13.77]
["04:14:30",244.8,"NA",13.77]
["04:14:45",244.8,"NA",13.77]
["04:15:00",244.8,"NA",13.77]
["04:15:15",247.6,"NA",13.77]
["04:15:30",244.8,"NA",13.77]
["04:15:45",244.8,"NA",13.77]
["04:16:00",247.6,"NA",13.77]
["04:16:15",244.8,"NA",13.77]
["04:16:30",244.8,"NA",13.77]
["04:16:45",244.8,"NA",13.77]
["04:17:00",244.8,"NA",13.77]
["04:17:15",244.8,"NA",13.77]
["04:17:30",244.8,"NA",13.77]
["04:17:45",244.8,"NA",13.77]
["04:18:00",243.3,"NA",13.77]
["04:18:15",243.3,"NA",13.77]
["04:18:30",244.8,"NA",13.77]
["04:18:45",243.3,"NA",13.77]
["04:19:00",244.8,"NA",13.77]
["04:19:15",244.8,"NA",13.77]
["04:19:30",244.8,"NA",13.77]
["04:19:45",244.8,"NA",13.77]
["04:20:00",244.8,"NA",13.77]
["04:20:15",244.8,"NA",13.77]
["04:20:30",244.8,"NA",13.77]
["04:20:45",244.8,"NA",13.77]
["04:21:00",244.8,"NA",13.77]
["04:21:15",244.8,"NA",13.77]
["04:21:30",244.8,"NA",13.77]
["04:21:45",244.8,"NA",13.77]
["04:22:00",243.3,"NA",13.77]
["04:22:15",244.8,"NA",13.77]
["04:22:30",244.8,"NA",13.77]
["04:22:45",244.8,"NA",13.77]
["04:23:00",244.8,"NA",13.77]
["04:23:15",244.8,"NA",13.77]
["04:23:30",244.8,"NA",13.77]
["04:23:45",243.3,"NA",13.77]
["04:24:00",243.3,"NA",13.77]
["04:24:15",243.3,"NA",13.77]
["04:24:30",243.3,"NA",13.77]
["04:24:45",244.8,"NA",13.77]
["04:25:00",244.8,"NA",13.77]
["04:25:15",244.8,"NA",13.77]
["04:25:30",243.3,"NA",13.77]
["04:25:45",243.3,"NA",13.77]
["04:26:00",243.3,"NA",13.77]
["04:26:15",243.3,"NA",13.77]
["04:26:30",243.3,"NA",13.77]
["04:26:45",243.3,"NA",13.77]
["04:27:00",243.3,"NA",13.77]
["04:27:15",243.3,"NA",13.77]
["04:27:30",244.8,"NA",13.77]
["04:27:45",240.4,"NA",13.77]
["04:28:00",240.4,"NA",13.77]
["04:28:15",240.4,"NA",13.77]
["04:28:30",244.8,"NA",13.77]
["04:28:45",244.8,"NA",13.77]
["04:29:00",244.8,"NA",13.77]
["04:29:15",244.8,"NA",13.77]
["04:29:30",244.8,"NA",13.77]
["04:29:45",244.8,"NA",13.77]
["04:30:00",244.8,"NA",13.77]
["04:30:15",244.8,"NA",13.77]
["04:30:30",244.8,"NA",13.77]
["04:30:45",244.8,"NA",13.77]
["04:31:00",244.8,"NA",13.77]
["04:31:15",244.8,"NA",13.77]
["04:31:30",244.8,"NA",13.77]
["04:31:45",244.8,"NA",13.77]
["04:32:00",244.8,"NA",13.77]
["04:32:15",243.3,"NA",13.77]
["04:32:30",243.3,"NA",13.77]
["04:32:45",243.3,"NA",13.77]
["04:33:00",244.8,"NA",13.77]
["04:33:15",244.8,"NA",13.77]
["04:33:30",244.8,"NA",13.77]
["04:33:45",244.8,"NA",13.77]
["04:34:00",244.8,"NA",13.77]
["04:34:15",244.8,"NA",13.77]
["04:34:30",244.8,"NA",13.77]
["04:34:45",244.8,"NA",13.77]
["04:35:00",244.8,"NA",13.77]
["04:35:15",244.8,"NA",13.77]
["04:35:30",244.8,"NA",13.77]
["04:35:45",244.8,"NA",13.77]
["04:36:00",244.8,"NA",13.77]
["04:36:15",244.8,"NA",13.77]
["04:36:30",247.6,"NA",13.77]
["04:36:45",247.6,"NA",13.77]
["04:37:00",247.6,"NA",13.77]
["04:37:15",244.8,"NA",13.77]
["04:37:30",247.6,"NA",13.77]
["04:37:45",244.8,"NA",13.77]
["04:38:00",244.8,"NA",13.77]
["04:38:15",244.8,"NA",13.77]
["04:38:30",244.8,"NA",13.77]
["04:38:45",244.8,"NA",13.77]
["04:39:00",244.8,"NA",13.77]
["04:39:15",244.8,"NA",13.77]
["04:39:30",244.8,"NA",13.77]
["04:39:45",244.8,"NA",13.77]
["04:40:00",244.8,"NA",13.77]
["04:40:15",244.8,"NA",13.77]
["04:40:30",244.8,"NA",13.77]
["04:40:45",244.8,"NA",13.77]
["04:41:00",244.8,"NA",13.77]
["04:41:15",247.6,"NA",13.77]
["04:41:30",247.6,"NA",13.77]
["04:41:45",247.6,"NA",13.77]
["04:42:00",247.6,"NA",13.77]
["04:42:15",247.6,"NA",13.77]
["04:42:30",247.6,"NA",13.77]
["04:42:45",247.6,"NA",13.77]
["04:43:00",247.6,"NA",13.77]
["04:43:15",247.6,"NA",13.77]
["04:43:30",247.6,"NA",13.77]
["04:43:45",247.6,"NA",13.77]
["04:44:00",244.8,"NA",13.77]
["04:44:15",244.8,"NA",13.77]
["04:44:30",247.6,"NA",13.77]
["04:44:45",247.6,"NA",13.77]
["04:45:00",247.6,"NA",13.77]
["04:45:15",247.6,"NA",13.77]
["04:45:30",247.6,"NA",13.77]
["04:45:45",247.6,"NA",13.77]
["04:46:00",247.6,"NA",13.77]
["04:46:15",247.6,"NA",13.77]
["04:46:30",247.6,"NA",13.77]
["04:46:45",247.6,"NA",13.77]
["04:47:00",247.6,"NA",13.77]
["04:47:15",247.6,"NA",13.77]
["04:47:30",247.6,"NA",13.77]
["04:47:45",244.8,"NA",13.77]
["04:48:00",244.8,"NA",13.77]
["04:48:15",244.8,"NA",13.77]
["04:48:30",243.3,"NA",13.77]
["04:48:45",244.8,"NA",13.77]
["04:49:00",243.3,"NA",13.77]
["04:49:15",244.8,"NA",13.77]
["04:49:30",244.8,"NA",13.77]
["04:49:45",244.8,"NA",13.77]
["04:50:00",243.3,"NA",13.77]
["04:50:15",244.8,"NA",13.77]
["04:50:30",244.8,"NA",13.77]
["04:50:45",244.8,"NA",13.77]
["04:51:00",244.8,"NA",13.77]
["04:51:15",244.8,"NA",13.77]
["04:51:30",244.8,"NA",13.77]
["04:51:45",244.8,"NA",13.77]
["04:52:00",244.8,"NA",13.77]
["04:52:15",244.8,"NA",13.77]
["04:52:30",244.8,"NA",13.77]
["04:52:45",244.8,"NA",13.77]
["04:53:00",244.8,"NA",13.77]
["04:53:15",244.8,"NA",13.77]
["04:53:30",244.8,"NA",13.77]
["04:53:45",243.3,"NA",13.77]
["04:54:00",244.8,"NA",13.77]
["04:54:15",243.3,"NA",13.77]
["04:54:30",243.3,"NA",13.77]
["04:54:45",243.3,"NA",13.77]
["04:55:00",243.3,"NA",13.77]
["04:55:15",243.3,"NA",13.77]
["04:55:30",243.3,"NA",13.77]
["04:55:45",243.3,"NA",13.77]
["04:56:00",244.8,"NA",13.77]
["04:56:15",244.8,"NA",13.77]
["04:56:30",244.8,"NA",13.77]
["04:56:45",244.8,"NA",13.77]
["04:57:00",244.8,"NA",13.77]
["04:57:15",244.8,"NA",13.77]
["04:57:30",240.4,"NA",13.77]
["04:57:45",243.3,"NA",13.77]
["04:58:00",240.4,"NA",13.77]
["04:58:15",240.4,"NA",13.77]
["04:58:30",240.4,"NA",13.77]
["04:58:45",240.4,"NA",13.77]
["04:59:00",240.4,"NA",13.77]
["04:59:15",240.4,"NA",13.77]
["04:59:30",240.4,"NA",13.77]
["04:59:45",240.4,"NA",13.77]
["05:00:00",240.4,"NA",13.77]
["05:00:15",240.4,"NA",13.77]
["05:00:30",240.4,"NA",13.77]
["05:00:45",239,"NA",13.77]
["05:01:00",239,"NA",13.77]
["05:01:15",239,"NA",13.77]
["05:01:30",239,"NA",13.77]
["05:01:45",239,"NA",13.77]
["05:02:00",240.4,"NA",13.77]
["05:02:15",239,"NA",13.77]
["05:02:30",243.3,"NA",13.77]
["05:02:45",244.8,"NA",13.77]
["05:03:00",243.3,"NA",13.77]
["05:03:15",243.3,"NA",13.77]
["05:03:30",243.3,"NA",13.77]
["05:03:45",243.3,"NA",13.77]
["05:04:00",244.8,"NA",13.77]
["05:04:15",243.3,"NA",13.77]
["05:04:30",244.8,"NA",13.77]
["05:04:45",244.8,"NA",13.77]
["05:05:00",244.8,"NA",13.77]
["05:05:15",247.6,"NA",13.77]
["05:05:30",244.8,"NA",13.77]
["05:05:45",247.6,"NA",13.77]
["05:06:00",247.6,"NA",13.77]
["05:06:15",244.8,"NA",13.77]
["05:06:30",244.8,"NA",13.77]
["05:06:45",247.6,"NA",13.77]
["05:07:00",244.8,"NA",13.77]
["05:07:15",247.6,"NA",13.77]
["05:07:30",247.6,"NA",13.77]
["05:07:45",247.6,"NA",13.77]
["05:08:00",247.6,"NA",13.77]
["05:08:15",247.6,"NA",13.77]
["05:08:30",247.6,"NA",13.77]
["05:08:45",247.6,"NA",13.77]
["05:09:00",247.6,"NA",13.77]
["05:09:15",247.6,"NA",13.77]
["05:09:30",247.6,"NA",13.77]
["05:09:45",247.6,"NA",13.77]
["05:10:00",247.6,"NA",13.77]
["05:10:15",247.6,"NA",13.77]
["05:10:30",247.6,"NA",13.77]
["05:10:45",247.6,"NA",13.77]
["05:11:00",247.6,"NA",13.77]
["05:11:15",247.6,"NA",13.77]
["05:11:30",247.6,"NA",13.77]
["05:11:45",247.6,"NA",13.77]
["05:12:00",247.6,"NA",13.77]
["05:12:15",247.6,"NA",13.77]
["05:12:30",247.6,"NA",13.77]
["05:12:45",247.6,"NA",13.77]
["05:13:00",247.6,"NA",13.77]
["05:13:15",247.6,"NA",13.77]
["05:13:30",247.6,"NA",13.77]
["05:13:45",247.6,"NA",13.77]
["05:14:00",247.6,"NA",13.77]
["05:14:15",247.6,"NA",13.77]
["05:14:30",244.8,"NA",13.77]
["05:14:45",244.8,"NA",13.77]
["05:15:00",247.6,"NA",13.77]
["05:15:15",247.6,"NA",13.77]
["05:15:30",244.8,"NA",13.77]
["05:15:45",247.6,"NA",13.77]
["05:16:00",247.6,"NA",13.77]
["05:16:15",247.6,"NA",13.77]
["05:16:30",247.6,"NA",13.77]
["05:16:45",244.8,"NA",13.77]
["05:17:00",244.8,"NA",13.77]
["05:17:15",247.6,"NA",13.77]
["05:17:30",244.8,"NA",13.77]
["05:17:45",247.6,"NA",13.77]
["05:18:00",247.6,"NA",13.77]
["05:18:15",247.6,"NA",13.77]
["05:18:30",247.6,"NA",13.77]
["05:18:45",247.6,"NA",13.77]
["05:19:00",244.8,"NA",13.77]
["05:19:15",244.8,"NA",13.69]
["05:19:30",244.8,"NA",13.77]
["05:19:45",244.8,"NA",13.77]
["05:20:00",244.8,"NA",13.77]
["05:20:15",244.8,"NA",13.77]
["05:20:30",244.8,"NA",13.77]
["05:20:45",244.8,"NA",13.77]
["05:21:00",243.3,"NA",13.77]
["05:21:15",244.8,"NA",13.77]
["05:21:30",244.8,"NA",13.77]
["05:21:45",244.8,"NA",13.77]
["05:22:00",244.8,"NA",13.77]
["05:22:15",244.8,"NA",13.77]
["05:22:30",244.8,"NA",13.77]
["05:22:45",244.8,"NA",13.77]
["05:23:00",243.3,"NA",13.77]
["05:23:15",244.8,"NA",13.77]
["05:23:30",244.8,"NA",13.77]
["05:23:45",243.3,"NA",13.77]
["05:24:00",244.8,"NA",13.77]
["05:24:15",244.8,"NA",13.77]
["05:24:30",243.3,"NA",13.77]
["05:24:45",243.3,"NA",13.77]
["05:25:00",243.3,"NA",13.77]
["05:25:15",243.3,"NA",13.77]
["05:25:30",243.3,"NA",13.77]
["05:25:45",243.3,"NA",13.77]
["05:26:00",243.3,"NA",13.77]
["05:26:15",243.3,"NA",13.77]
["05:26:30",243.3,"NA",13.77]
["05:26:45",243.3,"NA",13.77]
["05:27:00",243.3,"NA",13.77]
["05:27:15",243.3,"NA",13.77]
["05:27:30",243.3,"NA",13.77]
["05:27:45",243.3,"NA",13.77]
["05:28:00",243.3,"NA",13.77]
["05:28:15",243.3,"NA",13.77]
["05:28:30",244.8,"NA",13.77]
["05:28:45",243.3,"NA",13.77]
["05:29:00",244.8,"NA",13.77]
["05:29:15",244.8,"NA",13.77]
["05:29:30",244.8,"NA",13.77]
["05:29:45",244.8,"NA",13.77]
["05:30:00",244.8,"NA",13.77]
["05:30:15",244.8,"NA",13.77]
["05:30:30",244.8,"NA",13.77]
["05:30:45",244.8,"NA",13.77]
["05:31:00",244.8,"NA",13.77]
["05:31:15",244.8,"NA",13.77]
["05:31:30",244.8,"NA",13.77]
["05:31:45",244.8,"NA",13.77]
["05:32:00",244.8,"NA",13.77]
["05:32:15",244.8,"NA",13.77]
["05:32:30",244.8,"NA",13.77]
["05:32:45",244.8,"NA",13.77]
["05:33:00",244.8,"NA",13.77]
["05:33:15",244.8,"NA",13.77]
["05:33:30",244.8,"NA",13.77]
["05:33:45",244.8,"NA",13.77]
["05:34:00",244.8,"NA",13.77]
["05:34:15",244.8,"NA",13.77]
["05:34:30",244.8,"NA",13.77]
["05:34:45",247.6,"NA",13.77]
["05:35:00",247.6,"NA",13.77]
["05:35:15",247.6,"NA",13.77]
["05:35:30",247.6,"NA",13.77]
["05:35:45",244.8,"NA",13.77]
["05:36:00",247.6,"NA",13.77]
["05:36:15",244.8,"NA",13.77]
["05:36:30",244.8,"NA",13.77]
["05:36:45",247.6,"NA",13.77]
["05:37:00",247.6,"NA",13.77]
["05:37:15",247.6,"NA",13.77]
["05:37:30",244.8,"NA",13.77]
["05:37:45",247.6,"NA",13.77]
["05:38:00",244.8,"NA",13.77]
["05:38:15",247.6,"NA",13.77]
["05:38:30",247.6,"NA",13.77]
["05:38:45",244.8,"NA",13.77]
["05:39:00",247.6,"NA",13.77]
["05:39:15",247.6,"NA",13.77]
["05:39:30",247.6,"NA",13.77]
["05:39:45",244.8,"NA",13.77]
["05:40:00",244.8,"NA",13.77]
["05:40:15",244.8,"NA",13.77]
["05:40:30",244.8,"NA",13.77]
["05:40:45",244.8,"NA",13.77]
["05:41:00",244.8,"NA",13.77]
["05:41:15",244.8,"NA",13.77]
["05:41:30",244.8,"NA",13.77]
["05:41:45",244.8,"NA",13.77]
["05:42:00",244.8,"NA",13.77]
["05:42:15",247.6,"NA",13.77]
["05:42:30",244.8,"NA",13.77]
["05:42:45",247.6,"NA",13.77]
["05:43:00",244.8,"NA",13.77]
["05:43:15",244.8,"NA",13.77]
["05:43:30",247.6,"NA",13.77]
["05:43:45",247.6,"NA",13.77]
["05:44:00",247.6,"NA",13.77]
["05:44:15",247.6,"NA",13.77]
["05:44:30",247.6,"NA",13.77]
["05:44:45",247.6,"NA",13.77]
["05:45:00",247.6,"NA",13.77]
["05:45:15",247.6,"NA",13.77]
["05:45:30",247.6,"NA",13.77]
["05:45:45",247.6,"NA",13.77]
["05:46:00",244.8,"NA",13.77]
["05:46:15",247.6,"NA",13.77]
["05:46:30",247.6,"NA",13.77]
["05:46:45",247.6,"NA",13.77]
["05:47:00",244.8,"NA",13.77]
["05:47:15",247.6,"NA",13.77]
["05:47:30",244.8,"NA",13.77]
["05:47:45",247.6,"NA",13.77]
["05:48:00",244.8,"NA",13.77]
["05:48:15",247.6,"NA",13.77]
["05:48:30",247.6,"NA",13.77]
["05:48:45",247.6,"NA",13.77]
["05:49:00",247.6,"NA",13.77]
["05:49:15",247.6,"NA",13.77]
["05:49:30",247.6,"NA",13.77]
["05:49:45",247.6,"NA",13.77]
["05:50:00",247.6,"NA",13.77]
["05:50:15",247.6,"NA",13.77]
["05:50:30",247.6,"NA",13.77]
["05:50:45",247.6,"NA",13.77]
["05:51:00",247.6,"NA",13.77]
["05:51:15",244.8,"NA",13.77]
["05:51:30",247.6,"NA",13.77]
["05:51:45",247.6,"NA",13.77]
["05:52:00",247.6,"NA",13.77]
["05:52:15",244.8,"NA",13.77]
["05:52:30",244.8,"NA",13.77]
["05:52:45",247.6,"NA",13.77]
["05:53:00",244.8,"NA",13.77]
["05:53:15",247.6,"NA",13.77]
["05:53:30",247.6,"NA",13.77]
["05:53:45",247.6,"NA",13.77]
["05:54:00",247.6,"NA",13.77]
["05:54:15",247.6,"NA",13.77]
["05:54:30",247.6,"NA",13.77]
["05:54:45",244.8,"NA",13.77]
["05:55:00",244.8,"NA",13.77]
["05:55:15",244.8,"NA",13.77]
["05:55:30",244.8,"NA",13.77]
["05:55:45",244.8,"NA",13.77]
["05:56:00",244.8,"NA",13.77]
["05:56:15",244.8,"NA",13.77]
["05:56:30",247.6,"NA",13.77]
["05:56:45",247.6,"NA",13.77]
["05:57:00",247.6,"NA",13.77]
["05:57:15",247.6,"NA",13.77]
["05:57:30",247.6,"NA",13.77]
["05:57:45",247.6,"NA",13.77]
["05:58:00",247.6,"NA",13.77]
["05:58:15",247.6,"NA",13.77]
["05:58:30",244.8,"NA",13.77]
["05:58:45",247.6,"NA",13.77]
["05:59:00",247.6,"NA",13.77]
["05:59:15",247.6,"NA",13.77]
["05:59:30",247.6,"NA",13.77]
["05:59:45",247.6,"NA",13.77]
["06:00:00",244.8,"NA",13.77]
["06:00:15",244.8,"NA",13.77]
["06:00:30",244.8,"NA",13.77]
["06:00:45",244.8,"NA",13.77]
["06:01:00",244.8,"NA",13.77]
["06:01:15",244.8,"NA",13.77]
["06:01:30",244.8,"NA",13.77]
["06:01:45",244.8,"NA",13.77]
["06:02:00",244.8,"NA",13.77]
["06:02:15",244.8,"NA",13.77]
["06:02:30",244.8,"NA",13.77]
["06:02:45",244.8,"NA",13.77]
["06:03:00",244.8,"NA",13.77]
["06:03:15",247.6,"NA",13.77]
["06:03:30",247.6,"NA",13.77]
["06:03:45",247.6,"NA",13.77]
["06:04:00",247.6,"NA",13.77]
["06:04:15",247.6,"NA",13.77]
["06:04:30",247.6,"NA",13.77]
["06:04:45",247.6,"NA",13.77]
["06:05:00",247.6,"NA",13.77]
["06:05:15",247.6,"NA",13.77]
["06:05:30",247.6,"NA",13.77]
["06:05:45",247.6,"NA",13.77]
["06:06:00",244.8,"NA",13.77]
["06:06:15",244.8,"NA",13.77]
["06:06:30",244.8,"NA",13.77]
["06:06:45",244.8,"NA",13.77]
["06:07:00",244.8,"NA",13.77]
["06:07:15",244.8,"NA",13.77]
["06:07:30",244.8,"NA",13.77]
["06:07:45",244.8,"NA",13.77]
["06:08:00",244.8,"NA",13.77]
["06:08:15",244.8,"NA",13.77]
["06:08:30",244.8,"NA",13.77]
["06:08:45",244.8,"NA",13.77]
["06:09:00",244.8,"NA",13.77]
["06:09:15",244.8,"NA",13.77]
["06:09:30",244.8,"NA",13.77]
["06:09:45",244.8,"NA",13.77]
["06:10:00",244.8,"NA",13.77]
["06:10:15",244.8,"NA",13.77]
["06:10:30",244.8,"NA",13.77]
["06:10:45",244.8,"NA",13.77]
["06:11:00",244.8,"NA",13.77]
["06:11:15",244.8,"NA",13.77]
["06:11:30",244.8,"NA",13.77]
["06:11:45",243.3,"NA",13.77]
["06:12:00",243.3,"NA",13.77]
["06:12:15",243.3,"NA",13.77]
["06:12:30",243.3,"NA",13.77]
["06:12:45",243.3,"NA",13.77]
["06:13:00",243.3,"NA",13.77]
["06:13:15",243.3,"NA",13.77]
["06:13:30",244.8,"NA",13.77]
["06:13:45",244.8,"NA",13.77]
["06:14:00",244.8,"NA",13.77]
["06:14:15",244.8,"NA",13.77]
["06:14:30",244.8,"NA",13.77]
["06:14:45",243.3,"NA",13.77]
["06:15:00",243.3,"NA",13.77]
["06:15:15",244.8,"NA",13.77]
["06:15:30",244.8,"NA",13.77]
["06:15:45",244.8,"NA",13.77]
["06:16:00",244.8,"NA",13.77]
["06:16:15",244.8,"NA",13.77]
["06:16:30",244.8,"NA",13.77]
["06:16:45",244.8,"NA",13.77]
["06:17:00",244.8,"NA",13.77]
["06:17:15",244.8,"NA",13.77]
["06:17:30",247.6,"NA",13.77]
["06:17:45",244.8,"NA",13.77]
["06:18:00",244.8,"NA",13.77]
["06:18:15",244.8,"NA",13.77]
["06:18:30",244.8,"NA",13.77]
["06:18:45",244.8,"NA",13.77]
["06:19:00",244.8,"NA",13.77]
["06:19:15",244.8,"NA",13.77]
["06:19:30",244.8,"NA",13.77]
["06:19:45",244.8,"NA",13.77]
["06:20:00",243.3,"NA",13.77]
["06:20:15",244.8,"NA",13.77]
["06:20:30",244.8,"NA",13.77]
["06:20:45",244.8,"NA",13.77]
["06:21:00",244.8,"NA",13.77]
["06:21:15",244.8,"NA",13.77]
["06:21:30",244.8,"NA",13.77]
["06:21:45",244.8,"NA",13.77]
["06:22:00",243.3,"NA",13.77]
["06:22:15",243.3,"NA",13.77]
["06:22:30",243.3,"NA",13.77]
["06:22:45",244.8,"NA",13.77]
["06:23:00",244.8,"NA",13.77]
["06:23:15",244.8,"NA",13.77]
["06:23:30",244.8,"NA",13.77]
["06:23:45",244.8,"NA",13.77]
["06:24:00",244.8,"NA",13.77]
["06:24:15",244.8,"NA",13.77]
["06:24:30",244.8,"NA",13.77]
["06:24:45",247.6,"NA",13.77]
["06:25:00",247.6,"NA",13.77]
["06:25:15",247.6,"NA",13.77]
["06:25:30",247.6,"NA",13.77]
["06:25:45",247.6,"NA",13.77]
["06:26:00",247.6,"NA",13.77]
["06:26:15",247.6,"NA",13.77]
["06:26:30",247.6,"NA",13.77]
["06:26:45",247.6,"NA",13.77]
["06:27:00",247.6,"NA",13.77]
["06:27:15",247.6,"NA",13.77]
["06:27:30",247.6,"NA",13.77]
["06:27:45",247.6,"NA",13.77]
["06:28:00",244.8,"NA",13.77]
["06:28:15",244.8,"NA",13.77]
["06:28:30",244.8,"NA",13.77]
["06:28:45",244.8,"NA",13.77]
["06:29:00",244.8,"NA",13.77]
["06:29:15",244.8,"NA",13.77]
["06:29:30",244.8,"NA",13.77]
["06:29:45",244.8,"NA",13.77]
["06:30:00",244.8,"NA",13.77]
["06:30:15",247.6,"NA",13.77]
["06:30:30",247.6,"NA",13.77]
["06:30:45",244.8,"NA",13.77]
["06:31:00",247.6,"NA",13.77]
["06:31:15",247.6,"NA",13.77]
["06:31:30",244.8,"NA",13.77]
["06:31:45",244.8,"NA",13.77]
["06:32:00",244.8,"NA",13.77]
["06:32:15",244.8,"NA",13.77]
["06:32:30",244.8,"NA",13.77]
["06:32:45",247.6,"NA",13.77]
["06:33:00",244.8,"NA",13.77]
["06:33:15",244.8,"NA",13.77]
["06:33:30",244.8,"NA",13.77]
["06:33:45",244.8,"NA",13.77]
["06:34:00",244.8,"NA",13.77]
["06:34:15",244.8,"NA",13.77]
["06:34:30",244.8,"NA",13.77]
["06:34:45",244.8,"NA",13.77]
["06:35:00",244.8,"NA",13.77]
["06:35:15",244.8,"NA",13.77]
["06:35:30",244.8,"NA",13.77]
["06:35:45",244.8,"NA",13.77]
["06:36:00",244.8,"NA",13.77]
["06:36:15",244.8,"NA",13.77]
["06:36:30",244.8,"NA",13.77]
["06:36:45",244.8,"NA",13.77]
["06:37:00",247.6,"NA",13.77]
["06:37:15",244.8,"NA",13.77]
["06:37:30",247.6,"NA",13.77]
["06:37:45",244.8,"NA",13.77]
["06:38:00",244.8,"NA",13.77]
["06:38:15",244.8,"NA",13.77]
["06:38:30",244.8,"NA",13.77]
["06:38:45",244.8,"NA",13.77]
["06:39:00",244.8,"NA",13.77]
["06:39:15",244.8,"NA",13.77]
["06:39:30",244.8,"NA",13.77]
["06:39:45",244.8,"NA",13.77]
["06:40:00",243.3,"NA",13.77]
["06:40:15",243.3,"NA",13.77]
["06:40:30",243.3,"NA",13.77]
["06:40:45",243.3,"NA",13.77]
["06:41:00",243.3,"NA",13.77]
["06:41:15",243.3,"NA",13.77]
["06:41:30",243.3,"NA",13.77]
["06:41:45",243.3,"NA",13.77]
["06:42:00",243.3,"NA",13.77]
["06:42:15",243.3,"NA",13.77]
["06:42:30",244.8,"NA",13.77]
["06:42:45",243.3,"NA",13.77]
["06:43:00",244.8,"NA",13.77]
["06:43:15",243.3,"NA",13.77]
["06:43:30",244.8,"NA",13.77]
["06:43:45",244.8,"NA",13.77]
["06:44:00",243.3,"NA",13.77]
["06:44:15",243.3,"NA",13.77]
["06:44:30",244.8,"NA",13.77]
["06:44:45",243.3,"NA",13.77]
["06:45:00",243.3,"NA",13.77]
["06:45:15",243.3,"NA",13.77]
["06:45:30",243.3,"NA",13.77]
["06:45:45",244.8,"NA",13.77]
["06:46:00",244.8,"NA",13.77]
["06:46:15",244.8,"NA",13.77]
["06:46:30",244.8,"NA",13.77]
["06:46:45",244.8,"NA",13.77]
["06:47:00",244.8,"NA",13.77]
["06:47:15",244.8,"NA",13.77]
["06:47:30",244.8,"NA",13.77]
["06:47:45",243.3,"NA",13.77]
["06:48:00",244.8,"NA",13.77]
["06:48:15",244.8,"NA",13.77]
["06:48:30",244.8,"NA",13.77]
["06:48:45",244.8,"NA",13.77]
["06:49:00",244.8,"NA",13.77]
["06:49:15",244.8,"NA",13.77]
["06:49:30",244.8,"NA",13.77]
["06:49:45",247.6,"NA",13.77]
["06:50:00",247.6,"NA",13.77]
["06:50:15",247.6,"NA",13.77]
["06:50:30",247.6,"NA",13.77]
["06:50:45",244.8,"NA",13.77]
["06:51:00",244.8,"NA",13.77]
["06:51:15",244.8,"NA",13.77]
["06:51:30",244.8,"NA",13.77]
["06:51:45",244.8,"NA",13.77]
["06:52:00",244.8,"NA",13.77]
["06:52:15",244.8,"NA",13.77]
["06:52:30",243.3,"NA",13.77]
["06:52:45",243.3,"NA",13.77]
["06:53:00",243.3,"NA",13.77]
["06:53:15",243.3,"NA",13.77]
["06:53:30",244.8,"NA",13.77]
["06:53:45",244.8,"NA",13.77]
["06:54:00",244.8,"NA",13.77]
["06:54:15",243.3,"NA",13.77]
["06:54:30",244.8,"NA",13.77]
["06:54:45",244.8,"NA",13.77]
["06:55:00",244.8,"NA",13.77]
["06:55:15",244.8,"NA",13.77]
["06:55:30",244.8,"NA",13.77]
["06:55:45",244.8,"NA",13.77]
["06:56:00",244.8,"NA",13.77]
["06:56:15",243.3,"NA",13.77]
["06:56:30",244.8,"NA",13.77]
["06:56:45",244.8,"NA",13.77]
["06:57:00",244.8,"NA",13.77]
["06:57:15",244.8,"NA",13.77]
["06:57:30",244.8,"NA",13.77]
["06:57:45",244.8,"NA",13.77]
["06:58:00",244.8,"NA",13.77]
["06:58:15",247.6,"NA",13.77]
["06:58:30",247.6,"NA",13.77]
["06:58:45",244.8,"NA",13.77]
["06:59:00",247.6,"NA",13.77]
["06:59:15",247.6,"NA",13.77]
["06:59:30",247.6,"NA",13.77]
["06:59:45",247.6,"NA",13.77]
["07:00:00",247.6,"NA",13.77]
["07:00:15",247.6,"NA",13.77]
["07:00:30",247.6,"NA",13.77]
["07:00:45",244.8,"NA",13.77]
["07:01:00",244.8,"NA",13.77]
["07:01:15",244.8,"NA",13.77]
["07:01:30",244.8,"NA",13.77]
["07:01:45",244.8,"NA",13.77]
["07:02:00",244.8,"NA",13.77]
["07:02:15",244.8,"NA",13.77]
["07:02:30",244.8,"NA",13.77]
["07:02:45",244.8,"NA",13.77]
["07:03:00",247.6,"NA",13.77]
["07:03:15",247.6,"NA",13.77]
["07:03:30",244.8,"NA",13.77]
["07:03:45",244.8,"NA",13.77]
["07:04:00",244.8,"NA",13.77]
["07:04:15",244.8,"NA",13.77]
["07:04:30",244.8,"NA",13.77]
["07:04:45",244.8,"NA",13.77]
["07:05:00",244.8,"NA",13.77]
["07:05:15",244.8,"NA",13.77]
["07:05:30",244.8,"NA",13.77]
["07:05:45",244.8,"NA",13.77]
["07:06:00",244.8,"NA",13.77]
["07:06:15",244.8,"NA",13.77]
["07:06:30",244.8,"NA",13.77]
["07:06:45",244.8,"NA",13.77]
["07:07:00",244.8,"NA",13.77]
["07:07:15",244.8,"NA",13.77]
["07:07:30",244.8,"NA",13.77]
["07:07:45",244.8,"NA",13.77]
["07:08:00",244.8,"NA",13.77]
["07:08:15",244.8,"NA",13.77]
["07:08:30",244.8,"NA",13.77]
["07:08:45",247.6,"NA",13.77]
["07:09:00",247.6,"NA",13.77]
["07:09:15",247.6,"NA",13.77]
["07:09:30",247.6,"NA",13.77]
["07:09:45",247.6,"NA",13.77]
["07:10:00",247.6,"NA",13.77]
["07:10:15",247.6,"NA",13.77]
["07:10:30",247.6,"NA",13.77]
["07:10:45",244.8,"NA",13.77]
["07:11:00",247.6,"NA",13.77]
["07:11:15",247.6,"NA",13.77]
["07:11:30",247.6,"NA",13.77]
["07:11:45",247.6,"NA",13.77]
["07:12:00",247.6,"NA",13.77]
["07:12:15",247.6,"NA",13.77]
["07:12:30",244.8,"NA",13.77]
["07:12:45",244.8,"NA",13.77]
["07:13:00",244.8,"NA",13.77]
["07:13:15",244.8,"NA",13.77]
["07:13:30",244.8,"NA",13.77]
["07:13:45",244.8,"NA",13.77]
["07:14:00",244.8,"NA",13.77]
["07:14:15",244.8,"NA",13.77]
["07:14:30",244.8,"NA",13.77]
["07:14:45",244.8,"NA",13.77]
["07:15:00",244.8,"NA",13.77]
["07:15:15",244.8,"NA",13.77]
["07:15:30",244.8,"NA",13.77]
["07:15:45",244.8,"NA",13.77]
["07:16:00",244.8,"NA",13.77]
["07:16:15",244.8,"NA",13.77]
["07:16:30",244.8,"NA",13.77]
["07:16:45",244.8,"NA",13.77]
["07:17:00",244.8,"NA",13.77]
["07:17:15",244.8,"NA",13.77]
["07:17:30",247.6,"NA",13.77]
["07:17:45",247.6,"NA",13.77]
["07:18:00",247.6,"NA",13.77]
["07:18:15",247.6,"NA",13.77]
["07:18:30",247.6,"NA",13.77]
["07:18:45",247.6,"NA",13.77]
["07:19:00",247.6,"NA",13.77]
["07:19:15",247.6,"NA",13.77]
["07:19:30",247.6,"NA",13.77]
["07:19:45",247.6,"NA",13.77]
["07:20:00",247.6,"NA",13.77]
["07:20:15",247.6,"NA",13.77]
["07:20:30",247.6,"NA",13.77]
["07:20:45",247.6,"NA",13.77]
["07:21:00",247.6,"NA",13.77]
["07:21:15",244.8,"NA",13.77]
["07:21:30",244.8,"NA",13.77]
["07:21:45",244.8,"NA",13.77]
["07:22:00",244.8,"NA",13.77]
["07:22:15",244.8,"NA",13.77]
["07:22:30",244.8,"NA",13.77]
["07:22:45",244.8,"NA",13.77]
["07:23:00",244.8,"NA",13.77]
["07:23:15",244.8,"NA",13.77]
["07:23:30",244.8,"NA",13.77]
["07:23:45",244.8,"NA",13.77]
["07:24:00",244.8,"NA",13.77]
["07:24:15",244.8,"NA",13.77]
["07:24:30",243.3,"NA",13.77]
["07:24:45",243.3,"NA",13.77]
["07:25:00",243.3,"NA",13.77]
["07:25:15",243.3,"NA",13.77]
["07:25:30",243.3,"NA",13.77]
["07:25:45",243.3,"NA",13.77]
["07:26:00",243.3,"NA",13.77]
["07:26:15",243.3,"NA",13.77]
["07:26:30",243.3,"NA",13.77]
["07:26:45",243.3,"NA",13.77]
["07:27:00",243.3,"NA",13.77]
["07:27:15",243.3,"NA",13.77]
["07:27:30",243.3,"NA",13.77]
["07:27:45",243.3,"NA",13.77]
["07:28:00",243.3,"NA",13.77]
["07:28:15",243.3,"NA",13.77]
["07:28:30",243.3,"NA",13.77]
["07:28:45",243.3,"NA",13.77]
["07:29:00",243.3,"NA",13.77]
["07:29:15",243.3,"NA",13.77]
["07:29:30",243.3,"NA",13.77]
["07:29:45",243.3,"NA",13.77]
["07:30:00",243.3,"NA",13.77]
["07:30:15",243.3,"NA",13.77]
["07:30:30",243.3,"NA",13.77]
["07:30:45",243.3,"NA",13.77]
["07:31:00",243.3,"NA",13.77]
["07:31:15",243.3,"NA",13.77]
["07:31:30",243.3,"NA",13.77]
["07:31:45",244.8,"NA",13.77]
["07:32:00",243.3,"NA",13.77]
["07:32:15",243.3,"NA",13.77]
["07:32:30",244.8,"NA",13.77]
["07:32:45",243.3,"NA",13.77]
["07:33:00",244.8,"NA",13.77]
["07:33:15",244.8,"NA",13.77]
["07:33:30",244.8,"NA",13.77]
["07:33:45",244.8,"NA",13.77]
["07:34:00",244.8,"NA",13.77]
["07:34:15",244.8,"NA",13.77]
["07:34:30",244.8,"NA",13.77]
["07:34:45",244.8,"NA",13.77]
["07:35:00",244.8,"NA",13.77]
["07:35:15",244.8,"NA",13.77]
["07:35:30",244.8,"NA",13.77]
["07:35:45",244.8,"NA",13.77]
["07:36:00",244.8,"NA",13.77]
["07:36:15",244.8,"NA",13.77]
["07:36:30",244.8,"NA",13.77]
["07:36:45",244.8,"NA",13.77]
["07:37:00",244.8,"NA",13.77]
["07:37:15",244.8,"NA",13.77]
["07:37:30",244.8,"NA",13.77]
["07:37:45",247.6,"NA",13.77]
["07:38:00",244.8,"NA",13.77]
["07:38:15",244.8,"NA",13.77]
["07:38:30",244.8,"NA",13.77]
["07:38:45",244.8,"NA",13.77]
["07:39:00",244.8,"NA",13.77]
["07:39:15",244.8,"NA",13.77]
["07:39:30",244.8,"NA",13.77]
["07:39:45",244.8,"NA",13.77]
["07:40:00",244.8,"NA",13.77]
["07:40:15",244.8,"NA",13.77]
["07:40:30",244.8,"NA",13.77]
["07:40:45",244.8,"NA",13.77]
["07:41:00",244.8,"NA",13.77]
["07:41:15",244.8,"NA",13.77]
["07:41:30",243.3,"NA",13.77]
["07:41:45",243.3,"NA",13.77]
["07:42:00",243.3,"NA",13.77]
["07:42:15",244.8,"NA",13.77]
["07:42:30",244.8,"NA",13.77]
["07:42:45",244.8,"NA",13.77]
["07:43:00",244.8,"NA",13.77]
["07:43:15",244.8,"NA",13.77]
["07:43:30",247.6,"NA",13.77]
["07:43:45",247.6,"NA",13.77]
["07:44:00",244.8,"NA",13.77]
["07:44:15",247.6,"NA",13.77]
["07:44:30",247.6,"NA",13.77]
["07:44:45",247.6,"NA",13.77]
["07:45:00",247.6,"NA",13.77]
["07:45:15",247.6,"NA",13.77]
["07:45:30",247.6,"NA",13.77]
["07:45:45",247.6,"NA",13.77]
["07:46:00",249.1,"NA",13.77]
["07:46:15",247.6,"NA",13.77]
["07:46:30",247.6,"NA",13.77]
["07:46:45",247.6,"NA",13.77]
["07:47:00",247.6,"NA",13.77]
["07:47:15",247.6,"NA",13.77]
["07:47:30",247.6,"NA",13.77]
["07:47:45",247.6,"NA",13.77]
["07:48:00",247.6,"NA",13.77]
["07:48:15",247.6,"NA",13.77]
["07:48:30",247.6,"NA",13.77]
["07:48:45",247.6,"NA",13.77]
["07:49:00",249.1,"NA",13.77]
["07:49:15",249.1,"NA",13.77]
["07:49:30",249.1,"NA",13.77]
["07:49:45",249.1,"NA",13.77]
["07:50:00",249.1,"NA",13.77]
["07:50:15",249.1,"NA",13.77]
["07:50:30",249.1,"NA",13.77]
["07:50:45",249.1,"NA",13.77]
["07:51:00",247.6,"NA",13.77]
["07:51:15",247.6,"NA",13.77]
["07:51:30",247.6,"NA",13.77]
["07:51:45",247.6,"NA",13.77]
["07:52:00",247.6,"NA",13.77]
["07:52:15",247.6,"NA",13.77]
["07:52:30",247.6,"NA",13.77]
["07:52:45",247.6,"NA",13.77]
["07:53:00",249.1,"NA",13.77]
["07:53:15",249.1,"NA",13.77]
["07:53:30",247.6,"NA",13.77]
["07:53:45",249.1,"NA",13.77]
["07:54:00",249.1,"NA",13.77]
["07:54:15",249.1,"NA",13.77]
["07:54:30",249.1,"NA",13.77]
["07:54:45",247.6,"NA",13.77]
["07:55:00",249.1,"NA",13.77]
["07:55:15",249.1,"NA",13.77]
["07:55:30",249.1,"NA",13.77]
["07:55:45",249.1,"NA",13.77]
["07:56:00",249.1,"NA",13.77]
["07:56:15",247.6,"NA",13.77]
["07:56:30",247.6,"NA",13.77]
["07:56:45",247.6,"NA",13.77]
["07:57:00",247.6,"NA",13.77]
["07:57:15",247.6,"NA",13.77]
["07:57:30",249.1,"NA",13.77]
["07:57:45",247.6,"NA",13.77]
["07:58:00",247.6,"NA",13.77]
["07:58:15",244.8,"NA",13.77]
["07:58:30",244.8,"NA",13.77]
["07:58:45",247.6,"NA",13.77]
["07:59:00",247.6,"NA",13.77]
["07:59:15",247.6,"NA",13.77]
["07:59:30",247.6,"NA",13.77]
["07:59:45",247.6,"NA",13.77]
["08:00:00",247.6,"NA",13.77]
["08:00:15",247.6,"NA",13.77]
["08:00:30",244.8,"NA",13.77]
["08:00:45",247.6,"NA",13.77]
["08:01:00",247.6,"NA",13.77]
["08:01:15",247.6,"NA",13.77]
["08:01:30",247.6,"NA",13.77]
["08:01:45",244.8,"NA",13.77]
["08:02:00",244.8,"NA",13.77]
["08:02:15",244.8,"NA",13.77]
["08:02:30",244.8,"NA",13.77]
["08:02:45",247.6,"NA",13.77]
["08:03:00",244.8,"NA",13.77]
["08:03:15",247.6,"NA",13.77]
["08:03:30",247.6,"NA",13.77]
["08:03:45",247.6,"NA",13.77]
["08:04:00",247.6,"NA",13.77]
["08:04:15",247.6,"NA",13.77]
["08:04:30",247.6,"NA",13.77]
["08:04:45",247.6,"NA",13.77]
["08:05:00",244.8,"NA",13.77]
["08:05:15",244.8,"NA",13.77]
["08:05:30",244.8,"NA",13.77]
["08:05:45",247.6,"NA",13.77]
["08:06:00",244.8,"NA",13.77]
["08:06:15",244.8,"NA",13.77]
["08:06:30",244.8,"NA",13.77]
["08:06:45",244.8,"NA",13.77]
["08:07:00",244.8,"NA",13.77]
["08:07:15",244.8,"NA",13.77]
["08:07:30",244.8,"NA",13.77]
["08:07:45",244.8,"NA",13.77]
["08:08:00",244.8,"NA",13.77]
["08:08:15",244.8,"NA",13.77]
["08:08:30",244.8,"NA",13.77]
["08:08:45",244.8,"NA",13.77]
["08:09:00",244.8,"NA",13.77]
["08:09:15",244.8,"NA",13.77]
["08:09:30",244.8,"NA",13.77]
["08:09:45",244.8,"NA",13.77]
["08:10:00",244.8,"NA",13.77]
["08:10:15",244.8,"NA",13.77]
["08:10:30",244.8,"NA",13.77]
["08:10:45",244.8,"NA",13.77]
["08:11:00",244.8,"NA",13.77]
["08:11:15",244.8,"NA",13.77]
["08:11:30",247.6,"NA",13.77]
["08:11:45",247.6,"NA",13.77]
["08:12:00",244.8,"NA",13.77]
["08:12:15",244.8,"NA",13.77]
["08:12:30",244.8,"NA",13.77]
["08:12:45",244.8,"NA",13.77]
["08:13:00",244.8,"NA",13.77]
["08:13:15",243.3,"NA",13.77]
["08:13:30",244.8,"NA",13.77]
["08:13:45",244.8,"NA",13.77]
["08:14:00",244.8,"NA",13.77]
["08:14:15",244.8,"NA",13.77]
["08:14:30",244.8,"NA",13.77]
["08:14:45",244.8,"NA",13.77]
["08:15:00",244.8,"NA",13.77]
["08:15:15",244.8,"NA",13.77]
["08:15:30",244.8,"NA",13.77]
["08:15:45",244.8,"NA",13.77]
["08:16:00",247.6,"NA",13.77]
["08:16:15",244.8,"NA",13.77]
["08:16:30",244.8,"NA",13.77]
["08:16:45",244.8,"NA",13.77]
["08:17:00",244.8,"NA",13.77]
["08:17:15",244.8,"NA",13.77]
["08:17:30",243.3,"NA",13.77]
["08:17:45",243.3,"NA",13.77]
["08:18:00",243.3,"NA",13.77]
["08:18:15",244.8,"NA",13.77]
["08:18:30",243.3,"NA",13.77]
["08:18:45",243.3,"NA",13.77]
["08:19:00",243.3,"NA",13.77]
["08:19:15",240.4,"NA",13.77]
["08:19:30",243.3,"NA",13.77]
["08:19:45",243.3,"NA",13.77]
["08:20:00",243.3,"NA",13.77]
["08:20:15",240.4,"NA",13.77]
["08:20:30",240.4,"NA",13.77]
["08:20:45",240.4,"NA",13.77]
["08:21:00",240.4,"NA",13.77]
["08:21:15",240.4,"NA",13.77]
["08:21:30",240.4,"NA",13.77]
["08:21:45",240.4,"NA",13.77]
["08:22:00",240.4,"NA",13.77]
["08:22:15",240.4,"NA",13.77]
["08:22:30",243.3,"NA",13.77]
["08:22:45",240.4,"NA",13.77]
["08:23:00",243.3,"NA",13.77]
["08:23:15",240.4,"NA",13.77]
["08:23:30",243.3,"NA",13.77]
["08:23:45",240.4,"NA",13.77]
["08:24:00",243.3,"NA",13.77]
["08:24:15",243.3,"NA",13.77]
["08:24:30",243.3,"NA",13.77]
["08:24:45",243.3,"NA",13.77]
["08:25:00",243.3,"NA",13.77]
["08:25:15",240.4,"NA",13.77]
["08:25:30",240.4,"NA",13.77]
["08:25:45",240.4,"NA",13.77]
["08:26:00",243.3,"NA",13.77]
["08:26:15",243.3,"NA",13.77]
["08:26:30",240.4,"NA",13.77]
["08:26:45",243.3,"NA",13.77]
["08:27:00",243.3,"NA",13.77]
["08:27:15",240.4,"NA",13.77]
["08:27:30",240.4,"NA",13.77]
["08:27:45",240.4,"NA",13.77]
["08:28:00",240.4,"NA",13.77]
["08:28:15",243.3,"NA",13.77]
["08:28:30",240.4,"NA",13.77]
["08:28:45",240.4,"NA",13.77]
["08:29:00",243.3,"NA",13.77]
["08:29:15",240.4,"NA",13.77]
["08:29:30",239,"NA",13.77]
["08:29:45",240.4,"NA",13.77]
["08:30:00",240.4,"NA",13.77]
["08:30:15",240.4,"NA",13.77]
["08:30:30",240.4,"NA",13.77]
["08:30:45",240.4,"NA",13.77]
["08:31:00",243.3,"NA",13.77]
["08:31:15",243.3,"NA",13.77]
["08:31:30",243.3,"NA",13.77]
["08:31:45",243.3,"NA",13.77]
["08:32:00",240.4,"NA",13.77]
["08:32:15",240.4,"NA",13.77]
["08:32:30",240.4,"NA",13.77]
["08:32:45",240.4,"NA",13.77]
["08:33:00",243.3,"NA",13.77]
["08:33:15",243.3,"NA",13.77]
["08:33:30",240.4,"NA",13.77]
["08:33:45",243.3,"NA",13.77]
["08:34:00",243.3,"NA",13.77]
["08:34:15",243.3,"NA",13.77]
["08:34:30",243.3,"NA",13.77]
["08:34:45",244.8,"NA",13.77]
["08:35:00",244.8,"NA",13.77]
["08:35:15",244.8,"NA",13.77]
["08:35:30",247.6,"NA",13.77]
["08:35:45",244.8,"NA",13.77]
["08:36:00",247.6,"NA",13.77]
["08:36:15",244.8,"NA",13.77]
["08:36:30",244.8,"NA",13.77]
["08:36:45",244.8,"NA",13.77]
["08:37:00",244.8,"NA",13.77]
["08:37:15",244.8,"NA",13.77]
["08:37:30",244.8,"NA",13.77]
["08:37:45",244.8,"NA",13.77]
["08:38:00",244.8,"NA",13.77]
["08:38:15",244.8,"NA",13.77]
["08:38:30",244.8,"NA",13.77]
["08:38:45",244.8,"NA",13.77]
["08:39:00",244.8,"NA",13.77]
["08:39:15",244.8,"NA",13.77]
["08:39:30",244.8,"NA",13.77]
["08:39:45",244.8,"NA",13.77]
["08:40:00",244.8,"NA",13.77]
["08:40:15",243.3,"NA",13.77]
["08:40:30",247.6,"NA",13.77]
["08:40:45",244.8,"NA",13.77]
["08:41:00",244.8,"NA",13.77]
["08:41:15",244.8,"NA",13.77]
["08:41:30",244.8,"NA",13.77]
["08:41:45",244.8,"NA",13.77]
["08:42:00",247.6,"NA",13.77]
["08:42:15",244.8,"NA",13.77]
["08:42:30",244.8,"NA",13.77]
["08:42:45",247.6,"NA",13.77]
["08:43:00",244.8,"NA",13.77]
["08:43:15",244.8,"NA",13.77]
["08:43:30",244.8,"NA",13.77]
["08:43:45",244.8,"NA",13.77]
["08:44:00",247.6,"NA",13.77]
["08:44:15",244.8,"NA",13.77]
["08:44:30",244.8,"NA",13.77]
["08:44:45",244.8,"NA",13.77]
["08:45:00",244.8,"NA",13.77]
["08:45:15",244.8,"NA",13.77]
["08:45:30",244.8,"NA",13.77]
["08:45:45",244.8,"NA",13.77]
["08:46:00",244.8,"NA",13.77]
["08:46:15",244.8,"NA",13.77]
["08:46:30",244.8,"NA",13.77]
["08:46:45",244.8,"NA",13.77]
["08:47:00",244.8,"NA",13.77]
["08:47:15",244.8,"NA",13.77]
["08:47:30",244.8,"NA",13.77]
["08:47:45",243.3,"NA",13.77]
["08:48:00",243.3,"NA",13.77]
["08:48:15",243.3,"NA",13.77]
["08:48:30",243.3,"NA",13.77]
["08:48:45",243.3,"NA",13.77]
["08:49:00",244.8,"NA",13.77]
["08:49:15",243.3,"NA",13.77]
["08:49:30",243.3,"NA",13.77]
["08:49:45",243.3,"NA",13.77]
["08:50:00",243.3,"NA",13.77]
["08:50:15",244.8,"NA",13.77]
["08:50:30",243.3,"NA",13.77]
["08:50:45",243.3,"NA",13.77]
["08:51:00",243.3,"NA",13.77]
["08:51:15",243.3,"NA",13.77]
["08:51:30",243.3,"NA",13.77]
["08:51:45",243.3,"NA",13.77]
["08:52:00",243.3,"NA",13.77]
["08:52:15",243.3,"NA",13.77]
["08:52:30",243.3,"NA",13.77]
["08:52:45",243.3,"NA",13.77]
["08:53:00",243.3,"NA",13.77]
["08:53:15",243.3,"NA",13.77]
["08:53:30",244.8,"NA",13.77]
["08:53:45",244.8,"NA",13.77]
["08:54:00",243.3,"NA",13.77]
["08:54:15",243.3,"NA",13.77]
["08:54:30",244.8,"NA",13.77]
["08:54:45",244.8,"NA",13.77]
["08:55:00",243.3,"NA",13.77]
["08:55:15",244.8,"NA",13.77]
["08:55:30",243.3,"NA",13.77]
["08:55:45",243.3,"NA",13.77]
["08:56:00",244.8,"NA",13.77]
["08:56:15",244.8,"NA",13.77]
["08:56:30",247.6,"NA",13.77]
["08:56:45",247.6,"NA",13.77]
["08:57:00",244.8,"NA",13.77]
["08:57:15",244.8,"NA",13.77]
["08:57:30",244.8,"NA",13.77]
["08:57:45",244.8,"NA",13.77]
["08:58:00",243.3,"NA",13.77]
["08:58:15",243.3,"NA",13.77]
["08:58:30",239,"NA",13.77]
["08:58:45",239,"NA",13.77]
["08:59:00",239,"NA",13.77]
["08:59:15",240.4,"NA",13.77]
["08:59:30",239,"NA",13.77]
["08:59:45",239,"NA",13.77]
["09:00:00",239,"NA",13.77]
["09:00:15",239,"NA",13.77]
["09:00:30",239,"NA",13.77]
["09:00:45",239,"NA",13.77]
["09:01:00",239,"NA",13.77]
["09:01:15",239,"NA",13.77]
["09:01:30",239,"NA",13.77]
["09:01:45",239,"NA",13.77]
["09:02:00",240.4,"NA",13.77]
["09:02:15",239,"NA",13.77]
["09:02:30",239,"NA",13.77]
["09:02:45",240.4,"NA",13.77]
["09:03:00",240.4,"NA",13.77]
["09:03:15",240.4,"NA",13.77]
["09:03:30",244.8,"NA",13.77]
["09:03:45",244.8,"NA",13.77]
["09:04:00",244.8,"NA",13.77]
["09:04:15",243.3,"NA",13.77]
["09:04:30",244.8,"NA",13.77]
["09:04:45",243.3,"NA",13.77]
["09:05:00",243.3,"NA",13.77]
["09:05:15",243.3,"NA",13.77]
["09:05:30",243.3,"NA",13.77]
["09:05:45",244.8,"NA",13.77]
["09:06:00",244.8,"NA",13.77]
["09:06:15",244.8,"NA",13.77]
["09:06:30",243.3,"NA",13.77]
["09:06:45",243.3,"NA",13.77]
["09:07:00",243.3,"NA",13.77]
["09:07:15",243.3,"NA",13.77]
["09:07:30",243.3,"NA",13.77]
["09:07:45",240.4,"NA",13.77]
["09:08:00",240.4,"NA",13.77]
["09:08:15",243.3,"NA",13.77]
["09:08:30",243.3,"NA",13.77]
["09:08:45",243.3,"NA",13.77]
["09:09:00",243.3,"NA",13.77]
["09:09:15",243.3,"NA",13.77]
["09:09:30",243.3,"NA",13.77]
["09:09:45",244.8,"NA",13.77]
["09:10:00",244.8,"NA",13.77]
["09:10:15",243.3,"NA",13.77]
["09:10:30",243.3,"NA",13.77]
["09:10:45",243.3,"NA",13.77]
["09:11:00",243.3,"NA",13.77]
["09:11:15",243.3,"NA",13.77]
["09:11:30",243.3,"NA",13.77]
["09:11:45",243.3,"NA",13.77]
["09:12:00",243.3,"NA",13.77]
["09:12:15",243.3,"NA",13.77]
["09:12:30",243.3,"NA",13.77]
["09:12:45",244.8,"NA",13.77]
["09:13:00",243.3,"NA",13.77]
["09:13:15",243.3,"NA",13.77]
["09:13:30",244.8,"NA",13.77]
["09:13:45",244.8,"NA",13.77]
["09:14:00",243.3,"NA",13.77]
["09:14:15",244.8,"NA",13.77]
["09:14:30",244.8,"NA",13.77]
["09:14:45",244.8,"NA",13.77]
["09:15:00",244.8,"NA",13.77]
["09:15:15",247.6,"NA",13.77]
["09:15:30",247.6,"NA",13.77]
["09:15:45",247.6,"NA",13.77]
["09:16:00",244.8,"NA",13.77]
["09:16:15",243.3,"NA",13.77]
["09:16:30",243.3,"NA",13.77]
["09:16:45",243.3,"NA",13.77]
["09:17:00",240.4,"NA",13.77]
["09:17:15",243.3,"NA",13.77]
["09:17:30",243.3,"NA",13.77]
["09:17:45",243.3,"NA",13.77]
["09:18:00",243.3,"NA",13.77]
["09:18:15",243.3,"NA",13.77]
["09:18:30",240.4,"NA",13.77]
["09:18:45",243.3,"NA",13.77]
["09:19:00",243.3,"NA",13.77]
["09:19:15",243.3,"NA",13.77]
["09:19:30",243.3,"NA",13.77]
["09:19:45",243.3,"NA",13.77]
["09:20:00",243.3,"NA",13.77]
["09:20:15",244.8,"NA",13.77]
["09:20:30",244.8,"NA",13.77]
["09:20:45",244.8,"NA",13.77]
["09:21:00",244.8,"NA",13.77]
["09:21:15",244.8,"NA",13.77]
["09:21:30",244.8,"NA",13.77]
["09:21:45",244.8,"NA",13.77]
["09:22:00",244.8,"NA",13.77]
["09:22:15",244.8,"NA",13.77]
["09:22:30",244.8,"NA",13.77]
["09:22:45",244.8,"NA",13.77]
["09:23:00",243.3,"NA",13.77]
["09:23:15",244.8,"NA",13.77]
["09:23:30",244.8,"NA",13.77]
["09:23:45",243.3,"NA",13.77]
["09:24:00",243.3,"NA",13.77]
["09:24:15",243.3,"NA",13.77]
["09:24:30",244.8,"NA",13.77]
["09:24:45",243.3,"NA",13.77]
["09:25:00",244.8,"NA",13.77]
["09:25:15",243.3,"NA",13.77]
["09:25:30",244.8,"NA",13.77]
["09:25:45",244.8,"NA",13.77]
["09:26:00",244.8,"NA",13.77]
["09:26:15",244.8,"NA",13.77]
["09:26:30",244.8,"NA",13.77]
["09:26:45",247.6,"NA",13.77]
["09:27:00",247.6,"NA",13.77]
["09:27:15",247.6,"NA",13.77]
["09:27:30",247.6,"NA",13.77]
["09:27:45",247.6,"NA",13.77]
["09:28:00",244.8,"NA",13.77]
["09:28:15",247.6,"NA",13.77]
["09:28:30",247.6,"NA",13.77]
["09:28:45",247.6,"NA",13.77]
["09:29:00",247.6,"NA",13.77]
["09:29:15",244.8,"NA",13.77]
["09:29:30",247.6,"NA",13.77]
["09:29:45",247.6,"NA",13.77]
["09:30:00",247.6,"NA",13.77]
["09:30:15",247.6,"NA",13.77]
["09:30:30",249.1,"NA",13.77]
["09:30:45",249.1,"NA",13.77]
["09:31:00",249.1,"NA",13.77]
["09:31:15",247.6,"NA",13.77]
["09:31:30",247.6,"NA",13.77]
["09:31:45",247.6,"NA",13.77]
["09:32:00",247.6,"NA",13.77]
["09:32:15",247.6,"NA",13.77]
["09:32:30",247.6,"NA",13.77]
["09:32:45",249.1,"NA",13.77]
["09:33:00",249.1,"NA",13.77]
["09:33:15",247.6,"NA",13.77]
["09:33:30",244.8,"NA",13.77]
["09:33:45",247.6,"NA",13.77]
["09:34:00",247.6,"NA",13.77]
["09:34:15",247.6,"NA",13.77]
["09:34:30",247.6,"NA",13.77]
["09:34:45",247.6,"NA",13.77]
["09:35:00",249.1,"NA",13.77]
["09:35:15",247.6,"NA",13.77]
["09:35:30",244.8,"NA",13.77]
["09:35:45",244.8,"NA",13.77]
["09:36:00",247.6,"NA",13.77]
["09:36:15",247.6,"NA",13.77]
["09:36:30",247.6,"NA",13.77]
["09:36:45",247.6,"NA",13.77]
["09:37:00",247.6,"NA",13.77]
["09:37:15",247.6,"NA",13.77]
["09:37:30",244.8,"NA",13.77]
["09:37:45",247.6,"NA",13.77]
["09:38:00",249.1,"NA",13.77]
["09:38:15",249.1,"NA",13.77]
["09:38:30",249.1,"NA",13.77]
["09:38:45",249.1,"NA",13.77]
["09:39:00",249.1,"NA",13.77]
["09:39:15",249.1,"NA",13.77]
["09:39:30",247.6,"NA",13.77]
["09:39:45",247.6,"NA",13.77]
["09:40:00",247.6,"NA",13.77]
["09:40:15",249.1,"NA",13.77]
["09:40:30",249.1,"NA",13.77]
["09:40:45",247.6,"NA",13.77]
["09:41:00",247.6,"NA",13.77]
["09:41:15",249.1,"NA",13.77]
["09:41:30",249.1,"NA",13.77]
["09:41:45",249.1,"NA",13.77]
["09:42:00",249.1,"NA",13.77]
["09:42:15",249.1,"NA",13.77]
["09:42:30",249.1,"NA",13.77]
["09:42:45",247.6,"NA",13.77]
["09:43:00",247.6,"NA",13.77]
["09:43:15",249.1,"NA",13.77]
["09:43:30",249.1,"NA",13.77]
["09:43:45",249.1,"NA",13.77]
["09:44:00",247.6,"NA",13.77]
["09:44:15",247.6,"NA",13.77]
["09:44:30",247.6,"NA",13.77]
["09:44:45",247.6,"NA",13.77]
["09:45:00",247.6,"NA",13.77]
["09:45:15",247.6,"NA",13.77]
["09:45:30",247.6,"NA",13.77]
["09:45:45",247.6,"NA",13.77]
["09:46:00",247.6,"NA",13.77]
["09:46:15",247.6,"NA",13.77]
["09:46:30",247.6,"NA",13.77]
["09:46:45",244.8,"NA",13.77]
["09:47:00",247.6,"NA",13.77]
["09:47:15",244.8,"NA",13.77]
["09:47:30",244.8,"NA",13.77]
["09:47:45",247.6,"NA",13.77]
["09:48:00",244.8,"NA",13.77]
["09:48:15",244.8,"NA",13.77]
["09:48:30",244.8,"NA",13.77]
["09:48:45",244.8,"NA",13.77]
["09:49:00",243.3,"NA",13.77]
["09:49:15",243.3,"NA",13.77]
["09:49:30",243.3,"NA",13.77]
["09:49:45",243.3,"NA",13.77]
["09:50:00",243.3,"NA",13.77]
["09:50:15",240.4,"NA",13.77]
["09:50:30",243.3,"NA",13.77]
["09:50:45",243.3,"NA",13.77]
["09:51:00",240.4,"NA",13.77]
["09:51:15",243.3,"NA",13.77]
["09:51:30",243.3,"NA",13.77]
["09:51:45",240.4,"NA",13.77]
["09:52:00",243.3,"NA",13.77]
["09:52:15",240.4,"NA",13.77]
["09:52:30",243.3,"NA",13.77]
["09:52:45",243.3,"NA",13.77]
["09:53:00",243.3,"NA",13.77]
["09:53:15",243.3,"NA",13.77]
["09:53:30",243.3,"NA",13.77]
["09:53:45",243.3,"NA",13.77]
["09:54:00",243.3,"NA",13.77]
["09:54:15",243.3,"NA",13.77]
["09:54:30",243.3,"NA",13.77]
["09:54:45",244.8,"NA",13.77]
["09:55:00",244.8,"NA",13.77]
["09:55:15",244.8,"NA",13.77]
["09:55:30",244.8,"NA",13.77]
["09:55:45",243.3,"NA",13.77]
["09:56:00",244.8,"NA",13.77]
["09:56:15",244.8,"NA",13.77]
["09:56:30",244.8,"NA",13.77]
["09:56:45",244.8,"NA",13.77]
["09:57:00",244.8,"NA",13.77]
["09:57:15",244.8,"NA",13.77]
["09:57:30",244.8,"NA",13.77]
["09:57:45",244.8,"NA",13.77]
["09:58:00",244.8,"NA",13.77]
["09:58:15",244.8,"NA",13.77]
["09:58:30",244.8,"NA",13.77]
["09:58:45",243.3,"NA",13.77]
["09:59:00",244.8,"NA",13.77]
["09:59:15",240.4,"NA",13.77]
["09:59:30",240.4,"NA",13.77]
["09:59:45",240.4,"NA",13.77]
["10:00:00",240.4,"NA",13.77]
["10:00:15",240.4,"NA",13.77]
["10:00:30",240.4,"NA",13.77]
["10:00:45",240.4,"NA",13.77]
["10:01:00",240.4,"NA",13.77]
["10:01:15",240.4,"NA",13.77]
["10:01:30",240.4,"NA",13.77]
["10:01:45",240.4,"NA",13.77]
["10:02:00",244.8,"NA",13.77]
["10:02:15",244.8,"NA",13.77]
["10:02:30",244.8,"NA",13.77]
["10:02:45",243.3,"NA",13.77]
["10:03:00",243.3,"NA",13.77]
["10:03:15",244.8,"NA",13.77]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}