{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["АСК ПС 2014","Переферийные узлы"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"АСК ПС 2014","index":0,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," Заявка на оборудование центрального узла АСК ПС (Апрель 2014)"]
[]
["N п.п.","Наименование","Код МТР","Цена (без НДС)","Количество","Сумма (без НДС)","Поставщик"]
[null,"Комплект для технического обслуживания центрального концентратора информации (ЦКИ)"]
[1,"8-портовая плата RS-232 для шины PCI Moxa С168H/PCI",null,{"v":5223,"d":"RUB 5223"},5,{"v":26115,"d":"RUB 26115"},"\"Ниеншанц-Автоматика\""]
[2,"8-портовая плата RS-232 для шины ISA Moxa С168H",null,{"v":3562,"d":"RUB 3562"},5,{"v":17810,"d":"RUB 17810"},"\"Ниеншанц-Автоматика\""]
[3,"Разветвительная коробка для 8-портовых плат PCI, разъем RJ45 Moxa Opt8-RJ45",null,{"v":3659,"d":"RUB 3659"},5,{"v":18295,"d":"RUB 18295"},"\"Ниеншанц-Автоматика\""]
[4,"Кабель Moxa Opt8-M9",null,{"v":4120,"d":"RUB 4120"},5,{"v":20600,"d":"RUB 20600"},"\"Ниеншанц-Автоматика\""]
[5,"Компьютер FRONT Rack 436.17 4U, 2Гб DDR3, Intel Core2Duo E7500 2.93ГГц, 2xGbE, 1x250Гб HDD, 6xUSB, 3xRS-232, 1xPCIe16, 1xPCI/ISA, 1xISA, 4xPCI, 300Вт",null,{"v":29711,"d":"RUB 29711"},4,{"v":118844,"d":"RUB 118844"},"\"Ниеншанц-Автоматика\""]
[6,"Жесткий диск HP 300GB 2.5\"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD",null,{"v":11857,"d":"RUB 11857"},5,{"v":59285,"d":"RUB 59285"},"«HP-Center»"]
[null,"Итого",{"$nulls":3},{"v":260949,"d":"RUB 260949"}]
[null,"Комплект оборудования для электропитания ЦУ АСК ПС"]
[1,"Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V SMX2200RMHV2U",null,{"v":55133,"d":"RUB 55133"},3,{"v":165399,"d":"RUB 165399"},"«НИКС»"]
[2,"Карта управления и мониторинга APC Network Management Card 2 AP9630 (10 / 100BaseT, SmartSlot)",4012801005,{"v":9655,"d":"RUB 9655"},3,{"v":28965,"d":"RUB 28965"},"«НИКС»"]
[null,"Итого",{"$nulls":3},{"v":194364,"d":"RUB 194364"}]
[null,"Комплект коммутационного оборудования ЦУ АСК ПС"]
[1,"Маршрутизатор Cisco 2811 Dual Fast Ethernet (10/100BASE-T), 4 slots HWIC/WIC/VIC/VWIC ",4012800823,{"v":57601,"d":"RUB 57601"},3,{"v":172803,"d":"RUB 172803"},"«НАГ»"]
[2,"Модуль Cisco VWIC2-2MFT-E1\\T1",4012800606,{"v":62288,"d":"RUB 62288"},3,{"v":186864,"d":"RUB 186864"},"«НАГ»"]
[3,"Маршрутизатор Cisco 2901 Dual  10/100/1000BaseT Ethernet, 4 slots EHWIC",4012801501,{"v":31840,"d":"RUB 31840"},2,{"v":63680,"d":"RUB 63680"},"«НАГ»"]
[4,"Кабель CAB-HD8-ASYNC 8-port EIA-232 interfaces",4083202152,{"v":2988,"d":"RUB 2988"},5,{"v":14940,"d":"RUB 14940"},"ТechnoIT"]
[5,"Модуль Cisco 32-Port Asynchronous Serial Service Module (SM-32A)",6651600424,{"v":78783,"d":"RUB 78783"},2,{"v":157566,"d":"RUB 157566"},"ТechnoIT"]
[6,"Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L коммутатор уровня 2, 24 Ethernet 10/100/1000 порта",4012100327,{"v":58849,"d":"RUB 58849"},2,{"v":117698,"d":"RUB 117698"},"ТechnoIT"]
[7,"Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-L коммутатор уровня 2, 24 Ethernet 10/100 порта",4012800687,{"v":14023,"d":"RUB 14023"},2,{"v":28046,"d":"RUB 28046"},"ТechnoIT"]
[null,"Итого",{"$nulls":3},{"v":741597,"d":"RUB 741597"}]
[null,"Итого сумма по комплектам",{"$nulls":3},{"v":1196910,"d":"RUB 1196910"}]
[]
[]
[]
[null," Заявка на комплект оборудования для  периферийных  узлов АСК ПС (Апрель 2014)"]
[]
[null,"Комплект оборудования для электропитания ПУ АСК ПС"]
["№ п.п.","Наименование","Код МТР","Цена (без НДС)","Количество","Сумма (без НДС)NEW","Поставщик"]
[1,"Источник бесперебойного питания   Smart -UPS 1000VA  < SMT1000I> USB, LCD",null,{"v":15200,"d":"RUB 15200"},22,{"v":334400,"d":"RUB 334400"},"«НИКС»"]
[2,"Карта управления и мониторинга  APC Network Management Card 2 AP9630",4012801005,{"v":9655,"d":"RUB 9655"},22,{"v":212410,"d":"RUB 212410"},"«НИКС»"]
[null,"Итого",{"$nulls":3},{"v":546810,"d":"RUB 546810"}]
[]
[]
[null,"На весь данный материал, перечисленный в перечне, цены НЕТ. Поэтому заказать мы его сразу не можем.\nВесь материал есть в сетевом классификаторе. Необходимо первоначально прописать цены. \nЕсли это необходимо, то подсказывайте. Я подготовлю и отправлю эту информацию в Службу.\n","По позициям, которые есть в Р3, письмо от Кучеровой"]

{"sheet":"Переферийные узлы","index":1,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ п.п.","Наименование",null,"Цена (без НДС)","Количество","Сумма (без НДС)NEW","Поставщик","Артикул"]
[1,"Источник бесперебойного питания   Smart -UPS 1000VA  < SMT1000I> USB, LCD",null,{"v":15200,"d":"RUB 15200"},22,{"v":334400,"d":"RUB 334400"},"«НИКС»","#126408"]
[2,"Карта управления и мониторинга  APC Network Management Card 2 < AP9630>",null,{"v":9655,"d":"RUB 9655"},22,{"v":212410,"d":"RUB 212410"},"«НИКС»","#90560"]
[null,"Итого",{"$nulls":3},{"v":546810,"d":"RUB 546810"}]