СОДЕРЖАНИЕ

2

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 6 |
| 2 | Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 2.1 Общие положения 2.2 Аналоговые и цифровые системы передачи (кабели с медными проводниками) 2.3 Цифровые системы передачи и коммутационные станции (волоконно-оптические кабели) 2.4 Кабельные и воздушные линии связи 2.5 Служебно-технические здания сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 2.6 Сооружения радиосвязи 2.7 Радиорелейные пункты, станции спутниковой связи | 8 8 9 12 13 18 19 24 |
| 3 | Конструкции заземлителей и их сооружение | 26 |
| 4 | Искусственное уменьшение сопротивлений заземлителей | 29 |
| 5 | Выбор конструкций заземлителей | 31 |
| 6 | Устройство заземлений в районах вечной мерзлоты 6.1 Общие положения 6.2 Конструкция заземлителей | 32 32 34 |
| 7 | Расположение заземлителей | 38 |
| 8 | Ввод заземляющих проводников | 40 |
| 9 10 | Заземление бронированных волоконно-оптических кабелей 9.1 Ввод волоконно-оптических кабелей в служебно-техническое здание 9.2 Ввод волоконно-оптических кабелей и защитных проводников в подземный контейнер необслуживаемого регенерационного пункта 9.3 Защита волоконно-оптических кабелей от ударов молнии Система заземляющих проводников служебно-технического здания СЦБ и связи (периферийная) | 42 42 43 44 45 |

4

3

| 11 | Проводка заземления в служебно-технических зданиях 11.1 Существующие узлы связи с аналоговыми системами передачи и коммутационными станциями (кабели с медными проводниками) 11.2 Существующие узлы связи с вновь устанавливаемым оборудованием цифровых систем передачи или коммутационных станций 11.3 Необслуживаемые усилительные (регенерационные) пункты НУПы (НРП) 11.4 Посты централизации 11.5 Металлические контейнеры (модули) |  | 48 48 49 51 51 53 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Построение систем выравнивания потенциалов в служебно-технических зданиях 12.1 Общие положения 12.2 Принципы реализации основной системы выравнивания потенциалов (ОСВП) 12.3 Смешанная система выравнивания потенциалов (ССВП) 12.4 Изолированная система включения аппаратурных комплексов в ОСВП |  | 54 54 55 56 57 |
| 13 | Устройство основной системы выравнивания потенциалов (ОСВП) служебно-технического здания СЦБ и связи 13.1 Кольцевые потенциаловыравнивающие проводники (КПВП) 13.2 Вертикальные потенциаловыравнивающие проводники (ВПП) |  | 59 59 62 |
| 14 | Схемы сетевого электропитания и системы заземления электропитающих сетей переменного тока 14.1 Общие положения 14.2 Основные системы электроснабжения и заземления |  | 64 64 64 |
| 15 | Расчет сопротивления заземлителей 15.1 Расчет сопротивления заземлителя с использованием свайного фундамента здания 15.2 Расчет сопротивления заземлителя с использованием ленточного железобетонного фундамента здания 15.3 Расчет сопротивления прутковых, трубчатых и уголковых заземлителей 15.4 Расчет сопротивления горизонтальных заземлителей 15.5 Расчет сопротивления многолучевых горизонтальных заземлителей 15.6 Расчет сопротивления заземлителей, погруженных в грунт-заполнитель 15.7 Расчет сопротивления заземляющих устройств, выносимых в незамерзающие и непересыхающие водоемы 15.8 Расчет сопротивления глубинных заземлителей |  | 68 68 69 69 73 4 74 74 75 76 |
| 16 | Перечень сокращений |  | 78 |
| 17 | Термины и определения в области заземлений, заземляющих проводок и потенциаловыравнивающих соединений |  | 79 |
| Приложение А |  | Нормы сопротивления заземляющих устройств | 83 |
| Приложение Б |  | Присоединение цепей и устройств к заземляющим устройствам в НУП | 90 |
| Приложение В |  | Удельное сопротивление грунтов | 91 |
| Приложение Г |  | Устройство заземления кабелей на стыке строительных длин и вводе в служебно-техническое здание, ТП и РШ | 93 |
| Приложение Д |  | Заземление устройств поездной радиосвязи | 101 |
| Приложение Е |  | Эскизы конструкций заземляющих устройств | 104 |
| Приложение Ж |  | Схемы вводов бронированных волоконно-оптических кабелей, | 111 |
| Приложение И |  | Принцип устройства периферийной системы заземления служебно-технического здания | 115 |
| Приложение К |  | Варианты подключения аппаратурных комплексов к основной системе выравнивания потенциалов (ОСВП) | 116 |
| Приложение Л |  | Схемы защиты от заноса высокого потенциала по подземным, наземным и надземным коммуникациям | 121 |

| Приложение М | Устройство вертикальной системы выравнивания потенциалов в крупном проектируемом служебно-техническом здании | 122 |
| --- | --- | --- |
| Приложение Н | Системы заземления электропитающей сети переменного тока | 123 |
| # Приложение П | Схемы заземления электропитающей сети переменного и постоянного тока | 125 |
| Приложение Р | Варианты коммутации на главном щите электропитания объекта связи для получения различных систем заземления электропитающей сети переменного тока | 127 |
| Приложение С 5 | Схема для расчета сопротивления растеканию тока свайного фундамента здания | 128 |
| Приложение Т | Коэффициенты использования для многоэлектродных заземлителей | 129 |
| Приложение У | Параметры А1 для расчета контурных заземлителей | 131 |
| Приложение Ф | Таблицы определения количества вертикальных заземлителей | 133 |
| Приложение Х | Определение количества вертикальных заземлителей (многорядные контуры) | 147 |
| Приложение Ц | Схема заземления светофорных мачт и релейных шкафов на сигнальной точке | 151 |