PAGE  
68                           

54848369.31711.201.И3 – 06

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦНИИТЭИ-ИС»

(ЗАО «ЦНИИТЭИ-ИС»)
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОАО «РЖД» (АСУ МО)

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

МЕТРОЛОГА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(АРМ МЕТРОЛОГА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

54848369.31711.201.И3 - 06
Листов 99
	
	Директор   

ЗАО «ЦНИИТЭИ-ИС»     

                          В.П. Мазуров

  «____»   __________ ​​​​​2010


2010
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.​
51
ВВЕДЕНИЕ


5Область применения


5Краткое описание возможностей системы


6Уровень подготовки пользователей


6Перечень  эксплуатационной  документации,  с которыми  необходимо ознакомиться пользователю


72
Назначение и условия применения


72.1   Виды деятельности, функции, для автоматизации которых


7предназначено данное средство автоматизации


82.2   Условия,  при  соблюдении   выполнении, наступлении  которых   обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с  назначением


93
Подготовка к работе


93.1 Первичная инсталляция программного обеспечения


93.1.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных


93.1.2 Порядок загрузки данных и программ


103.1.3 Порядок проверки работоспособности


103.2  Обновление программного обеспечения


114
описание операций


114.1 Вход в систему


124.2  Главное меню


124.3  Средства  пользовательского интерфейса


134.4 Работа со списком приборов


134.4.1 Работа с фильтром записей


144.4.1.1 Добавление условий фильтрации


154.4.1.2 Редактирование введенных условий фильтрации


154.4.1.3 Удаление введенных условий фильтрации


164.4.1.4 Создание нового фильтра


164.4.1.5 Сохранение фильтра


174.4.1.6 Удаление фильтра


174.4.2 Ведение приборов


214.4.2.1 Добавление прибора


234.4.2.2 Работа с информацией о МК


254.4.2.3 Работа с информацией о ремонтах


254.4.2.4 Сведения о хранении и списании


254.4.3 Изменение информации о средстве измерений


264.4.4 Удаление информации о средстве измерений


264.5 Работа со списком не используемых средств измерительной техники


274.6  Работа со списками испытательного оборудования, средств допускового контроля и средств неразрушающего контроля


274.7  Работа со списком средств измерений


294.7  Работа с нормативно-справочной информацией


294.7.1 Работа со списком подразделений


294.7.1.1 Просмотр информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог


304.7.1.2 Добавление информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог


314.7.1.3 Редактирование информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог


314.7.1.4 Удаление информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог


324.7.1.5 Восстановление удаленной информации о подразделениях  метрологической службы  ОАО «РЖД» на железных дорогах, задействованных в системе


324.7.2 Информация об организации (подразделении)


344.7.3 Список мест установки


354.7.4 Ведение справочника типов СИ


414.7.5 Просмотр списка видов измерений


414.7.6 Глобальный справочник типов СИ


424.7.7 Работа со справочником Кодификатор групп средств измерений


444.7.8 Работа со справочником изготовителей  метрологического                 оборудования


454.7.8.1 Ввод информации по изготовителю  метрологического оборудования


464.7.8.2   Корректировка    и   удаление   информации   по   изготовителю   метрологического оборудования


464.7.9 Просмотр информации в справочнике хозяйств


474.7.10 Просмотр справочника «Виды МК»


484.7.11 Работа со справочником «Место МК»


494.7.11.1  Добавление информации о местах МК метрологического оборудования


504.7.11.2 Корректировка информации о местах МК


514.7.11.3  Удаление информации о местах МК


514.8  Информация по кадровой составляющей системы метрологической службы железных дорог (список лиц, ответственных за метрологическое обеспечение на железной дороге)


524.8.1 Отчеты по кадровой составляющей системы метрологической    службы железных дорог


534.9 Формирование статистической отчетности


544.9.1 Формирование отчета о метрологической деятельности (МПО-1)


554.9.2 Формирование отчета о повышении квалификации (МПО-2)


564.9.3 Формирование отчета о численности и зарплате (МПО-3)


574.9.2 Формирование отчета о наличии и состоянии средств измерений и испытательного оборудования (АГО-7)


584.10  Система помощи пользователям при работе с программой


595.
информационный сайт


626.
УТВЕРЖДЕНИЕ ТиПОВ ОТРАСЛЕВЫХ СИ*


677.
аварийные ситуации


69Приложение А


69Шаблон отчета - График поверки средств измерений (MS Word)


70Шаблон отчета – График калибровки средств измерений (MS Word)


71Шаблон отчета – График аттестации испытательного оборудования (MS Word)


72Пример отчета - Перечень СИ (MS Word)


73Пример отчета - Перечень СИ (MS Excel)


74Пример отчета - Затраты на МК за период c 18.02.2009 по 29.03.2010


75Пример графического отчета - Затраты на МК за период c 18.02.2009 по 29.03.2010


76Пример отчета - Затраты на ремонт за период c 29.06.2009 по 13.06.2010


77Пример графического отчета - Затраты на ремонт за период c 29.06.2009 по 13.06.2010


78Шаблон отчета - Информация о стоимости курсов повышения квалификации


79Пример графического отчета - Информация о стоимости курсов повышения квалификации


80Шаблон отчета  - Информация о прохождении курса повышения квалификации отдельным сотрудником


80Шаблон отчета  - Информация о возрасте сотрудников


81Пример графического отчета  - Информация о возрасте сотрудников


82Шаблон отчета – Метрологическая деятельность (МПО-1)


91Шаблон отчета – Повышение квалификации (МПО-2)


92Отчет о повышении квалификации специалистов


92метрологической службы ОАО «РЖД» за 20__ год


93Шаблон отчета – Численность и зарплата (МПО-3)


95Шаблон отчета – Отчет о наличии состоянии средств измерений и испытательного оборудования (АГО-7)




1 ВВЕДЕНИЕ

  Область применения

Полное наименование системы: Автоматизированное рабочее место метролога железной дороги (подсистема автоматизированной системы управления метрологическим обеспечением  ОАО «РЖД»).

Сокращенное наименование: АРМ метролога железной дороги.

АРМ метролога железной дороги разрабатывается зависимым обществом ОАО «РЖД» - ЗАО ЦНИИТЭИ-ИС»  по заказу Департамента технической политики ОАО «РЖД» 
АРМ метролога железной дороги создается и внедряется для автоматизации основных функций системы  метрологического обеспечения железных дорог – филиалов ОАО «РЖД».

  Краткое описание возможностей системы

Применение АРМ метролога железной дороги позволит:
· Обеспечить более точное  выполнение требований Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений»;

·  Повысить   «управляемость»   системы   метрологической   службы  ОАО «РЖД»;

· Обеспечить мониторинг:

· состава, технического состояния и местонахождения средств измерений, испытательного оборудования, средств допускового контроля и средств неразрушающего контроля в хозяйствах железной дороги и их структурных подразделениях и данных об их ремонтах;

· проведения поверки, калибровки и ремонта средств измерений и аттестации испытательного оборудования;

· Обеспечить учет затрат на проведение метрологического контроля и ремонта средств измерений,  испытаний, диагностики, неразрушающего контроля; хранение, обработку и представление данных об аккредитации на право проведения калибровочных, поверочных работ и наличии лицензии на право ремонта средств измерений;  

· Формировать графики поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования; перечень типов (локальный справочник) средств измерений, испытательного оборудования, средств допускового контроля и средств неразрушающего контроля, используемых в хозяйствах железной дороги;

· Обеспечить ведение информации по структурным подразделениям железных дорог и структурным подразделениям отделений железных дорог, эксплуатирующим средства измерений,  испытаний, диагностики или неразрушающего контроля;

· Обеспечить ведение информации по кадровой составляющей подразделений метрологической службы  железной дороги, включая мониторинг повышения квалификации метрологов.
  Уровень подготовки пользователей

Пользователи должны владеть навыками работы с ПЭВМ (при необходимости - пройти общую подготовку по работе с современными средствами вычислительной техники), а так же пройти специальную подготовку по работе с системой. 

Общая подготовка  должна включать в себя получение стандартных навыков работы с офисным программным обеспечением и оболочками ПЭВМ. 

Специальная подготовка должна включать в себя  получение  навыков работы  с системным и прикладным обеспечением АРМ метролога железной дороги. Персонал, осуществляющий сопровождение системы, должен владеть инструментальными средствами поддержки ПТК в соответствии с требованиями к СУБД, операционным системам, диагностированию состояния системы, средствам переключения на резервные устройства ПТК.

  Перечень  эксплуатационной  документации,  с которыми  необходимо ознакомиться пользователю

При эксплуатации АРМ метролога железной дороги пользователям необходимо ознакомиться с настоящим Руководством (54848369.31711.201.И3 – 06), кроме того Администратор базы данных должен ознакомиться с Руководством администратора базы данных (54848369.31711.201.И5 – 03), а Администратор системы должен ознакомиться с Руководством администратора системы  (54848369.31711.201.И6 – 06).

2 Назначение и условия применения
2.1   Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 
предназначено данное средство автоматизации 

АРМ метролога железной дороги предназначен для автоматизации отдельных функций корпоративного управления в подразделениях метрологической службы  ОАО «РЖД» на железных дорогах. 

Объектами автоматизации в ОАО «РЖД» по данной задаче являются:

· Главный метролог железной дороги;

· Дорожный центр стандартизации и метрологии, выполняющий работы по   калибровке,   поверке   и   ремонту   средств   измерений,   требующих наиболее точных эталонов;

· Отдел (сектор) службы технической политики железной дороги, осуществляющий работы по метрологическому надзору, организационно-техническому и методическому руководству подразделениями метрологической службы в структурных подразделениях железной дороги;

· Главные метрологи (инженерно-технические работники, ответственные за метрологическое обеспечение) структурных подразделений железной дороги;

· Инженерно-технические работники структурных подразделений отделений железной дороги, ответственные за метрологическое обеспечение;

· Дорожные метрологические лаборатории (опорные лаборатории по видам измерений);

· Отделенческие и узловые метрологические лаборатории;

· Метрологические лаборатории структурных подразделений отделений железной дороги.

2.2   Условия,  при  соблюдении   выполнении, наступлении  которых      обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с      назначением 


АРМ метролога железной дороги разрабатывается как сетевая, корпоративная автоматизированная система, работающая под управлением выделенного центрального сервера и  включающая в себя:

· Серверное  прикладное программное обеспечение (ППО),  размещаемое на сервере в корпоративной сети передачи данных (СПД) ОАО «РЖД»;

· Клиентское ППО (клиентские рабочие места). 


Информационный обмен между компонентами  АС Управление лицензированием (базы данных и клиентские рабочие места)  должен осуществляться по существующей корпоративной сети передачи данных ОАО «РЖД» (СПД).

Программа разработана для платформы Win32  (32-х битные ОС семейства Windows – 2000/XP и выше). 

Для клиентских рабочих мест допускается применение любых IBM - совместимых  ПЭВМ с новыми версиями операционных систем. 

Рекомендуемые требования к техническим средствам клиентских рабочих мест   приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Параметры персональных ЭВМ для клиентских рабочих мест

	Тип процессора
	Pentium IV

	Оперативная память
	512 Мб

	Жесткий диск (HDD)
	40 Гб

	Сетевая плата
	100 Мбит/c

	Монитор
	17’’

	Принтер
	лазерный ч/б

	Операционная система
	MS Windows 2000/XP

	Редактор
	MS Office 


В данной таблице отображены только основные требования к рабочей станции, наличие периферийных устройств (клавиатуры, манипулятора типа «мышь»),  подразумевается.

3 Подготовка к работе
3.1 Первичная инсталляция программного обеспечения 

3.1.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Дистрибутив программного обеспечения клиентской части АРМ метролога железной дороги содержит установочную программу Setup.exe.

3.1.2 Порядок загрузки данных и программ

Для установки АРМ метролога железной дороги необходимо запустить установочную программу Setup.exe на Вашем компьютере. Во время инсталляции программы следуйте указаниям программы установки.   После установки АРМ метролога на Вашем компьютере в меню «Пуск» появляется соответствующий раздел для запуска программы, а так же ярлык на «Рабочем столе».

По завершению инсталляции, запустите программу, выбрав ярлык на «Рабочем  столе» или соответствующий пункт в меню «Пуск». При первом запуске программы выводится окно с приглашением ввести IP-адрес компьютера  (сервера), на котором установлена база данных и имя базы данных  IP-адрес и имя базы данных можно получить в ЗАО «ЦНИИТЭИ-ИС». После ввода IP-адреса и имени базы данных нужно выбрать кнопку “Ок”.

[image: image1.jpg]menvs ¢ Gason
[Beoa napanerpos coea

| —
Voo Gl gan ——





Рис.1
В случае если в инсталляционный пакет включен файл с настройками соединения с базой данных, то данное окно (Рис. 1) не появляется.

3.1.3 Порядок проверки работоспособности

Если после ввода параметров соединения программа выведет приглашение для ввода имени пользователя и кода доступа   (Рис. 3)  –  соединение с базой   данной выполнено и можно приступать к работе. 

В случае если при подключении было выведено сообщение об ошибке,   необходимо  связаться с администратором системы ИВЦ.

3.2  Обновление программного обеспечения

Новые версии клиентского ПО (по мере их выпуска разработчиком):

- передаются в установленном порядке Функциональному заказчику;

- размещаются на сервере ИВЦ;

Текущую версию установленного на компьютере пользователя клиентского ПО можно узнать с помощью меню “Справка → O программе” (Рис. 2).
[image: image2.png]AsToMaTUSUpOBaNHOE adotee MECTO MeTpOnora
‘xeneatol a0poru

APM merponora xesesnod aoporu  Bepous 2.6.0.37
PaspaGorana o saxasy DAD "PoccuAickue xesesHeie A0poru"

Mpssoosnanarens:

erkpeoe aaenHoe oBecren "Pocouiskue kenearbie gopor (0AD PK)

Paspatoru cuctem:
340 "UHUMTIHC" (saeucumos oBuecreo 0AD "PKLT")

123855, r Mockea, Piokcxan nowan, 3
en pakc: (435) 2626301

emal  Meprer  cntis@yandexiu

Viparer  critetis@other org zd

LHWNTO N

% s |





Рис. 2
4 описание операций

4.1 Вход в систему

Для доступа в систему пользователю необходимо ввести свое регистрационное имя и код доступа. Регистрационное имя и код доступа выдаются пользователю администратором системы. По этому уникальному имени и коду пользователя будет предоставляться доступ к его информации. Во избежание несанкционированного доступа к информации, необходимо хранить уникальное имя и код доступа в недоступном  месте и не сообщать лицам, не имеющим отношения к работе с системой. В случае необходимости смены пароля, необходимо связаться с администратором.

После запуска системы пользователю предлагается ввести свое регистрационное имя и код доступа, по которому происходит его идентификация см. (Рис. 3). 

[image: image3.png]|, Momsoearene: [Mlerpoe
@ e

v 0K X s |





Рис. 3
После ввода пользователь выбирает кнопку ОК для подтверждения завершения ввода регистрационного имени и код доступа или кнопку Отмена, для отказа от входа в систему.

В случае, если регистрационное имя или код доступа будут введены неверно, то пользователю выдается сообщение об ошибке (Рис. 4) и предлагается повторно ввести имя пользователя и соответствующий ему код доступа.
[image: image4.png]Heseprsii kan aocryns.
TIonpoByiTe B6eCTM KOR eie Pas WK OSPATITECt K AQMMHHCTRATORY CHCTENE!

oK





Рис. 4
После ввода верного кода происходит вход в систему, и пользователь получает доступ к работе со своей информацией.

4.2  Главное меню

Главное меню системы приведено на рисунке (Рис. 5). На панели инструментов, для быстрого доступа, вынесены кнопки из меню «Данные» («Список приборов», «Средства измерений», «Выход») (Рис. 6) и кнопка завершения работы с системой  («Выход»).

[image: image5.png]APM HeTporiora enesnoii Aopor. Mosb308aTe it MBanos Visak VisaHoBH, YNipasreHyie OKTAOPLEKOABI -[o) x|

farve HOW Cratwcraca Crpaeka Okra

o ©





Рис. 5
[image: image6.png]Aahreie HOW - Crathcties
Crwcor npuiopos
Hevcronssyensie npnGope:
Cpeacrea aveper

Beixoa

cn




Рис. 6
4.3  Средства  пользовательского интерфейса

Работа пользователя системы предполагает использование пользовательского интерфейса с элементами управления в виде пиктограмм, кнопок, выпадающих меню, обязательного применения манипулятора «мышь» и др. 

Ниже представлены используемые средства пользовательского интерфейса и соответствующие им функциональные действия:

1) Управление окнами

	[image: image7.bmp]
	Закрыть окно

	[image: image8.bmp]
	Развернуть окно во весь экран

	[image: image9.bmp] [image: image10.bmp]
	Свернуть окно (частично) / Свернуть окно (полностью)


2)  Работа с данными 

	[image: image11.png]



	Кнопка обновления данных

	[image: image12.bmp]
	Кнопка добавления данных

	[image: image13.bmp]
	Кнопка редактирования выбранных данных

	[image: image14.bmp]
	Кнопка  удаления  выбранных данных

	[image: image15.png]



	выбора данных (активна только в случае вызова справочника из  форм добавления/редактирования данных)

	
[image: image16.png]



	Кнопка закрытия окна (справочника)

	[image: image17.png]



	Просмотр данных

	[image: image18.bmp] [image: image19.bmp] [image: image20.bmp]
	Кнопки для добавления и сохранения условий фильтрации 

	[image: image21.png]


 [image: image22.png]


 [image: image23.png]



	Кнопки вывода отчетов и гистограмм


Под кнопками расположено поле локатора (Рис. 7), позволяющее ускорить поиск нужной записи. Поиск может быть произведен по любому столбцу данных. Для выбора столбца, по которому будет вестись поиск, необходимо щелкнуть мышью на его заголовке. Выбранный столбец будет промаркирован значком  [image: image24.bmp].

[image: image25.png]Monson no cTonsuy "Bun usmepenui® (+) [2]

Bua uomepenui
vt cpetcny 1 dac
[ ————— T

e Haymersarve

410 3necroocecyraoven
D6pasier wepowoearocT nose





Рис. 7
4.4 Работа со списком приборов

4.4.1 Работа с фильтром записей

При выборе в меню «Данные»  - «Список приборов» (см. Рис. 6), в первую очередь откроется «Фильтр записей» (Рис. 8). 

Первоначально, фильтр данных представляет собой таблицу с перечнем полей, по которым возможен поиск определенных позиций в основном массиве данных программы – данные поля отмечены иконкой [image: image26.bmp] (см. Рис. 8). Напротив каждого поля имеются кнопки для добавления условий (кнопки [image: image27.bmp] и [image: image28.bmp]), по которым будет производиться выборка данных.

Для того чтобы активизировать фильтр данных, необходимо добавить хотя бы  одно условие отбора, после чего требуется переключиться на вкладку с данными – фильтрация данных будет произведена автоматически при каждом изменении полей фильтра. 

[image: image29.png]CAYCOK CPe/ACTS WaMepHTEbHOT TERHMKN

Tun K-
R  BeaT CAC MOC CIKC K || © Bes C Mosepre © Kaniosca © Arecraum | T . B

Monson no cronsuy *lara ceaywouero MK* [0]
Punetp | Cvcox mputiopos | Crveor noneit

Buitop dunepa: [<Hazeth aunerp> H O0O®A s %
Mone/snaierve # | Komepuortopa B
3 Koa# + |
[T v— +
3 Tun wnw mapra +
() 3apoackod Homep &
1 Fon ounyora +
) Msrorosurens + 5
) Kareropun + 5
) MM, mec. +
1 Mara nocneanero MK +
O Terymes cocromme +
() Crpycrypnoe noapasaener| + 5
(£ Mecro yoranooxw + 5
£ Knace rowocrn +
£ Norpeunccrs +
£ Mecro MK +
1 Mnsenraphui Homep &
) Onwcane +
£ Nara vavana wenonwsosar +
1 Caepa TPOEM + 5





Рис. 8
4.4.1.1 Добавление условий фильтрации

Для добавления условий, по которым будет произведена выборка данных, необходимо нажать на кнопку [image: image30.bmp] (ввод данных вручную) или [image: image31.bmp] (выбор значения из вспомогательного справочника) напротив интересующего Вас поля.

В случае нажатия  на кнопку ручного ввода данных [image: image32.bmp], в таблице под выбранным полем появится новая строка, в столбце «Поле/значение» требуется ввести значение поля (Рис. 9) и нажать на клавишу «Enter». В столбце «Критерий отбора» при необходимости можно указать метод сравнения введенного значения с соответствующими данными программы, например, «равно», «неравно», «больше», «меньше» и т.д. Для этого необходимо дважды щелкнуть мышкой на ячейке «Критерий отбора» и в выпадающем списке выбрать требуемый метод (Рис. 10). 

Для отмены ввода требуется нажать на кнопку [image: image33.bmp], после чего введенное условие будет удалено. 

[image: image34.png]® APM meTponora skenesHoii goporv. MonbsosaTens dvanko Vpusa Oweposna, Ynpasnenve OKTAGPLCKON JenesHoi Aopork =18l x]

® Npocorp sansceit

[ e ]

IR S I R
I ]
T ——

T —

Croycryproe nopasaened |
EET—
EErT—

T —
IS pr——

Caepa TMKuH

Y M —




Рис. 9
[image: image35.png]® APM meTponora skenesHoii goporv. MonbsosaTens dvanko Vpusa Oweposna, Ynpasnenve OKTAGPLCKON JenesHoi Aopork =18l x]

® Npocorp sansceit

Z
T —
T ——
T —
EErT—
T —

IS pr——

Caepa TMKuH

Y M —




Рис. 10
4.4.1.2 Редактирование введенных условий фильтрации

Для редактирования уже введенных условий необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемой записи, после чего ввести новые значения и нажать на клавишу «Enter» (см. Рис. 9, Рис. 10).

4.4.1.3 Удаление введенных условий фильтрации

Для удаления введенных условий фильтрации требуется нажать на кнопку [image: image36.bmp] напротив соответствующей записи, затем в появившемся окне подтверждения удаления нажать на кнопку Ok (Рис. 11), после чего запись будет удалена.

[image: image37.png]T





Рис. 11
4.4.1.4 Создание нового фильтра

Для создания нового фильтра, требуется нажать на кнопку «Новый фильтр» [image: image38.bmp] или выбрать пункт <Новый фильтр> в выпадающем списке «Выбор фильтра» в верхней части вкладки с фильтром (см. Рис. 8). После ввода новых условий фильтрации их можно сохранить для последующего использования (см. «Сохранение фильтра»).

4.4.1.5 Сохранение фильтра

Для сохранения введенных настроек фильтра, необходимо нажать на кнопку «Сохранить текущий фильтр» [image: image39.bmp] в верхней части вкладки с фильтром (Рис. 12). В появившемся окне (Рис. 13) требуется ввести имя нового фильтра и нажать на кнопку Ok.

[image: image40.png]Tun K-
R  Bee CAC MOC CIKC K || Bes C Mosepre O Kaniosca © Arecrams | T . B

Monson no cronsuy *lara ceaywouero MK* [0]
Punetp | Crncox mputiopos | Crvcor none

it unsres. [GHome >

DB o

|«

o [ Kprepu s
1 03 Koab E=r
FO = oo
CO» oo

£ Hamvonovanme

| +

&

Rdtad

3 Tun unu mapka

() 3asoncko nomep

() Toa sunycka

[}
3

1 Msrorosurens

El

Kareropun Kon-so: 1

1 MK mec.
1 Rara nocneanero MK

] Texyuee cocrosmme

[}
[}

1 Crpyxrypnoe noapasaenen

1 Mecro ycranosku

1 Knace Touwnoctu

J Norpeumocts

1 Mecro MK

1 Mnsenraphei Homep

1 Onucanue

(1 Rara navana ucnosssosar
(] Coepa lPOEM

e

[} e





Рис. 12
[image: image41.png]x|

Hassarie punstpa

[owmoro

K Drvena





Рис. 13
В случае если необходимо создать новый фильтр на основе уже существующего фильтра, можно выбрать необходимый фильтр в поле «Выбор фильтра», произвести требуемые изменения и воспользоваться кнопкой [image: image42.bmp]. Появится окно ввода имени фильтра (см. Рис. 13) в котором требуется ввести имя нового фильтра и нажать на кнопку Ok.

4.4.1.6 Удаление фильтра

Для удаления неиспользуемого фильтра, требуется выбрать его в списке «Выбор фильтра» и нажать на кнопку [image: image43.bmp] в верхней части вкладки с фильтром (см. Рис. 12). В появившемся окне подтверждения удаления (Рис. 14) нажмите кнопку Ok.

[image: image44.png]T





Рис. 14
4.4.2 Ведение приборов

Окно работы со списком приборов (Рис. 15) открывается в результате переключения на соответствующую закладку «Список приборов» (см. Рис. 8).

[image: image45.png]Crvcok cpeacTs

oy Tunik.
Teed ol al XK@ Beel OAC YOO CIKC CHK || @ Boe  Mosepra © Kamposka  Arrecraus

B (onz02 no cronsuy “lara creayiomero MK* [7681] g

ey G oo |cvo o] | KoPoreren s (90220031 3| RTzm0 = || & Horewuuiron Homery |
aswevosan. [Tom i Hap. | eoscvai . |Coace v o sorueia [V vee | Reramoerea [ Rara e [Texuies cocromve
Toamoer] 06 |66 K4 e T2 (3010205 [30102010 |ssrcamaram
Fosmorierpn 15| 360 K 1556 12 |anans (a0 |ssoomemaum
Foamorierpn 115|740 K 1556 LR g PR AO—
oo 15|62 K a0 12 |wizans w220 |ssronmenaum
oo 106 |7 |KT4 1952 12 |wizans w220 |sswcnmenaum
Tosworier 106|207 kT4 1983 12 |wizans w220 |sswcnmenaum
oo [CB0 | |KT4 1052 2 [roan [ s
Toworerp{r015 |38 kT4 1683 2 |woamz |05 |ssronmemaum
oo 8016501 kT4 1604 2 [oosann (onosan |saveanmanm
Toworier 15880 kT4 1952 LR TS T A—
oo 11548 K e LR TS S P AO—
oo 15|72 K a0 LR TS S P AO—
oo 130|273 K a0 LR TS S P AO—
oo 130 |40 K a0 LR TS S P AO—
oo {[015 |72 K 04 LR TS S P AO—
Foamoriers 080 | Hiy K 1560 FER TS PO E—
Foamorieros 80| Hiy K 1560 FER T AT A—
Foamorieros 80| Hiy K 1982 R Y P —
Foamorieros 80| Hiy K 1585 R L L AO—
Foamorieros 80| Hiy K 1565 R Y E—
Foamorieros 80| Hiy K 1953 R T e —
Foamorieros 80| Hiy K 1953 R T L PO—
[pomies s k4 1560 e ST P—— _Ij
« S





Рис. 15
Для уменьшения времени поиска необходимой информации следует, как можно точнее заполнить фильтр и выбрать вид измерительной техники [image: image46.png]e s,
@ Bee COH C WD CCOK O CHK




, а также тип метрологического контроля (далее – МК) [image: image47.png]Tun MK
@ Boe C Mosepxa  Kaniposka O Arrectawin



. Справа расположена панель для отбора приборов по различным условиям: «Все» - попадают все приборы; 
«Просроченные» - приборы, у которых дата следующей поверки не указана или текущее состояние «необходим МК»; 
«Контрольная дата» - приборы, у которых дата следующей поверки попадает в установленный диапазон; 
«В МК» - приборы, которые в настоящее время находятся на метрологическом контроле; 
Для удобства просмотра данных, на закладке «Список полей», можно выбрать поля которые будут отражаться в форме (Рис. 16).

[image: image48.png]Punerp | Criicar npusopos_Crieax nor

Hasaar crontuos

TKonBi1
Hauverasariie
TunuaiMapka
‘3amoncror Hovep
Kaace TouacTi
Morpewnscrs.
Ivanason
Ton etinyexa
Merarosurens
Kareropus
MM, ec.

Hara nocsearer MK
Tara creuouero MK
Texyuee cocromme
Crpusrypros nogpasae
Mecto ycranosku
Mecra bk

B B B B B B B B B B R B





Рис. 16
В этом окне реализована возможность создания графиков поверки, калибровки и аттестации. Для этого необходимо выбрать соответствующий вид МК [image: image49.png]Tun MK
@ Boe C Mosepxa  Kaniposka O Arrectawin



, далее выбрать год, текущий или следующий, на который будет сформирован график - [image: image50.png]& HaTekyuniiron O Hagary



, а затем нажать кнопку сформировать график - [image: image51.png]


. Полученный график будет в формате MS Word (см. приложение А)

Кроме того окно работы со списком приборов позволяет формировать перечень средств измерений и отчеты о затратах структурных подразделений на ремонт и МК средств измерений. Для этого воспользуйтесь кнопкой формирования отчетов в текстовом виде и выберите в выпадающем меню необходимый отчет (Рис. 17), в случае с перечнем средств измерений в формате MS Excel, воспользуйтесь рядом находящейся кнопкой - [image: image52.png]E



. 

[image: image53.png]© Arvecraun
Ot Mepenierts coeacts wweperi
| oo
O Jarpar a pevarT 32 orp. nepoa
3| || & Hareryurtiron

or. M, . Hararoomen. Matace +a| 4|





Рис. 17
Перечень средств измерений формируется, как в формате MS Excel, так и в MS Word. Следует учесть, что в формате MS Excel в перечень попадают в точности те поля, которые отображены в окне со списком приборов, в то время как в формате MS Word лишь определенные поля, которые были согласованы при создании данного перечня. Примеры отчетов смотрите в приложении А. 

Помимо текстового формата, затраты на МК и ремонт можно вывести в графическом виде, для этого воспользуйтесь выпадающим меню - [image: image54.png]


. (см. Рис. 18).

[image: image55.png]_ =10l
e B8] B

B || @ Hareruuniiron  3erearsivaii sacnp. nepron
o s 2O B0 35,





Рис. 18
Примеры графических отчетов смотрите в приложении А.

4.4.2.1 Добавление прибора

[image: image151.png]


Для добавления прибора необходимо в окне работы со списком (Рис. 15) выбрать соответствующий вид измерительной техники  и нажать кнопку добавления данных (см. п. 4.3 «Средства  пользовательского интерфейса»). Так же для уменьшения времени ввода информации о приборе реализовано добавление по образцу (за образец берутся данные текущего выделенного в списке приборе, см. Рис. 15).

Появившееся окно (Рис. 19) имеет два режима просмотра:

· [image: image152.png]|
CBee © 6 C D CCOK O CHK




первый – «Основные данные» (кнопка активации           ) включается по умолчанию;
· [image: image153.png]


второй –  «Сведения   о  МК,  ремонтах,   хранении   и   списании»  (Рис. 20, кнопка активации       ).
[image: image56.png]B waweperuis:

Hauntemasanve (s ea. i) =
T apra

Coepa TP OFH [BomQHere RaBaT i GUEAKe CORTEETCTEN R TporNEHHoH TPAJKLSH  PRGRUNLE M APAro S, 3 Taroke v =]
MITH (KU, vec. T Morpeurocr [

Ivanason =] Knaccrowoems [15

=l Uenanerenn

Merponorusecue [ =] Hopraaruessi cpok ke, ner: [ [

HeRATERHETHE =l Mepeorauancrian cromvoers. pué: [
‘3agoackoit Homep: WHeerTapHeii Homep: e
Ton senyeka [ 0 QOeaccoasokenmerawse [ 3 E‘
e 5
Crpykryproe noapasaenerue: [14-23 Benukue My, =
UsacTok, naapasaenere: I |
Kareropus: 0. noanewawve nepeonveckoi arrectaum =] BuaMK: [Arrecrauna =
Texyuee cocTosmme: [oorcnmarawm  x] HaracneayoweroMK:

— =

| K s |





Рис. 19
[image: image57.png]&
]

AobasnTb 3anwch

Tara K Bl Mecro MK

Cromosts MK. o puS (65 HAIC)

Ll Do

W Usvere.
[zl 3 Geanie

Haiano pettorma | Okonsariie peworra] Bua pevorra Mecro pevora

Crommocrs

) —

Mepeson 6 anrensoe sparerve:  ©

Crucarvie mpuSopa: e

.l Dosesire
W Usvere.
=l 3 ranie

K Oas




Рис. 20
Режим «Основные данные» (см. Рис. 19) предназначен для ввода информации о новом средстве измерения.

Поля, напротив которых расположена кнопка [image: image58.bmp], заполняются путем выбора значений из соответствующих справочников, которые вызываются этой кнопкой. В появившемся справочнике нужно выбрать необходимое значение и нажать кнопку выбора данных  [image: image59.bmp] (см. пункт 4.3).

Поля, напротив которых расположена кнопка[image: image60.bmp], заполняются путем выбора значений из выпадающего списка (справочника). Примером может служить справочник сфер государственного регулирования обеспечения единства измерений «Сферы ГР ОЕИ» (Рис. 21) составленный в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
[image: image61.png]=0l x|

noason no cTonGuy *Haumenosanue’

17]

Haumenosanne v

BLINO/MHerbe FOCUAZPTEEHHIK JHETHL OEpalLt
BLINO/HeHbe BaGOT 10 DLeHKE CODTBSTCTBHA NPOMSLIGHHOF NPORYKIIM 1 PO ADUTAS BHIOE, 3 TAKKE WS OSEKTO UCTaHOBIeHHbIM 33KOHOASTENCTE0M POCCACKO/t P eepali OOR32TebHIM TPEGOBaHAM
BLINO/HeHA MOPYHEHIFA CUL3, GPTaHOB IPDKUPATUPS, TOCUAAPCTEEHHEI OPTEHOB HCTIOTHTESHO BAACTH

(0Ka3aHHM YoUr MOMTOROlt CEASH H YIETE OffeNa OKa33HHEIK YoAU 3BKTROCEASH ONERATOpaI CEAaH

ICULECTE o2 FEORESHASCKOf 1 KSPTOrPAHISCKOT ASSTSLHOTTH, GCYLECTEAEHAS AESTENEHOCTH B OBMSCTH THIPOMETEOpOTOTA

(CUUECTEAeHHE ASATENSHACTH & GBAACTH SAR3EOCHREHEHR, OHPaHE) GKPUKEOLLEH CREAL!, GCYLIBETENEHE BETEpHHBRHON ASATENSHOCTH, BEMOAHEHHE PaSaT N0 OBecNeAEHIA 23oNacHsl YoAOBH 1 CHpas! TRYE

(ICULECTE ieHH2 TOPTOB/M W TOB3POOGEHHSIX OMEPALL, BLITOHEHHE PAGOT 1D PACGACOBKS T083p08

(ICUUECTE o4 QSSTESSHOCTH & OGAACTH OGOPOHS! U GS30NACHOCTH TOCUIapCTES

(CULECTEoHM ASATEASHCTH N0 OBECTEAEHHIO G230NACHOCTH MM YPESEEHHSI: CHTaLIA

ICULECTE o4 MEPOTHSTIE FOCALPCTESHHOTO KoHTPONA (Hasts0pa)

(ICULECTE oA MPOHSBOCTEEHHOTD KOHTPOTA 53 COBTIGAEHHEM ICTSHOBEHHI 53K SHORATESCTE0M POCCHICKO SPeA1ep L TPEGOBaH POMBILITEHHOH GSS0MACHOCTH K SKCTINYAT UMM OSCHOTD POU3BOACTBEHHOTD oEeKTa
TTpOBEEHIM GaHKOBEH, HAOrOBbI: U TaMOXEHH CEpaLt

TTpOBEAEHI LA CTIOPTIEHEI COPSBHOB3HI, OGECTENeHH ORI OTOBKM CTOPTCHEHOB BLICOKOTO KAacCa





Рис. 21
Поля ввода даты можно заполнять как вручную, так и с помощью календаря, вызываемого кнопкой [image: image62.bmp]  (Рис. 22).

[image: image63.png]B Buiepue ... IS |

[Oecetpo ][ 2005 =

123 4
567891011
121314151617 18
19120 21 2223 24 25
2627282930 3





Рис. 22
После заполнения формы, пользователь должен подтвердить ввод информации выбором кнопки Ok. Для отказа от добавления введенной информации следует выбрать кнопку Отказ.

4.4.2.2 Работа с информацией о МК

Для добавления сведений о МК, необходимо переключить окно в режим - «Сведения о МК, ремонтах, хранении и списании», нажав соответствующую кнопку  [image: image64.png]


  (см. Рис. 19).

В открывшемся окне  (см. Рис. 20) нажать кнопку добавления данных в разделе «Сведения о МК» (см. пункт 4.3) и в появившейся форме (Рис. 23) ввести данные. Для сохранения введённой  информации - нажать на кнопку Ok, для отмены сохранения Отказ.

[image: image65.png]Rlata MK no rpaguy =]
Terab =B

Bugei MK

Mecro mpossneruss MK:

Cromoers MK, & pus.
(6es HIIC)

Mpuvesarusa





Рис. 23
При выборе «Место проведения МК» вызывается Справочник видов МК (Рис. 24), откуда выбираются соответствующие данные. Данный справочник ведется пользователем. Более подробно ведение этого справочника рассмотрено в пункте 4.7.11 «Работа со справочником «Место МК».
Для изменения или удаления сведения о МК необходимо выбрать интересующую запись и нажать на соответствующую кнопку – изменить/удалить (см. пункт 4.3) или выбрать соответствующий пункт из контекстного меню, вызываемый нажатием правой кнопки по записи.

[image: image66.png]~ Buant MK

Q‘-hi

lonBon no cronsuy ** (+) [21]
S amonecs

(=1 Kam6poska cofcTeesHeIMM cuna
221 Kanuposica PCK.
2] Kanueposka CKPXIL

P srrectaia

= Arrecrauus coBersenHe cunma
22] Arrecrau nepeian
2] Arecrauws nepuoguseckan
2] Arrecrauw nostopran

(P Nosepxa

£ MNosepra B 06POBOMEHOM MOPAKE.
Mosepra obzoareneran

O s e SRR AT
il breospanon
Terapeaci
e R
ep st
D eroaomen
i
A epromnacion





Рис. 24
4.4.2.3 Работа с информацией о ремонтах

Для добавления сведений о ремонтах, необходимо переключить окно во второй режим - «Сведения о МК, ремонтах, хранении и списании», нажав соответствующую кнопку  [image: image67.png]


 (см. Рис. 19).

В открывшемся окне (см. Рис. 20) есть раздел «Сведения о ремонтах» (Рис. 25). Работа с данных разделом осуществляется по средствам кнопок «Добавить», «Редактировать», «Удалить» и  полностью аналогично работе с информацией о МК.

[image: image68.png]eeTa permorra Crommoers =)
Haiano pettorma | Okonsariie peworra] Bua pevorra Miecro p

.l Dosesire
W Usvere.
=l 3 ranie




Рис. 25
4.4.2.4 Сведения о хранении и списании

Для добавления информации о хранении и списании, необходимо переключить окно в режим - «Сведения о МК, ремонтах, хранении и списании», нажав соответствующую кнопку  [image: image69.png]


  (см. Рис. 19).  В открывшемся окне  (см. Рис. 20) есть раздел «Сведения о хранении и списании» (Рис. 26). В данном разделе указывается лишь дата передачи на хранение или списания.
[image: image70.png]Mepeson 6 anensoe kparere:

Crucarvie mpuSopa:

—
—

@ @

) —




Рис. 26
4.4.3 Изменение информации о средстве измерений

Для изменения информации о средстве измерений пользователь должен указать средство измерений в списке (см. Рис. 15) и выбрать кнопку редактирования данных (см. пункт 4.3). Появится заполненная форма, аналогичная форме, приведенной на (Рис. 19), с наименованием выбранного действия в заголовке. Работа с данной формой описана в разделе «Добавление средства измерений». После завершения внесения изменений пользователь должен выбрать кнопку Ok для сохранения сделанных изменений. В случае выбора кнопки Отказ внесенные изменения не сохраняются.

4.4.4 Удаление информации о средстве измерений

Для удаления информации о средстве измерений пользователь должен указать средство измерений в списке (см.Рис. 15) и выбрать кнопку «Удалить». Появится заполненная форма, аналогичная форме (см. Рис. 19), с наименованием выбранного действия в заголовке.  Для подтверждения удаления пользователю необходимо выбрать кнопку Ok. В случае выбором пользователем кнопки Отказ удаления записи не происходит.

4.5 Работа со списком не используемых средств измерительной техники

Окно для работы со списками не используемых средств измерительной техники (Рис. 27) вызывается из основного окна программы с помощью меню «Данные ( Неиспользуемые приборы» (см. Рис. 6).

[image: image71.png]SN

K

CNUcoK He ucnonb3ye

sl

-

cpeacts u:

pUTENbHOH TeXHAKA

 Bee ™ BC MDC IKC CHK

Tun MK

 Boe " Mosepra C Kampoeka ( Amrecrauwm

=

Moason no cronsuy *Kon BU* [35]

Punerp Crvicox npusopos

Crvicox nonei

Kon BU_[Hasrerasan. [T v Mp. | Sasonevait v [Knace awo. | an eomgexa MW, ec, [ Bara nasnea. | Tekgitee coo. [Crpysripnos nospa ﬂ
0 Tparmonerpe 0.6 6644 KT4 1993 12 30102009 g yrgcamopar W46 Cereptiypr-c.
0 Tpanmonerpe 1.5 368 KT4 1936 12 3011.2009 | & raukaropas OMN Bonoscrpoii
0 Tpanmonerpe 1.5 748 KT4 1936 12 30112009 | & yrgkamopas 114-3 Cereptiyor-8.
0 Tpanmonerpe 1.5 82 KT4 2004 12 30122009 | & wraukaropas OMN Bonsoscrpoii C
0 Tparmonerpe 0.6 9736 KT4 1992 12 30122009 | & wraukaropas OMN Bonsoscrpoii C
0 Tparmonerpe 0.6 20375 KT4 1993 12 30122009 | & wraukaropas OMN Bonsoscrpoii C
0 Tpanmonerpe [T 60 2048 KT4 1992 12 17.07.2010 | & wraukaropas OMN Bonwoscrpoii C
0 Tparmomerp 4 015 3393 KT4 1993 12 30012012 | & wraukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 Tpanmonerpe [T 60 16501 KT4 1934 12 01.042010 | & yrgukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 Tpanmonerpe 1.5 8643 KT4 1992 12 30012010 | & yraukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 Tpanmonerpe 1.5 43 KT4 2004 12 30012010 | & yraukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 Tpanmonerpe 1.5 72 KT4 2004 12 30012010 | & yraukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 Tpanmonerpe I 3.0 HEl KT4 2004 12 30012010 | & yraukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 Tpanmonerpe I 3.0 343 KT4 2004 12 30012010 | & yraukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 Tparmomerp 4 015 72 KT4 2004 12 30012010 | & yraukaropas OMN Bonwoscrpoii
0 |Fpammoverpe T80 Hiy kT4 1988 12 [DA032010 | o acarcpn OMA Bomoscrpan C
0 | Fpammorerpe T80 Hiy kT4 192 12 |05032010 | o wacarcpn OMA Bomoscrpan C
0 |Fpanmmorerpe T80 Hiy K14 1995 12 |0B032010 o aaropes OMI Bomoscrpoi C
KT

i wg] xedosmwamn g

O

Srmrman)

e





Рис. 27
Приборы попадают в данный список, в случае если при редактировании (см. Рис. 19) указано одно из следующих состояний: в индикаторах, на длительном хранении, списан.
В данном окне, так же как и в окне «Список приборов» реализован фильтр, вкладки группирующие приборы по состоянию, а также отчеты, подобные тем, что рассмотрены в пункте 4.4.2: перечень средств измерений, отчеты о затратах структурных подразделений на ремонт и МК средств измерений.
4.6  Работа со списками испытательного оборудования, средств допускового контроля и средств неразрушающего контроля

Окно для работы со списками вызывается из основного окна программы с помощью меню «Данные ( Список приборов» (см. Рис. 6).

Внешний вид окна (см. Рис. 15).

Добавление, изменение и удаление данных происходит аналогично, как при работе со средствами измерений, работа с которыми описано выше в данном руководстве.

4.7  Работа со списком средств измерений

При выборе меню «Данные -> Средства измерений», открывается окно «Средства измерительной техники по видам измерений» (Рис. 28). 
[image: image72.png]A CPeACTBA V3MEPHTENIbHO/ TEXHAIKN 110 BUAL peny

Mperpusve: [Hrpas neriis OKTAGR6CKO XenearoR Aoporn

Pasaen: 5., ot Jwo e Jou

3122010 E‘

Kon [Buastvovepervin

Korrp. aara | pocpovero MK

=

27| Feoerpunieckue vaveperi
28| Mesarbmeckuie vavepertia

30 |Mawepernua assneria u sautea
T | Puswommnecke vaepera

32| Temnepatuprisie u TennogUsMseCKiE UoNepeHA
33| Mawepernua spenenst 1 wacrores

34 |3nexTpuiese u MarHTHbE VaNepERA

35| Paaucs nextpostete usneperin

36| BupoaKuciecue HmEpeH

37| Drmseckue 1 om0 PusMecKiE UaNepeHA

38| Vawepertun napameTpos MoHSHPUOWIAK HOHEH]
33| Cpencrea Hatepert MemAIIHCKOr HasHasers
77 |<He onpesers

92| Vattepere canepartin crwpra s Kpos

23| Maweperus paciona, sHecTAMOCTH, Jp0sH, NapaMETROB MOTOKS

MpocwoTp npniopos

Orer M Word

Wpngr
OfoenTe

Beera

AP — Mpvopae: T

Hasortp aers [

Mpocposervin MK [0





Рис. 28
В верхней части окна расположены закладки, позволяющие пользователю отфильтровать выводимые данные по разделам. В нижней части – общее количество типов и  количество приборов - всего, попавших в диапазон контрольной даты и с просроченным МК
Выделив вид измерений и выбрав из контекстного меню «Средства измерительной техники по типам/ маркам», пользователь получает информацию о составе типов СИ, количеству приборов по каждому из типов и информацию о количестве приборов, находящихся в том или ином состоянии (см. Рис. 29). 

[image: image73.png]CpeACTBA U3MePHTEIbHO/ TEXHAKA 1O THnat

{5 iARE G N E T E e

Ton o Mapka | Famerosame [ Boere Torcrmgarawm WK [ 8 povorne B n oarerwi| oot
Fosro [ Cropo MK_| MposporeroWik

CRRTZ0GG o | NSS crammronepmer cra 7

LegacyE GRS/ Ao, 4 | 4

1
HaKN Hugenvper© kommercatopor| 1 h





Рис. 29
В данной форме реализован вывод данных в MS Word, для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку или выбрать пункт из контекстного меню.
Для просмотра списка приборов необходимо произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши по интересующему виду измерения или типу, либо вызвать контекстное меню на необходимой записи и выбрать пункт «Просмотр приборов» (меню вызывается нажатием правой кнопки мыши).

В появившемся окне (см. Рис. 15) пользователь может добавлять, изменять и удалять записи об имеющихся в наличии приборах (данные функции были описаны выше в данном руководстве пользователя).

4.7  Работа с нормативно-справочной информацией

Для просмотра пользователем нормативно-справочной информации АРМ метролога железной дороги в программе имеется соответствующее меню - «НСИ» (Рис. 30).

[image: image74.png]HCM CramvcTika  Crpaska  OK
CrpykTypa noapasasnerii
Beasrwe Tvos

Biasi vepervii
T
Koanpuarop Mt
VaraTosmren
Cipepa rPOEM
Koamiicrea

Biasi MIC
Mecro MK





Рис. 30
4.7.1 Работа со списком подразделений

4.7.1.1 Просмотр информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог

Для просмотра информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог (Рис. 31), вызовите соответствующее окно с помощью меню «НСИ ( Структура подразделений» (см. Рис. 30).
[image: image75.png]Y o=
W aww 8O ET e B
I MMons0n no crosuy *funedHoe nonpasneneHue” (+

Toguwriene no HO | ogumersie o Crgssan |
Tunehnos noapasacnenve =
| npaseriie OKTAGPRCKar WeesHon AGpary,

251 B8 Clerepsuprnaco Mockoscut
2] BUIP-T1 Cereptipr-copr Buretiri
1 BUIP2 Mekos

I BUIP14 Teeps

2 BUIIP-13 Merposasancr.

21 BUIIP2 Xospuro

I BUIP20Kems

21 BUIP21 Kernanaua

21 BUIP22 Myprari.

1 BUIIP25 Paes

21 BUIP3 Bosoroe

21 BUIIP'5 Clerepsupr-copr Moskoeckuh
1 [IB0N fopoxeas 6332 o6cnyxBaHIA NaCCaKHPCKIMN B3roHaE





Рис. 31
Структуру подразделений метрологической службы  ОАО «РЖД» на железных дорогах, задействованных в системе, можно посмотреть в подчиненности как по НОД-ам, так и  по Службам.

4.7.1.2 Добавление информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог

Для добавления в структуру подразделений метрологической службы  ОАО «РЖД» на железной дороге, задействованных в системе, нового НОД-а, новой Службы, иного структурного подразделения железной дороги  или структурного подразделения отделения дороги,  необходимо в соответствующем окне, в котором отображены НОДы и Подразделения (см. Рис. 31) (либо Службы и Подразделения) нажать кнопку добавления данных (см. пункт 4.3). При нажатии кнопки добавления – «всплывает» меню (Рис. 32), в котором следует выбрать элемент, который необходимо добавить: НОД или Структурное подразделение (Служба или Структурное подразделение).

[image: image76.png]M ﬁ
e Hoi s




Рис. 32
После выбора необходимого пункта открывается окно (Рис. 33), в котором следует вводить информацию о НОД-е или подразделении.

[image: image77.png]Hameropare: o [ ]

:

ossicreo o [ HE URAZAHD >
won E—
Sy [ — Y





Рис. 33
После заполнения формы, пользователь должен подтвердить ввод информации выбором кнопки Оk. Для отмены добавления введенной информации следует выбрать кнопку Отказ.

4.7.1.3 Редактирование информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог

Для корректировки информации о подразделениях пользователь должен указать подразделение в окне «Структура подразделений» (см. Рис. 31) и выбрать кнопку редактирования данных (см. пункт 4.3). Появится заполненная форма, аналогичная показанной (см. Рис. 33), с наименованием выбранного действия в заголовке. Работа с данной формой описана в разделе «Добавление информации о подразделениях». После завершения внесения изменений пользователь должен выбрать кнопку Оk для сохранения сделанных изменений. В случае выбора кнопки Отказ внесенные изменения не сохраняются.

4.7.1.4 Удаление информации о подразделениях, задействованных в системе метрологической службы железных дорог

Для удаления информации о подразделениях пользователь должен указать подразделение в окне «Структура подразделений» (см. Рис. 31)  и выбрать кнопку «Удалить». Появится заполненная форма, (см. Рис. 33), с наименованием выбранного действия в заголовке. Для подтверждения удаления пользователю необходимо выбрать кнопку Оk. В случае выбором пользователем кнопки Отказ, удаления записи не происходит.

4.7.1.5 Восстановление удаленной информации о подразделениях  метрологической службы  ОАО «РЖД» на железных дорогах, задействованных в системе 
Удаленные структурные подразделения можно восстановить. Для этого необходимо в окне «Структура подразделений» (см. Рис. 31) , перейти на вкладку «Удаленные предприятия». Далее выделить удаленное ранее предприятия и открыть его на редактирование. В открытом окне (см. Рис. 34) установить галочку «Восстановить запись» и затем нажать Ok.

[image: image78.png]Hameropare: o [ ]

:

ossicreo ‘o [CHE SRAZEHD>
won —
Sy [ — Y

Monssosarese yianmeuis sanuce:

I™ Bocoranoeums sanice

VoKX Owes





Рис. 34
4.7.2 Информация об организации (подразделении)

Для просмотра информации об организации (НОД, подразделение) нужно нажать кнопку «Информация об организации» [image: image79.png]


 (см. Рис. 31). В результате откроется окно  (Рис. 35).

[image: image80.png]Hauenosare oprarsaus

b ierie OKTGpSGH o Xe7eHO ASPOT

OcHowan aesmensrocTs:

Dvpexop Ten /paxc:

Tnasreis wxecp: Ten /paxc:

Tnasrei erponor: Ten /paxc:

Cosmerun o Hamm naseros

- Beronmmenis pasort

/' Mosepra K Kanposka K Axpenmaun V/ Fena O
Hanmenosanne [ TwnwmMepa | Mosepa | Kamipoowa | Axxpemots | Pevonr

[koseie reonesmecue asyiactorrole | LegacyE, LegacyH | o
Jkoetie recneseciue geyriacromie | GRXT200 GG Pro| o

v

Vv oK K Oreas




Рис. 35
Для  изменения списка «Поверку», «Калибровку», «Аккредитация», «Выполняемые ремонты» необходимо нажать кнопку «Редактировать». В результате откроется окно со списком типов, напротив каждого из которых, можно установить галочки на необходимых позициях: «Поверка», «Калибровка», «Аккредитация», «Ремонт» (Рис. 36).

[image: image81.png]=i

Haumenosanue [ TunwwiMapka | N [OC peecrpe] Nars. | Bua .| Wsrorosurens | Hosepra | Kanué. | Axxpemsr..| Pevorm
GNSS cTamuym onopriele cryTHykosen GRX1200 GG Pro | 33814.07 “Beconputop” |7 Il Il I
GPS/TNOHACC npwe My crurrace Legacy £, LegacyH | 23325.02 2 I L L

KIN} |

o





Рис. 36
4.7.3 Список мест установки 

В окне «Структура подразделений» (см. Рис. 31) так же имеется кнопка, нажатие которой выводит список всех мест установок, соответствующих выделенному структурному подразделению (Рис. 37). В этом окне можно добавлять, редактировать  и удалять записи о местах установок при помощи соответствующих функциональных кнопок, работа с которыми описана в пункте 4.3 настоящего руководства.

[image: image82.png]% FIRS

s I

Monson o cTnosuy

lecTo ycTanosKM

(+) [11





Рис. 37
4.7.4 Ведение справочника типов СИ
Для работы с объединенным справочником типов СИ необходимо выбрать в главном меню пункт «НСИ –> Ведение типов» (см. Рис. 30). Объединенный справочник типов СИ содержит типы средств измерений, занесенные в государственный реестр СИ, а так же типы средств измерений отраслевого применения  (ОСИ), внесенные пользователями и утвержденные администратором базы данных (Рис. 38).  


Окно содержит три вкладки «Утвержденные», «Не утвержденные» и «Типы с замечаниями». Первые две вкладки содержат соответственно утвержденные и не утвержденные администратором базы данных введенные пользователями новые типы. Третья вкладка содержит типы, по которым у пользователей имеются замечания  (для рассмотрения  администратора базы данных).
[image: image83.png]e o @ - b
Yrsepxaennsie |Hemeepraenie | Tuwic savesarwmnn | | © Bee © CH(OOM) C MO C LK C CHK

a Moasoa no cronsuy *Haumenosanue® [3]

N & 'OC peecrpq Pervcrp. [ flara per..| Bua wsveperuaHaumeno... [ Tun unu Mapka Wararosurens] MMM, FU0
TG00 T Wearecse va Marerocrarey N-5010 72 eanVisareen]
o s Feaerpieckie] GPS/T TOHACCH Legacy-£

o w407

12,

Feaverpuecrve| “Beconputiop’| 12,

NSS-crarus ond GRX1200 66 Pro





Рис. 38
В случае если у пользователя возникли замечания по утвержденному типу ОСИ, их можно зафиксировать в разделе «Комментарии» (Рис. 39), нажав соответствующую кнопку на панели инструментов -[image: image84.png]


.

[image: image85.png][IE—
T e
B vareperin
Wororosimens:

Komuaukarop M

[GPS /T AIOHACC e MW CIUTHIAK OB TE0ReSHHeCHAe ABUaCTOTHb

CegacrE
z [Feamermmveckie waneperim
Zaa0T [Mepwtam corieane & paspraa

FervTpauorsii Hovep:

Mepras:

[GPS T BHACE rre s ST oo e ek AEHacTarFe

2

Peecrp CH DAD "PX1I"

FervTpauorsii Hovep:
Iara perveTpaun

Nososarens |avssscrparapa |_© obvomme O wans





Рис. 39
По умолчанию комментарий обновляются, но в случае если необходимо его удалить, достаточно отметить слово Удалить и нажать Оk.
Добавлять в справочник новые типы можно, выбрав закладку «Неутвержденные» (см. Рис. 38). На данной закладке всем пользователям доступна кнопка добавления. Редактирование и удаление типов, может быть выполнено лишь пользователем, которым было инициализировано добавление данной информации. 
Нажав кнопку добавить, пользователю необходимо выбрать, в открывшемся окне (Рис. 40), будет ли создан новый тип на основе одного из типов ГОС Реестра или нет.

[image: image86.png]-
v lar 1: BuGop sapuanTa ao6asenus HOBOrO THNG

@ (s et v seies Tocpeeerod

" HoSasus Hossii v TcyrCTeyow N 8 Tocpescrpe

@ Hecan Danewe Q) K Oreas





Рис. 40
В случае выбора добавления типа не на основе ГОС реестра пользователю откроется окно (Рис. 41) в котором следует ввести информацию о новом типе, а затем либо подтвердить, нажав Оk, либо отменить добавление, нажав Отказ.

[image: image87.png]@ 1ar 2 Bson wvoormaumovune

Hameropare: [ ]

Tu w Mapra: [ ]

Bvia vameperit [<He onpeaeners. I¥]

Weraroeien [ ]

Komuaukarop M [ i ]

I~ Opacnesoe CH

T sanvei [Cosacres voveperw (o7 v erpacreene]

Ilanneie oTpacesoro peectpa

PerucTpauon Horep: |
Dara pervcTpaum — |
Mexnoeepoesiwrepean [ 8]

Q) Hasan Lanewe @) v/ 0K K Oreas





Рис. 41
В случае выбора добавления типа на основе ГОС реестра, пользователю откроется окно (Рис. 42) в котором следует выбрать необходимый тип, и ввести информацию о новом типе. Для подтверждения ввода нужно нажать Оk, либо Отказ, для отмены добавления.
[image: image88.png]@ AobasuTs sanuce

@ war 2 Boon wrwopran o ane

lannwie Focpeectpa

Hauverisarie:

Tom u apia:

B waweperat

N s Facpescrpe:

o —

Ungopmanus o Tune

Hauverisarie:

Tu w Mapra:

Wararosrens:

Komuaukarop M

¥ ¥

T sanvei [Cosacres voveperw (o7 v erpacreene]

[¥] I~ Orpacnesos it

Ilanneie oTpacesoro peectpa

Percrpauorsivonep [

Dara pervcTpaum — |
Mexnoeepoesiwrepean [ 8]

Q M | s ©

v/ Of





Рис. 42
После того, как пользователь добавит новый тип в справочник, информация о нем появиться на вкладке «Неутвержденные», с указанием ФИО пользователя добавившего его.

Утверждать новый тип должен администратор базы данных. Информация о новом типе будет выведена ему при первом же входе в программу. После утверждения, тип включается в объединенный справочник СИ. Следует отметить, что на вкладке «Утвержденные», поле ФИО содержит информацию об администраторе, утверждавшем тип.
Если же тип будет удалён администратором, пользователя проинформирует об этом соответствующие сообщение (Рис. 43) при последующем входе в систему. Для просмотра причины необходимо воспользоваться кнопкой просмотра [image: image89.bmp]. 
[image: image90.png]T

teoA06penHble aar

wcTpaTopor

I Boneuwe e seimonums 370 cootuerie

e
Haumenosanwe [ TununiHapra] Konmrermaginn

Viovepiren sargsaria [ WP1932 | Hannei1vn CH st 5 G52 Aanets, nosTomy Goin ianen.




Рис. 43
Для редактирования или удаления неутвержденного типа, необходимо воспользоваться  соответствующими кнопками на панели инструментов (Рис. 44).
[image: image91.png][y i FIREE e

uyaemewe Heyroepxaennsie |Tunsic savesarvmm || © Boe O CHODW C MO C COK C cHR

Monson no croneuy "Haurexosanue® [2]

NBFDEDEEWD [Fervetpauwor | flate pervc. B vove. [Hammeno | Tvn wwepra [ MarorommenslITAL

1004585 | 208934 01122009 Huesp o ko H-3K11





Рис. 44
4.7.5 Просмотр списка видов измерений

Для просмотра списка видов измерений (Рис. 45) выберите меню «НСИ ( Виды измерений». 

[image: image92.png]Monson no cronsuy "Kon® (+) [16]

Kon 1] Hamenosare o4 worepertis -
ECE>
27| Feoerpmeciue usmeperin
28 | Mesareckuie vaveperia
23| Mswepena packona, BMECTUMOSTH, JpOBHA, NapaMETROS MOTOKS
30| Msweperun namenvia  sakua
3| Puaoumaneckie vaepern
3 TevnepaTipbie W TENIORSECKIE VaEDEH
33| Wawepertin spener 1 vacrare
3| Gnectpmeciue 1 amTHEIE HaMEpHA
35| Paguosnextponeie umeperi
3| BuGpoakicrivecke wavepers
37| Dmeckvie W oMo UsMecKE UaNepeHA
38| Mamepenun napameTPoE LoHHSUPYOWL MR
33 | Cpencres HaMEDEHI MEQULUHCKOND HasHauEHHA





Рис. 45
Для просмотра списка (Рис. 46) используйте соответствующую кнопку [image: image93.bmp] в верхней части окна. 

[image: image94.png]Ko 11—

Hasarie eyaa watepertiss [ Toraewaimeckys i TenMepargoriis warepen

v 0K X oras |





Рис. 46
4.7.6 Глобальный справочник типов СИ 

Для работы с глобальным справочником типов СИ необходимо выбрать в главном меню пункт «НСИ –> Типы СИ».

Глобальный справочник типов СИ содержит все средства измерений занесенные в государственный реестр СИ (Рис. 47).  Для удобства справочник разбит на страницы, при чем количество отображаемых записей можно менять в поле на панели инструментов. 
[image: image95.png]N roxcox no croncuy N B FOC peecrpe”. sanvicu c 1 1o 50 (43 3

N ol [Hanerosame Ton anabiepcs | WA Koa b1
1000085 | Morerumocrarsrransea Hocrs M-50-10 12 27
10001-85 | Konaukromerpei nosepiocrs KNB-102 12 0
1000285 | Awasmasaop konaukTomerpy AKK-ALOT 12 0
1000385 | Avarvicarope! AKKM02 12 0
10004-85 | Mawnet Korrponsro trepuns MKM-7-180 12 0
100085 |Barmerpe 164, 1174 0 0
1000585 | Komnercei kormponsoate "Karer-1" 12 0
100085 | Mukposkane vamepurensrsi MHP-3 2 0
1000785 | Mswepimremu sarusamis | M-1932 12 0
1000885 | Teprorterpet conporuieneryin BTC 0 0
1000839 | Tepraorterpet conporuieneryin BTC 2 0
1000885 | Mswepurem kospamuenta | X532 2 0
1001085 | Mswepuremi kospmuerta | X533 2 0
1001185 | Msweprem kospmuenta | X534 2 0
1001285 | Mswepuren kospamuerta | X535 2 0
1001385 | Mswepurem kospmuerta | X535 2 0
1001485 | Mswepuren kospamuerta | X537 2 0
100155 | Pasomerpe: tpexpasree | 3160, 3170 0 0
1001685 | Msweprent KCBH navopawe F296, P267, F26 12 0
1001785 | Mswepurent KCBH navopae F289, P230, F26 24 0
1001885 | Mswepment KCBH navopame F293, P234, F26 24 0
1001385 | Amnaparypa ceamas vt Cunc’ 12 0
1002085 | Meroumvi anextpinieckis o M3C 12 0
1002185 | Fasoaramisaraps “Tpens" 12 0
10022:85 | Konuermparonepes weimpor HKCK-1 0 0
1002385 | Becwi meguutcrve PH12113 0 0
1002485 | Poromerpe naseprs Haros PHAY 2 0





Рис. 47
4.7.7 Работа со справочником Кодификатор групп средств измерений

Справочник Кодификатор групп средств измерений (далее - Кодификатор МИ) вызывается из основного окна программы с помощью меню «НСИ ( Кодификатор МИ».
[image: image96.png]o o 0
[ T—ye

]

Haumenosanie X
[ Komcarop M
BUEPDAKUCTUUECKVE MIMEPEHHA ®
M3MEPEHINA MEXAHMHECKIX BEMLMH B
M3MEPEHIA NAPAME TROB M1DTOKA, PACKO 14, UPOBHA, OFBEMA BEWECTB 2
M3MEPEHIA BPEMEHM 1 UACTOTE! £
M3MEPEHIA TEDMETPHHECK/X BENMMH 27
VMIMEPEHUA JABIEHIA, BAKYUMHBIE USMEPEHUA el
{3 CPEACTBA U3MEPEHWA ABCOMOTHOMD ABNEHUA B OUANAOHE 10--8.10°3MNa | 30.21
123 Bakygivierpe 10°8.1 Ma 302182%
t BaxyseTpel yorsaunorele 2 paspaaa 3021227
BKUUMMETDS MaTHTHEIE, OHHBUOHHbIS, HSMEPHTE WA MapUABTels Aaoneriah | 3021821
£ Bayyrerpe 107,101 NMa. 3021x3x
S 1003 1 021

Haverosarve: [BaxgaheTpe) vorvioalionre 2 paspaia ]
Ko (2221

Dvanasor: [iTe1ns ]
Towocre: [ra0e% ]





Рис. 48
Кодификатор МИ представлен в виде иерархической структуры (Рис. 48), сгруппированный по виду измерения. Для удобства поиска необходимой информации реализован фильтр (Рис. 49), работа с которым описана выше в данном руководстве пользователя.

[image: image97.png]Koavdvicarop MA

[

Dawe Prers |

noasoa no cronsuy

[3843]

Mone/srasertie

Kpvreputi criopa

51 () Haumenosarme

1 Ken

Kon-so: 1





Рис. 49
4.7.8 Работа со справочником изготовителей  метрологического                 оборудования

Справочник изготовителей метрологического оборудования (Рис. 50) вызывается из основного окна программы с помощью меню «НСИ ( Изготовители».
[image: image98.png]BT s 0

e

g N 102505 o cTonsuy "Crpana® () [257]

Bee wsrorosurenm | feroroeumen 0CH |

Weraromrens
“Kaniog Focoun Mockea
3naroycrogciu vacosoi sas0n Foccun Sparouer
340 HIL VHPATRAHC Focsin Cameps
UeABIHCKAA MHCTRUMEHT Ao 33800

w3n

3 nexrpomexamtiecut 33800 MIC
3nexrpomexamrieckt 51 M
EL———
3nerporenureci 51

YT HiMmacroe / DAD'EM3"
Pumian 1IKE UT

upraa I

@upa MR

Pupvia 000 "BPUC”





Рис. 50
Для удобства поиска необходимой информации реализован фильтр (Рис. 51), работа с которым описана выше в данном руководстве пользователя.
[image: image99.png]@ visrotosuTens

|

S v

Mose/srasertie s | Kpvmepun oreisps

[ET—
& cipans i i
3 ropon | [

e





Рис. 51

4.7.8.1 Ввод информации по изготовителю  метрологического оборудования

Для ввода информации по конкретному  изготовителю метрологического оборудования необходимо в справочнике изготовителей (см. Рис. 50) выбрать  кнопку добавления записи, при активизации которой открывается окно для ввода информации об изготовителе (Рис. 52), причем при выборе города (Рис. 53) имеется возможность редактировать его название и страну, где он находится.

[image: image100.png][FA0 HITL AeRATRA =
I |

Wararosirent:

e et [
e
e —

fon Crpomenei, . 23

Aapec

(K

¥ 0K X owes |





Рис. 52
[image: image101.png]Quy)ﬁ

< B

I o5150n o cTonsuy "Crpana” (+) [5]

Topon

Crpana

Snarouer
Mackea
Camapa
CanrTereptipr

@ Pepaxriposars 3amuce s

Fopos:

Crpana

Poceun
Poceun
Poceun
Poceun

Merposasoncr.

(= E— |
K Oreas





Рис. 53
4.7.8.2   Корректировка    и   удаление   информации   по   изготовителю   метрологического оборудования

Для корректировки и удаления информации по конкретному  изготовителю метрологического оборудования необходимо в справочнике изготовителей метрологического оборудования (см. Рис. 50) выбрать  соответствующую кнопку, дальнейшие действия аналогичны действиям при вводе (п. 4.5.6.1).

4.7.9 Просмотр информации в справочнике хозяйств

Справочник хозяйств (Рис. 54) вызывается из основного окна программы с помощью меню «НСИ ( Хозяйства».

[image: image102.png]Q‘-hi

L

Monson no cronsuy "XoasicTeo® (+) [14]

osnaerso | Conpauerve
“AWPEKILVA 10 DECALXVBAHIR ACCEXHPOE | AaN

IWPEKLL/A 11D PEMOHTY BATOHOR e fcbiens
“IWPEKILVA 1D PEMDHTY NUTH 0 Y
BOPOXHEI LEHTP "SHEPTOCEHIT U SHEPTOHA30P| 33 Ynenre
TIOKOMOTHEHOE XD3AACTEO T

MACCAMPCKDE XO3AVICTEO (40M) faon) b
XQ3AVICTRD MPUTOPO.HLIX MEPEBO30K P Moo
xaaAvicTe NuTH n Wpnr
XQ3AVICTB CUTHATM3ALIMM, LUEHTPANN AL M ENT U Oeus
XO3ACTED SAEKTPOCHAEKEHIA 3

UHMMTaMN e

IAETAPTAMEHT TEXHUMECKO/ TOMUTHKM uTEX





Рис. 54
Для просмотра списка используйте соответствующий пункт контекстного меню. При выборе откроется окно подобное тому, что представлено на (Рис. 55).

[image: image103.png]@ NpocroTp 3anvc

Hauverisarie:

Coxpauere:





Рис. 55
4.7.10 Просмотр справочника «Виды МК»

Справочник «Виды МК» (Рис. 56) вызывается из основного окна программы с помощью меню «НСИ ( Виды МК».
[image: image104.png]~ Buaw MK BEX)

N

£ mow “ B

Monson o cronsuy ™ (+) [21]
Eamonecs

(=1 Kam6poska cofcTessHuIMM cunam
221 Kanuposrca PCK.
2] Kanuposka CKPXIL

P arrectauia

= Arrecrauus coBeTsenHe cunama
5] Arrecrauw nepean
2] Arecrauws nepuoguseckan
2] Arrecrauw nostopran

(P Nosepxa

£§ MNosepka aobposonerian
Mosepa obzaareneran

Zﬁ TloBepa oGasarenerias CoBCTEBHHENA S

sl breospanon
Terapnaci
A
ep st
e
i
A Mepromnacion





Рис. 56
4.7.11 Работа со справочником «Место МК»

Справочник «Место МК» (Рис. 57) вызывается из основного окна программы с помощью меню «НСИ ( Место МК» (см. Рис. 30). Подразделения, являющиеся структурными подразделениями железной дороги, у которых имеется аккредитация на поверку, калибровку, аттестацию или ремонт отображаются в данном окне автоматически и помечены значком [image: image105.png]


. При наведении курсора на данные подразделения в нижней части окна отображается список приборов, с которыми подразделение может проводить работы. Все остальные места метрологического контроля помечаются значком [image: image106.png]


.
Для удобства пользователей АРМ метролога, места МК рассортированы по виду МК и находятся на вкладках с соответствующим названием. Так же для подробной информации о месте МК воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов [image: image107.png]


.

[image: image108.png]Tpeanpurmie

[T BUAP-T1 Clerepypr-copr-Bumeorst
1 BUIP14 Teepe
1) s erve D Ao e AP

Haumenosanue Tun i Mapca Benortineneie patores
Moopts__Kamposka__Peworr
Ann453T0Pb KorAUKTOMETPHIECKE ARKM 01

NSS-cranum onoprsie cuthuosie reogeswseck| GRXT200 GG Fro
(GPS/TAIDHACC npue i cruTvikoBtie reonesy Legacy-£

ASSY

v





Рис. 57
4.7.11.1  Добавление информации о местах МК метрологического оборудования

Для добавления информации о местах метрологического контроля нужно в окне со списком (см. Рис. 57) нажать кнопку добавления данных (см. пункт 4.3). 

[image: image109.png]BuiGepuTe sapAsHT AG3B A SaTHCH

& HoSasnmemos wecTo MK 561587 CTUKTUpHSIM MOBpaSAEnEHeM A0POT .

" HoSasnenos et MK e SBn7eTcs CrpyKTypHeim nogpasaenenet A0por

<t Em




Рис. 58
В появившемся окне (Рис. 58) требуется указать, является ли новое место МК структурным подразделением железных дороги или нет, после чего требуется нажать на кнопку «Далее».

В случае если новое место МК является структурным подразделением железной дороги, то появится окно, (Рис. 59) в котором требуется выбрать соответствующее структурное подразделение (см.Рис. 31) и заполнить форму (см. Рис. 35). После ввода в окне с информацией об организации, данных об аккредитации на проводимые работы (см. «Информация об организации») данное структурное подразделение будет добавлено в список место МК.

[image: image110.png]S

2. 3anoswae GOp C aarsIi O nogpasaeer TI0CAE BECRS B PP TPUGSPO, Ha
OBEPIY, PEMOHT WA KaNGPOBKY KCTOPbIX A3HHOE MORPaSHSSEHE HYIGET TALEHSI,
nogpaagenere Guter aocTumo Kak mecro MK:

ot Ganomems cop

<t Em




Рис. 59
В случае если новое место МК не является структурным подразделением железной дороги, то появится окно (Рис. 60), в котором требуется ввести его название.

[image: image111.png][

Boenyre Hassanve eca MK:

[Roeas vecra werporerimeskaro rarmpom

<t Em




Рис. 60
После заполнения формы, пользователь должен подтвердить ввод информации выбором кнопки «Завершить», а затем ввести данные о месте МК в форме (см. Рис. 35). Для отмены от добавления введенной информации следует выбрать кнопку «Отмена».

4.7.11.2 Корректировка информации о местах МК
Для корректировки информации пользователь должен указать соответствующий пункт  из списка (см. Рис. 57) и выбрать кнопку редактирования данных (см. пункт 4.3). 

В зависимости от типа выбранного места МК появится либо форма, аналогичная (см. Рис. 59), либо аналогичная форме (см. Рис. 60). Работа с данными формами описана в разделе «Добавление информации о местах МК метрологического оборудования».

4.7.11.3  Удаление информации о местах МК
Для удаления информации о местах МК пользователь должен указать соответствующую запись из списка (см. Рис. 57) и выбрать кнопку удалить (см. пункт 4.3). 

Удаление места метрологического контроля возможно только после очистки списка работ, на которые есть  аккредитация (кнопка «Заполнить форму» на Рис. 59,  далее см. «Информация об организации»).

[image: image112.png]BuiGpano creuouee wecro MK:

[T C erensor

Em




Рис. 61
4.8  Информация по кадровой составляющей системы метрологической службы железных дорог (список лиц, ответственных за метрологическое обеспечение на железной дороге)

Для отображения списка лиц, ответственных за метрологическое обеспечение на железной дороге в разрезе  подразделений, задействованных в системе метрологической службы железной  дороги, необходимо выделить соответствующее подразделение и далее нажать кнопку «Список метрологов» (см. Рис. 31). В результате этих действий на экране появится окно со списком вышеуказанных лиц (Рис. 62).

[image: image113.png](@ Oroercrocnnsie 22 HeTpanor wieckoe obecnExeHE S TREIE IR = )
e

RS M . M (i
Moneoa no cronsuy "®MU0" (+) [5]

w0 i Snexrporsannor -
Bucrop Arercamngposi B[] Goom_meyer@omzd

Bracuonip Mesoeus 15044

Vioaw Msawcs

Vs Queposs s413 dosm_fo@ive w24

Paranin, Unan, Druectso: [BikTop Anexcanaposi  Wrarst
Lara poxaenis: & He urarse
Tenemor ESLE o
AQpec 3 1eKTPOHHON NowTE [desm_meyer@orw.izd & Myxoxoh
Tomscers [Freeremmemorer Gerca | e
Pasp [ —
[T

Crax

[r—

& Keampiaum





Рис. 62
При открытом окне «Списка метрологов» пользователь может отредактировать или удалить информацию о конкретном лице, ответственном за метрологическое обеспечение на железной дороге в разрезе  соответствующего подразделения. Для этого в верхней части окна расположены соответствующие кнопки, работа с которыми описана в пункте 4.3.

4.8.1 Отчеты по кадровой составляющей системы метрологической    службы железных дорог

Для вывода отчетов, о пройденных сотрудниками курсах повышения квалификации и их стоимости, нужно нажать одну из двух кнопок – «Отчет в текстовом виде» (Рис. 63) или «Отчет в графическом виде» (Рис. 64). В выпадающем меню выбрать Отчет о стоимости пройденных курсов. 
[image: image114.png]Y
G M . M
IR 01505 o cToAGuy *PUO* (+) [5] .

161 0 Bospacre coTpyANMKOS

®H0 TTonsoor TSrmuporsanmons
Ve

[ p— 55100 dosn_epec@omid
[

o Ousposra se413

dosm_fio@ive. o2





Рис. 63
[image: image115.png]D m ou w ]

I 051501 o cTonsuy "PUO” (+) [5]

o o

THCTOrpaIa;CTOMOCTH NpOAEHHE KYPCOS.

rcrorpma: ecspacracorpyamce
W0 “TTonsoor Tomesporeanrons s

Mt

[ p— 55100 dosn_epec@omid

[





Рис. 64
Для более подробной информации о пройденных курсах каждым сотрудником – выберите интересующее лицо и нажмите кнопку Квалификация. В открывшемся окне будут кнопки вывода отчетов аналогично выше описанным.

Отчет о стоимости курсов, пройденных сотрудниками того или иного структурного подразделения, за определенный период, можно сформировать через окно «Структура подразделений» (см. Рис. 31). Для этого нужно выделить интересующее структурное подразделение, а затем нажать кнопку «Отчет о стоимости курсов» [image: image116.png]


.

Окно с информацией по кадровой составляющей позволяет выводить отчеты о возрасте сотрудников в текстовом и графическом видах. Для этого выберите второй пункт в выпадающих меню: Отчет о возрасте сотрудников (Рис. 63) Гистограмма: возраста сотрудников (Рис. 64).

4.9 Формирование статистической отчетности

Для формирования статистической отчетности в АРМ метролога железной дороги в программе имеется соответствующее меню - «Статистика» (Рис. 65).

[image: image117.png]Cratnctika Crpaska Ok
Merponorecas aearensHocTs (MITO-1)
Mossiwere Keamkaum (H10-2)
HcnerocTs n 3sprnara (MT0-3)
OTUET G HATHHNV 1 COCTORMHHH CREACTS HEHEPSHH H HCTIITATENEHOr o 0BopY A0BSHNA (ATO-7)




Рис. 65
На текущий момент АРМ метролога железной дороги позволяет сформировать четыре статистических отчета:

· Метрологическая деятельность (МПО-1)

· Повышение квалификации (МПО-2)

· Численность и зарплата (МПО-3)

· Отчет о наличии 

4.9.1 Формирование отчета о метрологической деятельности (МПО-1)

Для формирования отчета выберите пункт «Метрологическая деятельность (МПО-1) в меню Статистика (см. Рис. 65).

В открывшемся окне (Рис. 66), вызвав справочник [image: image118.bmp], выберите структурное подразделение, по которому будет сформирован отчет, 

[image: image119.png]~
- WWar 1: BuGepure crpyxTypHoe nos

Noeawsmie:  [Brpas erwe Dieatoearor e o acparn

@ oo | oo O




Рис. 66
Нажав Вперёд, откроется окно (Рис. 67), в котором нужно выбрать год, по которому будет сформирован отчет.
[image: image120.png]A MnoL

Ton: 2010 :

@ vum




Рис. 67
Выбрав год и вновь нажав Вперёд, будет выведено окно (Рис. 68), в котором необходимо подтвердить или отменить формирование отчета
[image: image121.png]S
e

s |[E





Рис. 68
После подтверждения будет сформирован и выведен в MS Word отчет о метрологической деятельности. Примеры отчетов смотрите в приложении А.

4.9.2 Формирование отчета о повышении квалификации (МПО-2)

Для формирования отчета о повышении квалификации выберите пункт «Повышение квалификации (МПО-2)» в меню «Статистика» (см. Рис. 65).

Открывшееся окно (Рис. 69) разделено на две части, левая часть содержит структуру подразделений, правая, статистику повышения квалификации.

Отображаемая статистика соответствует подразделению, которое выделено в левой части окна. Так же у статистики есть две вкладки «Предприятие» и «Все». Вкладка «Предприятие» отображает статистику лишь по выделенному предприятию.  Вкладка «Все», отображает суммарную статистику по выделенному предприятию и  предприятиям подчиненные ему. В верхней части окна выбирается год, по которому отображается статистика. Для вывода статистики в файл MS Word, нажмите соответствующую кнопку [image: image122.png]


.

[image: image123.png]Toa: [2010 33

Nommerme no HOZ |Tossmee o s

Mpearpusve [Boe

[+ BP3 um. Boimoswa

- 221 B8 CMerepsypr nace Mockcscrutt
|- 21 B40P 11 Clerepsupr-coprBuresri |
- 221 BUP12Mexce

- 221 BUDP14 Teeps

- 221 BUIP19 Nerposasancx

- 221 BUIP2 Xozpirn

b I BUP 20 K

- 221 BUIP 21 Kavanacua

- 221 BUP 22 Muprac.

- 221 BUP 26 Pcen

- 221 BUP3Bonoroe

I~ 22l BHIPS Clerepsupr-copr-Mockoecit
I remrr

{23 A Cayr6a nepesosok.

- 221 [0 opoan Sasa obcnywvizarsin nac
[~ Duperuun no pevorTy noasixroro cocTae
i

- 22l H0M1Mockea upexuws o obcywviar
- 22l 015 Moxos Muperuuss o oGcngranvn
- 221 0017 Merposasoncr. fuperwn no b
- 21 0718 Mypviarer. Muperusa o oicngrore
- 221 TONNP Kapenpiropoa

- 221 TIONNP Mosxoecro Teepean auperuian
- 221 TONNP Moo purapos

[~ Dopownan aupexun censu

- 221 ZITPT apoeoe mpeanpymue 1o pevr
{3 [IPB uperuy no pemonTy rpysosei sarc
[T S s p—
B a1

Bl

Kypcer | Cenmopei ua, Vroro
Kon-Bo o6ysennias, Man (senosex)
Beero E) El
BT.4 nosspuTeneit " 21 E
BT.4 KanMEpowKOE: 13 2 Eq
Kon-Bo o6ysenmu, PaxT (senosex)
Beero 13 3 3
BT.4 nosspuTeneit 1" £ Ed
BT.4 KanMEpowKOE: 15 % )
MpogomsmensHocTs ofigieris 4acos) 4 10 14
3atparsi Ha oysenue freic. pys.)
t Beero 20050 | 12020 32070
B T.4 TREHCNpTHele W KoMaHauposou 5003 | 2520 72|





Рис. 69
4.9.3 Формирование отчета о численности и зарплате (МПО-3)

Для формирования отчета о численности и зарплате выберите пункт «Численность и зарплата (МПО-3)» в меню «Статистика» (см. Рис. 65).

Открывшееся окно (Рис. 70) разделено на две части, левая часть содержит структуру подразделений, правая, статистику численности и зарплаты.

Отображаемая статистика соответствует подразделению, которое выделено в левой части окна. В верхней части окна выбирается год, по которому отображается статистика. Для вывода статистики в файл MS Word, нажмите соответствующую кнопку [image: image124.png]


.

[image: image125.png]Monuwmense no HOAL | Mowiertie no Cagisan
TuneAnoe noapasaenenme

Ta)

[~ Duperusa no pevonmy noasioxroro cocTae
el M

- 221 M0 1Mockea Dvpexuusn no ocsmearst
- 22l 015 Moxos Muperuuss o oGcngranvn
- 221 0017 Merposasoncr. fuperwn no b
- 21 0718 Mypviarer. Muperusa o oicngrore
- 221 MOMNP Kapenmprropon

= 2] 0P Mosxoscro Tesperan avpecuwsn |
- 221 MOMNP Nexoe npuropon

[~ Dopownan aupexun censu

- 221 ZITPT apoeoe mpeanpymue 1o pevr
{3 [IPB uperuy no pemonTy rpysosei sarc
[T S h—
[~ LUCM fopoxeeit uewtp cranaaprucaum
- 221 133 3xcnepuesansteti 22008
[T —
[

- 221 MBOK et soksan

- 221 MBOK Nagomerutcoxaan

- 221 MBOK Moskoecxiti soxaan

- 221 MBUL Mockea

- 221 MBUL10 Clerepsupr Bapuecrisi

- 221 MBUL25 Benre Ny

I~ 2] MIBULLS CMerepcypr-nacc Mockoecrt
- 221 N13CH Nonetimoronscrt saoon

=3 M Cyx6ia komepuecoit pasrsl & cbepe.
I~ 2ol M4 Carwr ereptypr Bumetoxas mesarmt
-3 HB3 Cayx6a Gesonacrocru

-3 HICBO. Coy6a rpaaancku coopyxens

L Siung tecr |

UcnerosTs o pecricarao

PaGoruw DAD "PXI". scero
pukosoTE
cnewsanicTe!
apurve cyKaue
patouwe sarssie:
oBepKol U KaniBpazKoi
ocnpHuBarHiEH 1 pevOHTON
METP. 3KCNEPTUSO M MHETEKIL KOHTPOTE.
Cosmewmanuiue npodeccu oTsercTaeHH

Ll |

0





Рис. 70
4.9.2 Формирование отчета о наличии и состоянии средств измерений и испытательного оборудования (АГО-7)
Для формирования отчета выберите пункт «Отчет о наличии и состоянии средств измерений и испытательного оборудования (АГО-7)» в меню Статистика (см. Рис. 65).

В открывшемся окне (Рис. 71), вызвав справочник [image: image126.bmp], выберите структурное подразделение, по которому будет сформирован отчет, 

[image: image127.png]A ATO-T

lllar 1:  Buepure crpyrypHoe nos

L)

Noeawsmie:  [Brpas erwe Dieatoearor e o acparn

@ oo | oo O




Рис. 71
Нажав «Вперёд», откроется окно (Рис. 72), в котором нужно выбрать год, по которому будет сформирован отчет.

[image: image128.png]A ATO-T

Ton: 2010 :

@ vum




Рис. 72
Выбрав год и вновь нажав «Вперёд», будет выведено окно (Рис. 73), в котором необходимо подтвердить или отменить формирование отчета

[image: image129.png]S
e

s |[E





Рис. 73
После подтверждения будет сформирован и выведен в MS Word отчет о наличии и состоянии средств измерений и испытательного оборудования. Примеры отчетов смотрите в приложении А.

4.10  Система помощи пользователям при работе с программой

Для удобства при работе в программе осуществлена система всплывающих подсказок, которая срабатывает всякий раз как вы наводить указатель мыши  на различные кнопки.

[image: image130.png][Cosacroa vswermenro rexnyino supa wepersi





Рис. 74
Так же в меню «Справка» содержится руководство пользователя АРМ метролога ж.д. в электронной виде и информация об используемой программе (Рис. 75). 
[image: image131.png]Aarrele HCW | Crpaska OkHa

PyKos0aCTE0 NonEs0BaTENA

0 nporparme




Рис. 75
5. информационный сайт

Для удобства работы пользователей разработан информационный сайт АРМ метролога железной дороги, который находится на сервере по адресу: http://10.248.0.14/metrology  (Рис. 78, 77). Сайт содержит  актуальную информацию по системе: последнюю редакцию технической документации, объявления для пользователей, список администраторов системы; настройки драйверов операционной системы (ODBC) и т.д.,
[image: image132.png]ACY MO - Mozilla Firefox MEIES

@ain [pasca Baa  Hypran 3scnean Unctpyets  Crpasia

BN € G [ repinozes0.4metoogy]
] 10.248.0.14jmetrolo... || 10.248.0.14ficensing]

| ) acymo 8| -

DB 3HHA CHETENE YIPIENEHAA HETPONOMHHeckrH DBecreleHYeH 0AO “PX

ABTOMATU3WPOBAHHOE PABOYEE MECTO

METPOJIOTA XXENIE3HOW JOPOT N

LT
YBaxaeMble Nosib30BaTeNn APM METPOsIora .a.!

© B EERD OTKPLINEA hopyH NDAGER KN APM METPONOra XEnesHol ADpOTH,
Ha KOTOPOM Bbl HOXETE OCTAENATE CEON NDEANDKEHAA 1 CODBLEH D DWGKAX, KACHILMES PABOTH NPOrpaHHL

° TINCED R ®opywm AOCTYNEH Mo cneayioulemy aapecy - hitp://10.248.0.14/metrology/forum.

+ Hacrpofixa apafisepos -
o ape /N7 MONYUEHNA BOIMOXHOCT OCTABATS COBLIEHHA Ha (hopyHe, Ban HEOBXOAWHD MOITH MDDUEAYPY PEFCTDALMN,

. VeTpanenve owntox npn

ST () YBaxaenbie nonb3oBaTent APM MeTponora x.a.!

Mnan nacTaskn Texmncn no

+ mporpante wHopHaTSaUMA J10BOAVH AD BAEFD CBRABHNA, UTO CTPYKTYDY NOAPA3ASNSHNIH/CNYXE BOBHHPYIOT BAMHHHCTATORE a3l ASHHSIX
ana noapasacnenni MG VIHCTRYLIMA N0 (hOBMHRDBaHKI CTRYKTYDH HAXDAATER & "PYKOBOACTED ARMHHMCTPATOPA B
Ipadue nocrasiu Tewsmicn

[lokymeHTauVst
[ Bcconc. ] o Onucate KTC
hueruposase o PYKDBOACTED AQMAHMCTDATOD )
P —— o PYKDBOACTED AQMAHNCTDATODS CHCTENE!
o PyK0BOACTED N0 MHCTaNMAN
o PYKDBOACTED N0 ODraHMIALAM CONDOEOX A
o Cneuvtukauns
o Nporpara u etk uensTasit
« PyK0BOACTED NOML30RATENA

* MPOTOKON TECTHPOBAHKA APM METP 3 A.(NpoexT)
« [DACHEHNA K NDOBEACHIID TECTMDORaHNS APM HETD X4

CrVCOK AIMAHVCTPATOPOB CUCTEMbI

PexoMeHAaLM crieLaniictam VIBLL No HacTpovike cepeepa APM MeTponiora .A.

Monb3oBaTensiM APM METPOSIOra Ha JKENESHbIX A0POrax
Ternerparma /lenapTaMeHTa TeXHUUECKOM NOSMTHKMA INIaBHBIM WH3KeHepaM Aopor (19.03.2009)

Pacnopsixetie OAG "PH/" 0T 4 Wionsi 2007 . No1240p "O NOpsAKe NPEOCTABEHNS AOCTYNA K MHGOPMALIOHHBIM
pecypcam OAD "PXA"

npuknagHoe KmenTckoe N0

o NuctnufiTus - sehun eve

Toroso @
Ay E@BAL MR 23 Total Commander 6... | @ Acy MO - MazilaFi... | (Y Mpocatp ranu ... |[@ ACY MO -Mozilla. 3 < b [ O Moo KE 175





Рис. 76
[image: image133.png]©ain [paca Baa  Hypran 3scnean Unctpyents  Crpasia

OB ¢ % o [ Twimens e

] 10.248.0.14jmetrolo... || 10.248.0.14ficensing]

* Ha rnasnyro

E Noanepxka

+ Texnnueckme TpeGosanms

* Hactpofica apaisepos

YeTpanenme ownbox npn
3anyexe nporpamet

Mnaw nocrapn Textyicn no
nporpanne mpopaTASaH
A Moapasacnenhi MC

Fpaduk nocrasku Texnmiu

* Muuensuposanme

* UnsenTapusauns PUL

YcTpaHenue ownbok Apaiisepos ODBC

ECnin & MOMBHT 3anycka APM METPODra NOABNARTCA DWHGKS "MCTOUHMK A3HHSX HE HaFAeH 1
He yKa33H ApaViBep, eoNL3yeMeIl N0 yHonuaHKio (IMD02)"

° VICTOHHK R2HHBIK He HaALeH 1 He UK 832H APaliBep, HEnosyemei o yvosauo (MDD2)

=

HO MpH STOM, NPH NOMBITKE NEPeYETaHOBNTS ApaiEepLl MDAC (ckauaTh) NoABNASTCA CooBUIEHHE
0 HECOBHECTUMOCTH © AL3HHDF BEpCHel Windows:

° MDAC 28RTM

HecoBHECTHI C A8HHOT Bepcuel Windows, Bce ero cpeacTea &
HACTOALE® BpeHA ABNAATEA HACTEHD ONERaHOH CHETEM
Windows.

Bbl cofiMpasTect OTKpBITE thaiin

serOWNA Hinary Fle

I= Borbie e rioraseibaTe 576 Cosbilerve

370 03HaUEET, UTO APAVBEPEI Y6 BLITM YCT3HOBNEHE B CHCTEME, H
HACTPOFIKH, 3 UMEHHO - NDBPEXAEHE BETKa PescTDa @ iEHRAR0K
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBCYODBCINST.INI" - 0Ha nin
HE KOPPEKTHSI

Kax Firefox cneaye opaBorare aTot afin? ——————————

© DownThemalt
JINA YETPAHEHNA A3HHO NDOBAEML TPEBYETEA BOCCTAHOBHTE HACTP.
HECKOMLKMHH cnocoBari; " dTa Onecick! il B
@ [Coxparme darin
cnocof 1.
CKaUaTk M 33NYCTHTL Ha BHINONHEHHE YTHANTY, BOCCT BHaBNMBaKOWLY

Crauars yramry Ommera

I~ BemnonHATe agToMaTHIECKN AR BreX Halinos AaHHOa THA.

Cnocot 2.
HaiiTh & AnpexTopun WINDOWSAINF thaiin c uewen “mdac.inf

hEEpif/10,246.0. 14]metrology/IVC/dowrload, php7name=odbe_fix.exe.

Ay EQIUOMD

4 Tota Commanders... | @) Acy Mo - MoztaFi.. | 2 rpocnorp nenws... [[@ acy Mo Melar, b < b B &

@
MM KE 75




Рис. 77
Так же на сайте имеется форум, созданный для обмена информацией, связанной с работой в программе, рекомендаций пользователей по улучшению ПО, а так же решения вопросов и проблем, возникающих в процессе работы. (см. Рис. 78)
[image: image134.png]APM meTposiora xenesHoit Joporu

anna n npean

&) Caucok dopymos. ~
Q@raq vPervcrpauna O Bxon
Texywee spenn: T cen 03, 2009 2:44 pm
CaoBuenna fies aTeeTos * AKTHEHEIE et

TEME! WEHVTDCNEHEE
Ounbin maksim G
Coobuenns 6 owwKax & NpPOrpaNNHoN ofecneueHin BT cen D1, 2009 1113 pm

Tpeanose ma Hikolay G

peanoXeHna 1o Y7y MporpaNHorS Cp cen 02, 2009 2:26 pm

BXOJL » PETHCTPALIA

Vi nonsosatens [UHMMTSM-UC | Mapone: [o

AsTonaTuecw Bx0anTs Npw Kaxaon noceuennn [ | Bxoa

& ook dopynos

Hawa Kowaraa « ¥aanuT caokies kanbepenwn + Yacosofi nonct UTC + 3 uaca [ Netree spena |





Рис. 78
Для того, что бы воспользоваться форумом вам необходимо зайти по ссылке с информационного сайта, либо непосредственно ввести следующий адрес: http://10.248.0.14/metrology/forum . 
Далее вам необходимо зарегистрироваться, воспользовавшись кнопкой Регистрация (см. Рис. 78). В открывшейся форме (Рис. 79) введите свое имя, e-mail (с подтверждением),  пароль (с подтверждением) и нажмите кнопку Отправить. После этого вы можете зайти на форум, используя введенное имя с паролем, и участвовать в обсуждениях существующих тем форума, а так же создавать свои собственные.
[image: image135.png]APM METPONIOra KeNIE3HOiA 40pory - PerveTpaLa

Vs nonb3sosatena:

uean
Vi nonso0atens aonxo

Bt o7 3 1 20 50 nak0s

Anpec email: ivan@meil ru
Noatsepanre emai ivan@mail.ru

Napos:
Ronxen Geime ananoi o7 6
20 30 maros.

napons:

Bazue |

Haconofi noac: [1TC + 31 Borrarpas, Moskes, Camr-reTenbysr 5





Рис. 79
6. УТВЕРЖДЕНИЕ ТиПОВ ОТРАСЛЕВЫХ СИ*
Объединенный справочник типов СИ формируется из типов средств измерений, внесенных в Государственный реестр СИ, а так же типов средств измерений отраслевого применения (ОСИ), вносимых  пользователями и утверждаемых соответствующими администраторами базы данных. Для работы с новыми  типами ОСИ, внесенными пользователями, администратору базы данных необходимо  выбрать в главном меню пункт «НСИ –> Ведение типов».

Окно содержит три вкладки «Утвержденные», «Не утвержденные» и «Типы с замечаниями». Первые две вкладки содержат соответственно утвержденные и не утвержденные администратором базы данных введенные пользователями новые типы ОСИ. Третья вкладка содержит типы, которые имеют замечания пользователей.
* Примечание    Данная функция доступна администратору базы данных
[image: image136.png]fecos @\‘]l:

Yrsepxaennsie |Hemeepraenie | Tuwic savesarwmnn | | © Bee © CH(OOM) C MO C LK C CHK

L) Monsoa no cronsuy "N 6 FOC peecrpe* [5]

N 5 TOC ____ [Pervcrpauonon vove | ITsra pervcrpa. [Bua warvepe. | Honvenosarie | Tum i Mapka | Vroroe

IR TeoveTpuecy NoS-cranuuas ot GRXT200 66 o | "Becom
230502 Feomerpuecy GRS/ IOHACCf Legacy €
2160701 GRS npenvaau | Timble 5700 “Kpacre|
1000285 Annuaatopei Ko AKKM-01

© 1000085 Mesanwriecku Moresocrarei 15010





Рис. 80
Типы группируются по видам измерений. Требуемый вид измерений выбирается из выпадающего списка в верхней части окна. Так же типы можно отфильтровать, установив один из вариантов отображения: Все, СИ (ОСИ), ИО, СДК, СНК.

Типы, отмеченные точкой, имеют замечание пользователя. Для просмотра замечания и ответа на него, необходимо, выделив отмеченный тип,  нажать кнопку просмотра на панели инструментов - [image: image137.png]»



. 

Открывшее окно содержит три шага. На первом шаге содержится информация об авторе и его замечание, на втором информация об отмеченном типе, на третьем поле для ответа администратора (Рис. 81). Ответ администратора не может быть пустым, поэтому кнопку Оk можно нажать лишь введя ответ. Для того что бы данное замечание больше не отображалось на вкладке «Типы с замечаниями» следует под комментарием администратора установить галочку «Больше не показывать» и нажать Оk.
[image: image138.png][

@t | tomir © e e N 7




Рис. 81
При первом входе, после того как один из пользователей добавит тип, у администратора базы данных будет выведено соответствующее окно (Рис. 82). Администратор может, ответив «Да», сразу перейти к окну со списком неутвержденных типов (Рис. 83), либо «Нет», тогда данный список будет ему доступен в окне НСИ -> Ведение типов (вкладка «Неутвержденные»).

[image: image139.png]prvancet [

2 Wreearca e sreepagnse . Mepei x padere  raa?

P




Рис. 82
[image: image140.png]Ll

S

e

Ureepraene Heyroepxaennsie |Tyunuic savesamam|| © Bee © OH(OOM) C MO C LK C CHK

a Monson no cronsuy "N 8 FOC peectpe* [3]

NoTOC __ [Ferverpawomer rove | dara perverpa.[Bva worvepe [Hemveroearme | Tun i Mapea __[Viraroe)
Azl GFS mpwertn il 5700 Rpzcr
1004585 01712 5005 Huperpe ¢ ko HIKI A03T
100055 Barmeerpes | [1164, 1174





Рис. 83

Для того, что бы утвердить тип, администратору следует открыть его на редактирования. 

Открывшееся окно состоит из двух частей (Рис. 84). В верхней части окна отображаются существующие утвержденные типы в зависимости от степени схожести с неутвержденным типом. Степень схожести администратор может выбрать из выпадающего списка. Нижняя часть окна содержит информацию о новом типе и функциональные кнопки – «Утвердить», «Отклонить», «Редактировать», «Отмена». 

Для сравнения неутвержденного типа со схожим с ним среди утвержденных, в нижней части окна отображается информация, как о новом типе, так и уже утвержденном, выделенным в верхней части окна. В случае если они отличаются, поле нового типа помечается знаком - [image: image141.bmp]. Для внесения изменений в неутвержденный тип, необходимо нажать кнопку «Редактировать».

[image: image142.png]Crenere nooxect - [Omaanen anowaaer__[v]

N5 [OC peecrpe

Koa BW[Hanmenooarie

Tom A Mapka

TER

27| GPS/TIOHACC npve Mici craTriAOBe reoReamiecAe & Legacy

O Rawere TOCPEECTPA

Hauerisariie

1 GPS-NpHEMHIAKM ABYRIACTOTHEIE CTINTHUKOBIE MEONESUHECKHE
(GPS /TIDHACC mpue i CIUTHIKOBLE TEOResUHeCK e ABACTOTHSE

Tum wiMapra

| Tiimble 5700
Legacy£, LegacyH

7 Peaasruposee

5 N lospeectpe A zts07.01
22502

MH 12

12

O Hroopmaun o vune

X Omena

5 Hanverosarie

1 GPS-NpHEMHIAKM ABYRIACTOTHEIE CTINTHUKOBIE MEONESUHECKHE
(GPS /TIDHACC mpue i CIUTHIKOBLE TEOResUHeCK e ABACTOTHSE

5 TonuniMapea

| Tiimble 5700

55 B vovieperan

LegacyE.
a

27 Teowerpuiecue avepervia

Werarosirens

4 "Kpacrioii wrcTpymerTaewi” / HU 3

Komuaukarop Mt

1] 27,8285 1 Mamepure i Tl paCIONoXeHR MOKeHLI HECTIOWHOCTEH
27.01.40.1 Mepei st Koruessie 4 paspana

Tu sarcn

] Cpeacrea aneperyin orpacnesnie]
Coeacrea vaveperin

O Hamae orpacassoro pescrpa






Рис. 84
После того как тип будет утвержден, он появится на вкладке «Утвержденные», в случае же если тип будет отклонен, откроется окно, в котором необходимо указать причину. 

7. аварийные ситуации

При аварийном отключении серверного оборудования персонал действует в соответствии с утвержденными инструкциями.

Список возможных отказов и сообщений системы   приведен в таблице 3.

Таблица 3. Список возможных отказов и сообщений системы

	Причина возникновения
	Действие
	Примечание

	Отказ технических средств у пользователя клиентского ПО:

· погас экран монитора;

· Погас индикатор питания системного блока;

· Приложение не реагирует на нажатие клавиш клавиатуры;

· Курсор мыши не двигается при передвижении мыши;

· Операционная система выдала сообщение о сбое оборудования
	Обратиться к дежурному дорожного ИВЦ для выявления причин и устранения неисправностей
	

	При входе в систему после ввода кода доступа появляется ошибка - «неверный код доступа»

	Обратиться в ИВЦ для проверки и/или установки кода доступа
	[image: image143.png]MGK:

Heseprsiikan aocryns.
TIonpoyiTe BoeCTM KOR eie Pas WK OSPATITECt K AQMMHHCTRATOPY CHCTENE!

_x |






	                         Продолжение таблицы 3

	При запуске клиентского ПО появляется ошибка – «Подключение не выполнено»
	Обратиться к системному администратору  с просьбой о настройке доступа к серверу базы данных АРМ метролога.
	[image: image144.png][Boa & 5QL-cepaep Microsoft

Oumbia SQL-cepsep: 18456
[MicrosoftODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login Failed for user ‘AamHncTpaTop’.






	Ошибка в ходе выполнения клиентского ПО – «Invalid object name»
	Принудительно установить версию клиентского ПО с функцией авто-обновления. Дистрибутив находится на  Информационном сайте  АРМ метролога.

http://10.248.0.14/metrology

	[image: image145.png]Invald object name EXAMINATIONS'. (42502)
S0L Statement

Binding feld 1 = 339
SELECT "ExamDate"






	Ошибка настройки драйверов ODBC на компьютере пользователя
	Скачать с Информационного сайта http://10.248.0.14/metrology скрипт «odbc.reg» и запустить на компьютере пользователя


	[image: image146.png]0 VIGTOMHIK R2HHBIK He HaALeH 1 He UK 332H APaliBep, HEnosyemei o Uvosario (MDD2)

=







В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с работой или функциональными возможностями АРМ метролога железной дороги, пользователи обращаются к настоящему Руководство пользователя» (54848369.31711.201И3 - 06) или обращаются за консультацией к представителям ЗАО «ЦНИИТЭИ-ИС» (тел. 2-69-01).

Приложение А

Шаблон отчета - График поверки средств измерений (MS Word)

СОГЛАСОВАНО










УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _______________ ЦСМ







Начальник _____________




(место поверки)











(подразделение хозяин)
___________ __________________








___________ ___________

     (подпись)

(И.О.Ф.)











(подпись)

(И.О.Ф.)

«_____» ______________ 20___ г.








«_____» ____________ 20___ г.

ГРАФИК

поверки средств измерений

______________________  на 20__ г.

	№ п/п
	Наименование СИ, тип, заводское обозначение
	Заводской №
	Метрологические
 характеристики
	Межповерочный интервал
	Дата 
предыдущей поверки
	Дата 
поверки по графику
	Сфера 
распространения ГМКиН

	
	
	
	Диапазон
	Погрешность 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           Метролог ________________________
___________

_____________________

                                                         (наименование подразделения)
                   (Подпись)

            (И.О.Ф.)




Шаблон отчета – График калибровки средств измерений (MS Word)

СОГЛАСОВАНО










УТВЕРЖДАЮ

Начальник _______________ метрологической лаборатории



Начальник _____________



(место калибровки)












(подразделение-хозяин)

___________ __________________








___________ ___________

     (подпись)

(И.О.Ф.)











(подпись)

(И.О.Ф.)

«_____» ______________ 20___ г.








«_____» ____________ 20___ г.

ГРАФИК

калибровки средств измерений

______________________  на 20__ г.

	№ п/п
	Наименование СИ, тип,
заводское обозначение
	Заводской №
	Метрологические
 характеристики
	Межкалибровочный интервал
	Дата предыдущей
 калибровки
	Дата калибровки по графику

	
	
	
	Диапазон
	Погрешность 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Метролог ________________________
___________

_____________________

(наименование подразделения)

(Подпись)

     (И.О.Ф.)

Шаблон отчета – График аттестации испытательного оборудования (MS Word)

СОГЛАСОВАНО










УТВЕРЖДАЮ

Начальник _______________ метрологической лаборатории



Начальник _____________



(место калибровки)












(подразделение-хозяин)

___________ __________________








___________ ___________

     (подпись)

(И.О.Ф.)











(подпись)

(И.О.Ф.)

«_____» ______________ 20___ г.








«_____» ____________ 20___ г.

ГРАФИК

аттестации испытательного оборудования

______________________  на 20__ г.

	№ п/п
	Наименование ИО, тип, заводское обозначение
	Заводской №
	Технические 
характеристики ИО
	Межаттестационный интервал
	Дата предыдущей 
аттестации
	Дата аттестации по графику

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


                              Метролог ________________________
   ___________

_____________________

                                                   

            (наименование подразделения)  
        (Подпись)


          (И.О.Ф.)





Пример отчета - Перечень СИ (MS Word)

Перечень средств измерений

	№

п/п
	Наименование
	Заводской/ инвентарный номер


	Год 
выпуска


	Изготовитель


	Структурное подразделение


	Место 
установки


	Ответственный


	Состояние


	МПИ


	Дата посл. МК



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Весы платформенные электронные
	07-20667/

140000000259
	2007
	ЗАО "Весоизмерительная компания "Тензо-М"
	Участок ДМ Улан-Удэ
	
	в эксплуатации
	12
	13.05.2010
	1

	2
	Гири 4-го класса
	1215/


	1999
	нет данных
	ШЧ-3
	РКП-Черемхово
	в МК
	12
	01.03.2010
	2

	3
	Динамометры общего назначения
	126/

126
	2003
	ОАО "Точприбор"
	ДПС-1
	
	в ремонте
	0
	21.07.2009
	3


Пример отчета - Перечень СИ (MS Excel)

	Перечень средств измерений

	ККод ВИ
	Наименование
	Тип или Марка
	Заводской номер
	Год
выпуска
	Изготовитель
	Категория
	МПИ, мес.
	Дата последнего МК
	Дата
следующего МК
	Текущее состояние
	Структурное подразделение
	Место
установки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	28
	Весы платформенные электронные
	ВПА
	07-20667
	2007
	ЗАО "Весоизмерительная компания 
"Тензо-М"
	Рабочие средства измерений, подлежащие поверке
	12
	13.05.10
	13.05.11
	в эксплуатации
	Участок ДМ Улан-Удэ
	Бурят ЦСМ

	28
	Гири 4-го класса
	Г4-1111
	1215
	1999
	нет данных
	Рабочие эталоны
	12
	01.03.10
	01.03.11
	в МК
	ШЧ-3
	ИЦСМ

	28
	Динамометры общего назначения
	ДПУ
	126
	2003
	ОАО 
"Точприбор"
	Рабочие средства измерений, подлежащие поверке
	0
	21.07.09
	21.07.09
	в ремонте
	ДПС-1
	ИЦСМ Братск



                     
Пример отчета - Затраты на МК за период c 18.02.2009 по 29.03.2010

	№

п/п
	Наименование
	Заводской/ инвентарный номер


	Год

 выпуска


	Изготовитель


	Структурное подразделение


	Место 

установки


	Состояние


	МПИ


	Дата посл. МК


	Стоимость 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Весы платформенные электронные
	07-20667/

140000000259
	2007
	ЗАО "Весоизмерительная компания "Тензо-М"
	Участок ДМ Улан-Удэ
	
	в эксплуатации
	12
	13.05.2010
	943

	2
	Гири 4-го класса
	1215/


	1999
	нет данных
	ШЧ-3
	РКП-Черемхово
	в МК
	12
	01.03.2010
	836

	3
	Динамометры общего назначения
	126/

126
	2003
	ОАО "Точприбор"
	ДПС-1
	
	в ремонте
	0
	21.07.2009
	791


Пример графического отчета - Затраты на МК за период c 18.02.2009 по 29.03.2010
[image: image147.png]| e

Fpadmk ctoumoctn MK B nepuoa ¢ 18.02.2009 no 29.03.2010

' ' ' >

Becwi nnaTpopente s Tpn dro kracca Danoverpei obwero n
Do

10000
a0
a0
7000
a0
500
400
a0
200
10000





Пример отчета - Затраты на ремонт за период c 29.06.2009 по 13.06.2010
	№

п/п
	Наименование
	Заводской/ инвентарный номер


	Год 
выпуска


	Изготовитель


	Структурное подразделение


	Место 
установки


	Состояние


	МПИ


	Дата посл. МК


	Стоимость 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Весы
	КО194013/

КО194013
	2005
	
	ЭЧ-5 С-Петербург-Финляндская дистанция электроснабжения
	РРУ
	необходим МК
	12
	02.03.2010
	4130

	2
	Вольтметры универсальные
	401567/


	2006
	
	ЭЧ-10 Мурманск
	
	в ремонте
	4
	11.12.2009
	8116

	3
	Газоанализатор непрерывного контроля
	399281/

399261
	2005
	
	ЭЧ-5 С-Петербург-Финляндская дистанция электроснабжения
	РРУ
	в МК
	12
	20.07.2009
	3965


Пример графического отчета - Затраты на ремонт за период c 29.06.2009 по 13.06.2010
[image: image148.png]=loix
[y ———

Fpadmk ctoumoctn MK B nepuopa ¢ 29.06.2009 no 13.06.2010

00000

260000

200000

150000

100000

50000,

TecTe yneTpossyKaEH TecTep ynuTpossyKos0H TecTe ynuTposs kOBl
o





Шаблон отчета - Информация о стоимости курсов повышения квалификации

Контрольные даты от 13.03.2010 до 03.06.2010
	Структурное подразделение: 

 Затраты на курсы: 


	Метролог
	Стоимость

	
	


Пример графического отчета - Информация о стоимости курсов повышения квалификации

[image: image149.png]® rpaiy

[y ——

Fpachmk cTommocTi KypcoB B nepuoa ¢ 29.06.2010 no 13.06.2010

20000.00-

15000.00-

10000.00-

500000

Wearias Mear Msarai

MeTpos Bctop Cepreesus
Do

>
Penopos AnsTomMACTenaHoBU





Шаблон отчета  - Информация о прохождении курса повышения квалификации отдельным сотрудником

	Ф.И.О., Структурное подразделение.

	Квалификация
	

	Название курса
	

	Дата прохождения
	

	Стоимость
	

	Комментарии
	

	Город
	

	Организация
	

	Адрес
	


Шаблон отчета  - Информация о возрасте сотрудников

	ФИО
	Телефон
	E-mail
	Дата рождения
	Возраст


Структурное подразделение: Управление Октябрьской железной дороги

	
	
	
	
	


Пример графического отчета  - Информация о возрасте сотрудников

[image: image150.png][N —

=lolx|

500

00

£

000

%0

20
a0
1500
1000

500

s0004

Mpadmk Bo3pacTa COTPYAHUKOB

Wearias Mear Msarai

MeTpos Bcrop Cepreesus
Dot

>
Penopos AnsTomMACTenaHoBu





Шаблон отчета – Метрологическая деятельность (МПО-1)

	                                                                     Приложение № 2

к распоряжению ОАО «РЖД»

от «___»_______20__  г. №_____



	
	
	41091
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Форма документа по ОтКУД
	Организации составителя документа по ОКПО
	ОАО «РЖД» по ОКОГУ
	Департа-

мента
	Подразде-

ления
	Территории по ОКАТО

	КОДЫ


Кому представляется_____________________________________                                                                               СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
                                         (Наименование и адрес получателя)                                                                                                             Форма МПО-1                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  Утверждена распоряжением ОАО «РЖД»

                                                                                                                                                                                                     от ____________ 20___г. №_________

Кем представляется _____________________________________                                                                                                      
                                        (Наименование и адрес отправителя)                                                                                                           Годовая, почтовая

Представляется:

1 Структурными подразделениями железных дорог – филиалов            ОАО «РЖД» - Дорожный центр стандартизации и метрологии или в Службу технической политики в срок до 15 января.

2. Структурными подразделениями других филиалов ОАО «РЖД» - 

соответствующие филиалы в срок до 15 января.

3. Дорожными центрами стандартизации и метрологии или Службами технической политики железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», другими филиалами ОАО «РЖД» – сводная – ЦТех  ОАО «РЖД» до 01 февраля. 

Отчет о метрологической деятельности за 20___год

	№  строки


	Наименование показателя
	Единица измерения
	Всего
	в том числе по областям измерений:

	
	
	
	
	27 Измерения геометрических величин
	28 Измерения механических величин, всего
	из них

по разделам области измерений:
	29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
	30 Измерения давления, вакуумные измерения
	31 Измерения физико-химического состава и свойств веществ
	32 Теплофизические и температурные измерения
	33 Измерения времени и частоты
	34 Измерения электротехнических и магнитных величин
	35 Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
	36 Виброакустические измерения
	37 Оптические и оптико-физические измерения


	Прочие

	
	
	
	
	
	
	2802 Измерения  массы
	2811 Измерения  силы
	2849 Тахометры, 

спидометры, таксометры
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Б
	В
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Количество поверенных средств  измерений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	собственными силами, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество поверок средств измерений по графикам поверки:
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество проведенных поверок средств измерений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	собственными силами, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество откалиброванных средств измерений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	собственными силами, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество калибровок средств измерений по графикам калибровки:
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Количество проведенных калибровок средств измерений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	собственными силами, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Количество  испытательного оборудования, подлежащего аттестации в соответствии с графиками проведения аттестации
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Количество  испытательного оборудования, прошедшего аттестацию:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	всего
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8.2
	собственными силами
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8.3
	в сторонних организациях
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Количество отремонтированных средств измерений и испытательного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9.2
	собственными силами, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9.3
	в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Количество проведенных ремонтов средств измерений и испытательного оборудования:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10.1.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.3
	испытательного оборудования
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10.2
	собственными силами, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.3
	испытательного оборудования
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10.3
	в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10.3.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3.3
	испытательного оборудования
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Приобретено средств измерений и испытательного оборудования, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	испытательного оборудования
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Из общего количества приобретено средств измерений и испытательного оборудования стоимостью менее 20,0 тыс. руб. за единицу, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	рабочих средств измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	эталонов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	испытательного оборудования
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Расходы на поверку средств измерений в сторонних организациях, всего
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	рабочих средств измерений
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  13.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	эталонов
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Расходы на калибровку средств измерений в сторонних организациях, всего
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	рабочих средств измерений
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  14.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	эталонов
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Расходы на ремонт средств измерений и испытательного оборудования в сторонних организациях, всего
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	рабочие средства измерений
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  15.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	эталоны
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	испытательное оборудование
	тыс.руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Расходы на аттестацию испытательного оборудования в сторонних организациях
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Затраты на приобретение средств измерений и испытательного оборудования, всего
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	рабочих средств измерений
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  17.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	эталонов
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	испытательного оборудования
	тыс.руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	18
	Затраты на приобретение средств измерений и испытательного оборудования стоимостью менее 20,0 тыс. руб. за единицу, всего
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	рабочих средств измерений
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  18.1.1
	из них  средств неразрушающего контроля
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	эталонов
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.3
	испытательного оборудования
	тыс.руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


«______»____________   20___г.








Руководитель_______________

Фамилия и номер телефона исполнителя_______________________
Шаблон отчета – Повышение квалификации (МПО-2)

	Приложение № 3

к распоряжению ОАО «РЖД»

от «___»_______20___ г. №____



	
	
	41091
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Форма документа по ОтКУД
	Организации составителя документа по ОКПО
	ОАО «РЖД» по ОКОГУ
	Департа-

мента
	Подразде-

ления
	Территории по ОКАТО

	КОДЫ


Кому представляется_____________________________________                                                                               СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
                                         (Наименование и адрес получателя)                                                                                          Форма МПО-2                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  Утверждена распоряжением ОАО «РЖД»

                                                                                                                                                                                                     от ____________ 20___ г. №_________

Кем представляется _____________________________________                                                                                                      
                                        (Наименование и адрес отправителя)                                                                                                          

 Годовая, почтовая

Представляется:

1 Структурными подразделениями железных дорог - филиалов   ОАО «РЖД» - Дорожный центр стандартизации и метрологии или в Службу технической политики в срок до 15 января.

2. Структурными подразделениями других филиалов ОАО «РЖД» - 

соответствующие филиалы в срок до 15 января.

3. Дорожными центрами стандартизации и метрологии или Службами технической политики железных дорог – филиалов    ОАО «РЖД», другими филиалами ОАО «РЖД» – сводная –        ЦТех ОАО «РЖД» до 01 февраля. 

Отчет о повышении квалификации специалистов 

метрологической службы ОАО «РЖД» за 20__ год

	№ строки
	Вид обучения
	Количество обученных, 

человек
	Продолжитель-ность обучения, часов
	Общие затраты на обучение, 

тыс. руб.

	
	
	план
	факт
	
	всего
	в том числе: транспортные и командировочные
 расходы

	
	
	всего
	из общего количества:
	всего
	из общего количества:
	
	
	

	
	
	
	повери-тели
	калибров-щики
	
	повери-тели
	калибров-щики
	
	
	

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Курсы повышения квалификации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Семинары и школы по метрологическому обеспечению, прочие виды обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Итого по всем видам обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	


«______»____________   20___г.







Руководитель _______________

Фамилия и номер телефона исполнителя_______________________

Шаблон отчета – Численность и зарплата (МПО-3)

	                                                          Приложение № 4

к распоряжению ОАО «РЖД»

от «___»_______20___ г. №_____



	
	
	41091
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Форма документа по ОтКУД
	Организации составителя документа по ОКПО
	ОАО «РЖД» по ОКОГУ
	Департа-

мента
	Подразде-

ления
	Территории по ОКАТО

	КОДЫ


Кому представляется_____________________________________                                                                               СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
                                         (Наименование и адрес получателя)                                                                                          Форма МПО-3                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  Утверждена распоряжением ОАО «РЖД»

                                                                                                                                                                                                     от ____________ 20__г.  №_________

Кем представляется _____________________________________                                                                                                      
                                        (Наименование и адрес отправителя)                                                                                                           Годовая, почтовая

Представляется:

1 Структурными подразделениями железных дорог - филиалов   ОАО «РЖД» - Дорожный центр стандартизации и метрологии или в Службу технической политики в срок до 15 января.

2. Структурными подразделениями других филиалов ОАО «РЖД» - 

соответствующие филиалы в срок до 15 января.

3. Дорожными центрами стандартизации и метрологии или Службами технической политики железных дорог – филиалов    ОАО «РЖД», другими филиалами ОАО «РЖД» – сводная –        ЦТех ОАО «РЖД» до 01 февраля. 

Отчет о численности  и заработной плате работников 

подразделений метрологической службы ОАО «РЖД»  за 20__ год

	№  строки
	Перечень работников по категории и группам персонала
	Численность 
работников по 
штатному  
расписанию по 
 состоянию на конец  года,  единиц
	Среднесписочная 
численность работников за отчетный период, 
чел.
	Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период,
 тыс.руб.
	Отчисления на социальные нужды работников 
за отчетный период, 

тыс. руб.

	А
	Б
	1
	2
	3
	4

	1.
	Работники подразделений метрологической службы ОАО «РЖД», всего
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	

	1.1
	руководители
	
	
	
	

	1.2
	специалисты 
	
	
	
	

	1.3
	другие служащие
	
	
	
	

	1.4
	рабочие
	
	
	
	

	
	Из общего количества (строка 1) число  работников, занятых:
	
	
	
	

	а)
	поверкой и калибровкой средств измерений;
	
	
	
	

	б)
	обслуживанием и ремонтом средств измерений и испытательного оборудования;
	
	
	
	

	в)
	метрологической экспертизой и инспекционным контролем.
	
	
	
	

	2.
	Работники структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», совмещающие профессию (должность) ответственных за метрологическое обеспечение 
	
	
	
	


«____»____________   20____г.









Руководитель_______________

Фамилия и номер телефона исполнителя_______________________

Шаблон отчета – Отчет о наличии состоянии средств измерений и испытательного оборудования (АГО-7)

	Приложение № 5

к распоряжению ОАО «РЖД»

от «___»_______20___ г. №_____



	
	
	41091
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Форма документа по ОтКУД
	Организации составителя документа по ОКПО
	ОАО «РЖД» по ОКОГУ
	Департа-

мента
	Подразде-

ления
	Территории по ОКАТО

	КОДЫ


Кому представляется_________________________________                                                                                    СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
                                       (Наименование и адрес получателя)                                                                                                             Форма АГО-7                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              Утверждена распоряжением ОАО «РЖД»

                                                                                                                                                                                                 от ____________ 20___ г.  №_________

Кем представляется__________________________________                                                                                                      
                                      (Наименование и адрес отправителя)                                                                                                            Годовая, почтовая

Представляется:

1 Структурными подразделениями железных дорог - филиалов       ОАО «РЖД» - Дорожный центр стандартизации и метрологии или в Службу технической политики в срок до 15 января.

2. Структурными подразделениями других филиалов ОАО «РЖД» - 

соответствующие филиалы в срок до 15 января.

3. Дорожными центрами стандартизации и метрологии или Службами технической политики железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», другими филиалами ОАО «РЖД» – сводная – ЦТех ОАО «РЖД» до  01 февраля. 

Отчет о наличии и состоянии средств измерений и испытательного оборудования 

по состоянию на 1 января 20__г.

	№ строки
	Наименование показателя
	Единица изме- 

рения
	Всего
	в том числе по областям измерений:

	
	
	
	
	27 Измерения геометрических величин
	28 Измерения механических величин, всего
	из них 

по разделам области измерений:
	29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
	30 Измерения давления, вакуумные измерения
	31 Измерения физико-химического состава и свойств веществ
	32 Теплофизические и температурные измерения
	33 Измерения времени и частоты
	34 Измерения электротехнических и магнитных величин
	35 Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
	36 Виброакустические измерения
	37 Оптические и оптико-физические измерения
	Прочие

	
	
	
	
	
	
	2802 Измерения массы
	2811 Измерения силы
	2849 Тахометры, спидометры, таксометры
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Б
	В
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Количество средств  измерений и испытательного оборудования, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Количество средств  измерений и испытательного оборудования за пределами нормативного срока службы, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Количество средств измерений (испытательного оборудования), физический износ которых превышает 75%, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Первоначальная (балансовая) стоимость средств измерений и испытательного оборудования, всего
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	рабочие средства измерений
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	эталоны
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	испытательное оборудование
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Из общего количества средств измерений и  испытательного оборудования находится в резерве, на консервации, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Из общего количества средств измерений подлежит поверке, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из общего количества средств измерений подлежит калибровке, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Количество средств измерений, поверяемых в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Количество испытательного оборудования, аттестуемого в сторонних организациях
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Количество средств измерений (испытательного оборудования) проходящих ремонт в сторонних организациях, всего
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10.1
	рабочие средства измерений
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1
	из них  средства неразрушающего контроля
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10.2
	эталоны
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10.3
	испытательное оборудование
	единиц
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


«____»____________   20__ г.








Руководитель _______________

Фамилия и номер телефона исполнителя___________________
Удаление подразделения возможно только лишь в том случае,


 если к нему не привязаны пользователи и приборы.











PAGE  

_1211186063

