## Инструкция
В данном тесте Вам необходимо определить правильный порядок переключения для работы на В-Ф3 ПЭ
Введите Ваши Ф.И.О в соответствующую ячейку. Нажмите Enter
Перед началом теста нажмите кнопку "Начать тест" вверху страницы
Присвойте каждому действию порядковый номер. Для этого из выпадающего списка слева от ячейки с описанием действия нужно выбрать номер от 1 до 10.
После выполнения теста нажмите кнопку "Закончить тест"
Обратите внимание! | В результатах учитывается время выполнения теста. Отсчет времени прекращается после нажатия кнопки "Закончить тест"

## Тест
Ф.И.О.
Технологическая карта на подготовку рабочего места для работы на В-Ф3 ПЭ |  | 46232.8585 | 40023.8614 | -0.0007463
|  | 46232.8585 | 40023.8606
Однолинейная схема Ф3 ПЭ 10 кВ
включить ЗН кабеля Ф3 ПЭ
включить ЗН ШР-ЛР Ф3 ПЭ
отключить В-Ф3 ПЭ
отключить ЛР1 Ф3 ПЭ в ТП-20Б
отключить ЛР-ШР Ф3 ПЭ
снять предохранители управления СВ В-Ф3 ПЭ
установить переносное заземление на кабель Ф3 ПЭ
установить переносное заземление на выводы В-Ф3 ПЭ в сторону ШР
проверить отсутствие напряжение на выводах выключателя В-Ф3 ПЭ с двух сторон
проверить отсутствие напряжение на кабеле Ф3 ПЭ
Тест не пройден
Правильных ответов
0
0:00
Начать тест
Завершить тест
Очистить тест

## Данные (hidden)
0 |  | 1
0 |  | 2
0 |  | 3
0 |  | 4
0 |  | 5
0 |  | 6
0 |  | 7
0 |  | 8
0 |  | 9
0 |  | 10
0