## Инструкция
В данном тесте Вам необходимо определить правильный порядок переключений для работы на ЛР Ф1 ДПР ЭЧЭ
Введите Ваши Ф.И.О в соответствующую ячейку. Нажмите Enter
Перед началом теста нажмите кнопку "Начать тест" вверху страницы
Присвойте каждому действию порядковый номер. Для этого из выпадающего списка слева от ячейки с описанием действия нужно выбрать номер от 1 до 15.
После выполнения теста нажмите кнопку "Закончить тест"
Обратите внимание! | В результатах учитывается время выполнения теста. Отсчет времени прекращается после нажатия кнопки "Закончить тест"

## Тест
Ф.И.О |  | 46232.8579 | 40023.6398 | 0:00
Технологическая карта на подготовку рабочего места для работы на ЛР Ф1 ДПР ЭЧЭ
|  | 46232.8579 | 40023.6399
Однолинейная схема Ф1 ДПР 27,5 кВ | установить переносное заземление на ошиновку ЛР Ф1 ДПР в сторону трансформаторов тока
установить двойное переносное заземление на ошиновку ЛР Ф1 ДПР в сторону линии
снять предохранители управления ЛР Ф1 ДПР
снять предохранители управления ЛР Ф1 ДПР
проверить отсутствие напряжения на В-Ф1 ДПР со стороны ЛР Ф1 ДПР
поставить предохранители управления ЛР Ф1 ДПР
отключить ШР Ф1 ДПР
отключить разъединитель РД-72
отключить ЛР Ф1 ДПР
отключить КТУ В-Ф1 ДПР
отключить ЗН2-В-Ф1 ДПР
отключить В-Ф1 ДПР
оградить рабочее место
включить ЛР Ф1 ДПР
включить ЗН2-В-Ф1 ДПР
Тест не пройден
Правильных ответов
0
0:00
Начать тест
Закончить тест
Очистить тест

## Данные (hidden)
0 |  | FALSE | 1
0 |  | FALSE | 2
0 |  |  | 3
0 |  |  | 4
0 |  |  | 5
0 |  |  | 6
0 |  |  | 7
0 |  |  | 8
0 |  |  | 9
0 |  |  | 10
0 |  |  | 11
0 |  |  | 12
0 |  |  | 13
0 |  |  | 14
0 |  |  | 15
0