## Инструкция
В данном тесте Вам необходимо оформить работу на к/с 5-го пути станции Звезда |  |  | правильный ответ
Ознакомьтесь со схемой секционирования, расположенной на листе "Схема секционирования". Во время выполнения теста Вы всегда можете обратиться к схеме, перейдя на лист "Схема секционирования"
Введите Ваши Ф.И.О в соответствующую ячейку. Нажмите Enter |  |  | неправильный ответ
Перед прохождением теста нажмите кнопку "Начать тест"
В ячейках |  | нужно выбрать ответ из выпадающего списка. Для этого щелкните на ячейке и, нажав на появившуюся справа стрелочку, просмотрите варианты ответов. Выбрав нужный ответ, щелкните на нем.
Обратите внимание! | Вы можете выбрать несколько одинаковых ответов в разных ячейках; не заполнять лишние, на Ваш взгляд, ячейки.
После выполнения теста нажмите кнопку "Закончить тест"
Обратите внимание! | В результатах учитывается время выполнения теста. Отсчет времени прекращается после нажатия кнопки "Закончить тест"

## Тест
Ф.И.О.
| 46232.8583 | 40032.5067 | 0:00
Произошел пережог контактного провода на пятом пути станции Звезда.
Задание: | 46232.8583 | 40032.507
1. Что отключилось?
2. Какие переключения необходимо выполнить для работы:
3. Оформить запрещение:
Закрыть съезды
Закончить тест
Начать тест
Очистить тест

## Данные (hidden)
Что отключилось? | Какие переключения необходимо выполнить для работы: | Оформить запрещение: | Закрыть съезды
ВФ1-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда | откл. Ш ст. Звезда | не принимать ЭПС с перегона Широкополье - Звезда на стрелку 8 | 6 - 8
ВФ2-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда | откл. П-89 ст. Звезда | не принимать ЭПС в нечетную систему станции Звезда | 27 - 25
ВФ3-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда | откл. П-37 ст. Звезда |  | 1 - 3
ВФ4-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда | откл. П-24 ст. Звезда |  | 66 - 60
ВФ5-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда | откл. ЛРФ6-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда |  | 7 - 9
ВФ6-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда | откл. ЛРФ1-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда |  | со стрелки 80 на стрелку 78
| откл. В ст. Звезда |  | 5 - 7
| откл. ВФ1-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда |  | 64 - 66
откл А ст. Звезда
вкл. Ш ст. Звезда
вкл. ВФ6-27,5 кВ ЭЧЭ Звезда