	Ж  У  Р  Н  А  Л

УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

НА ПЕРЕЕЗДЕ

_____________________

_______________________________




Утверждаю:









Периодичность:

ШЧУ ___________________






              Один раз в месяц

                                                                                                                                                             Форма:ШУ-64     












Норма:

                                                                                             п. 4.4.

Измерение напряжения на путевых реле рельсовых цепей 

Путь______     Норма ______В                                              Путь_______ Норма________В

Секция                                                                                     Секция

	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись
	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись


Утверждаю:









Периодичность:

ШЧУ ___________________






              Один раз в месяц

                                                                                                                                                             Форма: ШУ-64     












Норма:

                                                                                             п. 4.4.

Измерение напряжения на путевых реле рельсовых цепей 

Путь______     Норма ______В                                              Путь_______ Норма________В

Секция                                                                                     Секция

	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись
	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись


Утверждаю:









Периодичность:

ШЧУ ___________________






              1 раз в месяц

                                                                                                                                                                  Форма: ШУ-64












Норма:

                                                                                             п. 4.4.

Измерение напряжения на путевых реле рельсовых цепей 

Путь______     Норма ______В                                              Путь_______ Норма________В

Секция                                                                                     Секция

	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись
	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись


Утверждаю:









Периодичность:

ШЧУ ___________________






              Один раз в месяц

                                                                                                                                                              Форма:ШУ-64    












Норма:

                                                                                             п. 4.4.

Измерение напряжения на путевых реле рельсовых цепей 

Путь______     Норма ______В                                              Путь_______ Норма________В

Секция                                                                                     Секция

	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись
	Дата
	Напряжение

на реле (В)
	Состояние

балласта
	Подпись













Периодичность:












2 раза в год












(весной и осенью)

                                                                                                                                   Форма: ШУ-2

п. 4.7.1.

Проверка внутреннего состояния кабельных стоек, путевых ящиков, 

а также дроссель-трансформаторов внешнем осмотром

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                                Периодичность:












1 раз в год

                                                                                                                                              Форма:ШУ-2

п. 4.7.2.

Проверка внутреннего состояния дроссель-трансформаторов, в т.ч. отсутствия сообщения обмоток с корпусом, соответствия коэффициента трансформации типу рельсовой цепи

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                                 Периодичность:












При обнаружении












следов коррозии












металла

                                                                                                                                             Форма: ШУ-2

п. 4.7.3.

Окраска кабельных стоек и муфт, путевых ящиков, 

дроссель-трансформаторов внешнем осмотром

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись













Периодичность:












1  раз в год (весной)

                             









Форма:ШУ-2

п. 4.8.

Проверка состояния рельсовых цепей, измерение сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта)

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                                  Периодичность:












2  раза в год

                                                                                                                                             Форма:ШУ-2

п. 6.1.

Проверка состояния приборов и штепсельных розеток в 

неотапливаемых помещениях, шкафах и путевых ящиках.

Осмотр выравнивателей и разрядников

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                                        Периодичность:

                   









      1 раз в 4 недели

                                                                                                                                                                Форма:ШУ-2,ПУ-67

7.1

Состояния и взаимодействия частей электропривода при

закрытии и открытии шлагбаума, а также их чистка  и

смазывание; состояния коллектора ищеток электродвигателя,

контактных пружин и монтажа.

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись













Периодичность:

                









1 раз в 4 недели












 Форма:ШУ-2,ПУ-67

п. 7.1

Проверка исправности работы звуковых сигналов, 

частоты мигания и видимости переездных светофоров

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись













Периодичность:












1  раз в 4  недели

                                                                                                                                               Форма: ШУ-2

п. 7.1

Проверка состояния перемычек от кабельных стоек

 и дроссель- трансформаторов рельсовых цепей

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись













Периодичность:












1 раз в 4 недели












Форма: ПУ-67,ШУ-2

п. 7.1

Проверка исправности  действия схемы контроля 

устройств АПС у ДСП ближайшей станции

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


 Периодичность:

1 раз в 4 недели

Форма: ПУ-67, ШУ-2

7.1

Проверка состояния щитка управления с открытием и 

закрытием шлагбаума от кнопок в т. ч. от кнопки

аварийного открытия

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


Периодичность:

1 раз в 4 недели

Форма: ШУ-61

                                                                                                      7.1

Измерение тока,потребляемого электродвигателем

при работе на фрикцию 

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                               Периодичность:












                 1 раз в квартал












                 ШУ-2,ПУ-67

п. 7.2.

Проверка состояния и действия автоматики на переездах, видимости огней, заградительных

 и переездных светофоров при питании переменным и постоянным током, а также проверка действия заградительной сигнализации на светофорах, совмещенных с поездными и маневровыми (проверяется один светофор на группу взаимовраждебных)

	Дата
	
	Подпись













          Норма: ___________

                                                                                                                                   Форма: ШУ-61

п. 7.3.

Смена ламп и измерение напряжения на лампах заградительных светофоров:

-однонитевых и двухнитевых без переключения на резервную нить и не имеющих контроля перегорания у дежурного работника (ДСП): заградительных: 1 раз в год;

- двухнитевых с переключением на резевную нить и имеющих контроль перегорания основной нити у дежурного работника (ДСП) (до перегорания основной нити)

Примечание:
Смена лампочек на щитке управления переездом осуществляется по мере их 



перегорания

	                                                                                            КАРТОЧКА  УЧЕТА

Смены светофорных ламп и измерения напряжения на лампах

Смена производится через________дней      Норма напряжения_________В

	Дата
	Отметка смены ламп
	Напряжение (В)
	Подпись

	
	
	
	
	
	Основного питания
	Резервного питания
	













                  Норма: ___________

                                                                                                                                                      Форма: ШУ-61

п. 7.3.

Смена ламп и измерение напряжения на лампах  переездного светофора «А»:

-однонитевых и двухнитевых без переключения на резервную нить и не имеющих контроля перегорания у дежурного работника (ДСП): переездных:    2 раза в год

-двухнитевых с переключением на резевную нить и имеющих контроль перегорания основной нити у дежурного работника (ДСП) (до перегорания основной нити)

Примечание:
Смена лампочек на щитке управления переездом осуществляется по мере их 



перегорания

	                                                                                            КАРТОЧКА  УЧЕТА

Смены светофорных ламп и измерения напряжения на лампах

Смена производится через________дней      Норма напряжения_________В

	Дата
	Отметка смены ламп
	Напряжение (В)
	Подпись

	
	красная
	красная
	Лунно-белая
	Основного питания
	Резервного питания
	


                                                                                                                                                                             Норма: ___________

                                                                                                                                                      Форма: ШУ-61

п. 7.3.

Смена ламп и измерение напряжения на лампах  переездного светофора «Б»:

-однонитевых и двухнитевых без переключения на резервную нить и не имеющих контроля перегорания у дежурного работника (ДСП): переездных:    2 раза в год

-двухнитевых с переключением на резевную нить и имеющих контроль перегорания основной нити у дежурного работника (ДСП) (до перегорания основной нити)

Примечание:
Смена лампочек на щитке управления переездом осуществляется по мере их 



перегорания

	                                                                                            КАРТОЧКА  УЧЕТА

Смены светофорных ламп и измерения напряжения на лампах

Смена производится через________дней      Норма напряжения_________В

	Дата
	Отметка смены ламп
	Напряжение (В)
	Подпись

	
	красная
	красная
	Лунно-белая
	Основного питания
	Резервного питания
	


Периодичность:





1 раз в год

форма:ШУ-2,ПУ-67

п. 7.4.

Комплексная проверка состояния устройств, исправности их действия и определение необходимости замены отдельных узлов электропривода шлагбаума;

проверка сопротивления изоляции монтажа электропривода;

замена смазки редуктора;

замена тормозной жидкости (тосол А-60) в гидрогасителе электропривода типа ПАШ (1 раз в 3 года)

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись




                                                                                                                                               Периодичность:












              2 раза в год

                                                                                                                                               Форма: ШУ-2

п. 8.1.2.

Проверка состояния кабельных муфт со вскрытием

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                         Периодичность:












2 раза в год

                                                                                                                                                    Форма: ШУ-6 4 на станции;

                                                                                                                                                                   ШУ-79 на перегоне











Норма __________

п. 8.1.4

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля , в том  числе запасных 

по отношению к земле с минимальным отключением монтажа

	Дата
	Номенклатура схем или кабеля
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адрес точек измерений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат измерений   (МОм)
	


                                                                                                                         Периодичность:












1 раз в квартал

                                                                                                                                                    Форма: ШУ-6 4 на станции;

                                                                                                                                                                   ШУ-79 на перегоне











Норма __________

п. 8.1.5

Измерение сопротивления изоляции монтажа электрических цепей с кабелем, 

неконтролируемых сигнализатором заземлеиия. Проверка состояния изоляции

кабеля от корпуса релейных шкафов и светофоров на участках с электротягой.

	Дата
	Номенклатура схем или кабеля
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адрес точек измерений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат измерений   (МОм)
	


                                                                                                                                                             
Периодичность:












             2 раза в год

                                                                                                                                               Форма: ШУ-2

п. 8.2.2.

Проверка состояния кабельных ящиков- исправность и крепление проводов, приборов грозозащиты и предохранителей;исправность уплотнений;состояние заземления, защитных труб и корпуса кабельного ящика.

	Дата
	                                 Наименование выполненных работ
	Подпись




                                                                                                                                             Периодичность:












             1 раз в 4 недели












              Форма: ШУ-63

п. п.7.1,  9.2.1.

Проверка состояния аккумуляторов с измерением напряжения и плотности электролита на каждом аккумуляторе при выключенном переменном токе на станциях и перегонах:

с автоматической регулировкой напряжения заряда

	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	


	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	


                                                           

Периодичность:












2 раза в год

                                                                                                                                                    Форма: ШУ-6 4 на станции;

                                                                                                                                                                   ШУ-79 на перегоне











Норма __________

п. 8.1.4

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля , в том  числе запасных 

по отношению к земле с минимальным отключением монтажа

	Дата
	Номенклатура схем или кабеля
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адрес точек измерений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат измерений   (МОм)
	


                                                                                                                         Периодичность:












1 раз в квартал

                                                                                                                                                    Форма: ШУ-6 4 на станции;

                                                                                                                                                                   ШУ-79 на перегоне











Норма __________

п. 8.1.5

Измерение сопротивления изоляции монтажа электрических цепей с кабелем, 

неконтролируемых сигнализатором заземлеиия. Проверка состояния изоляции

кабеля от корпуса релейных шкафов и светофоров на участках с электротягой.

	Дата
	Номенклатура схем или кабеля
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адрес точек измерений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат измерений   (МОм)
	


                                                                                                                                                             
Периодичность:












             2 раза в год

                                                                                                                                               Форма: ШУ-2

п. 8.2.2.

Проверка состояния кабельных ящиков- исправность и крепление проводов, приборов грозозащиты и предохранителей;исправность уплотнений;состояние заземления, защитных труб и корпуса кабельного ящика.

	Дата
	                                 Наименование выполненных работ
	Подпись




                                                                                                                                             Периодичность:












             1 раз в 4 недели












              Форма: ШУ-63

п. п.7.1,  9.2.1.

Проверка состояния аккумуляторов с измерением напряжения и плотности электролита на каждом аккумуляторе при выключенном переменном токе на станциях и перегонах:

с автоматической регулировкой напряжения заряда

	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	


	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	


                                                                                                                                                                                             Периодичность:

                                                                                                                                                                                              1 раз в 2 недели

                                                                                                                                                                                              Форма: ШУ-63

п. п.7.1,  9.2.1.

Проверка состояния аккумуляторов с измерением напряжения и плотности электролита на каждом аккумуляторе при выключенном переменном токе на станциях и перегонах:

без автоматической регулировки напряжения заряда

	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	


	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	


Периодичность:












1 раз в 4 недели












Форма: ШУ-63

п. п.7.1,  9.2.1.

Проверка состояния аккумуляторов с измерением напряжения и плотности электролита на каждом аккумуляторе при выключенном переменном токе на станциях и перегонах:

с автоматической регулировкой напряжения заряда

	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	


	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	


                                                                                                                                                                                             Периодичность:

                                                                                                                                                                                              1 раз в 2 недели

                                                                                                                                                                                              Форма: ШУ-63

п. п.7.1,  9.2.1.

Проверка состояния аккумуляторов с измерением напряжения и плотностиа электролита на каждом аккумуляторе 

при выключенном переменном токе на станциях и перегонах:

без автоматической регулировки напряжения заряда

	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	


	Дата
	Что

измеряется
	
	Подпись

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	


9.1.4

	 Проверка состояния выпрямителей с измерением выпрямленного напряжения.                    

Измерение прямого тока выпрямителей, работающих в буферном режиме   


	Периодичность:

1 раз в год

   форма: ШУ-63

	Дата
	Номенклатура

выпрямителя
	          Тип

выпрямителя
	Напряжение (В)
	 Прямой ток (А)
	Обратный ток(А)
	Подпись


9.1.4

	 Проверка состояния выпрямителей с измерением выпрямленного напряжения.                           

Измерение прямого тока выпрямителей, работающих в буферном режиме   


	Периодичность:

1 раз в год

  форма: ШУ-63

	Дата
	Номенклатура

выпрямителя
	          Тип

выпрямителя
	Напряжение (В)
	 Прямой ток (А)
	Обратный ток(А)
	Подпись


	9.4.1. Проверка состояния предохранителей, надёжности крепления,

соответствия   их номиналов утвержденной документации.


	1 раз в три года

форма ШУ-2

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                         Периодичность:












2 раза в год

                                                                                                                                                    Форма: ШУ-6 4 на станции;

                                                                                                                                                                   ШУ-79 на перегоне











Норма __________

п. 8.1.4

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля , в том  числе запасных 

по отношению к земле с минимальным отключением монтажа

	Дата
	Номенклатура схем или кабеля
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адрес точек измерений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат измерений   (МОм)
	


Периодичность:



Номиналом до 3,0 А - 











1 раз в 5 лет;











Номиналом свыше 3,0 А -











1 раз в 10 лет

                                                           9.4.1. Измерение тока нагрузки на предохранитель-

-(при замене предохранителей и после перемонтажа устройств)

9.4.2.  Замена предохранителей (независимо от их состояния)

на проверенные в РТУ

	№

п/п
	Периодичность измерения

               и замены
	1 раз в 3 года(5лет) или 10 лет, 1раз в 10 лет 

(1 раз перед установкой)

	
	Монтажный

адрес(панель,

сратив и.т.д.)
	Наимено-

вание

и

номиналь-

ный ток,А
	             Тип

предохранителя
	      Ток

фактичес-кой нагруз-

ки,А
	Дата измере-ния нагрузки

и замены

предохрани-

теля
	       Подпись

эл.механика


	
	Периодичность измерения

и замены
	1 раз в 3 года(5лет) или 10 лет, 1раз в 10 лет

(1 раз перед установкой)

	
	Ток

фактичес-кой нагруз-

ки,А
	Дата измерения нагрузки

и замены

предохрани-

теля
	Подпись

эл.механика
	Ток

фактической нагруз-

ки,А
	Дата измерения нагрузки

и замены

предохрани-

теля
	Подпись

эл.механика


Периодичность:

1 раз в год

Форма: ШУ-2

                                                                                                    п. 9.4.4.

Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств постов ЭЦ, релейных будок, шкафов, кабельных ящиков, светофорных мачт и других сооружений СЦБ

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись




                                                                                                                                 Периодичность:

1 раз в 5 лет

 Форма: ШУ-2  

 9.4.5. 

Выборочные вскрытие грунта и осмотр элементов заземляющих устройств, 

находящихся в земле

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                СВЕТОДИОДНЫЕ ГОЛОВКИ

                                                                                                                                              Форма: ШУ-61

п. 7.3.

Измерение напряжения на светодиодной головке переездного светофора «А»: - 2 раза в год;

                  Замена светодиодных головок согласно инструкции по эксплуатации НКМР. 676636.003 ТО п.7.2

Примечание:
Смена светодиодов на щитке управления переездом осуществляется по мере их 



перегорания

	                                                                                            КАРТОЧКА  УЧЕТА

           Измерения напряжения на светодиодных головках                 +0,5
                                                                            Норма напряжения 11,5  -1,0 В

	Дата
	Напряжение (В)
	Напряжение (В)
	Подпись

	
	красная
	красная
	Лунно-белая
	Основного питания
	Резервного питания
	


                                                                                          СВЕТОДИОДНЫЕ ГОЛОВКИ.

                                                                                                                                                      Форма: ШУ-61

п. 7.3.

Измерение напряжения на светодиодной головке переездного светофора «Б»: - 2 раза в год;

                      Замена светодиодных головок согласно инструкции по эксплуатации НКМР. 676636.003 ТО п.7.2

Примечание:
Смена светодиодов на щитке управления переездом осуществляется по мере их 



перегорания

	                                                                                            КАРТОЧКА  УЧЕТА

           Измерения напряжения на светодиодных головках                 +0,5
                                                                            Норма напряжения 11,5  -1,0 В

	Дата
	Напряжение (В)
	Напряжение (В)
	Подпись

	
	красная
	красная
	Лунно-белая
	Основного питания
	Резервного питания
	


                                                                                                                                                                                       Форма: ШУ-61

п. 7.3.

Измерение напряжения на светодиодной головке переездного светофора «А»: - 2 раза в год;

                  Замена светодиодных головок согласно инструкции по эксплуатации НКМР. 676636.003 ТО п.7.2

Примечание:
Смена светодиодов на щитке управления переездом осуществляется по мере их 



перегорания

	                                                                                            КАРТОЧКА  УЧЕТА

           Измерения напряжения на светодиодных головках                 +0,5
                                                                            Норма напряжения 11,5  -1,0 В

	Дата
	Напряжение (В)
	Напряжение (В)
	Подпись

	
	красная
	красная
	Лунно-белая
	Основного питания
	Резервного питания
	





Форма: ШУ-61

п. 7.3.

Измерение напряжения на светодиодной головке переездного светофора «А»: - 2 раза в год;

                  Замена светодиодных головок согласно инструкции по эксплуатации НКМР. 676636.003 ТО п.7.2

Примечание:
Смена светодиодов на щитке управления переездом осуществляется по мере их 



перегорания

	                                                                                            КАРТОЧКА  УЧЕТА

           Измерения напряжения на светодиодных головках                 +0,5
                                                                            Норма напряжения 11,5  -1,0 В

	Дата
	Напряжение (В)
	Напряжение (В)
	Подпись

	
	красная
	красная
	Лунно-белая
	Основного питания
	Резервного питания
	


                                            Замечания ст. электромеханика и обществееных инспекторов

	Дата
	Содержание замечания
	Срок  устранения

несп равности
	Отметка об

устран.ении

неисправн.


                                            Замечания ст. электромеханика и общественнных инспекторов

	Дата
	Содержание замечания
	Срок  устранения

несп равности
	Отметка об

устран.ении

неисправн.


УЗП

Периодичность:

1 раз в 4 недели

Форма:ШУ-2

7.5

Внешняя и внутренняя проверка состояния электроприводов устройства

заграждения переезда (УЗП), чистка локаторов датчиков обнаружения

транспортного средства; внешний осмотр механических конструкций (КЗК).

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


Периодичность:

1 раз в квартал

Форма:ПУ-67, ШУ-2

7.6

Измерение силы тока и напряжения электродвигателей

при нормальном подъеме и опускании крышки устройства УЗП и при работе на фрикцию 

(сила тока фрикции у электродвигателей переменного тока не измеряется).

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


Периодичность:

2 раза в год

Форма: ПУ-67, ШУ-2

7.7

Проверка выходных параметров блока базового контроля (ББК) и проверка

 исправностидатчика обнаружения транспортных средств.

Измерение электрических параметров датчика обнаружения транспортных средст

 и блока ББК в РТУ (1 раз в 5 лет)

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


45.1    45.2        45.2; 47.1       47.2

ПАШ

                                                                                                                                                     Периодичность:

                                                                                                                                                     1 раз в квартал

                                                                                                                               Форма: ПУ-67,ШУ-2 на переездах

                                                                                                                                            не обслуживаемых ДПП

45.1 (ПАШ)

Комплексное обслуживание и проверка действия устройств на переездах,обслуживаемых дежурным работн-

иком по переезду, и на необслуживаемых переезах, а также устройств которые контролируются дежурным

по станции, включая положения ЗБ (целостность ЗБ). При этом производится проверка: состояия аккумуля-

торной батареи; состояния и взаимодействия частей электропривода при закрытии открытии автошлагба-

ума а также их чистка; исправности работы звуковой сигнализации; частоты мигания и видимости переезд-

ных светофоров; состояния щитка управления с открытием и закрытием автошлагбаума от кнопок, в том 

числе от кнопки аварийного открытия автошлагбаумов, состояния перемычек от кабельных стоек и 

дроссель-трансформаторов, схемы контроля исправности АПС на переездах необслуживаемых дежурным 

работником; надежности крепления болтовых соединений; при необходимости проверка регулировки

               горизонтального положения ЗБ.

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                    Периодичность:

                                                                                                                                                                   2 раза в год (весной

                                                                                                                                                        и осенью)

                                                                                                                                                                 Форма: ПУ-67, ШУ-2

45.2 (ПАШ)

Произвести смазку трущихся повехностей (ЦИАТИМ-201,ЦИАТИМ-202):

-от крытой зубчатой передачи (шестерни колеса);

· валиков и пальцев гидрогасителя, электромагнитной муфты, устройства поророта ЗБ

в горизонтальой плоскости, замок курбельной заслоки, крышки электропривода, прижимных болтов

крышки электропривода.

-  

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                                       Периодичность:

                                                                                                                                                                        1 раз в год ( осенью)

                                                                                                                                                                     Форма: ПУ-67, ШУ-2

45.2,47.1 (ПАШ)

Комплексная ппроверка состояния устройств, исправности их действия, определения необходимости

замены отдельных узлов, проверка сопротивления изоляции электропривода,замена смазки червячного

              редуктора без разборки электропривода,покраска ЗБ. Проверка времени отключения шлагбаума при 

               появлении препятствия подъему ЗБ. 

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                           Периодичность:

                                                                                                                                                            1 раз в 9 лет

                                                                                                                                                             Форма: ПУ-67,ШУ-2

3.7

Комплексная проверка электропривода с полной разборкой в РТУ,

Ремонтом и заменой отдельных деталей (каптальный ремонт).

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                                                                  Периодичность:

                                                                                                                                                                       1 раз в 3 года

                                                                                                                                                                           (осенью)

47.2 (ПАШ)

Комплексная проверка состояния устройств,исправности их действия и необходимости замены

Отдельных узлов с частичной разборкой автошлагбаума:

· червячного редуктора для ревизии зубчатой пары;

· венца электромагнитной муфты для пополнения смазки без замены;

· гидрогасителя для замены тосола и ревизии уплотнений с заменой;

· покраска электропривода,рамы и ЗБ.

	Дата
	Наименование выполненных работ
	Подпись


                                                                                                                         Периодичность:












2 раза в год

                                                                                                                                                    Форма: ШУ-6 4 на станции;

                                                                                                                                                                   ШУ-79 на перегоне











Норма __________

п. 8.1.4

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля , в том  числе запасных 

по отношению к земле с минимальным отключением монтажа

	Дата
	Номенклатура схем или кабеля
	Подпись


                                                                                                                         Периодичность:












2 раза в год

                                                                                                                                                    Форма: ШУ-6 4 на станции;

                                                                                                                                                                   ШУ-79 на перегоне











Норма __________

п. 8.1.4

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля , в том  числе запасных 

по отношению к земле с минимальным отключением монтажа

	Дата
	Номенклатура схем или кабеля
	Подпись


