### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

### «Петербургский государственный университет путей сообщения»

(ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение электрических железных дорог»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

По дисциплине «Экономика хозяйства электроснабжения»

РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА РАЙОНОВ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРСКОГО АППРАРАТА

Выполнил студент							Бологов С.Н.

- Группа V-ЭС

Проверил									Селедцов Э.П.

- Санкт-Петербург

- 2007 г.

ЭКОНОМИКА ХОЗЯЙСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА РАЙОНОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

И ДИСПЕТЧЕРСКОГО АППРАРАТА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

nЭЧЭ – количество тяговых подстанций на ЭЧ дороги;

nЭЧК – количество районов контактной сети на ЭЧ дороги;

nЭЧС – количество районов электроснабжения на ЭЧ дороги;

Т – общее количество технических единиц районов электроснабжения.

Персонал районов электроснабжения включает начальника, старших электромехаников, электромехаников, старших инженеров, инженеров, техников, бригадиров, электромонтеров, контролеров, машинистов автомотрис, крановщиков, водителей машин и тракторов, рабочих всех специальностей.

Численность персонала районов электроснабжения определяется исходя из объема работ в технических единицах, для чего установлен среднесетевой норматив численности, равный Nэ = 0,49 чел./ 100 технических единиц.

При этом используются понятия «загрузка оборудования» и «сложность сетей». Под загрузкой оборудования понимается общий приход электроэнергии за вычетом тяги и энергии, отпущенной с шин тяговых подстанций, в расчете на одну техническую единицу.

Сложность сетей – количество технических единиц на 1 км высоковольтных и низковольтных сетей.

Эти понятия подкрепляются использованием двух коэффициентов:

Кз – коэффициент загрузки оборудования;

Кс – коэффициент сложности сетей.

Местные климатические условия учитываются климатическим коэффициентом Кк. Произведение указанных коэффициентов образует региональный коэффициент дороги Кдэ = Кз, Кс, Кк. Значения коэффициентов представлены в табл. 2. Там же имеется коэффициент Кпвд, учитывающий подсобно-вспомогательную деятельность, равный отношению электроэнергии, отпущенной потребителям, к общему поступлению электроэнергии в район электроснабжения.

КПВД=WППWЭЧС,

где	WПП− электроэнергия, отпущенная посторонним потребителям;

WЭЧС− общее поступление электроэнергии в ЭЧС.

Общая численность персонала районов электроснабжения на железной дороге:

ЧЭ=NЭ⋅Т⋅КДЭ100,

где	Nэ – норматив численности персонала ЭЧС, равный 0,49 чел. / 100 т. е.;

Т – общее кол-во технических единиц в районах электроснабжения дороги;

Кдэ – региональный коэффициент дороги.

Численность работников, отнесенных на подсобно-вспомогательную деятельность, производится по расчетной численности Чэ за вычетом начальника и одного старшего электромеханика (мастера) по числу районов электроснабжения, т. е.

ЧЭ,ПВД=ЧЭ−2nЭЧСКПВД,

где	nЭЧС− количество районов электроснабжения.

Если необходимо рассчитать численность персонала районов электроснабжения только для одной дистанции электроснабжения, то необходимо учитывать:

- - климатические условия в зависимости от наличия;

- - гололедного района III и выше;

- - расчетной температуры района ниже – 40  С;

- - вечно-мерзлых и пучинистых грунтов земляного полотна;

- - IV ветрового района;

- - атмосферного загрязнения (VI – VII район СЗА).

Наличие одного из указанных факторов учитывается климатическим коэффициентом Кк = 1,07; при действии одновременно двух, трех факторов Кк = 1,13.

Длина плеча обслуживания учитывается коэффициентом Кп, который при Lср = 20 – 30 км равен 1,05, а при Lср = 31 и более км равен 1,1.

При прохождении трасс ВЛ по крутым склонам гор и заболоченным местам учитывается повышающий коэффициент Км = 1,1.

Персонал диспетчерского аппарата дистанций электроснабжения включает старших энергодиспетчеров и диспетчеров.

Численность персонала энергодиспетчеров определяется исходя из числа диспетчерских кругов, зависящих в свою очередь от количества подразделений ЭЧ. Есть утвержденная методика определения объема работы энергодиспетчеров ЭЧ. Для них установлен норматив численности по сети дорог, равный Nд = 0,318 человек на одно подразделение.

Норматив корректируется применением двух коэффициентов:

Кк, учитывающим раздельное или спаренное размещение диспетчерских кругов в помещениях;

Кдд – региональным коэффициентом дороги.

Значения коэффициентов приведены в табл. 3.

Численность персонала энергодиспетчерских кругов дистанций электроснабжения:

ЧД=NД⋅nД⋅КК⋅КДД,

где	Nд – среднесетевой норматив численности персонала энергодиспетчеров ЭЧ;

nД – количество подразделений ЭЧ;

Кк – эмпирический коэффициент, учитывающий соотношение спаренных и раздельных энергодиспетчерских кругов;

Кдд – региональный коэффициент дороги.

Расчет: