| ### Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | # Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монитор плоскопанельный 20”, 0.294 АРМ-ШНД | Silver TFT Matrix, 1600х1200, Contrast ratio 500(typ.),Brighness 250 cd/m2, Response time<12ms(typ.),OSD, TCOO3 190S5FS |  | Philips | ШТ | 1 |  |  |
| 2 | Устройство бесперебойного питания | Black SMART-UPS 1500 VA, RackMount,2u, Line-Interactiv USB and serial connectivity,repl.batt, AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION SUA1500RMI2U |  | APC | ШТ | 4 |  | АРМ-ШН-1 ШТ АРМ-ДНЦ-1 ШТ Стойка СШС-2 ШТ |
| 3 | ##### Клавиатура |  |  |  | ШТ | 7 |  | АРМ-ШН-1 ШТ АРМ-ДНЦ-2 ШТ Стойка СШС-4 ШТ |
| 4 | ##### “Мышь” оптическая |  |  |  | ШТ | 7 |  | АРМ-ШН-1 ШТ АРМ-ДНЦ-2 ШТ Стойка СШС-4 ШТ |
| 5 | ##### Сетевой фильтр-разветвитель на 6 розеток с защитой и выключателем 19” | ZPS-PZ-30S (Shuko, Немецкий стандарт) |  |  | ШТ | 6 |  | АРМ-ШН-2 ШТ АРМ-ДНЦ-2 ШТ Стойка СШС-2 ШТ |
| 6 | ##### Коммутатор периферии 2-port | KVM Switch with build in cables DKVM-2K |  | ###### D-Link | ШТ | 7 |  | АРМ-ШН-1 ШТ АРМ-ДНЦ-4 ШТ Стойка СШС-2 ШТ |
| 7 | ##### Принтер цветной, А3 | HP Desk Jet 1220c |  |  | ШТ | 2 |  | АРМ-ШН-1 ШТ 83 АРМ-ДНЦ-1 ШТ |
| 8 | ##### Звуковые колонки | SPK-GEN-Q16 |  | ###### Genius | Компл. | 3 |  | АРМ-ШН-1 Компл. АРМ-ДНЦ-1 Компл. Стойка СШС- 1 Компл. |
| 9 | ##### Системный блок в АРМ-ШН с системным и специальным ПО | Advantech,IPC-6908-260/6108P4/PCA-6181 PIV, 2/8Gz, DDR 256 Mb, LAN Ethernet 10/100, SOUND,USB 2.0,HDD 80Gb, fdd 1,44, cd-rom 52[/sb Live 5/1 |  | ###### Advantech | ШТ | 2 |  |  |
| 10 | Шкаф АРМ-ДНЦ 19” | 15U, 600х800х763 ZPS-SZB-117-16AA-11-0000 ТУ 32ЦШ4639-2007 |  |  | ШТ | 1 | 56 кГ |  |
| 11 | ##### Системный блок c ПО АРМ-ДНЦ (подключение 4-х независимых мониторов 1600х1200х32 bit) | Advantech, Шасси 4U, PIV, 2.8 Gz,DDR 256 Mb, HDD 80 Gb SATA 7200, LAN Ethernet 10/100, SOUND, UAB 2.0 FDD 1,44 CD-ROM 52X Video Matrox 4-x |  | ###### Advantech | ШТ | 2 |  |  |
| 12 | Электронный переключатель |  |  |  | ШТ | 1 |  | АРМ-ДНЦ |
| 13 | ##### Сетевой концентратор АРМ-ДНЦ ЛВС 19” 16 port | UTP 10/100 Mbps Auto-sensing, Stand-alone DES-1016R(441x207x44 mm) |  | ###### D-Link | ШТ | 2 |  | АРМ-ДНЦ-1 ШТ Стойка СШС-1 ШТ |
| 14 | Монитор плоскопанельный АРМ-ДНЦ 20”, 0.294 | Silver TFT Matrix, 1600х1200, Contrast ratio 500(typ.),Brighness 250 cd/m(typ.),2, Response time<12ms(typ.),OSD, TCOO3 190S5FS |  | Philips | ШТ | 4 |  | 84 |
| 15 | Устройство подтверждения команд ОТУ | УПОК-01 АУЕР.467850.006 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | ШТ | 1 |  | 1 шт. на участок |
| 16 | ##### Устройство защиты от несанкционированного доступа “Пароль” |  |  |  | Шт. | 1 |  | АРМ-ДНЦ |
| 17 | Шкаф промышленный Сервер, Шлюз, Связь 19” | SZB 45U, 600х800х2096 ZPAS-SZB-009-16AA-71-0000 |  |  | ШТ | 1 | 105 кГ |  |
| 18 | Монитор плоскопанельный промышленный 15”, 0.297 | Silver TFT Matrix, 1024х768/75 Hz, Contrast ratio 450(typ.),Brighness 250 cd/m2(typ.), Response time<16ms(typ.),Power supply?OSD, TCOO3 HPI-150S6FS |  | Philips | ШТ | 2 |  | Стойка СШС |
| 19 | Коммутационная панель 19” на 24 порта RJ-45, Категорий 5е | Dual IDC Hyperline PP-19-24-8P8C-C5e-1100 |  |  | ШТ | 2 |  | Стойка СШС |
| 20 | Системный блок РС ”Связь”. Промышленный компьютер | Advantech, Шасси 4U, PIV, 2.8 Gz,DDR 256 Mb, HDD 80 Gb SATA 7200, LAN Ethernet 10/100, SOUND, UAB 2.0 FDD 1,44 CD-ROM +плата расширения 4ХRS232 |  | Advantech | ШТ | 2 |  | Станция связи 85 |
| 21 | Системный блок Шлюз, Сервер. Промышленный компьютер | Proliant DL 140 G2 3,4/2M GHz Xeon 1GD,80GB, SATA (XEON 3,4GHz(2MB)1Gb/80Gb,SATA/no CD&FDD/2[10/100/1000 NIC) |  | Advantech | ШТ | 2 |  | Шлюз, сервер |
| 22 | Программное обеспечение Windows XP Professional (rus) |  |  |  | ШТ | 10 |  |  |
|  | АРМ электромеханика дистанции | АРМ ШНД-1 Д |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | ШТ | 1 |  |  |
|  | Мобильное рабочее место электромеханика + отладочное ПО | Notebook(15 COM) |  |  | ШТ. | 1 |  |  |
|  | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кабель “витая пара”-5 категории для интерфейсов | STP4-ST | "ЧИП Индустрия" |  | км |  |  | Для подкл.АРМ-ШН По проекту |
| 24 | Экран межсетевого обмена СЭТ-5021 |  |  |  | ШТ |  |  | Для подкл.АРМ-ШН |
| 25 | Шинные клеммы ШК, блоки шинных клемм БШК |  |  |  | ШТ |  |  | Для подкл.АРМ-ШН (Аналог WAGO) |
| 26 | Кабель мониторный , 5 проводов, опрессованный, 7,5 м [USA-TNT] | HD DB15, Male-male |  |  | ШТ | 4 |  | АРМ-ДНЦ |
| 27 | Кабель клавиатуры, “мыши” PS2 , 6 проводов, опрессованный 7,5 м [USA-TNT] | 6MINI-DIN, Male-male |  |  | ШТ | 2 |  | АРМ-ДНЦ |
| 28 | Сетевой экранированный кабель c вилками RJ-45, 5 категории | Patch-cord |  |  | шт | 4 |  | АРМ-ДНЦ 86 Стойка СШС Длина по месту |
| 29 | Провод | МГШВ 0,75 ТУ 16-505.437-82 |  |  | М | 10 |  | АРМ-ШН АРМ-ДНЦ Длина по месту Стойка СШС -10м |
| 30 | Провод | ПВ3 1,5 ГОСТ 6323-79 |  |  |  |  |  | АРМ-ДНЦ Стойка СШС По месту |
| 31 | Провод | МГШВ 0,5 ТУ 16-505.437-82 |  |  | М | 10 |  | АРМ-ДНЦ Длина по месту Стойка СШС -10м |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |
|  | 1 ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статив ДЦ «Юг», КП «Круг» | АУЕР.301261.600.05 |  | Армавирский ЭТЗ | шт | 1 |  | Один статив на |
|  | Статив ДЦ «Юг», КП «Круг» | АУЕР.301261.600.05-01 |  | Армавирский ЭТЗ | шт |  |  | станцию. Модифи- |
|  | Статив ДЦ «Юг», КП «Круг» | АУЕР.301261.600.05-02 |  | Армавирский ЭТЗ | шт |  |  | кация зависит от |
|  | Статив ДЦ «Юг», КП «Круг» | АУЕР.301261.600.05-03 |  | Армавирский ЭТЗ | шт |  |  | конкретного |
|  | Статив ДЦ «Юг», КП «Круг» | АУЕР.301261.600.05-04 |  | Армавирский ЭТЗ | шт |  |  | проекта |
|  | Статив ДЦ «Юг», КП «Круг» | АУЕР.301261.600.05-05 |  | Армавирский ЭТЗ | шт |  |  |  |
|  | Блок питания КП «Круг» | БП-04 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | 1 |  |  |
|  | Блок интерфейсов с гальванической развязкой КП «Круг» | БИГР-04 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  | Один на каждую микропр. систему АТ |
|  | Модуль СМГЦ | ДЕКШ.468352.019 |  | НПЛ «Пульсар»” | шт | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейсов КП «Круг» | МИГ-2АТ |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | 2 |  |  |
|  | Модуль интерфейсов КП «Круг» | МИГ-2Р |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | 3 |  |  |
|  | Модуль МТС | МТС-04 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | а |  | По конкр. проекту |
|  | Модуль МТУ | МТУ-04 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | б |  | По конкр. проекту |
|  | Проходной модуль с разъемом на 50 контактов КП «Круг» | DFLK-D50 SUB/B |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | а/2 |  | По конкр. проекту |
|  | Проходной модуль с разъемом на 48 контактов КП «Круг» | FRONT-SFL 2,5/F48 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | б/2 |  | По конкр. проекту |
|  | Кабель экранированный круглый | D-SUB-S-S-S/50S/C74/6,5 арт.2302434 |  | ООО «СИТЕК» | шт | а/2 |  | По конкр. проекту |
|  | Блок реализации ответственный команд | БРОК |  | Армавирский ЭТЗ | шт | 1 |  | 1 шт на станцию ДУ |
|  |  |  | Аппаратура линейных станций |  |  |  |  |  |
|  | Панель | АУЕР.301261.016 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  | 1 шт. на ряд верхних или нижних клемм 88 |
|  | Розетка прямая | DIN41612, тип F, 48конт. арт.09062486823 |  | ЗАО «Хартинг» | шт | а/2 |  | По конкр. проекту |
|  | Кожух | арт.409.071876 |  |  | шт | а/2 |  | По конкр. проекту |
|  | Реле электромагнитное | Н |  | Санкт-Петербургский ЭТЗ | шт |  |  | По конкр. проекту |
|  | Реле электромагнитное | НМШ |  | Санкт-Петербургский ЭТЗ | шт |  |  | По конкр. проекту |
|  | Программное обеспечение | Windows СЕ |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт | 1 |  |  |
|  | Блок дисплейный КП "Круг" + базовое ПО | БД-03 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Блок телемеханики КП "Круг" + базовое ПО | БТ-04 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Блок микропроцессорный КП "Круг" + базовое ПО | БМ-04 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Стативная панель блока БТ-04 КП "Круг" | СП-БТ |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Стативная панель блока БМ-04 КП "Круг" | СП-БМ |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Комплект крепления органайзера КП "Круг | ККО |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Наконечник 3200810 AI-TWIN 2X 1 - 8 RD | AI-TWIN 2X 1-8 RD |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Наконечник 3200519 AI 0,75 1 8 GY (серый) | AI 1-8 GY |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | С-образный профиль | 7828090 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Хомуты на С-образный профиль | 7077000 |  | НПЦ ПРОМАВТОМАТИКА | шт |  |  |  |
|  | Провод монтажный гибкий с медной жилой луженый оловянно-свинцовым припоем, комбинированной волокнистой и пленочной ПВХ изоляцией | МГШВ-0,75 ТУ16-505-437-82 |  |  | м |  |  | По конкр. проекту |