Краткий курс

I.Введение в электромеханику
                                                                                       2

I. Введение в электромеханику
Содержан ие

1. Определ ение
2. История

3. Назначение

4. Законы электромеханического преобразования энергии

5. Классификация электрических машин

1. Определение
Электромеханика XE "электромеханика"  — это область науки и техники, связанная с использованием взаимодействия электрических, магнитных и механических процессов для целенаправленного преобразования энергии — электрической в механическую или, наоборот, механической в электрическую.

Машина, в которой реализуется такое преобразование, называется электромеханическим преобразователем XE "электромеханический преобразователь" , или электрической машиной XE "электрические машины" . В качестве энергоносителя используется магнитное поле.

2. История

История электромеханики начинается с 1822 г., когда был создан первый электрический двигатель М. Фарадея. В конце XIX в. М. О. Доливо-Добровольский предложил трехфазную систему переменных токов и асинхронный двигатель. В 20-х годах в Росси был реализован план ГОЭЛРО.
3. Назначение

Принято различать ЭМП, используемые в качестве источника электрической энергии, — это генераторы XE "генератор" , и в качестве источника механической энергии — это двигатели XE "двигатель" . ЭМП с более сложным целевым назначением принято относить к категории специальных электрических машин.

4. Законы электромеханического преобразования энергии
4.1 Закон электромагнитной индукции

- в формулировке М. Фарадея

[image: image11.emf]
ЭДС в проводнике длиной l, движущимся в магнитном поле с индукцией В со скоростью v.

- в формулировке в формулировке Д. Максвелла как



[image: image2.wmf]к

d

Ф

e

dt

=-

,

ЭДС в контуре при изменении магнитного потока Ф, сцепляющегося с контуром. В контуре, состоящем из 
[image: image3.wmf]w

 витков,   ЭДС определяется скоростью (с обратным знаком) изменения потокосцепления с ним, которое равно 
[image: image4.wmf]w

Ф

Y=

, если все трубки потока Ф сцепляются со всеми витками контура.
4.2 Закон электромагнитного взаимодействия

 XE "закон электромагнитного взаимодействия"  устанавливает закономерность возникновения электромагнитной (или электродинамической) силы, действующей на проводник с электрическим током или на тело из ферромагнитного материала, расположенные в магнитном поле. Известны различные подходы для определения этих сил. Так, если проводник длиной l с электрическим током i расположен в однородном магнитном поле с индукцией 
[image: image5.wmf]B

, то действующую на него электромагнитную силу удобно определять по закону Ампера как

- закон Ампера 

[image: image6.wmf]эм

fBli

=


Электромагнитная сила, действующая на проводник длиной l с электрическим током i , находящимся в магнитном поле c индукцией B.
-                                         
[image: image7.wmf]2

ппп

эм

0

22

BHB

f

==

m



Удельная, на единицу поверхности, электромагнитная сила, действующая на ферромагнитное тело, находящиеся в магнитном поле. Проявляются эти силы в виде сил магнитного тяжения трубок потока. Bп и Hп — соответственно, магнитные индукция и напряженность на поверхности ферромагнитного тела; 
[image: image8.wmf]0

m

 — магнитная    проницаемость воздуха.

Правила: а — «правой руки»; б —     «левой руки»

[image: image9]
5. Классификация электрических машин


[image: image10]
	Признак классификации
	Электрические машины

	Назначение
	Двигатели
	Генераторы
	Спецмашины

	Род тока
	Переменного тока
	Постоянного тока

	Напряжение
	Высоковольтные (свыше 10,5 кВ)
	Общепромышленные стандартного напряжения (от 6,3 кВ до 220 В)
	Низковольтные (менее 110 В)

	Мощность
	Микромашины (до 0,5 кВт)
	Малой мощности (0,5–20 кВт)
	Средней мощности (20–250 кВт)
	Большой мощности (250–10 000 кВт)
	Предельной мощности (свыше 10 МВт (ЭМПТ) и 1000 МВт (ЭМПрТ))

	Частота вращения
	Высокоскоростные

(3000–100 000 об./мин)
	Среднескоростные

(500–3000 об./мин)
	Низкоскоростные

(500 об./мин — 1 об./год)


[image: image1.wmf]п

eBlv

=

_1301309247.unknown

_1301309340.unknown

_1316580652.unknown

_1316759223.unknown

_1301309309.unknown

_1200149176.unknown

_1200150897.unknown

_1143739710.unknown

