ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 февраля 2011 г. N 316р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКЗРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Утвердить прилагаемые нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт устройств электроснабжения железнодорожного транспорта N ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-19.5.0532-10 и установить срок действия с 15 февраля 2011 г. по 15 февраля 2013 г.

2. Начальнику Департамента электрификации и электроснабжения Федотову А.А.:

1)установить систематический контроль за расходом материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт устройств электроснабжения железнодорожного транспорта и обеспечить анализ выполнения норм расхода материалов и запасных частей;

2) довести настоящее распоряжение до дистанций электроснабжения и их линейных подразделений;

3) обеспечить ежегодно проведение расчетов потребности в материально-технических ресурсах в соответствии с утвержденными нормами для своевременного формирования в установленном порядке годового бюджета затрат.

3. Начальнику Департамента платнирования и бюджетирования Рящину И.П. учитывать изменения норм расхода при формировании годовых бюджетов затрат на материалы и запасные части хозяйства электрификации и электроснабжения.

4. Признать утративишм силу с 15 февраля 2011 г. распоряжение ОАО "РЖД" от 13 февраля 2008 г. N 288р "Об утверждении норм расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт устройств электроснабжения железнодорожного транспорта".

Первый вице-президент ОАО "РЖД"

В.П.Морозов

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением ОАО "РЖД"

от 14 февраля 2011 г. N 316р

НОРМЫ РАСХОДА

МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

N ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-19.5.0532-10

Общие положения

1. Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт устройств электроснабжения железнодорожного транспорта (далее - Нормы) являются среднесетевыми и установлены из расчета их необходимого количества на годовое техническое обслуживание и ремонт следующих устройств электроснабжения:

- тяговые подстанции;

- аппаратура телемеханики;

- аппаратура электронных защит и дистанционного управления;

- пункты группировки контактной сети станций стыкования;

- контактная сеть;

- волноводы;

- волоконно-оптические линии связи по опорам контактной сети;

- электростанции;

- трансформаторные подстанции;

- воздушные линии электропередачи до 1 кВ;

- воздушные линии электропередачи 6, 10 кВ, ВЛ СЦБ;

- воздушные линии электропередачи 25, 35 кВ, ПЭ, ДПР;

- кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ.

2. Нормы расхода материалов запасных частей откорректированы с учетом исключения старых устройств, внедрения аппаратуры на новой элементной базе, изменения периодичности обслуживания.

3. При переходе на обслуживание устройств электроснабжения по их фактическому состоянию за счет внедрения средств диагностики для дистанций электроснабжения службами электрификации и электроснабжения железных дорог к настоящим нормам вводится понижающий коэффициент 0,9.

4. Исходя из местных условий эксплуатации, ремонта и технической оснащенности настоящие нормы могут быть детализированы, а также дополнены по номенклатуре. При этом потребность в материалах и запасных частях не должна превышать потребности, определенной по настоящим нормам.

5. Расчет необходимого количества материалов и запасных частей производится с учетом коэффициентов в зависимости от классов железнодорожных линий. Коэффициенты устанавливаются начальником службы электрификации и электроснабжения железной дороги с учетом конкретных условий эксплуатации устройств электроснабжения в соответствии с коэффициентами, указанными в таблице N 1.

Таблица 1

	Участки железных дорог         
	Коэффициент        

	1 класс                        
	1,05               

	2 класс                        
	1,0                

	3 класс                        
	0,85               

	4 класс                        
	0,7                

	5 класс                        
	0,6                


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт тяговых подстанций (измеритель: одна тяговая подстанция в год)

	


Код СКМТР
	


Наименование    
	

Марка     
материала   
	


ГОСТ, ТУ      
	


Сорт, размер  
	


Ед. изм.   
	Норма расхода при сроке эксплуатации                  
	


Примечание    

	
	
	
	
	
	
	для подстанций с первичным    
напряжением 10-35кВ        
	для подстанций с первичным     
напряжением 110-220 кВ       
	

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет
	до 40  
лет   
	свыше 40 лет 
	до 20 лет  
	до 40  
лет   
	свыше 40  
лет     
	

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                                                 
	

	
	БЕНЗИН, КЕРОСИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО                                     
	кг      
	14,580  
	16,200  
	17,100    
	18,990   
	21,100  
	22,230   
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
бензин, керосин, 
дизельное     
топливо      

	0251120074
	Бензин              
	А-76     
	ГОСТ 2084-77    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0251290002
	Керосин технический 
	КЕТОН     
	ТУ 0251-001-    
52474210-2003   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0251310004
	Топливо дизельное   
летнее              
	Л-0,5-40   
	ГОСТ 305-82    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0251310008
	Топливо дизельное   
зимнее              
	З-0,5     
	ГОСТ305-82     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ                                 
	
	кг      
	243,000 
	270,000 
	285,000    
	486,000   
	540,000 
	570,000   
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
масло       
трансформаторное 

	0253510003
	Масло               
трансформаторное    
	Т-750     
	ТУ 38 5.1710-72  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0253510001
	Масло               
трансформаторное    
	Т-1500    
	ТУ 38 101226-78  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАССА КАБЕЛЬНАЯ                                                        
	кг      
	8,550  
	9,500  
	9,980     
	8,100    
	9,000  
	9,500    
	



Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
масса кабельная  

	0255410003
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБ-45     
	ГОСТ 6997-77    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0255410006
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБ-70     
	ГОСТ 6997-77    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0255410015
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБ-90     
	ГОСТ 6997-77    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0255410021
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБМ      
	ГОСТ 6997-77    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Битумы нефтяные и сланцевые                                                                                                                                                  

	0256220011
	Битум строительный  
	М4      
	ГОСТ 6617-76    
	
	кг      
	1,710  
	1,900  
	1,995     
	1,710    
	1,900  
	1,995    
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                 
	кг      
	24,570  
	27,390  
	28,895    
	34,976   
	38,830  
	40,950   
	



Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
прокат черных   
металлов     

	
	Балки и швеллеры                                                                                                                                          
	

	0925100032
	Швеллер             
	ВСт3СП    
	ГОСТ 380-94    
	N5       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                                                                    
	

	
	Прокат крупносортный                                                                                                                                      
	

	0931004765
	Уголок              
	ВСт3ПС    
	ГОСТ 535-88    
	50х50х5    
	
	
	
	
	
	
	
	

	0931005634
	Полоса              
	Ст3ПС1    
	ГОСТ535-88    
	4х25      
	
	
	
	
	
	
	
	

	0931005636
	Полоса              
	Ст3      
	ГОСТ 4405-75    
	4х40      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прокат среднесортный                                                                                                                                      
	




Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
прокат черных   
металлов     

	0932004275
	Уголок              
	Ст3ПС    
	ГОСТ 535-88    
	40x40х4    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прокат мелкосортный                                                                                                                                       
	

	0933004480
	Уголок              
	Ст3СП    
	ГОСТ 535-88    
	25x25х4    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прокат листовой рядовой и жесть                                                                                                                           
	

	
	Прокат толстолистовой рядовых марок (от 4 мм)                                                                                                             
	

	0971100125
	Лист                
	ВСт3ПС    
	ГОСТ 14637-89   
	4       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прокат тонколистовой толщиной от 1,0 до 1,8 мм                                                                                                            
	

	0973100001
	Лист                
	ВСт3ПС    
	ГОСТ 19903-74   
	1       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ                                                                                                                                                               

	
	Проволока углеродистая качественная без покрытия                                                                                                                             

	1221193164
	Проволока стальная  
круглая             
	Ст3     
	ГОСТ 380-94    
	5       
	кг      
	1,305  
	1,450  
	1,525     
	1,836    
	2,050  
	2,150    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
проволока     
высокого     
омического    
сопротивления   

	
	ПРОВОЛОКА ВЫСОКОГО ОМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ                            
	кг      
	0,650  
	0,720  
	0,760     
	0,810    
	0,900  
	0,950    
	

	
	Проволока нихромовая                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1226000006
	Проволока           
нихромовая          
	Х20Н80    
	ГОСТ 12766.1-90  
	0,5      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1226000011
	Проволока           
нихромовая          
	
Х20Н80    
	
ГОСТ 12766.1-90  
	
1       
	
	
	
	
	
	
	
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
проволока     
высокого     
омического    
сопротивления   

	
1226000021
	
Проволока           
нихромовая          
	
Х20Н80    
	
ГОСТ 12766.1-90  
	
2       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОВОЛОКА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА                                                                                                                                             

	
	Проволока сварочная легированая                                                                                                                                              

	1227003122
	Проволока стальная  
общего назначения   
	ОК      
	ГОСТ 3282-74    
	3       
	кг      
	1,440  
	1,600  
	1,700     
	2,070    
	2,30   
	2,380    
	

	
	Изделия из проволоки                                                                                                                                                         

	
	Гвозди проволочные                                                     
	кг      
	0,342  
	0,380  
	0,402     
	0,470    
	0,518  
	0,549    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
гвозди      
проволочные    

	1271100962
	Гвозди              
	К       
	ГОСТ 4028-63    
	2х40      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди              
	К       
	ГОСТ 4028-63    
	2,5х50     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1271103589
	Гвозди              
	К       
	ГОСТ 4028-63    
	3х70      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди              
	К       
	ГОСТ 4028-63    
	3,5х90     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ                                                                                                                                                          

	
	Электроды металлические сварочные, кроме нержавеющих                                                                                                                         

	1272000057
	Электроды сварочные 
	Э42А     
	ГОСТ9466-75    
	
	кг      
	2,430  
	2,700  
	2,850     
	3,420    
	3,800  
	4,200    
	

	
	Сетка стальныя, кроме арматурной                                                                                                                                             

	1275200007
	Сетка               
	Ст3      
	ГОСТ5336-80    
	15х1,4     
	кг      
	2,125  
	2,360  
	2,480     
	2,988    
	3,320  
	3,500    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
трубы стальные  
водогазопроводны 
е         

	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ                                       
	кг      
	7,700  
	8,600  
	9,000     
	9,800    
	10,900  
	11,600   
	

	1385000023
	Труба               
	Ц       
	ГОСТ 3262-75    
	40х3,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1385004022
	Труба               
	Ц       
	ГОСТ 3262-75    
	20х2,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                                                      
	кг      
	2,558  
	2,82   
	2,928     
	3,580    
	3,982  
	4,201    
	


Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
крепежные     
изделия      

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                                                            
	

	1610000004
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М8х50     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М10х55     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                
	
	ГОСТ7798-70    
	М12х50     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1610000384
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М14х60     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                
	
	ГОСТ7798-70    
	М16х55     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М18х90     
	
	
	
	
	
	
	
	









Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
крепежные     
изделия      

	
	Винты установочные                                                                                                                                        
	

	1650000307
	Винт                
	
	ГОСТ 1491-80    
	М4х8      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1650000462
	Винт                
	
	ГОСТ1491-80    
	М6х20     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гайки, шайбы                                                                                                                                              
	

	1680000943
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М4       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000004
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М6       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000360
	Гайка               
	
	ГОСТ 5915-70    
	М8       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М10      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М12      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000071
	Гайка               
	
	ГОСТ 5915-70    
	М14      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М16      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М18      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000871
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	4       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680001308
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	6       
	
	
	
	
	
	
	
	








Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
крепежные     
изделия      

	1680000874
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	8       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000875
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	10       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000876
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	12       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000338
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	14       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000877
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	16       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000449
	Шайба               
	
	ГОСТ 11371-78   
	18       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680003047
	Шайба               
	
	ГОСТ 6402-70    
	4       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000893
	Шайба               
	
	ГОСТ 6402-70    
	6       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000314
	Шайба               
	
	ГОСТ 6402-70    
	8       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000384
	Шайба               
	
	ГОСТ 6402-70    
	10       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000896
	Шайба               
	
	ГОСТ 6402-70    
	12       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000465
	Шайба               
	
	ГОСТ 6402-70    
	14       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1680000902
	Шайба               
	
	ГОСТ 6402-70    
	16       
	
	
	
	
	
	
	
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
крепежные     
изделия      

	
1680000131
	
Шайба               
	
	
ГОСТ 6402-70    
	
18       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                                            
	

	
	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ                                              
	кг      
	0,240  
	0,270  
	0,285     
	0,405    
	0,450  
	0,475    
	

	1723140028
	Припой              
	ПОС-40    
	ГОСТ 21931-76   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1723120078
	Припой              
	ПОС-61    
	ГОСТ 19248-90   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1723210210
	Припой              
	ПОС30     
	ГОСТ 21931-76   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИПОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ                                                                                                                                                           

	1723320045
	Припой алюминиевый  
	А       
	
	
	кг      
	0,240  
	0,270  
	0,285     
	0,405    
	0,450  
	0,475    
	

	
	СВИНЕЦ                                                                                                                                                                       

	1725320015
	Свинец технический  
	С1      
	ГОСТ 3778-98    
	
	кг      
	0,570  
	0,630  
	0,670     
	0,730    
	0,810  
	0869    
	

	
	ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                                                                   
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
прокат      
алюминиевый    

	
	Прокат алюминиевый                                                     
	кг      
	0,720  
	0,800  
	0,855     
	0,990    
	1,100  
	1,140    
	

	1811200008
	Шина алюминиевая    
	АДО      
	ГОСТ 15176-89   
	4х20      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1811200002
	Шина алюминиевая    
	АДО      
	ГОСТ 15176-89   
	4х40      
	
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
прокат      
алюминиевый    

	1811203244
	Шина алюминиевая    
	АД 0     
	ГОСТ 15176-89   
	6х60      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1811203394
	Шина алюминиевая    
	АДО      
	ГОСТ 15176-89   
	8х80     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1811205036
	Шина алюминиевая    
	АДО      
	ГОСТ 15176-89   
	10х100     
	
	
	
	
	
	
	
	

	1811554020
	Труба алюминиевая   
	Д16Т     
	ГОСТ 18475-82   
	50Х2     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прокат медный                                                          
	кг      
	2,610  
	2,900  
	3,040     
	3,510    
	3,900  
	4,085    
	Совокупный    
нормативный    
расход      
не более чем по  
строке прокат   
медный      

	1844200062
	Шина медная         
	ШМТ      
	ГОСТ 434-78    
	4х40      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1844200068
	Шина медная         
	ШМТ      
	ГОСТ 434-78    
	6х60      
	
	
	
	
	
	
	
	

	1844200071
	Шина медная         
	ШМТ      
	ГОСТ 434-78    
	8х80     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ                                                                                                                                               

	
	Кислоты и окислы                                                                                                                                                             

	
	Кислоты кислородосодержащие                                                                                                                                                  

	2121110006
	Кислота серная      
аккумуляторная      
	
	ГОСТ 667-73    
	2       
	кг      
	6,930  
	7,700  
	8,075     
	6,930    
	7,700  
	8,075    
	

	
	Основания и содопродукты                                                                                                                                                     

	
	Сода кальцинированная 100%-ная                                                                                                                                               

	
2131110104
	Сода                
кальцинированная    
техническая         
	
Б       
	
ГОСТ 5100-85    
	высший     
сорт      
	
кг      
	
2,790  
	
3,100  
	
3,230     
	
2,790    
	
3,100  
	
3,230    
	

	
	Сорбенты и носители катализаторов                                                                                                                                            

	
	Силикагели                                                                                                                                                                   

	2161110108
	Силикагель          
технический         
	АСМК     
	ГОСТ 3956-76    
	Активированный 
	кг      
	34,020  
	37,800  
	39,900    
	34,020   
	37,800  
	39,900   
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                                                                                   

	
	Пластмассы , материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                                                                                      

	
	Эмульсии, суспензии и дисперсии                                                                                                                                              

	2241900001
	Эмульсия            
поливинилацетатная  
	ВВ      
	
	
	кг      
	0,243  
	0,270  
	0,285     
	0,243    
	0,270  
	0,285    
	

	
	ТРУБКА ПВХ                                                             
	кг      
	0,800  
	0,900  
	0,950     
	1,000    
	1,150  
	1,200    
	

Совокупный    
нормативный    
расход      
не более чем по  
строке трубка   
ПВХ        

	2247211032
	Трубка              
	3.31 ТВ-40Т 
	ГОСТ 19034-82   
	6 белая    
1 сорт     
	
	
	
	
	
	
	
	

	2247211034
	Трубка              
	3.31 ТВ-40Т 
	ГОСТ 19034-82   
	8 белая    
1 сорт     
	
	
	
	
	
	
	
	

	2247211057
	Трубка              
	3.31 ТВ-40Т 
	ГОСТ 19034-82   
	12 белая    
1 сорт     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замазки, герметики, компаунды и прочие композиции                                                                                                                            

	2257210002
	Смола эпоксидная    
	ЭД-16     
	ГОСТ 10587-84   
	
	кг      
	0,243  
	0,270  
	0,285     
	0,243    
	0,270  
	0,285    
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ                                                                                                                                                      

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                                                                                      

	
	Лаки на конденсационных смолах                                                                                                                                              

	
2311370002
	
Лак                 
электроизоляционный 
	
ПЭ-9180М   
	
ТУ 2311-018-    
31885305-2003   
	
	
кг      
	
2,430  
	
2,700  
	
2,850     
	
2,430    
	
2,700  
	
2,850    
	Совокупный    
нормативный    
расход      
не более чем по  
строке эмали,   
грунтовки,    
шпатлевки на   
конденсационных  
смолах      

	
2311220021
	
Лак                 
	
ПФ-231    
	
ТУ 6-10-1190-71  
	
	
кг      
	
0,316  
	
0,350  
	
0,370     
	
0,358    
	
0,397  
	
0,419    
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах                 
	кг      
	6,784  
	7,541  
	7,955     
	7,687    
	8,545  
	9,020    
	
Совокупный    
нормативный    
расход      
не более чем по  
строке эмали,   
грунтовки,    
шпатлевки на   
конденсационных  
смолах      

	
2312220865
	Эмаль               
быстросохнущая      
	
ПФ-М ВЕГА ЖД 
	ТУ 2312-015-    
23076885-2004С   
	RAL 1003    
желтый     
сигнал     
	
	
	
	
	
	
	
	

	2312220881
	Эмаль               
быстросохнущая      
	ПФ-М ВЕГА ЖД 
	ТУ 2312-015-    
23076885-2004С   
	RAL 3000    
красный    
	
	
	
	
	
	
	
	

	2312220889
	Эмаль               
быстросохнущая      
	ПФ-М ВЕГА ЖД 
	ТУ 2312-015-    
23076885-2004С   
	RAL 5010    
синий     
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2312220896
	
Эмаль               
быстросохнущая      
	

ПФ-М ВЕГА ЖД 
	
ТУ 2312-015-    
23076885-2004С   
	RAL      
6017      
ярко      
зелены     
й       
	
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный    
нормативный    
расход      
не более     
чем по      
строке      
эмали,      
грунтовки,    
шпатлевки на   
конденсационных  
смолах      

	
2312220914
	Эмаль               
быстросохнущая      
	
ПФ-М ВЕГА ЖД 
	ТУ 2312-015-    
23076885-2004С   
	RAL 9005    
темно-     
черный     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2312220916
	Эмаль               
быстросохнущая      
	
ПФ-М ВЕГА ЖД 
	ТУ 2312-015-    
23076885-2004С   
	RAL 9010    
чисто     
белый     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах         
	кг      
	3,472  
	3,857  
	4,075     
	3,935    
	4,371  
	4,614    
	Совокупный    
нормативный    
расход      
не более чем по  
строке эмали,   
грунтовки,    
шпатлевки на   
конденсационных  
смолах      

	2313340024
	Шпатлевка фасадная  
	ПРОФИ     
	ТУ 2313-002-    
32998388-2003   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2313340012
	Шпатлевка акриловая 
для внутренних      
работ               
	
ВД-АК     
	
ТУ 2313-002-    
32998388-2003   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                                                                    
	

	2314110010
	Лак                 
	НЦ-222    
	ГОСТ 4976-83    
	
	кг      
	0,316  
	0,350  
	0,370     
	0,358    
	0,397  
	0,419    
	

	2463460001
	Лак каменноугольный 
	А       
	ГОСТ 1709-75    
	
	кг      
	1,350  
	1,500  
	1,615     
	1,350    
	1,500  
	1,615    
	

	
	Краски и грунтовки водно-дисперсионные                                                                                                                                       

	2316211002
	Краска-грунтовка    
	WFF-82 белый 
	
	
	кг      
	1,262  
	1,402  
	1,480     
	1,432    
	1,590  
	1,678    
	

	
	Краска водно-дисперсионная                                             
	кг      
	1,620  
	1,800  
	1,900     
	1,620    
	1,800  
	1,900    
	


Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
краска водно-   
дисперсионная   

	2316900028
	Краска водно-       
дисперсионная       
	Стандарт   
	
	супер белый  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2316900040
	Краска водно-       
дисперсионная       
фасадная            
	
ВД-АК-13   
	ТУ 2316-004-    
23076885-96    
	
бежевый    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2316904050
	Краска водно-       
дисперсионная       
фасадная            
	
СИЛАКРА-Ф   
	
	ярко-желтый  
423А      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                    
	кг      
	8,100  
	9,000  
	9,500     
	10,530   
	11,700  
	12,350   
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
краски      
строительные   

	
	Краски густотертые и готовые к применению              
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2317229017
	Краска масляная     
	МА-15     
	ГОСТ 10503-71   
	серый     
	
	
	
	
	
	
	
	

	2317226003
	Краска масляная     
	МА-15     
	ГОСТ 10503-71   
	голубой    
	
	
	
	
	
	
	
	

	2317225029
	Краска масляная     
	МА-15     
	ГОСТ 10503-71   
	салатовый  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                                                                                        

	2318300001
	Олифа Оксоль        
	ПВ      
	
	
	кг      
	3,420  
	3,800  
	4,200     
	4,860    
	5,400  
	5,700    
	

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                                                                                           

	2319130101
	Уайт-спирит         
	НЕФААС-С4-150 
	ГОСТ 3134-78    
	
	кг      
	5,207  
	5,786  
	6,110     
	5,786    
	6,428  
	6,785    
	

	
	Пигменты                                                                                                                                                  
	

	2322905069
	Краска              
кислотоупорная      
	ТЕМАКОУТ ГПЛ- 
170      
	
	темно-зеленый 
	кг      
	4,050  
	4,500  
	4,275     
	3,960    
	4,400  
	4,750    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ-КОКСОЛО-ХИМИЧЕСКАЯ РОДУКЦИЯ                                                                                

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые пизводные                                                                                             

	
	Углеводы ароматические одноядерные и их производные                                                                                                                          

	2414100101
	Бензол              
	4ДА      
	
	
	кг      
	1,350  
	1,500  
	1,615     
	1,350    
	1,500  
	1,615    
	

	
	Углеводы алициклические и их производные                                                                                                                                     

	2416110101
	Скипидар            
	
	ТУ 13-279856-74-  
87         
	
	кг      
	3,125  
	3,471  
	3,660     
	3,471    
	3,857  
	4,072    
	

	
	Кетоны и ангидриды органических кислот                                                                                                                                       

	2418110003
	Ацетон технический  
	
	ГОСТ 2768-84    
	1       
	кг      
	6,248  
	6,943  
	7,330     
	6,943    
	7,715  
	8,143    
	

	
	Продукция нефтекоксолесохимии и органического синтеза прочая                                                                                                                 

	
	Смолы                                                                                                                                                                        

	2453720003
	Канифоль сосновая   
	А       
	ГОСТ 19113-84   
	
	кг      
	0,240  
	0,270  
	0,285     
	0,240    
	0,270  
	0,285    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                                                                                     

	
	Ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них                                                                                                               

	
	Изделия из прорезиненных тканей                                                                                                                                              

	2567600003
	Лента изоляционная  
	ПВХ      
	ГОСТ 16214-86   
	синий     
	кг      
	0,810  
	0,900  
	0,950     
	1,080    
	1,200  
	1,240    
	

	
	Изделия асбестовые технические                                                                                                                                              

	
	Ткани, нити, шнуры и другие текстильные изделия асбестовые                                                                                                                  

	2574400010
	Шнур асбестовый     
	ШАОН     
	ГОСТ 1779-83    
	6       
	кг      
	0,810  
	0,900  
	0,950     
	0,855    
	0,950  
	1,000    
	

	
	Бумага, картон асбестовые и изделия из них                                                                                                                                   

	2576300004
	Картон асбестовый   
	КАОН1     
	ГОСТ 2850-95    
	5       
	кг      
	0,810  
	0,900  
	0,950     
	0,855    
	0,950  
	1,000    
	

	
	

	
	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                    

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и электрометаллокерамически                                                                                           

	
	Материалы и изделия электроизоляционные                                                                                                                                        

	3491310109
	Лакоткань           
	ЛХМ      
	
	0,2      
	кв.м  
	0,320  
	0,360  
	0,380     
	0,320    
	0,360  
	0,380    
	

	3491110203
	Гетинакс            
	I       
	ГОСТ 2718-74    
	2       
	кг    
	0,250  
	0,275  
	0,292     
	0,305    
	0,340  
	0,350    
	

	3491120500
	Текстолит           
	Б       
	ГОСТ 2910-74    
	3 высший    
сорт      
	кг    
	0,360  
	0,400  
	0,423     
	0,440    
	0,490  
	0,510    
	

	
	Миканиты, слюдиниты и слюдопласты                                                                                                                                           

	3492130101
	Миканит             
прокладочный        
	ПФГ      
	ГОСТ 6121-75    
	0,5      
	кг    
	0,200  
	0,225  
	0,235     
	0,245    
	0,270  
	0,280    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                          

	
	Провода неизолированные                                                                                                                                                      

	
	Провода неизолированные гибкие                                         
	кг    
	5,850  
	6,840  
	6,840     
	7,700    
	8,100  
	8,550    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
кабель силовой  
на напряжение до 
1 кВ с      
алюминиевой    
жилой       

	3517000009
	Провод голый неизо- 
лированный медный   
	МГКЗ     
	
	25       
	
	
	
	
	
	
	
	

	3517000019
	Провод голый неизо- 
лированный медный   
	МГКЗ     
	
	50       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ                                                                                           
	

	
	Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с алюминиевой жилой              
	м    
	68,040  
	75,600  
	79,800    
	81,000   
	90,000  
	95,000   
	

	3522007092
	Кабель силовой на   
напряжение до 1кВ   
	АВВГ     
	ГОСТ 16442-80   
	4х25      
0,66КВ     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3522019630
	
Кабель силовой на   
напряжение до 1кВ   
	
АВВГ     
	
ГОСТ 16442-80   
	
3х35+ 1х16   
ОЖ       
	
	
	
	
	
	
	
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
кабель силовой  
на напряжение до 
1 кВ с      
алюминиевой    
жилой       

	
3522026497
	
Кабель силовой на   
напряжение до 1кВ   
	
АПВГ     
	
ГОСТ 16442-80   
	
4х70      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше                                                                                                         

	
	Кабели силовые на напряжение 1кВ и свыше с медной жилой                
	м    
	7,280  
	8,100  
	8,560     
	7,280    
	8,100  
	8,560    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
кабели силовые  
на напряжение 1  
кВ и свыше с   
медной жилой   

	3559006250
	Провод для          
подвижного состава  
	ППСР ВМ    
	ТУ 16-05.465-87  
	240 3кВ    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3531000037
	Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	СБ      
	ГОСТ 18410-73   
	3х240     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3531000035
	Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	СБ      
	ГОСТ 18410-73   
	3х185     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3531000033
	Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	СБ      
	ГОСТ 18410-73   
	3х120     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Кабели силовые на напряжение 1кВ и свыше с алюминиевой жилой           
	
м    
	
21,880  
	
24,300  
	
25,640    
	
21,880   
	
24,300  
	
25,640   
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
кабели силовые  
на напряжение 1  
кВ и свыше с   
алюминиевой    
жилой       

	

3535003610
	
Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	

АСБ      
	

ГОСТ 18410-73   
	

3х70      
	
	
	
	
	
	
	
	

	3535003962
	Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	АСБ      
	ГОСТ 18410-73   
	3х50      
10КВ      
	
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
кабели силовые  
на напряжение 1  
кВ и свыше с   
алюминиевой    
жилой       

	3536000235
	Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	ААБЛ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х185     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3536000101
	Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	ААБЛУ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х120     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3536000780
	Кабель силовой на   
напряжение выше 1кВ 
	ААБВ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х95      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для нестационарной прокладки                                                                                                               
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
кабели силовые  
гибкие общего   
назначения    

	
	Кабели силовые гибкие общего назначения                                
	м    
	26,280  
	29,200  
	30,780    
	35,010   
	38,900  
	41,040   
	

	3544003639
	Кабель шланговый    
	КГ      
	ТУ 16.К73.05-93  
	2х2,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3544003710
	Кабель шланговый    
	КГ      
	ТУ 16.К73.05-93  
	4х2,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3544009832
	Кабель шланговый    
	КГ      
	ТУ 16.К73.05-93  
	4х6      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Провода и шнуры силовые                                                                                                                                   
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
провода силовые  
для        
электрических   
установок     

	
	Провода силовые для электрических установок                            
	м    
	5,130  
	5,700  
	5,990     
	7,380    
	8,200  
	8,300    
	

	3551000265
	Провод с медной     
жилой               
	ПВ1      
	ГОСТ 6323-79    
	1,5      
	
	
	
	
	
	
	
	

	3551011922
	Провод с медной     
жилой               
	ПВ1      
	ГОСТ 6323-79    
	2,5      
	
	
	
	
	
	
	
	

	3551000921
	Провод с медной     
жилой               
	ПВ1      
	ГОСТ 6323-79    
	4,0      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели управления, контроля, сигнализации                                                                                                                 
	


Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
кабель      
контрольный    

	
	Кабели контрольные                                                     
	м    
	55,440  
	61,600  
	65,000    
	72,900   
	81,000  
	85,500   
	

	3563000234
	Кабель контрольный  
	КРНГ     
	ГОСТ 1508-78    
	4х2,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3563000011
	Кабель контрольный  
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78    
	7х1,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3563000708
	Кабель контрольный  
	КВВБ     
	ГОСТ 1508-78    
	7х2,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3563000306
	Кабель контрольный  
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78    
	10х1,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3563001406
	Кабель контрольный  
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78    
	14х1,5     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода монтажные                                                                                                                                
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
провод монтажный 

	
	Провода монтажные                                                      
	м    
	85,860  
	95,400  
	100,890    
	103,680   
	115,200 
	121,410   
	

	3582001147
	Провод              
	МГШВ     
	ТУ16.505.437-82  
	0,5 1КВ    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3582001204
	Провод              
	МГШВ     
	ТУ16.505.437-82  
	0,75      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                               

	
	Пиломатериалы                                                                                                                                                                

	
	Пиломатериалы качественные                                                                                                                                                  

	5331310100
	Доска необрезная    
	
	ГОСТ 8486-86    
	20       
	куб.м  
	0,130  
	0,145  
	0,147     
	0,130    
	0,145  
	0,147    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
пиломатериалы   
прочие      

	
	Пиломатериалы прочие                                   
	
	куб.м  
	1,044  
	1,159  
	1,180     
	1,044    
	1,159  
	1,180    
	

	5333110124
	Доска обрезная      
	
	ГОСТ 8486-86    
	40       
	
	
	
	
	
	
	
	

	5333110453
	Брус                
	
	ГОСТ 8486-86    
	50х60     
	
	
	
	
	
	
	
	

	5333115042
	Брус необрезной     
	
	ГОСТ 8486-86    
	50х90     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изделия деревянные строительные                                                                                                                                              

	5361710004
	Доска половая       
	
	ГОСТ 8486-86    
	32       
	куб.м  
	0,086  
	0,096  
	0,098     
	0,086    
	0,096  
	0,098    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                                                 

	
	Бумага                                                                                                                                                                       

	
	Бумага техническая различного назначения                                                                                                                                     

	5436210007
	Бумага диаграммная  
	2156     
	
	
	рул.   
	3,240  
	3,600  
	3,800     
	3,240    
	3,600  
	3,800    
	

	
	БУМАГА ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                                                            

	
	Бумага фильтровальная                                                                                                                                                        

	5439220102
	Бумага              
фильтровальная      
	ФБ3.07.03.004 
0       
	ГОСТ 12026-76   
	960х650    
	кг    
	4,050  
	4,500  
	4,750     
	4,050    
	4,500  
	4,750    
	

	
	Картон                                                                                                                                                                       

	
	Картон технический различного назначения                                                                                                                                     

	5443110001
	Картон              
электроизоляционный 
	ЭВ      
	ГОСТ 2824-86    
	1,5      
	кг    
	1,350  
	1,500  
	1,615     
	1,350    
	1,500  
	1,615    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА                                                                                                                                             

	
	Плиты                                                                                                                                                                        

	
	Плиты древесно-стружечные                                                                                                                                                   

	5534114001
	Плита древесно-     
стружечная          
	ДСП      
	ГОСТ 10632-89   
	14       
	кв.м  
	5,400  
	6,000  
	6,350     
	6,750    
	7,500  
	7,915    
	

	
	Плиты древесно-волокнистые                                                                                                                                                   

	5536233004
	Плита древесно-     
волокнистая твердая 
	Т-350     
	ГОСТ 4598-86    
	4.7      
	кв.м  
	1,080  
	1,200  
	1,250     
	1,350    
	1,500  
	1,585    
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                       

	
	Цемент                                                                                                                                                                       

	5738210001
	Цемент              
	300      
	
	
	кг    
	36,450  
	40,500  
	42,750    
	36,450   
	40,500  
	42,750   
	

	
	Материалы стеновые, перегородочные, вяжущие и сырье для них                                                                                                                  

	
	Известь, гипс и другие местные вяжущие                                                                                                                                       

	5744310007
	Алебастр            
строительный        
	
	
	1       
	кг    
	3,420  
	3,800  
	3,990     
	3,420    
	3,800  
	3,990    
	

	5744100001
	Известь             
строительная        
	
	
	
	кг    
	6,930  
	7,700  
	8,075     
	6,930    
	7,700  
	8,075    
	

	
	Изделия керамические облицовочные                                      
	кв.м  
	0,695  
	0,772  
	0,814     
	0,695    
	0,772  
	0,814    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
изделия      
керамические   
облицовочные   

	5752426029
	Плитка керамическая 
для пола            
	
	ГОСТ 6787-2001   
	300х300    
	
	
	
	
	
	
	
	

	5752420031
	Плитка керамическая 
стеновая            
	
	ГОСТ 6141-91    
	300х300    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы и изделия строительные керамические                                                                                                                                

	
	Изделия керамические кислотоупорные                                                                                                                                         

	
5753120016
	Плитка              
термокислотоупорная 
керамическая        
	
	
ГОСТ 961-89    
	
230х113х20   
	
кв.м  
	
0,115  
	
0,128  
	
0,136     
	
0,115    
	
0,128  
	
0,136    
	

	
	Материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие                                                                                             

	
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные                                                                                                                            

	5774110003
	Рубероид кровельный 
	РКП-350    
	ГОСТ 10923-93   
	
	кв.м  
	3,420  
	3,800  
	3,990     
	3,420    
	3,800  
	3,990    
	

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                                                  
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
доски       
асбоцементные   

	
	Доски асбоцементные                                                    
	кг    
	18,180  
	20,200  
	21,375    
	18,180   
	20,200  
	21,375   
	

	5789100003
	Доска асбоцементная 
	АЦЭИД-400   
	ГОСТ 4248-92    
	6       
	
	
	
	
	
	
	
	

	5789100004
	Доска асбоцементная 
	АЦЭИД-400   
	ГОСТ 4248-92    
	10       
	
	
	
	
	
	
	
	

	5789100014
	Доска асбоцементная 
	АЦЭИД-400   
	ГОСТ 4248-92    
	20       
	
	
	
	
	
	
	
	

	5789100015
	Доска асбоцементная 
	АЦЭИД-400   
	ГОСТ 4248-92    
	30       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА, ФАРФОРА И ФАЯНСА                                                                                                                                          

	
	Стекло строительное и материалы отделочные из стекла                                                                                                                         

	
	Стекло оконное (листовое)                                                                                                                                                    

	5911243002
	Стекло оконное      
	М-1      
	ГОСТ 11-2001    
	4       
	кв.м  
	2,430  
	2,700  
	2,850     
	2,430    
	2,700  
	2,850    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                                                         

	
	Изделия крученые, кроме пряжи, ниток и изделий крученых шелковых                                                                                                             

	
	Канаты                                                                 
	кг    
	3,420  
	3,800  
	3,990     
	3,420    
	3,800  
	3,990    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
канаты      

	8121140001
	Канат пеньковый     
	
	ГОСТ 30055-93   
	15       
	
	
	
	
	
	
	
	

	8121120001
	Канат капроновый    
	
	ГОСТ 30055-93   
	10       
	
	
	
	
	
	
	
	

	8122570001
	Шпагат              
	1,67 KTEKC  
	ГОСТ 17308-88   
	м       
	кг    
	0,522  
	0,580  
	0,608     
	0,522    
	0,580  
	0,608    
	

	
	Галантерея текстильная                                                                                                                                                       

	8151560008
	Лента киперная      
техническая         
	
	ГОСТ 4514-78    
	25       
	м    
	81,000  
	90,000  
	95,000    
	68,850   
	76,500  
	81,225   
	

	
	Войлок и изделия войлочные                                                                                                                                                   

	8161110011
	Войлок              
тонкошерстный       
	ТС      
	ГОСТ 288-72    
	3       
	кг    
	3,420  
	3,800  
	3,990     
	3,420    
	3,800  
	3,990    
	

	
	Отходы текстильной и трикотажной промышленности                                                                                                           
	

	8186430002
	Ветошь обтирочная   
	
	ТУ 63-178-77-82  
	
	кг    
	17,010  
	18,900  
	19,950    
	17,010   
	18,900  
	19,950   
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ТКАНИ СУРОВЫЕ                                                                                                                         

	
	Ткани суровые льняные                                                                                                                                                        

	8238201001
	Брезент парусиновый 
	АРТ 11147   
	ГОСТ 15530-93   
	
	м    
	2,880  
	3,200  
	3,325     
	2,880    
	3,200  
	3,325    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ТКАНИ ГОТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕТКАНЫЕ                                                                                 
	

	
	Материалы нетканые                                                                                                                                                           

	
	Полотна нетканые обтирочные                                                                                                                               
	

	8396100002
	Салфетка            
техническая         
	
	
	40х90     
	шт    
	8,100  
	9,000  
	9,500     
	8,100    
	9,000  
	9,500    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                                          
	

	
	Продукция спиртовой промышленности                                                                                                                                           

	
	Продукция спиртового производства                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9182130101
	Спирт этиловый      
технический         
	Б       
	ГОСТ 17299-78   
	94%      
	л    
	1,260  
	1,400  
	1,425     
	2,880    
	3,200  
	3,420    
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт тяговых подстанций (измеритель: одна тяговая подстанция в год)

	


Код СКМТР
	


Наименование   
	

Марка, обозначение  
чертежа        
	


ГОСТ, ТУ      
	

Сорт,   
размер   
	


Ед. изм.  
	Норма расхода при сроке эксплуатации                 
	


Примечание    

	
	
	
	
	
	
	для подстанций с первичным    
напряжением 10-35кВ        
	для подстанций с первичным     
напряжением 110-220 кВ       
	

	
	
	
	
	
	
	до 20  
лет   
	до 40   
лет    
	свыше 40 лет 
	до 20 лет  
	до 40  
лет   
	свыше 40  
лет     
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА                                                                                                                                                   

	
	СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ( НА 2 ТРАНСФОРМАТОРА)                                                                                                                                   

	
	МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                            

	
	Машины электрические малой мощности                                                                                                                                             

	
	Электродвигатели малой мощности для автоматизации и механизации                                                                                                                 

	
3311490001
	Электродвигатель  
для обдува        
трансформаторов   
	
АЭЛ-31-4М       
	
	
	
шт     
	
0,288  
	
0,320   
	
0,333    
	
0,288    
	
0,320  
	
0,333    
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование                                                                                                                                  

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                                                                         

	3414990117
	Ввод              
высоковольтный    
	ГТТII-60-110/800 01  
ИВЕЮ. 686351.017   
	
	
	шт     
	0,000  
	0,000   
	0,000    
	0,022    
	0,0250  
	0,024    
	

	3414990141
	Ввод              
высоковольтный    
	BRBT-90/110-550/800  
КН1.5.002       
	
	
	шт     
	0,000  
	0,000   
	0,000    
	0,023    
	0,0250  
	0,024    
	

	3414990202
	Ввод              
высоковольтный    
	ГМТБ-45-220/2000   
ИВЕЮ.686342. 010-02  
	
	
	шт     
	0,000  
	0,000   
	0,000    
	0,045    
	0,050  
	0,048    
	

	
	Электротранспорт, электрооборудование для электротранспорта                                                                                                                     

	3451954490
	Реле газовое      
	В22Р         
	
	
	шт     
	0,045  
	0,050   
	0,048    
	0,045    
	0,050  
	0,048    
	

	
	МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (НА 10 ВЫКЛ. 6-10 КВ, НА 3 ВЫКЛ. 110-220 КВ)                                                                                                               

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     

	
	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В                                                                                                               

	
	Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения                                                                                                

	3434360153
	Ввод              
маслонаполненный  
	ГМВБ 15-110/2000   
	
	
	шт     
	0,000  
	0,000   
	0,000    
	0,005    
	0,050  
	0,006    
	


	
	Материалы и изделия электроизоляционные и электрометаллокерамические                                                                                                            

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                                                                                      

	3493130002
	Ввод              
высоковольтный    
	ГМВ II-15-220/2000  
ХЛ1 ИВЕЮ.686342.036  
	
	
	шт     
	0,000  
	0,000   
	0,000    
	0,004    
	0,050  
	0,005    
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника                                                                   

	
	Запасные части                                                           
	шт     
	0,243  
	0,270   
	0,285    
	0,243    
	0,270  
	0,285    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
запасные части  

	3418000106
	Камера            
дугогасительная   
	5БП.740.234      
	ВМПЭ-10-1600    
	20КА 1600 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000267
	Камера            
дугогасительная   
	5СЯ.740.157      
	ВМТ        
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000239
	Катушка включающая
	5БП.522. 301-04    
	
	220 В   
	
	
	
	
	
	
	
	





Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
запасные части  

	3418000264
	Катушка включающая
	5СЯ.520.307-02    
	
	110 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000259
	Катушка           
отключающая       
	5СЯ.520.302      
	
	220 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000266
	Катушка           
отключающая       
	5СЯ.520.307-07    
	
	110 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000141
	Контакт подвижный 
	5СЯ.551.194      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000284
	Контакт подвижный 
	5БП.551.194      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000084
	Манжета           
	8СЯ.373.017      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000047
	Контакт           
неподвижный       
	5БП.551.668      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (НА 5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ)                                                                                                                                       

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника                                                                   

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                  
	шт     
	0,243  
	0,270   
	0,285    
	0,243    
	0,270  
	0,285    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект     
запасных частей  

	
3414990087
	
Камера вакуумная  
	
КДВ2-35-25/1600    
	
	ВВС-27,5   
кВ,        
ВВС-35 кВ  
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000555
	Привод            
	ПЭМУ         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ                                                                                                                                                                   

	
	Материалы и изделия электроизоляционные и электрометаллокерамические                                                                                                            

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                               
	шт     
	0,081  
	0,090   
	0,095    
	0,081    
	0,090  
	0,095    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
изоляторы     
электрокерамичес 
кие и стеклянные 

	3493430106
	Изолятор опорно-  
стержневой        
	ИОС-35/1000      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493430108
	Изолятор опорно-  
стержневой        
	ИОС-110/1250     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493430114
	Изолятор опорно-  
стержневой        
	ИОС-220/1250Т-1 УХЛ1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                            

	
	Машины электрические малой мощности                                                                                                                                             

	
	Электродвигатели малой мощности для автоматизации и механизации                                                                                                                 

	
3311501064
	Двигатель         
электрический     
асинхронный       
	
АДММ 56В4       
	
ГОСТ Р51689-2000  
	
	
шт     
	
0,810  
	
0,900   
	
0,950    
	
0,810    
	
0,900  
	
0,950    
	

	
	РАЗРЯДНИКИ ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ                               
	шт     
	0,126  
	0,140   
	0,143    
	0,135    
	0,150  
	0,155    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
разрядники или  
ограничители   
перенапряжений  

	3185310134
	Ограничитель      
перенапряжения    
	ОПН-П-0,38 УХЛ1    
	ТУ 3414- 003.   
00468683-93    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3414330105
	Ограничитель      
перенапряжения    
	ОПН-27,5 УХЛ1     
	ТУ 3414-010-   
00468683-93    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185310081
	Разрядник        
вентильный        
	РВО-10 У1       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
разрядники или  
ограничители   
перенапряжений  

	3414320002
	Разрядник        
вентильный        
	РВО-6 У1       
	ТУ 16-521.232-77 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3414330101
	Разрядник        
вентильный        
	РВС-15        
	ТУ 16-521.264-79 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3414330102
	Разрядник        
вентильный        
	РВС-35        
	ТУ 16-521.264-79 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3414330032
	Разрядник        
магнитовентильный 
униполярный       
	
РМВУ-3,3       
	
ТУ 16-521.043-70 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ                                                   
	шт     
	0,162  
	0,180   
	0,190    
	0,162    
	0,180  
	0,190    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
аккумуляторная  
батарея      

	3185310020
	Банка стеклянная  
аккумуляторная    
	СК-8         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185310038
	Банка стеклянная  
аккумуляторная    
	СК-4         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3185310010
	Банка стеклянная  
аккумуляторная    
	СК-12         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ                                                                                                                                                                

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                              

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                        

	3185720081
	Блок питания      
	БП-70         
	
	
	шт     
	0,120  
	0,120   
	0,150    
	0,120    
	0,120  
	0,150    
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     

	
	Изделия хозяйственного обихода электротехнические                                                                                                                               

	3468880111
	Устройство        
зарядное          
	УЗП-90        
	
	
	шт     
	0,162  
	0,180   
	0,190    
	0,162    
	0,180  
	0,190    
	

	
	КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА                                                                                                                                                       

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                              

	
	ИЗОЛЯТОРЫ                                                                
	шт     
	0,000  
	0,000   
	0,000    
	0,090    
	0,090  
	0,100    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
изоляторы     

	
3185330217
	Изолятор          
стеклянный        
подвесной         
	
ПС-70Е        
	
ТУ 3413.10874-87 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3185336205
	Изолятор          
стеклянный        
подвесной         
	
ПС-120Б        
	
ТУ 34-27-10875-84 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КОНДЕНСАТОРЫ                                                            
	шт     
	0,000  
	0,000   
	0,000    
	1,620    
	1,800  
	1,900    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
конденсаторы   

	6270000045
	Конденсатор       
	КЭК1- 1,05-63     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ                                                                                                                                                         

	
	ИЗОЛЯТОРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ                                           
	шт     
	0,369  
	0,410   
	0,428    
	1,170    
	1,300  
	1,330    
	

	
3185330217
	Изолятор          
стеклянный        
подвесной         
	
ПС-70Е        
	
ТУ 3413.10874-87 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330204
	Изолятор          
стеклянный        
подвесной         
	
ПСД-70Е        
	
ТУ 34-27- 10879-87 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
изоляторы     
стеклянные    
подвесные     

	
3185330481
	Изолятор          
стеклянный        
подвесной         
	
ПСВ-120Б       
	
ТУ 3413.11215- 87 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3185336205
	Изолятор          
стеклянный        
подвесной         
	
ПС-120Б        
	
ТУ 34-27-10875-84 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ                           
	шт     
	0,513  
	0,570   
	0,599    
	1,170    
	1,300  
	1,330    
	




Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
арматура     
открытых     
распределительны 
х устройств    

	
3185330906
	Зажим клиновой для
серьги с клином   
малым             
	
035          
	
ОСТ 32.204-2002  
	
1     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185330142
	Зажим питающий    
переходной        
	069-1         
	ОСТ 32.204-2002  
	1     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185332311
	Зажим             
соединительный    
	054-1         
	ОСТ 32.204-2002  
	1     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332325
	Соединитель      
алюминиевых       
проводов (СОА)    
	
062-2         
	
ОСТ 32.204-2002  
	
1     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185330545
	Серьга            
	075          
	ОСТ 32.204-2002  
	1     
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185330775
	Ушко двухлапчатое 
	013          
	ОСТ 32.204-2002  
	1     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ                                                                                                                                                   

	
	ПАТРОН К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ                                                  
	шт     
	0,162  
	0,180   
	0,190    
	0,162    
	0,180  
	0,190    
	



Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
патрон к     
предохранителю  

	
3424100004
	Патрон            
высоковольтного   
предохранителя    
(плавкая вставка) 
	
ПКН-10        
	
	
1А, 10 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3424100165
	Патрон            
высоковольтного   
предохранителя    
(плавкая вставка) 
	
ПКН-10        
	
	
0,5А, 10  
кВ     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3464190001
	Патрон            
высоковольтного   
предохранителя    
	
ПТ1.1-35-2-8У1    
	
	
	
шт     
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ                                                        
	шт     
	0,045  
	0,045   
	0,045    
	0,045    
	0,045  
	0,045    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
изоляторы     
опорные      

	3493430131
	Изолятор опорный  
	ОНС-35/500      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493430003
	Изолятор опорный  
	ОА-10        
	
	10 кВ   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ                                                                                                                                                    

	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ                                                           
	шт     
	2,790  
	3,100   
	3,230    
	2,790    
	3,100  
	3,230    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
предохранители  

	3414910304
	Предохранитель    
	ПН          
	
	20А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100264
	Предохранитель    
	ПН-2-100-10У3     
	ТУ 16-522-113-75  
	50А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100264
	Предохранитель    
	ПН-2-100-10У3     
	ТУ 16-522-113-75  
	100А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100267
	Предохранитель    
	ПН-2-250-10У3     
	ТУ 16-522-113-75  
	250А    
	
	
	
	
	
	
	
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
предохранители  

	3424100446
	Предохранитель    
	ППТ-10        
	
	10А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ                                                         
	шт     
	13,770  
	15,300  
	15,300    
	13,770   
	15,300  
	15,300   
	


Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
плавкие вставки  

	3185630387
	Плавкая вставка   
	ВП1-11        
	
	10А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100902
	Плавкая вставка   
	НПН-2-60-0 У3     
	ТУ16-521.010-75  
	20А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100469
	Плавкая вставка   
	ПН-2-100       
	
	50А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100305
	Плавкая вставка   
	ПН5.557.003      
	
	100А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424107204
	Плавкая вставка   
	ПН          
	
	250А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ                                                                                                                                                           

	
	АМПЕРМЕТЫ                                                                
	шт     
	0,126  
	0,140   
	0,143    
	0,126    
	0,140  
	0,143    
	





Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
амперметры    

	4223100048
	Амперметр         
	М42300        
	
	2000А с  
шунтом   
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223101329
	Амперметр         
	М42300        
	
	3000А с  
шунтом   
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223101311
	Амперметр         
	М381         
	
	5000А с  
шунтом   
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223100293
	Амперметр         
	Е349         
	
	100А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223100028
	Амперметр         
	ЭА0702        
	
	0-200А   
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223101268
	Амперметр         
	Е350         
	
	400/5А   
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223101284
	Амперметр         
	Е351         
	
	600/5А   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВОЛЬТМЕТРЫ                                                              
	шт     
	0,126  
	0,140   
	0,143    
	0,126    
	0,140  
	0,143    
	




Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
вольтметры    

	4221290043
	Вольтметр         
	М42100        
	
	0-4000В  
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223220839
	Вольтметр         
	Е351         
	
	250В    
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223220831
	Вольтметр         
	Е349         
	
	12,5кВ/  
100В    
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223220795
	Вольтметр         
	ЭВ0702        
	
	30кВ/ 100В 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223220886
	Вольтметр         
	ЭВ2259        
	
	40кВ/ 100В 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4223220766
	Вольтметр         
	ЭВ0702        
	
	125кВ/   
100В    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ                                                   
	шт     
	0,081  
	0,090   
	0,095    
	0,081    
	0,090  
	0,095    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
счетчик      
электроэнергии  

	4228610104
	Счетчик учета     
активной энергии  
	ЦЭ6805В        
	ГОСТ 30207-94   
	1Н 100В  
5-7,5А   
	
	
	
	
	
	
	
	

	4228610104
	Счетчик учета     
реактивной энергии
	ЦЭ6801        
	ТУ 25-7215.007-88 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4229220001
	Сопротивление     
добавочное        
	Р109/1        
	ТУ 25-04.4015-80  
	4кВ    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕЛЕ                                                                     
	шт     
	0,081  
	0,090   
	0,095    
	0,081    
	0,090  
	0,095    
	








Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
реле       

	3425100130
	Реле тока заднего 
присоединения     
	РТ-40/10 УХЛ4     
	ТУ 16-523.468-78  
	10А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3425700008
	Реле напряжения   
	РН-54         
	ТУ 16-523.500-83  
	200В    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3425700035
	Реле промежуточное
	РП-23         
	ТУ 16-523.483-78  
	220 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3425100113
	Реле промежуточное
	РП-253        
	
	110 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3425300144
	Реле времени      
	РВ-128        
	ТУ 16-523.158-79  
	110 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3425600106
	Реле земляной     
защиты            
	РЗ-45         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3425100117
	Реле повторного   
включения         
	РПВ-01        
	ТУ 16-523.621-82  
	110 В,   
0,5А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	4151770029
	Реле тока         
дифференциальное  
	РНТ-565        
	ТУ 16-523.464-74  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4151771545
	Реле указательное 
	РУ-21         
	ТУ 16-523.465-79  
	1,0А 110В 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ АРМАТУРА                                                                                                                                                    

	
	РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ                                              
	шт     
	1,620  
	1,800   
	1,900    
	1,620    
	1,800  
	1,900    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
реле розетки и  
вилки       
штепсельные    

	3464400012
	Вилка штепсельная 
	РШ2Н-1-23      
	ОЮО.364.002ТУ   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3464710150
	Розетка           
электрическая     
	
РШ-20         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЕ                                   
	шт     
	1,260  
	1,300   
	1,330    
	1,260    
	1,300  
	1,330    
	



Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
выключатели    
одно-, двух-,   
трехполюсные   

	
3421100064
	Выключатель       
автоматический    
однополюсный      
	
ВА47-29        
	
	
10А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3421100076
	Выключатель       
автоматический    
двухполюсный      
	
ВА47-29        
	
	
25А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3421200012
	Выключатель       
автоматический    
трехполюсный      
	
ВА47-29        
	
ГОСТ р50345-99   
	
100А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3464220005
	Выключатель       
скрытой установки 
	С-1-00-6/250     
	
	6А, 250 В 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ                                                           
	шт     
	20,250  
	22,500  
	23,750    
	20,250   
	22,500  
	23,750   
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
предохранители  

	3414910304
	Предохранитель    
	ПН          
	
	20А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100023
	Предохранитель    
	ППТ-10        
	
	10А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3424100446
	Предохранитель    
	ПН- 2-100-10У3    
	ТУ 16-522-113-75  
	100А    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                          
	шт     
	0,810  
	0,900   
	0,950    
	0,810    
	0,900  
	0,950    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
муфты концевые и 
соединительные  

	3185330699
	Воронка концевая  
для кабеля        
	ВО-4         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3185350326
	Муфта кабельная   
соединительная    
чугунная          
	
С-50-М7648-00-00   
	
ТУ 32 ЦШ 453-76  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3599000446
	Муфта кабельная   
концевая          
термоусаживаемая  
	
4КНТП10-25-50     
	
	
10 кВ   
	
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
муфты концевые и 
соединительные  

	
3599000569
	Муфта кабельная   
концевая          
термоусаживаемая  
	
4КНТП1-70-95     
	ТУ 3599-004-    
23135464-2003   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3599000572
	Муфта кабельная   
концевая          
термоусаживаемая  
	
3КВТП10-120-150    
	ТУ 3599-004-    
23135464-2003   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3599012403
	Муфта кабельная   
соединительная    
	СС-70-К34-55     
	ГОСТ 13781.2-77  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3599011175
	Муфта кабельная   
соединительная    
	СС-100-К34-75     
	ГОСТ 13781.2-77  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОКОНЦЕВАТЕЛИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                   
	шт     
	8,100  
	9,000   
	9,500    
	8,100    
	9,000  
	9,500    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
оконцеватели   
кабельные     

	
3599000670
	Оконцеватель      
кабельный         
	
ОГТП-1        
	
ЛЗ 12831ТУ     
	16-150   
кв.мм   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛАМПЫ                                                                    
	шт     
	36,45  
	40,500  
	42,75    
	36,45    
	40,500  
	42,75    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
лампы       

	3466120054
	Лампа накаливания 
	РН-220-75       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3466122232
	Лампа накаливания 
	РН220-500       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3466120023
	Лампа накаливания 
	РН-220-100      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3466340017
	Лампа накаливания 
	РН-127-15       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА                                                                                                                                                  

	
	БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ                                                                                                                                                   

	
	КАМЕРЫ ДУГОГАСИТЕЛЬНЫЕ                                                  
	шт     
	0,162  
	0,180   
	0,190    
	0,162    
	0,180  
	0,190    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
камеры      
дугогасительные  

	3185310178
	Камера            
дугогасительная   
	
	
	ВАБ-43,  
ВАБ-28   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3429300101
	Камера            
дугогасительная   
	ПК-49         
	
	ВАБ-49   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ                                                       
	шт     
	0,045  
	0,047   
	0,050    
	0,045    
	0,047  
	0,050    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
станция      
управления    

	3418000556
	Станция управления
выключателя       
	6БП.360.434     
	ВАБ-43-4000/30-Л- 
УХЛ4        
	110 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000557
	Станция управления
выключателя       
	6СЯ.360.0 36     
	ВАБ-43-4000/30-Л- 
УХЛ4        
	220 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3418000197
	Станция управления
приводом          
выключателя       
	
6БП.360.125      
	
	
ВАБ-28   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ                                                
	шт     
	0,405  
	0,450   
	0,475    
	0,405    
	0,450  
	0,475    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект     
запасных частей  

	3417110042
	Диод              
	Д246А         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493490004
	Изолятор опорный  
	ОА-6         
	
	6 кВ    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000146
	Катушка включающая
	5БП.522.301-02    
	ВАБ-43       
	220 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000150
	Катушка включающая
	5СЯ.520.288      
	ВАБ-43       
	110 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3418000191
	Контакт           
дугогасительный   
подвижный         
	
5БП.551.169      
	
ВАБ-28       
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект     
запасных частей  

	3185310813
	Контакт           
дугогасительный   
	
	ВАБ-43       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185310067
	Контакт           
неподвижный       
	К-00.003       
	ВАБ-28       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185310068
	Контакт           
неподвижный       
	К-00.001       
	ВАБ-43       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000193
	Рог неподвижного  
контакта          
	8БП.595.049      
	ВАБ-28       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3418000195
	Рог неподвижного  
контакта          
	5БП.595.029      
	ВАБ-43       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ                                                                                                                                                         

	
	ДИОДЫ                                                                    
	шт     
	0,162  
	0,180   
	0,190    
	0,162    
	0,180  
	0,190    
	
Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
диоды       

	3417130106
	Диод              
	ДЛ153-2000-20     
	ТУ 16-729.220-79  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3417150201
	Диод              
	ВЛ-200 кл.12     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3417130020
	Диод              
	ДЛ133-500-12     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ, ПРОХОДНЫЕ                                             
	шт     
	0,081  
	0,090   
	0,095    
	0,081    
	0,090  
	0,095    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
изоляторы     
опорные,     
проходные     

	3493490002
	Изолятор опорный  
	ОНШ-10-5       
	
	10 кВ   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493390102
	Изолятор проходной
	ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 
	ГОСТ 20454-85   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ                                                 
	шт     
	0,810  
	0,900   
	0,950    
	0,810    
	0,900  
	0,950    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект     
запасных частей  

	3466110023
	Лампа             
	СЦ          
	
	7х4 8Вт  
60В    
	
	
	
	
	
	
	
	

	6340950048
	Светодиод         
	АЛ307Б1        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4211980034
	Термосопротивление
	50МВ3         
	
	100    
	
	
	
	
	
	
	
	

	6199000015
	Фоторезистор      
	ФСК1         
	ТУ ОЖО.468.126   
МИНЭЛ       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЕ И ИНВЕРТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ                                                                                                                                

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                     

	
	Приборы силовые полупроводниковые                                                                                                                                               

	3417150201
	Диод              
	ВЛ-200 кл.12     
	
	
	шт     
	0,162  
	0,180   
	0,190    
	0,162    
	0,180  
	0,190    
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
тиристоры     

	
	ТИРИСТОРЫ                                                               
	шт     
	0,405  
	0,450   
	0,475    
	0,405    
	0,450  
	0,475    
	

	3417230003
	Тиристор          
	ТЛ-150-5       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3417203314
	Тиристор          
	ТЛ-150-8       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
тиристоры     

	3417202194
	Тиристор          
	ТД-4253-630-06    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3417200720
	Тиристор          
	Т173-2000-18     
	ТУ 16-88 ИЕАЛ.   
432533.004ТУ    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ                                                 
	шт     
	0,810  
	0,900   
	0,950    
	0,810    
	0,900  
	0,950    
	






Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект     
запасных частей  

	3417110042
	Диод              
	Д246А         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6200000021
	Конденсатор       
	КЗ          
	ОЖО.462.026ТУ   
	250В-   
0,47мкФ  
	
	
	
	
	
	
	
	

	6281006970
	Конденсатор       
	МБГП-2        
	
	2мкФ, 200В 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3466340013
	Лампа сигнальная  
	РН          
	ТУ 16.535. 266-75 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6060016097
	Резистор          
	ПЭ-25-2кОм      
	ГОСТ 6513-66    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6060016115
	Резистор          
	ПЭ-50-1кОм      
	ГОСТ 6513-66    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3451950948
	Реле промежуточное
герконовое        
	РПГ-9-05111 У3    
	
	110 В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	6341007505
	Стабилитрон       
	Д815А         
	ГОСТ 17126-76   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6341003465
	Транзистор        
	П210         
	ТУ ЩБ3.365.011   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ                                                                                                                                                                   

	
	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ                                                         
	шт     
	0,320  
	0,360   
	0,380    
	0,320    
	0,360  
	0,380    
	


Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
изолятор опорный 

	3493430003
	Изолятор опорный  
	ОА-10        
	
	10 кВ   
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493430106
	Изолятор опорно-  
стержневой        
	ИОС-35/1000      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493430108
	Изолятор опорно-  
стержневой        
	ИОС-110/1250     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3493430114
	Изолятор опорно-  
стержневой        
	ИОС-220/1250Т-1 УХЛ1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАЗРЯДНИКИ, ОПН                                                                                                                                                                 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                              

	3185310080
	Разрядник        
вентильный        
	РВКУ-3,3 Б      
	ТУ 16-87     
ИВЕЖ.674321. 002ТУ 
	
	шт     
	0,135  
	0,150   
	0,162    
	0,135    
	0,150  
	0,162    
	

	
	или                                                                                                                                                                             

	3185310013
	Ограничитель      
перенапряжения    
	ОПН-3,3-0,1      
	ТУ 3414-002-    
00468683-93    
	
	шт     
	0,135  
	0,150   
	0,162    
	0,135    
	0,150  
	0,162    
	

	3185310070
	Разрядник        
вентильный        
	РВКУ-1,65Д      
	ТУ 16-87     
ИВЕЖ.674321. 001ТУ 
	
	шт     
	0,135  
	0,150   
	0,162    
	0,135    
	0,150  
	0,162    
	

	
	или                                                                                                                                                                             

	3185310054
	Ограничитель      
перенапряжения    
	ОПН-1,5 УХЛ1     
	БФИР.670210.   
211ТУ       
	
	шт     
	0,135  
	0,150   
	0,162    
	0,135    
	0,150  
	0,162    
	

	
3185310095
	Разрядник        
вентильный        
поляризованный    
коммутационный    
	
РВПК-3,3 У1      
	
ТУ 16-521.036-75 
	
	
шт     
	
0,063  
	
0,070   
	
0,076    
	
0,063    
	
0,070  
	
0,076    
	

	
	СГЛАЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО                                                                                                                                                         

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                              

	3185310040
	Конденсатор       
высоковольтный    
	ФМТ-4-12-У2      
	
	
	шт     
	0,162  
	0,180   
	0,190    
	0,162    
	0,180  
	0,190    
	

	
	РАЗРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО                                                                                                                                                            

	
	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ                                                 
	шт     
	0,405  
	0,450   
	0,475    
	0,405    
	0,450  
	0,475    
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект     
запасных частей  

	6199000021
	Варистор          
	СН2-1А        
	
	1200В   
	
	
	
	
	
	
	
	

	6341002325
	Диод              
	КД105Б        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6260000353
	Конденсатор       
	К50-3А        
	ОЖО.464.042ТУ   
	1000 мкФ  
25В    
	
	
	
	
	
	
	
	

	6260000396
	Конденсатор       
	К50-3Б        
	ОЖО.464.042ТУ   
	20 мкФ   
160В    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3429700013
	Контакт           
магнитоуправляемый
	КЭМ          
	БАСЯО.360.003 ТУ  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Совокупный    
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект     
запасных частей  

	6191007032
	Резистор          
	МЛТ-1         
	ОЖО.467.180ТУ   
	200 Ом   
	
	
	
	
	
	
	
	

	6341007454
	Стабилитрон       
	Д814В         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6684300001
	Счетчик импульсов 
	СИ105-04       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3417210016
	Тиристор          
	ТЛ171-250-9      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры телемеханики (измеритель: диспетчерский круг)

	

Код СКМТР
	

Наименование   
	
Марка   
материала
	

ГОСТ, ТУ        
	
Сорт,  
размер  
	

Ед. изм. 
	Норма расхода рои сроке      
эксплуатации           
	

Примечания     

	
	
	
	
	
	
	до 3   
лет   
	от 3 до 10 
лет     
	свыше 10  
лет    
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                  

	
	Металлы тяжелые легкоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                                     

	
	Припой                                              
	
	кг    
	1,350  
	1,350    
	1,350   
	Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке припой   

	1723120066
	Припой           
	ПОС-61  
	ГОСТ 19248-90     
	1,5   
	
	
	
	
	

	1723120105
	Припой           
	ПОС-61  
	ГОСТ 19248-90     
	3    
	
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ                                                                                                         

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                                         

	
	Лаки                                                                                                                            

	2314110011
	Лак цапон       
	НЦ-62   
	ОСТ 6-10-361-84    
	
	кг    
	0,207  
	0,230    
	0,238   
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА                                                                                                 

	
	Продукция органического синтеза                                                                                                 

	
	Смолы                                                                                                                           

	2453720003
	Канифоль         
сосновая         
	А     
	ГОСТ 19113-84     
	
	кг    
	0,243  
	0,270    
	0,285   
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке салфетки,  
ветошь обтирочная 

	
	САЛФЕТКИ, ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ                        
	
	кг    
	0,650  
	0,650    
	0,650   
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                        
	

	
	Отходы текстильной и трикотажной промышленности                                                             
	

	
	Отходы трикотажной промышленности                   
	
	
	
	
	
	

	8186430002
	Ветошь           
обтирочная       
	
	ТУ 63-178-77-82    
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ТКАНИ ГОТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕТКАНЫЕ                                   
	
Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке салфетки,  
ветошь обтирочная 

	
	Материалы нетканые                                                                                          
	

	
	Полотна нетканые обтирочные                         
	
	
	
	
	
	

	8396100002
	Салфетка         
техническая      
	40х90   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                

	
	Продукция спиртового производства                                                                                               

	9182130101
	Спирт этиловый   
технический      
	Б     
	ГОСТ17299-78      
	94%   
	л     
	0,045  
	0,050    
	0,048   
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры телемеханики (измеритель: диспетчерский круг)

	

Код СКМТР 
	

Наименование    
	
Марка, обозначение 
чертежа      
	

ГОСТ, ТУ       
	
Сорт,    
размер   
	

Ед. изм  
	Норма расхода при сроке      
эксплуатации            
	

Примечания     

	
	
	
	
	
	
	до 3 лет 
	от 3 до 10 
лет        
	свыше 10    
лет         
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                            

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                 
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке комплект   
запасных частей   
аппаратуры     
телемеханики    

	
	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АППАРАТУРЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ                          
	шт.    
	0,405   
	0,450   
	0,475    
	

	3185350340
	Модуль оптронов    
	МО А340.03.01.200 
	ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	
3185350336
	Модуль             
преобразователя и  
стабилизатора      
	DC2xl2       
А340.01.05.300-01 
	ТУ З185-764-011158-01
	195х147х208
	
	
	
	
	

	3185350199
	Модуль             
выпрямителя        
	MB А340.01.05.100 
	ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	3185350343
	Модуль герконовых  
реле               
	MP А340.03.02.200 
	ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	
3185350344
	Модуль зашиты от   
замыканий          
герконов           
	
МЗГ А340.03.02.300 
	ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке комплект   
запасных частей   
аппаратуры     
телемеханики    

	
3185350200
	Модуль             
стабилизатора      
напряжения         
	МС 24       
А340.01.05.200   
	ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	
3185350335
	Модуль             
стабилизатора      
напряжения         
	MC1 24В      
А340.01.05.200-02 
	ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	
3185350399
	Модуль             
телесигнализации   
контролируемого    
пункта             
	
ТС-КП       
А340.03.01.100   
	
ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	
3185350342
	Модуль             
телеуправления     
контролируемого    
пункта             
	
ТУ-КП       
А340.03.02.100   
	
ТУ З185-706-     
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	3185350341
	Модуль             
телеизмерения      
	ТИ-КП       
A340.03.01.300   
	ТУ 3185-706-    
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	
3185350345
	Модуль             
совмещенный        
телеуправления     
телесигнализация   
	
ТУ-ТСКПР      
A340.04.01.100Б  
	
ТУ 3185-706-    
35919113-98     
	
	
	
	
	
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке комплект   
запасных частей   
аппаратуры     
телемеханики    

	3185350196
	Модуль линейный    
	МЛ A340.01.01200- 
03         
	ТУ 3185-706-    
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	3185350197
	Модуль линейный    
	МЛ1 А340.01.01200- 
06         
	ТУ 3185-706-    
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	3185350338
	Модуль             
телеуправления     
	МТУР        
A340.02.01.200   
	ТУ 3185-706-    
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	3185350056
	Модуль системы     
телемеханики       
	МОБ        
	МСТ-95        
	
	
	
	
	
	

	3185350056
	Модуль системы     
телемеханики       
	МОБ        
	МСТ-95        
	
	
	
	
	
	

	3185350036
	Модуль             
	МОБР        
	МСТ-95        
	
	
	
	
	
	

	3185350042
	Модуль системы     
телемеханики       
	МТУ A340.0l.0l   
200-02       
	МСТ-95        
	
	
	
	
	
	

	3185350336
	Модуль             
	DC2x12       
А340.01.05.300-01 
	ТУ 3185-706-35919  
	
	
	
	
	
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке комплект   
запасных частей   
аппаратуры     
телемеханики    

	3185350337
	Передатчик         
микропроцессорный  
	МПРД1       
А340.02.0100М   
	ТУ 3185-706-    
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	3185350198
	Приемник           
микропроцессорный  
	МП1        
А340.01.02.100М  
	ТУ 3185-706-    
35919113-98     
	
	
	
	
	
	

	
3185350186
	Модуль             
контролируемого    
пункта             
телеуправления     
	
МКТС        
А356.01.02.100.1  
	
ТУ 3185-764 -    
01115863-03-98    
	
	
	
	
	
	

	
3185350187
	Модуль             
контролируемого    
пункта             
телесигнализации   
	
МКТУ        
А356.01.02.200.1  
	
ТУ 3185-764 -    
01115863-03-98    
	
	
	
	
	
	

	
3185350185
	Модуль             
центрального       
процессора         
унифицированный    
	
ЦПУ-2       
А356.01.02.100.1  
	
ТУ 3185-764 -    
01115863-03-98    
	
	
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры электронных защит и дистанционного управления

(измеритель: 10 комплектов)

	

Код СКМТР 
	

Наименование   
	
Марка   
материала 
	

ГОСТ, ТУ      
	
Сорт,  
размер  
	
Ед.  
изм.  
	Норма расхода при сроке      
эксплуатации           
	

Примечания   

	
	
	
	
	
	
	до 3  
лет   
	от 3 до 10 
лет     
	свыше 10  
лет     
	


	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ                                                                                                         

	
	Металлы тяжелые легкоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                             

	
	Припои                                                       
	кг   
	0,150  
	0,150    
	0,150    
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке припои 

	1723120066
	Припой            
	ПОС-61   
	ГОСТ 19248-90    
	1,5   
	
	
	
	
	

	1723120105
	Припой            
	ПОС-61   
	ГОСТ 19248-90    
	3    
	
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ                                                                                                 

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                                 

	
	Лаки                                                                                                                    

	2314110011
	Лак цапон        
	НЦ-62   
	ОСТ 6-10-361-84   
	
	кг   
	0,200  
	0,230    
	0,230    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА                                                                                         

	
	Продукция органического синтеза                                                                                         

	
	Смолы                                                                                                                   

	2453720003
	Канифоль сосновая 
	А     
	ГОСТ 19113-84    
	
	кг   
	0,240  
	0,270    
	0,270    
	

	
	САЛФЕТКИ, ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ                        
	
	кг   
	1,600  
	1,600    
	1,600    
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
салфетки,   
ветошь     
обтирочная   

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                    
	

	
	Отходы текстильной и трикотажной промышленности                                                         
	

	
	Отходы трикотажной промышленности                  
	
	
	
	
	
	

	8186430002
	Ветошь обтирочная 
	
	ТУ 63-178-77-82   
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ТКАНИ ГОТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕТКАНЫЕ                               
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
салфетки,   
ветошь     
обтирочная   

	
	Материалы нетканые                                                                                      
	

	
	Полотна нетканые обтирочные                        
	
	
	
	
	
	

	8396100002
	Салфетка          
техническая       
	40х90   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                        
	

	
	Продукция спиртовой промышленности                                                                      
	

	
	Продукция спиртового производства                  
	
	
	
	
	
	

	9182130101
	Спирт этиловый   
технический       
	Б     
	ГОСТ 17299-78    
	94%   
	л   
	0,405  
	0,450    
	0,475    
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры электронных защит и дистанционного управления

(измеритель: 10 комплектов)

	

Код СКМТР 
	

Наименование     
	
Марка,   
обозначение 
чертежа   
	

ГОСТ, ТУ    
	
Сорт,    
размер   
	

Ед. изм. 
	Норма расхода при сроке 
эксплуатации      
	

Примечания     

	
	
	
	
	
	
	до 3   
лет    
	от 3 до
10 лет 
	свыше 
10 лет 
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                      

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                          

	
	Комплект запасных частей к аппаратуре АРОС                      
	шт.    
	0,405 
	0,450  
	0,475 
	





Совокупный     
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект      
запчастей к    
аппаратуре АРОС  

	3185340120
	Блок управления      
	АРОС    
	ТУ 3185-749-  
011124276-2002 
	510х105х260 
	
	
	
	
	

	3185340120
	Блок исполнительный  
	АРОС    
	БИ Э226.02.000 
	135х260х170 
	
	
	
	
	

	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       
	

	
	Приборы электроизмерительные                                                                        
	

	
	Комплект запасных частей к автоматизированной системе учета     
электроэнергии                                                  
	шт.    
	0,405 
	0,450  
	0,475 
	

	

4229890001
	Генератор            
вычислительный к     
автоматизированной   
системе учета        
электроэнергии       
	

АМР-80000  
	

АСКУЭ      
	

140 ТЫС ИМП 
	

шт.    
	
	
	
	

	
	СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ                                              

	
	Аппаратура проводной связи общего применения                                                                            

	

6656000103
	Кросс-панель         
устройства сбора и   
передачи данных для  
системы учета        
электроэнергии       
	

AMP12.00.00 
	

УСПДТОК-3    
	

48 каналов 
	

шт.    
	
	
	
	



Совокупный     
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект      
запчастей к    
автоматизированно 
й системе учета  
электроэнергии   

	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСВА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        
	

	
	Программно-технические комплексы для автоматизации обмена данными                                   
	

	
4255100103
	Модуль индикации     
системы учета        
электроэнергии       
	
АМР1.06.00 
	
УСПДТОК-3    
	
	
шт.    
	
	
	
	

	
4255100102
	Модуль процессора    
системы учета        
электроэнергии       
	
АМР1.40.00 
	
УСПДТОК-С    
	
5В     
	
шт.    
	
	
	
	

	
	КОМПЛЕКТ ПЛАТ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ         
	шт.    
	0,810 
	0,900  
	0,950 
	
Совокупный     
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
комплект плат   
электронной    
зашиты фидера   
контактной сети  

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО,ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                   
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                      
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                            
	

	3185330638
	Модуль               
	МЗКС    
	ТУ 3185-749-  
011124276-2002 
	19.5х147х20 
8      
	шт.    
	
	
	
	

	3185330638
	Модуль резервного    
питания              
	МЗКС    
	ТУ 3185-749-  
011124276-2002 
	395х147х208 
	шт.    
	
	
	
	

	
	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ                                 
	шт     
	0,400 
	0,425   
	0,450  
	






Совокупный     
нормативный    
расход не более  
чем по строке   
пульт       
дистанционного   
управления     

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                         
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование                                                      
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                             
	

	3414990216
	Аппаратура           
управления приводами 
	АУП-4М-1  
	
	1-6     
приводов  
	шт    
	
	
	
	

	3414990053
	Аппаратура           
управления приводами 
	АУП-4М-2  
	
	1-6     
приводов  
	шт    
	
	
	
	

	
	СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ                                                    
	

	
	Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи   
	
	
	
	
	

	6652500099
	Пульт дистанционного 
управления           
	ПУ-2Б    
	
	
	шт    
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт пунктов группировки контактной сети станций стыкования

(измеритель: 1 пункт группировки станций стыкования)

	

Код СКМТР
	

Наименование   
	
Марка  
материала
	

ГОСТ, ТУ     
	
Сорт,  
размер 
	
Ед.  
изм.  
	Норма расхода при сроке  
эксплуатации        
	

Примечания  

	
	
	
	
	
	
	до 3  
лет   
	от 3 до 
10 лет 
	свыше  
10 лет  
	

	
	ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                   

	
	Прокат алюминиевый                                                                                        

	
	Прокат технического алюминия                  
	
	кг   
	0,400  
	0,450  
	0,450  
	

Совокупный  
нормативный  
расход    
не более чем 
по строке   
прокат    
технического 
алюминия   

	
1811203253
	Шина алюминиевая 
прямоугольного   
сечения          
	
АДО   
	
ГОСТ 15176-89   
	
6х60  
	
кг   
	
	
	
	

	
1811203394
	Шина алюминиевая 
прямоугольного   
сечения          
	
АДО   
	
ГОСТ 15176-89   
	
8х80  
	
кг   
	
	
	
	

	
1811203600
	Шина алюминиевая 
прямоугольного   
сечения          
	
АДО   
	
ГОСТ 15176-89   
	
10х100 
	
кг   
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                       

	
	Кабели управления, контроля и сигнализации                                                                

	
	Кабели контрольные                            
	
	м   
	8,000  
	9,000  
	9,000  
	Совокупный  
нормативный  
расход не   
более чем по 
строке кабели 
контрольные  

	3563000234
	Кабель           
контрольный      
	КРНГ   
	ГОСТ 1508-78   
	4х2,5 
	м   
	
	
	
	

	3563000011
	Кабель           
контрольный      
	КВВГ   
	ГОСТ 1508-78   
	7х1,5  
	м   
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт пунктов группировки контактной сети станций стыкования

(измеритель: 1 пункт группировки станций стыкования)

	

Код СКМТР 
	

Наименование    
	
Марка,   
обозначение 
чертежа   
	

ГОСТ, ТУ     
	

Сорт, размер  
	

Ед. изм. 
	Норма расхода при сроке 
эксплуатации       
	

Примечания     

	
	
	
	
	
	
	до 3  
лет   
	от 3  
до 10 
лет  
	свыше  
10 лет 
	

	
	ЗАПЧАСТИ К ПЕРЕКЛКЛЮЧАТЕЛЯМ И УЗСС                  
	
	шт.    
	0,800  
	0,900 
	0,900  
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке запчасти к 
переключателям и  
УЗСС        

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                              
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование                                                           
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая             
	
	
	
	
	
	

	3414990087
	Камера вакуумная    
	КДВ2-35-  
25/1600   
	ВВС-27,5 кВ,   
ВВС-35 кВ     
	
	шт.    
	
	
	
	

	
	Аппараты электрические на напряжение до 1000 В                                                           
	

	
	Реле управления и защиты                            
	
	
	
	
	
	

	3425600106
	Реле земляной       
защиты              
	РЗ-45    
	
	
	шт.    
	
	
	
	

	
	Электротранспорт, электрооборудование для электротранспорта и подъемно-транспортных машин                
	

	3451950948
	Реле промежуточное  
	РПГ-9-   
05111УЗ   
	
	110В      
	шт.    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                              
	





Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке изоляторы  
электрокерамически 
е и стеклянные   

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и электрометаллокерамические                    
	

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные          
	
	шт    
	3,200  
	3,200 
	3,350  
	

	3493430106
	Изолятор опорно-    
стержневой          
	ИОС-35/1000 
	
	
	
	
	
	
	

	
3493390114
	Изолятор            
керамический        
армированный        
проходной           
	
ИП-10/1000- 
7,5 УЗ   
	
ГОСТ 20454-85   
	
	
	
	
	
	

	
3493390106
	Изолятор            
керамический        
армированный        
проходной           
	
ИП-35/1000- 
7,5 УХЛ1  
	
ГОСТ 20454-85   
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                           

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                              

	
	Переключатели                                       
	
	шт    
	0,400   
	0,450  
	0,450   
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем    
построке      
переключатели в  
сборе       

	3185310355
	Переключатель       
станции стыкования  
	ПСС-1У2   
	
	1240x1825х   
1740      
	
	
	
	
	

	
3185350176
	Переключатель       
станции стыкования  
	ПСС     
1П347.00.00 
0      
	ТУ 3185-517-   
01124276     
	
	
	
	
	
	

	
3185310448
	Устройство защиты   
станций стыкования  
	
УЗСС    
	
	3,ЗКВ     
1135х1200х175 
0       
	
шт    
	
0,162  
	
0,180 
	
0,190  
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                  

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование                                                                               

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                      

	3414420049
	Трансформатор тока  
	ТФН 35   
	
	1000/5         
	шт    
	0,036  
	0,040 
	0,048  
	

	
	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ИХ ПРИВОДЫ, ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ                       
	шт    
	0,200  
	0,220 
	0,220  
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
разъединители и их 
приводы, пульты  
управления     

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                       
	

	
	Дизели и дизель-генераторы                                                                               
	

	
	Комплектующие изделия дизелей и дизель-генераторов  
	
	
	
	
	
	

	3129000053
	Привод моторный     
	УМП-2    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                              
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование                                                           
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая             
	
	
	
	
	
	

	3414210042
	Привод моторный     
	ПДЖ-32   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414980002
	Привод              
	ПДВ-10УЗ  
	
	
	шт    
	
	
	
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем    
построке      
разъединители и их 
приводы, пульты  
управления     

	3414210110
	Разъединитель       
	РКС-3,3/3000
	
	3000А     
	шт    
	
	
	
	

	
	СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ                                                         
	

	
	Аппаратура проводной связи общего применения                                                             
	

	
	Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи                                            
	

	
6652500099
	Пульт               
дистанционного      
управления          
	
ПУ-2Б    
	
	
	
шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                              
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование                                                           
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая             
	
	
	
	
	
	

	3414220010
	Разъединитель       
	РНДЗ-1Б-  
35/1000   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414220030
	Разъединитель       
	РНД-35Е1000 
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                     
	

	
	Машины электрические малой мощности                                                                      
	

	
	Электродвигатель привода                            
	
	шт    
	1,700  
	1,800 
	1,800  
	Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
электродвигатель  
привода      

	3311490301
	Электродвигатель    
	МСП-0,15  
	
	пост, ток 160 
В       
	шт    
	
	
	
	

	3311490107
	Электродвигатель    
	МСТ 0,3   
22227-00-00 
	
	190/110В    
	шт    
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт контактной сети

(измеритель: 100 км развернутой длины контактной сети в год)

	

Код СКМТР 
	

Наименование   
	

Марка   
материала 
	

ГОСТ, ТУ     
	

Сорт, размер   
	

Ед.изм 
.   
	Норма расхода при сроке эксплуатации             
	

Примечание     

	
	
	
	
	
	
	Переменный ток        
	Постоянный ток        
	

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40  
лет   
	свыше 40 
лет    
	до 20   
лет    
	до 40  
лет   
	свыше 40 
лет    
	

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                                                    

	
	Нефтепродукты                                                                                                                                                

	
	Бензин                                                            
	кг   
	7 530,0  
	7 530,0 
	8 370,0  
	7 530,0  
	7 530,0 
	8 370,0  
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке бензин    

	0251120008
	Бензин            
автомобильный     
	АИ-80ЭК  
	ТУ 38.401-58-171- 
96        
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0251120010
	Бензин            
автомобильный     
	А-80   
	ТУ 38.001165-97  
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0251120074
	Бензин            
автомобильный     
	А-76   
	ГОСТ 2084-77   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                                                                        

	0251290002
	Керосин           
технический       
	КЕТОН   
	ТУ 0251-001-   
52474210-2003   
	
	кг   
	125,60  
	125,60 
	140,00  
	125,60  
	125,60 
	140,00  
	

	
	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ                                                 
	кг   
	7 530,0  
	7 530,0 
	8 370,0  
	7 530,0  
	7 530,0 
	8 370,0  
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке топливо   
дизельное      

	
	Масла смазочные (нефтяные)                                                                                                              
	

	0253110010
	Масло авиационное 
	МС-20   
	ГОСТ 21743-76   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253130016
	Масло дизельное   
моторное          
	М-10-Г2  
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253130105
	Масло дизельное   
	М-8 ДМ  
	ГОСТ 8581-78   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253140045
	Масло моторное    
	М-10Г2К  
	ГОСТ 8581-78   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                                                   
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке топливо   
дизельное      

	0251310009
	Топливо дизельное 
летнее            
	Л-0.2-62 
	ГОСТ 305-82    
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0251310004
	Топливо дизельное 
летнее            
	Л-0,5-40 
	ГОСТ 305-82    
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0251310008
	Топливо дизельное 
зимнее            
	З-0,5   
	ГОСТ 305-82    
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Масла смазочные                                                   
	кг   
	41,900  
	41,900 
	46,500  
	41,900  
	41,900 
	46,500  
	












Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке масла    
смазочные      


	0253130136
	Масло дизельное   
	МТ-16П  
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253410001
	Масло             
индустриальное    
	И-12А  
	ГОСТ 20799-88   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253410006
	Масло             
индустриальное    
	И-20А   
	ГОСТ 20799-88   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253600066
	Масло             
трансмиссионное   
	ТСП-15К 
	ГОСТ 23652-79   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253600041
	Масло             
трансмиссионное   
	ТАП-15 В 
	ГОСТ 23652-79   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253600171
	Масло             
трансмиссионное   
	ТСП-10  
	ГОСТ 23652-79   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253720001
	Масло             
компрессорное     
	К-12   
	ГОСТ 1861-73   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0253720003
	Масло             
компрессорное     
	К-19   
	ГОСТ 1861-73   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0254110006
	Смазка общего     
назначения        
	Солидол Ж 
	ГОСТ 1033-79   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
0254210036
	Смазка            
низкотемпературна 
я                 
	ЦИАТИМ-  
203    
	
ГОСТ 8773-73   
	
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0254210045
	Смазка общего     
назначения        
	ЛИТОЛ-24 
	ГОСТ 21150-87   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	











Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке масла    
смазочные      

	0254210066
	Смазка приборная  
	ЦИАТИМ-  
201    
	ГОСТ 6267-74   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0254210153
	Смазка            
	ЦИАТИМ  
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
0254340015
	Смазка            
автотормозных     
приборов          
железнодорожная   
	
ЖТКЗ-65  
	
ТУ 32 ЦТ 546-83  
	
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0254410036
	Смазка графитная  
	УСС-А   
	ГОСТ 3333-80   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                        
	

	
	Продукция спиртового производства                                                                                                       
	

	9182135002
	Спирт этиловый    
технический       
	А     
	ГОСТ17299-78   
	94%       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                                     
	

	
	Спирты, фенолы и их производные                                                                                                         
	

	
	Спирты многоатомные, смеси и фракции спиртов                                                                                            
	

	2422220002
	Тосол             
	А-40М   
	ТУ 201-1653521-  
003-91      
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦЕМЕНТ, МЕЛ, ЖИДКОЕ СТЕКЛО                                        
	кг   
	251,00  
	251,00 
	279,00  
	251,00  
	251,00 
	279,00  
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке цемент, мел, 
жидкое стекло    

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                               
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                                           
	

	
	Битумы нефтяные и сланцевые                     
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0256220011
	Битум       
строительный   
	М 4    
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                              
	

	
	Цемент                                                                                                                                  
	

	5738210001
	Цемент            
	300    
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	5738430002
	Цемент            
	М-400   
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГАЗЫ, АРГОН, КИСЛОРОД                           
	
	куб.м 
	27,900  
	27,900 
	27,900  
	27,900  
	27,900 
	27,900  
	








Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке газы, аргон, 
кислород      

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                               
	

	
	Газ горючий природный и искусственный                                                                                                   
	

	0271110003
	Пропан            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Газ нефтепереработки и пиролиза                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
0272310005
	Пропан            
газообразный в    
баллонах          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ И УДОБРЕНИЯ                                                                       
	

	
	Сырье горнохимическое, металлы легкие, металлоиды и газы                                                                                
	

	
	Газы                                                                                                                                    
	

	
2114120001
	Азот газообразный 
компримированный  
в баллонах        
	
	
ГОСТ 9293-74   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2114110002
	Кислород          
газообразный      
	
	ГОСТ 6331-78   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке газы, аргон, 
кислород      

	
2114110011
	Кислород          
газообразный в    
баллонах          
	
	
	
50кг       
	
	
	
	
	
	
	
	

	3695200019
	Аргон в баллонах  
	
	ГОСТ 10157-79   
	40л       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                            
	кг   
	458,00  
	458,00 
	545,00  
	458,00  
	458,00 
	545,00  
	











Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке прокат    
черных металлов   

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                                                  
	

	0931130002
	Круг              
	ВСТ3ПС  
	ГОСТы: 535-88;  
2590-88      
	10        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0931000157
	Круг              
	38ХС   
	ГОСТ 2590-88   
	10        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0932000328
	Круг              
	СТ3СП/  
ПС    
	
	12        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0972000102
	Лист              
	СТ3СП/ ПС 
	ГОСТ 19903-74   
	2 х 1250 х 2500 
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0932000064
	Полоса            
	СТ3СП/ ПС 
	ГОСТы: 103-76;  
535-88; 380-94  
	50х5       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0931000194
	Уголок            
	СТ3СП   
	ГОСТ 535-88    
	25х25х3     
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0931005315
	Уголок            
	ВСТ3СП2  
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6     
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0931004765
	Уголок            
	ВСТ3СП2  
	
	50х50х5     
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0931005295
	Уголок            
	ВСТЗПС  
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6     
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рельсы, балки, швеллеры                                                                                                                 
	

	0925100032
	Швеллер г/к       
	ВСТ3СП  
	ГОСТы: 380-94;  
535-88; 8240-97  
	5        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	0925100039
	Швеллер г/к       
	СТ3ПС  
	ГОСТы: 380-94;  
535-88; 8240-97  
	6        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке прокат    
черных металлов   

	0925100002
	Швеллер           
горячекатанный    
	СТ3   
	ГОСТы: 380-94;  
535-88; 8240-97  
	6,5       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОВОЛОКА, КАНАТ СТАЛЬНОЙ (В Т.Ч. С-70), ПРУТОК СТАЛЬНОЙ СЕЧЕНИЕМ 
10-12 кв.мм                                                       
	кг   
	528,75  
	528,75 
	634,50  
	528,75  
	528,75 
	634,50  
	









Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке проволока,  
канат стальной (в  
т.ч. С-70), пруток 
стальной сечением  
10-12 кв.мм     

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                                                  
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                                                  
	

	
	Прокат мелкосортный                                                                                                                     
	

	0933000082
	Катанка           
	БСТ3КП  
	ТУ 14-1-5282-94  
	6        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                 
	

	
	Проволока из углеродистых и лигированных сталей                                                                                         
	

	
	Проволока углеродистая качественная без покрытия                                                                                        
	

	1221193181
	Проволока         
стальная круглая  
	
	
	6        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                      
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                          
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                
	

	3185334101
	Пруток стальной   
заземляющий       
	Ст3    
	ГОСТ 2590-88   
	12х6000     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МЕТИЗЫ                                          
	
	кг   
	50,200  
	50,200 
	55,800  
	50,200  
	50,200 
	55,800  
	












Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке метизы    

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                    
	

	
	Болты                                           
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1610000004
	Болт              
	
	ГОСТ 7798-70   
	М8х50      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1610000050
	Болт              
	
	ГОСТ 7798-70   
	М10х55      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1610000347
	Болт              
	
	ГОСТ 7798-70   
	М12х50      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1610000421
	Болт              
	
	ГОСТ 7798-70   
	М16х55      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1610000463
	Болт              
	
	ГОСТ 7798-70   
	М18х90      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1610000048
	Болт              
	
	ГОСТ 7798-70   
	М10х45      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты         
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1680000360
	Гайка             
	
	ГОСТ 5915-70   
	М8        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка             
	
	ГОСТ 5927-70   
	М10       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка             
	
	ГОСТ 5927-70   
	М12       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка             
	
	ГОСТ 5927-70   
	М16       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка             
	
	ГОСТ 5927-70   
	М18       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка             
	
	ГОСТ 5915-70   
	М20       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                      
	










Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке метизы    

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                          
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                
	

	3185330015
	Болт крюковой     
	КС-107  
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-16/155  
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330065
	Болт крюковой     
	КС-107  
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-20/210  
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                 
	

	
	Изделия из проволоки (гвозди, электроды, сетка)                                                                                         
	

	
	Гвозди проволочные                              
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1271100973
	Гвозди            
строительные      
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3,8х100     
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди            
строительные      
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	2,5х50      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1271103589
	Гвозди            
строительные      
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3х70       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди            
строительные      
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3,5х90      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТРУБЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ                           
	
	кг   
	25,000  
	25,000 
	28,000  
	25,000  
	25,000 
	28,000  
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке трубы,    
металлоизделия   

	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                                                                                                                          
	


	
	Трубы стальные сварные диаметром св. 114 мм и водогазопроводные                                                                         
	

	
	Трубы сварные водогазопроводные                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1385000023
	Труба стальная    
водогазопроводная 
оцинкованная      
	
	
ГОСТ 3262-75   
	
40х3,5      
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1385044026
	Труба сварная     
оцинкованная      
	25    
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ,СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                           
	

	
	Металлы тяжелые легкоплавкие, их сырье, их сплавы и соединения                                                                          
	

	
	Припои                                          
	
	кг   
	13,000  
	13,000 
	13,950  
	13,000  
	13,000 
	13,950  
	Совокупный норма-  
тивный расход не  
более чем по строке 
сырье и сплавы   

	1723210210
	Припой в прутках  
	ПОС-30  
	ГОСТ 21931-76   
	1        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1723320001
	Припой            
	103А   
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                        
	
	кг   
	13,000  
	13,000 
	13,950  
	13,000  
	13,000 
	13,950  
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке прокат    
цветных металлов  

	
	Прокат алюминиевый                                                                                                                      
	

	
1811200002
	Шина алюминиевая  
прямоугольного    
сечения           
	
АДО    
	
ГОСТ 15176-89   
	
4х40       
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прокат тяжелых среднеплавких металлов                                                                                                   
	

	
	Прокат медный                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1844200062
	Шина медная       
твердая           
	ШМТ    
	ГОСТ 434-78    
	4х40       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ И УДОБРЕНИЯ                                                                                            

	
	Кислоты и окислы                                                                                                                                             

	
	Кислоты кислородсодержащие                                                                                                                                   

	2121110006
	Кислота серная    
аккумуляторная    
	
	ГОСТ 667-73    
	1 сорт      
	кг   
	1,000   
	1,000  
	1,000   
	1,000   
	1,000  
	1,000   
	
















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
электроизоляционный 
материал      

	
	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ                    
	
	кг   
	29,800  
	29,800 
	33,500  
	29,800  
	29,800 
	33,500  
	

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                                               
	

	
	Ленты конвеерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них                                                                           
	

	
	Изделия из прорезиненных тканей                                                                                                         
	

	2567600003
	Лента             
изоляционная      
	ПХВ    
	ГОСТ 16214-86   
	синий      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                                              
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                                                  
	

	
	Материалы профильно-поганажные из термопластов (кроме труб и пленок)                                                                    
	

	
2247210604
	Трубка из         
поливинилхлорид-  
ного пластиката   
	
305 ТВ-40 
	
ГОСТ 19034-82   
	6        
1 сорт     
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
2247210803
	Трубка из         
поливинилхлорид-  
ного пластиката   
	
305 ТВ-40 
	
ГОСТ 19034-82   
	8        
1 сорт      
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
2247211003
	Трубка из         
поливинилхлорид-  
ного пластиката   
	
305 ТВ-40 
	
ГОСТ 19034-82   
	
10 высший    
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                              
	

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                                
	

	
	Трубы и муфты асбестоцементные напорные                                                                                                 
	

	5786120010
	Труба асбоцемент- 
ная безнапорная   
	ВТ-6   
	
	100       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	КРАСКИ, ЭМАЛИ, ЛАКИ, ОЛИФА                      
	
	кг   
	334,80  
	334,80 
	372,00  
	334,80  
	334,80 
	372,00  
	












Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке краски,   
эмали, лаки, олифа 

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ,СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                           
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пласты цветных металлов                                                                                         
	

	1791310003
	Пудра алюминиевая 
	АП1    
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1791310021
	Пудра алюминиевая 
	ПАП-1   
	ГОСТ 5494-95   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                                         
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                                                 
	

	
	Лаки на конденсационных смолах                                                                                                          
	

	2311210002
	Лак               
	МЛ-92   
	ГОСТ 15865-70   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	2311220021
	Лак               
	ПФ-231  
	ТУ 6-10-1190-71  
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	2311370002
	Лак электроизо-   
ляционный         
	ПЭ-9180М 
	ТУ 2311-018-   
31885305-2003   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах                                                                                  
	

	2312220015
	Эмаль             
	ПФ-115  
	ГОСТ 6465-76   
	зеленый     
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль             
	ПФ-115  
	ГОСТ 6465-76   
	черный      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                                                  
	

	2314110010
	Лак               
	НЦ-222  
	ГОСТ 4976-83   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Краски и грунтовки водно-дисперсионные                                                                                                  
	

	2316310002
	Краска            
водоэмульсионная  
	ВД-АК-101 
	
	белый      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	









Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке краски,   
эмали, лаки, олифа 

	
2316900028
	Краска водно-     
дисперсионная     
влагостойкая      
	
Стандарт 
	
	
супер белый   
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                                                   
	

	2318100001
	Олифа натуральная 
конопляная        
	
	ГОСТ 7931-76   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	2318300001
	Олифа оксоль      
подсолнечная      
	ПВ    
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	2318320012
	Олифа             
	ОКСОЛЬ  
	ГОСТ 190-78    
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пигменты                                                                                                                                
	

	2322530001
	Сурик железный    
	МА-15   
	ТУ 2317-017-   
48972729-2001   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                                                     
	

	2329110001
	Краска            
	серебр.  
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ХИМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ                             
	
	кг   
	293,00  
	293,00 
	325,50  
	293,00  
	293,00 
	325,50  
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                                     
	

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые производные                                                      
	

	
	Кетоны и ангидриды органических кислот                                                                                                  
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке химический  
материал      

	2418110002
	Ацетон            
	
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                                         
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                                                 
	

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                                                      
	

	2319130015
	Растворитель      
	646    
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель      
	N647   
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                          

	
	Продукция нефтекоксолесохимии и органического синтеза прочая                                                                                                 

	
	Смолы, дегти, пеки и вары                                                                                                                                    

	2453720002
	Канифоль сосновая 
	А     
	ГОСТ 19113-84   
	
	кг   
	1,900   
	1,900  
	1,900   
	1,900   
	1,900  
	1,900   
	

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                                               
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке шнур     
асбестовый     

	
	Шнур асбестовый                                 
	
	кг   
	1,900   
	1,900  
	1,900   
	1,900   
	1,900  
	1,900   
	

	2574400009
	Шнур асбестовый   
общего назначения 
	
	ГОСТ 1779-83   
	5        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	2574403022
	Шнур асбестовый   
общего назначения 
	ШАОН   
	ГОСТ 1779-83   
	8        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ        
	м   
	175,80  
	175,80 
	195,30  
	175,80  
	175,80 
	195,30  
	












Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке кабели    
силовые       
высоковольтные и  
низковольтные,   
контрольные     

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                                     
	

	
	Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные                                                            
	

	
	Кабели контрольные                                                                                                                      
	

	3563013046
	Кабель            
контрольный       
	КВВГ   
	ГОСТ 1508-78   
	5х2,5      
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	3563023621
	Кабель            
контрольный       
	КВВГ   
	ГОСТ 1508-78   
	10х2,5      
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ                                                                         
	

	
	Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с алюминиевой жилой                                                                                
	

	3522000210
	Кабель силовой    
	АВВГ   
	ГОСТ 16442-80   
	4х25       
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	3522051346
	Кабель силовой    
	АВВГ   
	ГОСТ 16442-80   
	4х10 0,66 кВ   
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	3522000047
	Кабель силовой    
	АВВГНГ  
	ГОСТ 16442-80   
	3х25+ 1х16 1 кВ 
ОЖ        
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	3522000209
	Кабель силовой    
	АВВГ   
	ГОСТ 16442-80   
	4х120      
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	3522030186
	Кабель силовой    
	АВВГ   
	ГОСТ 16442-80   
	3х120+      
1х95       
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	3537000022
	Кабель силовой    
	АВВГ   
	ГОСТ 16442-80   
	4х4       
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	3537003101
	Кабель силовой    
	АВВГ   
	ГОСТ 16442-80   
	3х95+      
1х70       
	м   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Провода неизолированные                                                                                                                                      

	
	Провода контактные                              
	
	кг   
	180,40  
	180,40 
	200,90  
	399,00  
	399,00 
	443,60  
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке провода   
контактные     

	3513000121
	Провод контактный 
медный фасонный   
	МФ    
	ГОСТ 2584-86   
	85        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3513005004
	Провод контактный 
медный фасонный   
	МФ    
	ГОСТ 2584-86   
	100       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3513000120
	Провод контактный 
медный фасонный   
	МФ    
	ГОСТ 2584-86   
	120       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3513005009
	Провод            
неизолированный   
	НЛОЛ   
0,04Ф   
	ГОСТ 2584-86   
	100       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОВОДА МЕДНЫЕ                                  
	
	кг   
	75,300  
	75,300 
	83,700  
	150,70  
	150,70 
	167,40  
	











Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке провода   
медные       

	
	Провода неизолированные                                                                                                                 
	

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач                                                                              
	

	3511005112
	Провод неизолиро- 
ванный            
	М     
	ГОСТ 839-80    
	120       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3511005006
	Провод неизолиро- 
ванный            
	М     
	ГОСТ 839-80    
	70        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3511004298
	Провод неизолиро- 
ванный            
	М     
	ГОСТ 839-80    
	50        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3511005061
	Провод неизолиро- 
ванный            
	М     
	ГОСТ 839-80    
	95        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Провода неизолированные гибкие                                                                                                          
	

	
3517000056
	Провод неизолиро- 
ванный гибкий     
медный            
	
МГ    
	
ТУ 16-705.466-87 
	
120       
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
3517000055
	Провод неизолиро- 
ванный гибкий     
медный            
	
МГ    
	
ТУ 16-705.466-87 
	
95        
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3517000002
	Провод неизолиро- 
ванный            
	МГГ    
	
	1х95       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОВОДА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КАПРОНОВЫЕ ВЕРЕВКИ ДЛЯ СТРУН             
	кг   
	226,00  
	226,00 
	251,10  
	113,50  
	113,50 
	125,60  
	



















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке провода   
биметаллические   
капроновые веревки 
для струн      

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                 
	

	
	Изделия из прецизионных сплавов и биметаллов                                                                                            
	

	
	Проволока биметаллическая сталемедная           
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
1263000002
	Провод биметалли- 
ческий            
сталемедный       
	
БСМ    
	
ГОСТ 4775-91   
	
4        
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	1263000401
	Проволока         
сталемедная       
	БСМ -1  
	
	4        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                                     
	

	
	Провода неизолированные                                                                                                                 
	

	
	Провода неизолированные контактные                                                                                                      
	

	
3513000014
	Провод биметалли- 
ческий            
сталемедный       
	
МСН    
	ТУ 31-32552178-  
005-00      
	
70        
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
3513000011
	Провод биметалли- 
ческий            
сталемедный       
	
МСН    
	ТУ 31-32552178-  
005-00      
	
95        
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
3513005011
	Провод биметалли- 
ческий            
сталемедный       
	
МСН    
	ТУ 31-32552178-  
005-00      
	
120       
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
3513000004
	Провод биметалли- 
ческий            
сталемедный       
	
ПБСМ 1  
	
ГОСТ 4775-91   
	
70        
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
3513000008
	Провод биметалли- 
ческий            
сталемедный       
	
ПБСМ 1  
	
ГОСТ 4775-91   
	
95        
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3513000013
	Провод            
сталемедный       
	БСМ-1   
	ГОСТ 3822-79   
	6        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                    
	

	
	Изделия крученые, кроме пряжи, ниток и изделий крученых шелковых                                                                        
	

	
	Изделия канатные                                                                                                                        
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке провода   
биметаллические   
капроновые веревки 
для струн      

	8121120032
	Канат полиамидный 
тросовой свивки   
	ПАТ 8/25 
	ТУ 8121-022-   
00461221-2004   
	8        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Веревки, канатики, шнуры и шпагат                                                                                                       
	

	8122920003
	Веревка крученая  
капроновая        
	
	ТУ 15-08-332-89  
	4        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	8122920004
	Веревка крученая  
капроновая        
	
	ТУ 15-08-332-89  
	4,5       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                                                          

	
	Провода неизолированные                                                                                                                                      

	
	Провода алюминиевые                             
	
	кг   
	97,70   
	97,70  
	168,80  
	97,70   
	97,70  
	168,80  
	





Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке провода   
алюми-ниевые    

	3511004304
	Провод            
неизоированный    
	АС    
	ГОСТ 839-80    
	50        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
3511000021
	Провод голый      
неизолированный   
сталеалюминиевый  
	
АС    
	
ГОСТ 839-80    
	
70        
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
3511005076
	Провод голый      
неизолированный   
сталеалюминиевый  
	
АС    
	
ГОСТ 839-80    
	
95/16      
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3511006021
	Провод            
алюминиевый       
	А     
	ГОСТ 839-80    
	185       
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	3511006036
	Провод неизолиро- 
ванный            
	АС    
	ГОСТ 839-80    
	185/24      
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                               

	
	Пиломатериалы                                                     
	куб.м 
	3,700   
	3,700  
	4,650   
	3,700   
	3,700  
	4,650   
	


Совокупный норма-  
тивный расход не  
более чем по строке 
пиломатериалы    

	5333117062
	Брус необрезной   
	хвойные  
	
	50х100      
	куб.м 
	
	
	
	
	
	
	

	5331310101
	Доска необрезная  
	хвойных  
пород   
	ГОСТ 8486-86   
	20 2сорт     
	куб.м 
	
	
	
	
	
	
	

	5333110124
	Доска обрезная    
	хвойных  
пород   
	
	40        
	куб.м 
	
	
	
	
	
	
	

	5333110126
	Доска обрезная    
	
	
	50х140      
	куб.м 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                                 

	
	Бумага                                                            
	кг   
	2,700   
	2,700  
	2,700   
	2,700   
	2,700  
	2,700   
	



Совокупный норма-  
тивный расход не  
более чем по строке 
бумага       

	
	Бумага для аппаратов и приборов                                                                                                         
	

	5438310023
	Бумага для множи- 
тельной техники   
	
	ТУ 5463-006-   
00280407-2002   
	А4/80/96/500   
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	5438154004
	Бумага для        
принтера          
	LOMOND  
	
	А4        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
5455316002
	Бумага для        
факсимильного     
аппарата          
	
	
	216х       
30000      
	
кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	КАНАТ, ВЕРЕВКИ                                                                                                                                               

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                                         

	
	Изделия крученые, кроме пряжи, ниток и изделий крученых шелковых                                                                                             

	
	Канат, веревки                                  
	
	кг   
	83,700  
	83,700 
	93,000  
	83,700  
	83,700 
	93,000  
	



Совокупный норма-  
тивный расход не  
более чем по строке 
канат, веревки   

	8121120001
	Канат капроновый  
обыкновенный      
	
	
	10        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	8121140001
	Канат пеньковый   
	
	
	15        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	8122120140
	Веревка           
капроновая        
	ПА    
	
	14        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	8122120150
	Веревка           
капроновая        
	
	
	15        
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (БЕЗ ПРЯЖИ, ТКАНЕЙ, НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ)                                                         

	
	Отходы текстильной и трикотажной промышленности                                                                                                              

	
	Концы обтирочные, салфетки                      
	
	кг   
	167,40  
	167,40 
	186,00  
	167,40  
	167,40 
	186,00  
	
Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке концы    
обтирочные,     
салфетки      

	8186430002
	Ветошь обтирочная 
	
	ТУ 63-178-77-82  
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	8186120104
	Ветошь цветная    
	
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	

	8186430001
	Материал          
обтирочный        
	фланель  
	
	
	кг   
	
	
	
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт контактной сети

(измеритель: 100 км развернутой длины контактной сети в год)

	

Код СКМТР
	

Наименование       
	

Марка, обозначение чертежа     
	

ГОСТ, ТУ       
	

Сорт, размер 
	

Ед.изм 
	Норма расхода при сроке эксплуатации                
	

Примечание   

	
	
	
	
	
	
	Переменный ток          
	Постоянный ток          
	

	
	
	
	
	
	
	до 20  
лет   
	до 40   
лет    
	свыше 40  
лет     
	до 20  
лет   
	до 40 лет 
	свыше 40  
лет    
	

	
	АРМАТУРА ИЗ ЧУГУНА                                                                                
	шт   
	420,000 
	420,000  
	465,000   
	545,000 
	545,000  
	605,000  
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                             
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                 
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                       
	

	3185330928
	Блок компенсатора        
	КС-041-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330929
	Блок компенсатора        
	КС-041-2-1             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330124
	Груз компенсаторный      
	КС 401.104.             
007.01               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	


	3185339059
	Груз компенсаторный      
	АКС-000.012             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330630
	Держатель с ушком        
	КС-023               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330530
	Держатель без ушка       
	КС-024               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331170
	Держатель с ушком        
	КС-025               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330570
	Держатель без ушка       
	КС-026               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330160
	Зажим с ушком            
	КС-034               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	3185331722
	Зажим с ушком            
	КС-034-3 УКС03872СБ         
	ОСТ 32.204-2002   
	70кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330905
	Зажим клиновой для       
серьги в комплекте с     
клином большим           
	
КС-035 (КС-038-2)          
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330085
	Зажим клиновой для       
серьги в комплекте с     
клином большим и малым   
	
КС-035-1              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331264
	Зажим клиновой в         
комплекте с клином       
большим и малым          
	
КС-035-3 (КС102.00.000)       
	
ОСТ 32.204-2002   
	КС-038-1 КС- 
038-2    
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330860
	Зажим с двойным ушком    
	КС-036               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331266
	Зажим с двойным ушком    
	КС-036-3 (КС045.00.000)       
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331723
	Зажим с двойным ушком    
	КС-036-4 УКС03873СБ         
	ОСТ 32.204-2002   
	70кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330815
	Зажим для одиночного     
троса                    
	КС-037               
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	3185330869
	Зажим для одиночного     
троса                    
	КС-037-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330871
	Зажим для одиночного     
троса                    
	КС-037-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330872
	Зажим для одиночного     
троса                    
	КС-037-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330870
	Зажим хомутовый          
	КС-039               
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330873
	Зажим хомутовый          
	КС-039-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330874
	Зажим хомутовый          
	КС-039-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330876
	Зажим хомутовый          
	КС-039-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331267
	Зажим хомутовый          
	КС-039-6              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330750
	Зажим с ушком            
	КС-040               
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330361
	Зажим с ушком            
	КС-040-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	








Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	3185330877
	Зажим с ушком            
	КС-040-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330878
	Зажим с ушком            
	КС-40-4               
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331268
	Зажим с ушком            
	КС-040-7              
КС139.00. 000            
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331724
	Зажим с ушком            
	КС-040-8 УКС03441СБ         
	ОСТ 32.204-2002   
	70кв.мм тип 
ЗУ      
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332291
	Зажим концевой цанговый  
	КС-086               
	ОСТ 32.204-2002   
	90-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330253
	Клин болтовой            
	КС-038-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330840
	Коуш вилочный под серьгу 
	КС-006               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330897
	Коуш вилочный под серьгу 
	КС-006-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331257
	Коуш вилочный под серьгу 
	КС-006-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330845
	Коуш вилочный под пестик 
	КС-007               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330899
	Коуш вилочный под пестик 
	КС-007-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330720
	Коромысло для анкеровки  
двух контактных проводов 
	КС-043               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	3185333076
	Кронштейн для консоли    
	УКС-05223-01            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332476
	Проушина литая           
	УКС-520               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330465
	Плашка для седел с       
резьбой                  
	КС-008-1              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330985
	Ролик подвесной          
	КС-030-00              
	ТУ 32 ЦШ 681-77   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	
3185330902
	Седло одинарное под      
серьгу в комплекте с     
плашкой для седел        
	
КС-008               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330903
	Седло одинарное под      
серьгу в комплекте с     
плашкой для седел        
	
КС- 008-2              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331258
	Седло одинарное под      
серьгу в комплекте с     
плашкой для седел        
	
КС-008-4 (КС142.00.000)       
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330900
	Седло одинарное под      
пестик в комплекте с     
плашкой для седел        
	
КС-009               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	
3185330911
	Седло одинарное под      
пестик в комплекте с     
плашкой для седел        
	
КС-009-1              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330912
	Седло одинарное под      
пестик в комплекте с     
плашкой для седел        
	
КС-009-2              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331259
	Седло одинарное под      
пестик в комплекте с     
плашкой для седел        
	КС-009-5 (КС112.00.         
000)                
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330914
	Седло двойное под серьгу 
в комплекте с плашкой    
для седел                
	
КС-010               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	
3185330480
	Седло двойное под        
серьгув комплекте с      
плашкой для седел        
	
КС-010-1              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330916
	Седло двойное под серьгу 
в комплекте с плашкой    
для седел                
	
КС-010-2              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331020
	Седло двойное под пестик 
в комплекте с плашкой    
для седел                
	
КС-011               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330918
	Седло двойное под пестик 
в комплекте с плашкой    
для седел                
	
КС-011-1              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
норма-тивный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	
3185330919
	Седло двойное под пестик 
в комплекте с плашкой    
для седел                
	
КС-011-2              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331261
	Седло двойное под пестик 
в комплекте с плашкой    
для седел                
	КС-011-5 (КС132.          
00.000)               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330962
	Серьга                   
	КС-075-2 (Ср-4,5)          
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330915
	Стойка сочлененного      
прямого фиксатора        
	КС-115               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332381
	Стойка сочленен-ного     
обратного фиксатора      
	КС-116               
	
	Вар. 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	





Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	3185330655
	Ушко однолапчатое        
	КС-012               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332403
	Ушко однолапчатое        
	КС-012-1 УКС 00633         
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331262
	Ушко однолапчатое        
	КС-012-4 (КС134.00.000)       
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330775
	Ушко двухлапчатое        
	КС-013               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330923
	Ушко двухлапчатое        
	КС-013-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331263
	Ушко двухлапчатое        
	КС-013-4 (КС135.00.000)       
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330555
	Ушко фиксаторное         
разрезное                
	КС-014               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330615
	Ушко фиксаторное         
разрезное                
	КС-015               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330635
	Ушко неразрезное         
	КС-016               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	3185330665
	Ушко неразрезное         
	КС-017               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330725
	Ушко неразрезное         
	КС-018               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330740
	Ушко фиксаторное двойное 
	КС-019               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330525
	Ушко шарнирное           
	КС-021               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331269
	Ушко шарнирное           
	КС-021-1              
(К-021-54)             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330620
	Ушко шарнирное           
	КС-022               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331272
	Ушко шарнирное           
	КС-022-1 (К-022-54)         
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332472
	Ушко струновое           
	УКС-510               
КС 301.102.150           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330625
	Шайба клыковая           
	КС-044               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330933
	Шайба клыковая           
	КС-044-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331273
	Шайба клыковая           
	КС-044-3 (КС093.          
00.001)               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
чугуна     

	3185330890
	Шайба угловая            
	КС-045               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330500
	Шайба шаровая            
	КС-072               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ                                                                                 
	шт   
	630,000 
	630,000  
	700,000   
	835,000 
	835,000  
	930,000  
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                             
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                 
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                       
	

	3185330940
	Бугель                   
	КС-089               
	
	тип 1    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330955
	Бугель с серьгой         
	КС-089-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 1    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331015
	Бугель I                 
	КС-090-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330980
	Бугель с серьгой         
	КС-090-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331080
	Бугель с серьгой         
удлиненный               
	КС-091               
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 3    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331135
	Бугель удлиненный        
	КС-092-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 4    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330970
	Бугель с серьгой         
пластинчатый             
	КС-093               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330060
	
Болт крюковой            
	
КС-107               
	
ОСТ 32.204-2002   
	тип     
КБ-20/195  
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185330995
	Вилка анкеровки          
контактного провода      
	КС-123               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330440
	Ввертыш заземления       
	КС-151               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330825
	Деталь сочленения        
фиксаторных изоляторов   
	КС-128               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330490
	Зажим плашечный          
заземляющего провода     
	КС-066               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330399
	Зажим плашечный для      
заземляющего провода     
	КС-066-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330135
	Зажим плашечный          
заземляющего провода     
	КС-066-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330959
	Зажим плашечный          
заземляющего провода     
	КС-066-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331142
	Зажим заземляющего       
провода                  
	КС-066-5              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	








Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185330157
	Зажим плашечный          
	КС-073               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330535
	Зажим плашечный для      
проводов                 
	КС-074               
	ОСТ 32.204-2002   
	ПС-50    
ПС-70    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330910
	Зажим стыковой для       
стальных тросов          
	КС-079               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332345
	Зажим крепления двух     
полосовых фиксаторов к   
фиксирующему тросу       
	
КС-145               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330361
	Зажим с ушком            
	КС-040-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185336326
	Зажим натяжной болтовой  
	НБ-2-6А               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330410
	Замок                    
	КС-078-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331806
	Замок для грузов         
	З-03.081              
(КС-104-1)             
	
	16-20    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330971
	Клемма заземления        
	КС-124               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330780
	Клемма заземления с      
шайбой клыковой в сборе  
	КС-124 (044)            
	001-76        
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185330973
	Клемма заземления        
	КС-124-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331200
	Компенсатор пружинный    
	КС-135               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330720
	Коромысло для анкеровки  
двух контактных проводов 
	КС-043               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331145
	Коромысло для анкеровки  
проводов                 
	КС-113               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331180
	Коромысло                
	КС-121               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330945
	Коромысло для анкеровки  
усили-вающих и питающих  
проводов                 
	
КС-122               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331144
	Коромысло для двух       
контактных проводов      
	КС-158-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331165
	Коромысло для двух       
контактных проводов      
	КС-158               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	








Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	
3185331255
	Коромысло для            
компенсированной         
анкеровки                
	
КС-159               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332341
	Коуш стальных проводов   
	КС-063-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	50-70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330920
	Муфта натяжная           
	КС-142               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331160
	Муфта натяжная с ушком   
	КС-143               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331085
	Накладка кронштейна КФД  
	КС-081               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332697
	Накладка                 
предохранительная        
	КС-126               
	
	L=1700    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332270
	Номер на опору           
контактной сети          
	РКС.701.              
00.02                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332346
	Ограничитель двойной     
	КС-152               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330730
	Ограничитель одинарный   
	КС-153               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330445
	Пестик двойной           
	КС-096               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330470
	Пестик с нарезкой        
	КС-076               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	





Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185330515
	Пестик с нарезкой        
	КС-077               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330760
	Планка распорная         
	КС-111               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330610
	Планка соединительная    
	КС-082               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331332
	Планка соединительная    
	КС-082-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3195330925
	Распорка                 
	КС-125-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330935
	Распорка для двойного    
поперечно-несущего троса 
	КС-125-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331941
	Скоба для проводов       
	КС-061-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330958
	Скоба для проводов       
	КС-061-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330545
	Серьга                   
	КС-075 (Ср4,5)           
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330962
	Серьга                   
	КС-075-2 (Ср-4,5)          
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185330520
	Серьга сварная           
	КС-095               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330968
	Стойка сочленен-ного     
прямого фиксатора        
	КС-115-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	Вар. 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331188
	Стойка сочлененного      
прямого фиксатора        
	КС-115-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	Для трубы  
D=50     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331854
	Стойка сочлененного      
прямого фиксатора        
	КС-115-5              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331856
	Стойка сочлененного      
прямого фиксатора        
	КС-115-6              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330969
	Стойка сочленного        
обратного фиксатора      
	КС-116-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	Вар.4    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	


	3185331189
	Стойка сочленен-ного     
обратного фиксатора      
	КС-116-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	Для трубы  
D=50     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331857
	Стойка сочленен-ного     
обратного фиксатора      
	КС-116-5              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331858
	Стойка сочленен-ного     
обратного фиксатора      
	КС-116-6              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	








Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185330975
	Стойка сочленен-ного     
прямого фиксатора        
	КС-117               
	ОСТ 32.204-2002   
	Вар. 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331065
	Стойка сочленен-ного     
обратного фиксатора      
	КС-118               
	ОСТ 32.204-2002   
	Вар. 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330585
	Скоба                    
	КС-161               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330675
	Скоба для крепления      
троса                    
	КС-162               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330590
	Ушко для фикса-торных    
кронштейнов              
	КС-094               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330885
	Ушко шарнирное для       
консольных и фиксаторных 
стоек                    
	
КС-136               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331045
	Ушко шарнирное для       
фиксаторных стоек        
	КС-137               
	ОСТ 32.204-2002   
	Вар. 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330330
	Хомут крепления          
кронштейнов              
	КС-131               
	001-76        
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330335
	Хомут нижний             
	КС-130               
	001-76        
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	










Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185331215
	Хомут                    
	КС-132               
	001-76        
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331250
	Штанга одинарная для     
грузов                   
	КС-105               
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 1    
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185331340
	Штанга одинарная для     
грузов                   
	КС-105               
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331360
	Штанга двойная для       
грузов                   
	КС-106               
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 1    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331335
	Штанга двойная для       
грузов                   
	КС-106               
	ОСТ 32.204-2002   
	тип 2    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331143
	Штанга для грузов        
	КС-106-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330550
	Штанга нарезка-ушко      
	КС-166               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=250    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330895
	Штанга нарезка-ушко      
	КС-167               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=480    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330950
	Штанга нарезка-ушко      
	КС-168               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=600    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330795
	Штанга ушко-ушко         
	КС-169               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=300    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331035
	Штанга ушко-ушко         
	КС-170               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=600    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331005
	Штанга пестик-нарезка    
	КС-171               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1000    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331030
	Штанга пестик-ушко       
	КС-172               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1000    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	









Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	3185331060
	Штанга двойное ушко-     
двойное ушко             
	КС-173               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=500    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331150
	Штанга ушко двойное-ушко 
	КС-174               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1500    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331090
	Штанга пестик-двойное    
ушко                     
	КС-175               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1000    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330960
	Штанга ушко кованное-    
нарезка                  
	КС-176               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=600    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331155
	Штанга ушко кованное-    
нарезка                  
	КС-177               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=2000    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331055
	Штанга ушко кованное-    
пестик                   
	КС-178               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1000    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331070
	Штанга сочлененная       
пестик-нарезка           
	КС-179               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=750    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331125
	Штанга сочлененная       
пестик-ушко              
	КС-180               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1600    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331115
	Штанга сочлененная       
пестик-нарезка           
	КС-181               
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1600    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331175
	Штанга сочлененная       
пестик-нарезка           
	
КС-182               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
L=2000    
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
стали     

	
3185330069
	
Штифт держателя в сборе  
	
КС-060               
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                      
	шт   
	2500,00 
	2500,00  
	2800,00   
	2800,00 
	2500,00  
	2800,00  
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                             
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                 
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                       
	

	3185330400
	Вкладыш вилочного коуша  
	КС-068               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332334
	Вкладыш вилочного коуша  
	КС-068-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330405
	Вкладыш седловой         
	КС-067               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332333
	Вкладыш седловой         
	КС-067-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330680
	Держатель проводов       
опорного изолятора       
	КС-057-1              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330765
	Держатель проводов       
опорного изолятора       
	КС-057-2              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185330715
	Зажим стыковой для       
контактного провода      
	КС-059-1              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330735
	Зажим стыковой для       
контактного провода      
	КС-059-3              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332321
	Зажим стыковой для       
контактного провода      
	КС-059-6              
(КС-321-1)             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332372
	Зажим стыковой           
контактного провода      
пятиболтовой             
	КС -059-10             
(КС-321-2)             
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330364
	Зажим стыковой шунтовой  
	КС-047-1              
(КС-328)              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330022
	Зажим средней анкеровки  
и эластичной струны для  
несущего троса           
	
КС-048               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	





Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185331726
	Зажим рессорного троса   
	КС-048-9 УКС03720СБ         
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330685
	Зажим средней анкеровки  
для контактного провода  
	КС-051               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332303
	Зажим средней анкеровки  
	КС-051-1              
(КС-322)              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331976
	Зажим средней анкеровки  
	КС-051-2              
(КС-322-1)             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332349
	Зажим средней            
анкеровки для            
контактного провода      
	КС-051-4              
(КС-322-2)             
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331939
	Зажим средней анкеровки  
	КС-052-1              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332305
	Зажим средней анкеровки  
	КС-052-2              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185332366
	Зажим средней анкеровки  
несущего троса           
	КС-052-6              
(КС-338-6)             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330670
	Зажим питающий           
	КС-053               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330180
	Зажим питающий           
	КС-053-1 (КС-323)          
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332306
	Зажим питающий           
	КС-053-2              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330146
	Зажим питающий           
	КС-053-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	70      
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332307
	Зажим питающий           
	КС-053-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332308
	Зажим питающий           
	КС-053-5              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330882
	Зажим питающий           
	КС-053-8              
	ОСТ 32.204-2002   
	70-95кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330883
	Зажим питающий           
	КС-053-9              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330993
	Зажим питающий           
	КС-053-10              
	ОСТ 32.204-2002   
	70кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330994
	Зажим питающий           
	КС-053-11              
	ОСТ 32.204-2002   
	70-95кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185331102
	Зажим питающий           
	КС-053-12              
	ОСТ 32.204-2002   
	70-95кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332309
	Зажим питающий           
одноболтовой             
	КС 053-1-1             
(КС-332)              
	ОСТ 32.204-2002   
	70кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332310
	Зажим питающий           
одноболтовой             
	КС-053-1-2 (КС-333)         
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330640
	Зажим соединительный     
	КС-054               
	ОСТ 32.204-2002   
	70/95кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330147
	Зажим соединительный     
	КС-054-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	70/70кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330186
	Зажим соединительный     
	КС-054-2              
(КС-324-1)             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330888
	Зажим соединительный     
	КС-054-7              
	ОСТ 32.204-2002   
	соедини-   
тельный   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331001
	Зажим питающий           
	КС-054-9              
	ОСТ 32.204-2002   
	70/95-    
120кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331093
	Зажим питающий           
	КС-054-10              
	ОСТ 32.204-2002   
	70-95кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332314
	Зажим соединительный     
одноболтовой             
	КС-054-1-1             
(КС-334)              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185332315
	Зажим соединительный     
одноболтовой             
	КС-054-1-2             
(КС-335)              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330660
	Зажим питающий           
	КС-055               
	ОСТ 32.204-2002   
	95/120-   
95/120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330118
	Зажим питающий           
	КС-055-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332316
	Зажим питающий           
	КС-055-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332317
	Зажим питающий           
	КС-055-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332318
	Зажим питающий           
	КС-055-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332351
	Зажим питающий           
	КС-055-5              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330889
	Зажим питающий           
	КС 055-7              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331094
	Зажим питающий           
	КС-055-8              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331358
	Зажим питающий           
	КС-055-11              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185332319
	Зажим питающий           
	КС-055-1-1             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331133
	Зажим питающий           
	КС-055-2-1             
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330695
	Зажим питающий для       
алюминиевых проводов     
	КС-064               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331944
	Зажим питающий для       
алюминиевых проводов     
	КС-064-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331861
	Зажим питающий для       
алюминиевых проводов     
	КС-064-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330710
	Зажим переходной         
	КС-069               
	
	тип ПАМ   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330142
	Зажим питающий           
переходной               
	КС-069-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332571
	Зажим питающий           
прессуемый               
	ПЗ-503 ПП000.            
445                 
	ОСТ 32.204-2002   
	95кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185330195
	Зажим стыковой несущего  
троса                    
	КС-056               
(КС-326)              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332370
	Зажим стыковой несущего  
троса                    
	КС-056-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3185332371
	Зажим стыковой несущего  
троса                    
	КС-056-2              
(КС-326-2)             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330371
	Зажим рессорного троса   
	КС-048-1              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330372
	Зажим рессорного троса   
	КС-048-2              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330373
	Зажим рессорного троса и 
косой струны             
	КС-048-3              
(КС-327)              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332364
	Зажим рессорного троса и 
косой струны             
	КС-048-6              
(КС-327-1)             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330565
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049               
	ОСТ 32.204-2002   
	60кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330374
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	60кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185330382
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330383
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330193
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049-5              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332365
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049-7              
	ОСТ 32.204-2002   
	60кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330744
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049-8              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330948
	Зажим фиксирущий со      
штифтом                  
	КС-049-10              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330430
	Зажим струновой          
алюминиевый              
	КС-050               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330685
	Зажим средней анкеровки  
для контактного провода  
	КС-051               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	
3185332349
	Зажим средней            
анкеровки для            
контактного провода      
	
КС-051-4 (КС-322-2)         
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332366
	Зажим средней анкеровки  
несущего троса           
	КС-052-6 (КС-338)          
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332569
	Зажим соединительный     
прессуемый               
	ПЗ-501 ПС000.            
0511                
	ОСТ 32.204-2002   
	120/95кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332570
	Зажим соединительный     
прессуемый симметричный  
	ПЗ-502 ПСС000.0605         
	ОСТ 32.204-2002   
	95/95 кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185336286
	Зажим стыковой цанговый  
для медных и сталемедных 
тросов                   
	
КС-085               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
95/95 кв.мм 
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332336
	Зажим стыковой цанговый  
для алюминиевых тросов   
	КС-085-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	185кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	
3185332337
	Зажим стыковой цанговый  
для сталеалюминиевых     
тросов                   
	
КС-085-2              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
25-70кв.мм  
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332338
	Зажим концевой цанговый  
для алюминиевых тросов   
	КС-086-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	185кв.мм   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332339
	Зажим концевой цанговый  
для сталеалюминиевых     
тросов                   
	
КС-086-2              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
25-70кв.мм  
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331137
	Накладка крестовая       
	КС-126-1-1             
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1500    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331138
	Накладка крестовая       
	КС-126-1-2             
	ОСТ 32.204-2002   
	L=1700    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331139
	Накладка крестовая       
	КС-126-1-3             
	ОСТ 32.204-2002   
	L=2000    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330957
	Скоба для проводов       
	КС-061               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	3185330310
	Соединитель медных       
проводов                 
	КС-062-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	СОМ-70    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332322
	Соединитель медных       
проводов                 
	КС-062-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	СОМ-95    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332323
	Соединитель медных       
проводов                 
	КС-062-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	СОМ-120   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330315
	Соединитель алюминиевых  
проводов                 
	КС-062-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	СОА-120   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332324
	Соединитель алюминиевых  
проводов                 
	КС-062-2              
СОА-150               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332325
	Соединитель алюминиевых  
проводов                 
	КС-062-2              
	ОСТ 32.204-2002   
	СОА-185   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331683
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	КС-062-3              
СОАС-16               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332326
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	КС-062-3              
СОАС-25               
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	
3185332327
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	
КС-062-3              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
СОАС-35   
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332328
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	
КС-062-3              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
СОАС-50   
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185339055
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	
КС-062-3              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
СОАС-70   
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332329
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	
КС-062-3              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
СОАС-95   
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332330
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	КС-062-3              
СОАС-120              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура из  
цветных    
металлов    

	
3185332331
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	КС 062-3              
СОАС-150              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185332332
	Соединитель алюминиевых  
и сталеалюминиевых       
проводов                 
	КС 062-3              
СОАС-185              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                                             

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                                 

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                                       

	3185330285
	Коуш для медных проводов 
	КС-063               
	ОСТ 32.204.2002   
	10кв.мм   
	шт   
	500,000 
	500,000  
	550,000   
	1000,00 
	1000,00  
	1100,00  
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке зажимы 
струновые   

	
	Зажимы струновые                                                                    
	
	шт   
	500,000 
	500,000  
	550,000   
	1000,00 
	1000,00  
	1100,00  
	


	3185330116
	Зажим струновой          
универсальный            
	КС-046               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330242
	Зажим струновой          
	КС-046-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330381
	Зажим струновой          
универсальный            
	КС-046-2              
(КС330)               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	









Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке зажимы 
струновые   

	3185330362
	Зажим струновой для      
контактного провода      
	КС-046-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330243
	Зажим струновой для      
несущего троса           
	КС-046-4              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330363
	Зажим струновой для      
рессорного троса         
	КС-046-5              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330536
	Зажим струновой для      
несущего троса           
	КС-046-6              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330943
	Зажим струновой для      
контактного провода      
	КС-046К-12             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330944
	Зажим струновой для     
несущего троса           
	КС-046Н-13             
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330936
	Зажим струновой для      
контактного провода      
	КС-046-14              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330937
	Зажим струновой для      
несущего троса           
	КС-046-15              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330879
	Зажим струновой          
	КС-046-18              
	ОСТ 32.204-2002   
	70-95кв.мм  
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке зажимы 
струновые   

	3185330881
	Зажим струновой          
	КС-046-19              
	ОСТ 32.204-2002   
	95-120кв.мм 
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330941
	Зажим струновой          
универсальный            
	КС-046-20              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332363
	Зажим струновой          
	КС-046-21              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330021
	Зажим струновой шунтовой 
	КС-047               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фиксатор дополнительный                                                                           
	шт   
	170,000 
	170,000  
	190,000   
	425,000 
	425,000  
	475,000  
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
фиксатор    
дополнительный 

	3185331075
	Фиксатор дополнительный  
	КС-109               
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330262
	Фиксатор дополнительный  
	КС-109-1              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331299
	Фиксатор дополнительный  
	КС-109-5 УКС03372          
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331304
	Фиксатор дополнительный  
	КС-109-6 УКС03309          
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331402
	Фиксатор дополнительный  
	КС-109-7 УКС03497-01        
	ОСТ 32.204-2002   
	900     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331403
	Фиксатор дополнительный  
	КС-109-8 УКС03500-01        
	ОСТ 32.204-2002   
	900     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331154
	Фиксатор дополнительный  
	КС-109-3              
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331859
	Фиксатор дополнительный  

с упором                 
	
КС-109-9              
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Метизы к арматуре                                                                                 
	шт   
	40,000  
	40,000  
	45,000   
	80,000  
	80,000   
	90,000   
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке метизы 
к арматуре   

	3185330015
	Болт крюковой            
	КС-107               
	ОСТ 32.204-2002   
	тип КБ-   
16/155    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330966
	Болт крюковой            
	КС-107               
	ОСТ 32.204-2002   
	тип КБ-   
20/237    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330075
	Валик арматуры           
контактной сети          
	КС-084               
	ОСТ 32.204-2002   
	11,5х35   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330069
	Штифт держателя          
	КС-060               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изоляторы высоковольтные                                                                          
	шт   
	745,000 
	745,000  
	825,000   
	375,000 
	375,000  
	415,000  
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3185331700
	Изолятор                 
	ФСК 120               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331701
	Изолятор                 
	НСК 120-3/0,6            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330234
	Изолятор консольный      
стержневой фарфоровый    
	КСФ 70-               
3,0/0,5               
УХЛ1                
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330209
	Изолятор консольный      
стержневой фарфоровый    
	КСФ 70-               
25/0,95               
УХЛ1                
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	

3185330534
	

Изолятор консольный      
стержневой фарфоровый    
	КСФ 100-              
25/0,95               
УХЛ1                
ИНЮП.                
686235.033             
	ГОСТ Р 51203-    
98,         
ТУ16-92       
ИНЮП.        
686235.       
000Т         
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	





Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	

3185330397
	
Изолятор консольный      
стержневой фарфоровый    
	КСФ 100-              
3/0,6                
УХЛ1                
ИНЮП.                
686235.013             
	ГОСТ Р 51203-98,   
ТУ16-92       
ИНЮП. 686235.    
000Т         
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330134
	Изолятор натяжной        
гладкостержневой         
полимерный               
	
НСПК 120-3/0,6 ННТЕ.686161.052   
	ТУ 3494-002-     
53678417-2006, ГОСТ 
Р51204-98      
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330398
	Изолятор натяжной        
стержневой фарфоровый    
	НСФ 70-               
3,0/0,5 УХЛ1 НИБЮ. 686141.009    
	ТУ 3494-002-     
53678417-2006, ГОСТ 
Р51204-98      
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	

3185330216
	

Изолятор натяжной        
стержневой фарфоровый    
	
НСФ 70-               
25/0,95 УХЛ1 ИНЮП.         
686235.002             
	ГОСТ Р 51203-98,   
ТУ16-92      
ИНЮП.686235.000Т    
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	
3185331182
	Изолятор натяжной        
стержневой фарфоровый    
	НСФ 100-              
3,0/0,6 УХЛ1 ИНЮП. 686235.015    
	ГОСТ Р 51203-98,   
ТУ16-92       
ИНЮП. 686235.000Т  
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330217
	Изолятор подвесной       
	ПС 70-Е               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330204
	Изолятор подвесной       
	ПСД 70-Е              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185336205
	Изолятор подвесной       
	ПС-120-Б              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330481
	Изолятор подвесной       
	ПСВ-120-Б              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330358
	Изолятор полимерный      
	НСКР 120-3/0,6           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185336288
	Изолятор полимерный      
стержневой               
	НСК 120-3/0,8            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3185330689
	Изолятор фарфоровый      
натяжной                 
	НСФТ 120-25/1,2          
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185336268
	Изолятор фиксаторный     
стержневой фарфоровый    
	ФСФ 70-               
25/0,95 УХЛ1            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330208
	Изолятор фиксаторный     
стержневой фарфоровый    
	ФСФ 70-               
25/0,95               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185336206
	Изолятор фиксаторный     
стержневой фарфоровый    
	ФСФ 100-              
3,0/0,6 УХЛ1 ИНЮП.68.6235.014    
	ГОСТ Р 51203-98,   
ТУ16-92       
ИНЮП. 686235.000Т  
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                    

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и электрометаллокерамические                                                                                                          

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                                                                                                     

	
3493610029
	
Изолятор консольный      
стержневой фарфоровый    
	КСФ 100-3/0,6            
УХЛ1                
НИУЮ.                
686235.010             
	
ТУ 3493-008-     
53467867-2002    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493530105
	Изолятор консольный      
стержневой фарфоровый    
	КСФ 70-               
3,3/0,45              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610016
	Изолятор консольный      
стержневой               
фарфоровый               
	КСФ 100-3/0,6            
УХЛ1                
НИБЮ.757522.002           
	ТУ 16/4-712     
НИБЮ. 528.123-00   
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610006
	Изолятор консольный      
стержневой               
фарфоровый               
	КСФ 100-25/0,95МУХЛ1        
ИНЮП.686235.            
057СБ                
	ТУ 16-92       
ИНЮП 686235.000Т   
	
25 кВ    
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	

3493610003
	Изолятор                 
консольный               
стержневой               

фарфоровый               
	КСФ 100-3/0,6 М           
УХЛ1                
ИНЮП.686235.            
054-01СБ              
	ТУ 16-92       
ИНЮП         

686235.000Т     
	

3 кВ     
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493540107
	Изолятор натяжной        
	НСПО 120-              
3,3/0,6 УХЛ1            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540105
	Изолятор натяжной        
	НСПО 120-              
25/1,1 УХЛ1             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540106
	Изолятор натяжной        
	НСПО 120-              
25/1,5 УХЛ1             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493540123
	Изолятор натяжной        
гладкостержневой         
полимерный               
	
НСПК 120-25/1,1           
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493540008
	Изолятор натяжной        
стержневой полимерный    
	НСПКР 120-25/1,5 УХЛ1        
КИ 18.00.00             
	ТУ 3494-001-     
54276425-2001, ГОСТ 
Р 51204-98      
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493610024
	Изолятор натяжной        
стержневой фарфоровый    
	НСФ 70-3,0/0,5 УХЛ1 НИБЮ.      
757522.020             
	ТУ 16/4-96 НИБЮ.   
528.12-00      
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	
3493610031
	Изолятор натяжной        
стержневой фарфоровый    
	НСФ 70-25/0,95 УХЛ1 НИУЮ.      
686235.002             
	ТУ 3493-013-     
53467867-2002 НИУЮ. 
6862.35.00      
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610030
	Изолятор натяжной        
стержневой фарфоровый    
	НСФ 100-3,0/0,6 УХЛ1 НИУЮ.     
686235.008             
	ТУ 3493-013-     
53467867-2002 НИУЮ. 
6862.35.00      
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610004
	Изолятор натяжной        
стержневой               
фарфоровый               
	НСФ 100-3/0,6 М УХЛ1        
ИНЮП.686235.            
056-01               
	ТУ 16-92       
ИНЮП         
686235.000Т     
	
3 кВ     
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540101
	Изолятор низковольтный   
	ТФ 20                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540132
	Изолятор подсесной       
стержневой полимерный    
	ПСПК 70-3/0,6            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493540012
	Изолятор подсесной       
стержневой полимерный    
	ПСПК 70-              
25/1,1-В              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540022
	Изолятор подсесной       
стержневой полимерный    
	ПСПКР 70-25/0,95-В УХЛ1       
	ТУ3494-008-     
21639232-02     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540137
	Изолятор подсесной       
стержневой полимерный    
	ПСПК 70-25/1,1           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540007
	Изолятор подсесной       
стержневой полимерный    
	ПСПК 120-25/1,5 УХЛ1        
	ГОСТ Р 51204-98   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540006
	Изолятор подсесной       
стержневой полимерный    
	ПСПК 120-25/1,5-0,1 УХЛ1      
	ГОСТ Р 51204-98   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493610017
	Изолятор подвесной       
стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-3/0,5-01 УХЛ1        
НИБЮ.757522.014           
	ТУ 16/4 -7120 НИБЮ. 
528.12-00      
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493520103
	Изолятор подвесной       
стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-               
3,0/0,5-01 УХЛ1 НИБЮ.        
686235.004             
	ТУ 3493-013-     
53467867-2002    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493610019
	Изолятор подвесной       
стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-               
3,0/0,5-05 УХЛ1 НИБЮ. 757522.015  
	ТУ 16/4-712 НИБЮ.  
528.12-00      
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610020
	Изолятор подвесной       
стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-               
3,0/0,5-06 УХЛ1 НИБЮ.        
757522.018             
	ТУ 16/4-96 НИБЮ.   
528.12-00      
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	
3493610012
	Изолятор подвесной       
стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-3/0,5-01 УХЛ1        
ИНЮП.686235.003           
	ГОСТ Р 51203-98 ТУ  
16-92 ИНЮП. 686235. 
003ТУ        
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610013
	Изолятор подвесной       
стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-3/0,5-02 УХЛ1        
ИНЮП.686235.004           
	ГОСТ Р 51203-98 ТУ  
16-92 ИНЮП. 686235. 
003ТУ        
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610014
	Изолятор подвесной       
стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-3/0,5-05 УХЛ1        
ИНЮП.686235.011           
	ГОСТ Р 51203-98 ТУ  
16-92 ИНЮП. 686235. 
003ТУ        
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610027
	Изолятор подвесной       

стержневой фарфоровый    
	ПСФ 70-25/0,95 УХЛ1         
НИБЮ.757522.025           
	ТУ 16/4-712     
НИБЮ.        
528.123-00      
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
норма-тивный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493540117
	Изолятор полимерный      
	НСПК 120-3/0,6-Б          
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540131
	Изолятор полимерный      
	НСПКР 120-3/0,6           
	ТУ 3494-001-     
21279644-02     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540132
	Изолятор полимерный      
	ПСПК 70-3/0,6            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540135
	Изолятор полимерный      
	ПСПК 70-3/0,6-В           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540136
	Изолятор полимерный      
консольный               
	КСПК 120-3/0,6           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540206
	Изолятор полимерный      
фиксаторный              
	ФСПК 70-3/0,6            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540134
	Изолятор полимерный      
фиксаторный              
	ФСПК 120-              
3/0,6                
	ТУ N К-01/06     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540121
	Изолятор полимерный      
фиксаторный              
	ФСПК 120-25/1,1           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	







Совокупный   
норма-тивный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493540207
	Изолятор полимерный      
фиксаторный              
	ФСПК 70-25/1,1           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540206
	Изолятор полимерный      
фиксаторный              
	ФСПК 70-3/0,6            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493510108
	Изолятор фарфоровый      
подвесной тарельчатого   
типа                     
	
ПФ-70В               
	
ГОСТ 6490-93     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540112
	Изолятор фиксаторный     
	ФСПО 70-              
3,3/0,6               
	
	УХЛ1     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540110
	Изолятор фиксаторный     
	ФСПО 70-25/1,1           
	
	УХЛ1     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540111
	Изолятор фиксаторный     
	ФСПО 70-              
25/1,5               
	
	УХЛ1     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493530114
	Изолятор фиксаторный     
стержневой фарфоровый    
	ФСФ 70-               
3,0/0,5 УХЛ1            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493530124
	Изолятор фиксаторный     
стержневой фарфоровый    
	ФСФ 70-               
3,0/0,5-01             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
норма-тивный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493530112
	Изолятор фиксаторный     
стержневой фарфоровый    
	ФСФ 100-              
3,0/0,6 УХЛ1 НИУЮ.686235.009    
	ТУ 3493-013-     
53467867-2002    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610002
	Изолятор фиксатор-       
ный стержневой           
фарфоровый               
	ФСФ 100-3/0,6 М-01 УХЛ1       
ИНЮП.686235.055-01         
	ТУ 16-92       
ИНЮП         
686235.000Т     
	
3 кВ     
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610005
	Изолятор фиксаторный     
стержневой               
фарфоровый               
	ФСФ 100-25/0,95МУХЛ1        
ИНЮП.686235.058СБ          
	ТУ 16-92       
ИНЮП         
686235.000Т     
	
25 кВ    
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540009
	Изолятор фиксаторный     
стержневой полимерный    
	ФСПК 70-25/0,95 УХЛ1        
	ГОСТ Р 51204-98   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540201
	Изолятор штыревой        
	ШФ-10Г               
	ТУ 16-528-040-75   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493540202
	Изолятор штыревой        
	ШФ-20Г               
	ТУ 16-528-040-75   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
норма-тивный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	
	Изоляторы других материалов (кроме керамики и стекла)                                                                                                                          
	

	
3494140001
	Изолятор консоль-        
ный стержневой           
полимерный               
	
КСПКР 120-3/0,6 УХЛ1 КИ47.00.00   
	ТУ 3494-008-     
54276425-2003    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3494140002
	Изолятор консоль-        
ный стержневой           
полимерный               
	
КСПКР 120-25/0,95 УХЛ1 КИ46.00.00  
	ТУ 3494-008-     
54276425-2003    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3494100004
	Изолятор натяжной        
стержневой полимерный    
	НСПКР 120-3/0,6 УХЛ1 Р.ИЦ-5СБ    
	ТУ 3494-001-     
21279644-2002    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3494100105
	Изолятор натяжной        
стержневой полимерный с  
фторопластовой оболочкой 
	НСФТ-120-              
3/0,6 К711.00.           
000                 
	ТУ 3185-746-     
01124276-95     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3494100106
	Изолятор натяжной        
стержневой полимерный с  
фторопластовой оболочкой 
	НСФТ-120-              
3/0,8 К711.00.           
000-01               
	ТУ 3185-746-     

01124276-95     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	
3494100107
	Изолятор натяжной        
стержневой полимерный с  
фторопластовой оболочкой 
	НСФТ-120-25/0,8 К711.00.      
000-02               
	ТУ 3185-746-     
01124276-95     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3494100108
	Изолятор натяжной        
гладкостержневой с       
фторопластовой оболочкой 
	НСФТ-120-              
25/1,0               
К711.00.              
000-03               
	
ТУ 3185-746-     
01124276-95     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3494100109
	Изолятор натяжной        
стержневой поли-         
мерный с фторопластовой  
оболочкой                
	НСФТ-120-              
25/1,2 К711.00.           
000-04               
	
ТУ 3185-746-     
01124276-95     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3494150001
	Изолятор из пластических 
масс                     
	НСК 120-25/1,2           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	







Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3494100045
	Изолятор полимерный      
	НСПКР 120-25/1,1          
	ТУ 3494-001-     
54276425-01     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3494100003
	Изолятор полимерный      
	НСПКР 120-25/1,5          
	ТУ 3494-001-     
21279644-02     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3494100103
	Элемент изолирующий      
натяжной                 
гладкостержневой         
полимерный               
	
ЭСФТ 120-              
25/1,0               
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332690
	Изолятор фарфоровый      
(орешковый)              
	ИТФ-3                
	ТУ 16.528.055-75   
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изолятор                 
	ИТФ-4                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изолятор                 
	ИТФ-5                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3449910320
	Профиль полимерный для   
изоляции воздушных линий 
	
	MVLG-FR-18-А/241   
	25-35 кВ   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                                             

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                                 

	
	Изоляторы секционные                                                                
	
	шт   
	3,800  
	3,800   
	4,700    
	3,800  
	3,800   
	4,700   
	





Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
изоляторы   

	3185331745
	Изолятор                 
	СИ-6-2               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331750
	Изолятор секционный      
	СИ-2У                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330743
	Изолятор секционный      
	2А-200-25/25            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185339064
	Изолятор секционный      
	СИ-7.1-80-27            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331002
	Изолятор                 
секционный               
	ИС 3-80-3              
4.4.210.00.0            
	ТУ 3185-850-     
01124276-04     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332002
	Изолятор секционный      
контактной сети          
	СИ-8-2               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330734
	Изолятор секционный      
переменного тока для     
одного контактного       
провода                  
	
12А-200-25             
4.3.130.00.0            
	
ТУ 3494-004-     
18037666-00     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330858
	Изолятор секционный     
переменного тока для     
двух контактных проводов 
	12А-200-25             
4.3.140.00.0            
	ТУ 3494-004-     

18037666-00     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
изоляторы   

	
3185330732
	Изолятор секционный     
переменного тока для     
двух контактных проводов 
	4К-120-25              
4.4.120.00.0            
	ТУ 3494-003-     
18037666-03     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330236
	Изолятор секционный      
постоянного тока для     
одного контактного       
провода                  
	
8А-200-3              
4.2.130.00.0            
	
ТУ 3494-005-     
18037666-00     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185330733
	Изолятор секционный      
постоянного тока для     
двух контактных проводов 
	8А-200-3              
4.2.140.00.0            
	ТУ 3494-005-     

18037666-00     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
изоляторы   

	
3185330731
	Изолятор секционный      
постоянного тока для     
двух контактных проводов 
	4К-120-3              
4.4.240.00.0            
	ТУ 3494-005-     
18037666-00     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                    

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и электрометаллокерамические                                                                                                          

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                                                                                                     

	3493530104
	Изолятор секционный      
	ИСМ-1М               
	ТУ32ЦЭ-491-84    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
изоляторы   

	3493530104
	Изолятор секционный      
	ИСМ-1М-1              
	ТУ32ЦЭ-491-84    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493610107
	Изолятор секционный      
	ИС-2-80-3              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493610108
	Изолятор секционный      
	ИС-1-80-25             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3493530127
	Изолятор                 
секционный               
	МСИ-11М-3,3             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
изоляторы   

	3493610105
	Изолятор секционный      
переменного тока         
	ИС 0-80-              
25 / 3               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3493610008
	Изолятор секционный      
постоянного тока для     
двух контактных проводов 
	ИС 4-80-3              
К754.00.              
000СБ                
	ТУ 3185-850-     
01124276-2005    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ИХ ПРИВОДЫ, ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ                                          
	шт   
	1,000  
	1,000   
	1,000    
	1,000  
	1,000   
	1,000   
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
разъединители 
и их приводы, 
пульты     
управления   

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                    
	

	
	Трансформатрыи трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника                                                                    
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                                                                        
	

	3414990216
	Аппаратура управления    
приводами                
	АУП-4М-1              
	
	1-6 при-   
водов    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414990053
	Аппаратура управления    
приводами разъединителей 
	АУП-4М-2              
	
	1-6 при-   
водов    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414980002
	Привод                   
	ПДВ-10-У3              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
разъединители 
и их приводы, 
пульты     
управления   

	3414980006
	Привод                   
	ПДВ-20               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210007
	Привод                   
	ПРЖ-1                
УХЛ1                
	ТУ 3185-001-     
00468683-96     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414980014
	Привод к высоковольтным  
разъединителям           
	УМП-11               
	
	3,3 кВ    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414980023
	Привод к высоковольтным  
разъединителям           
	ПДВ-21               
К709.00.00             
	ТУ 739-       
0111442276-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3414980024
	Привод к высоковольтным  
разъединителям           
	ПДВ-22               
К709.00.              
000-01               
	ТУ 739-       
0111442276-99    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210113
	Привод моторный          
	ПДЖ-02               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210115
	Привод разъединителя     
ручной                   
	ПР-1                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3414980110
	Привод ручной            
высоковольтного          
разъединителя            
	
ПР-09                
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
разъединители 
и их приводы, 
пульты     
управления   

	3414990301
	Пульт управления         
проводами разъединителей 
	ПУ-3                
	ТУ 32ЦЭ-424-82    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210032
	Разъединитель            
	РКЖ-3,3/              
1250УХЛ1              
	ТУ 3185-001-     
00468683-96     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210114
	Разъединитель            
	РКЖ-1-3,3/             
3000УХЛ1              
	ТУ 3185-001-     
00468683-96     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210025
	Разъединитель            
	РКМ-                
3,3/3000              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210124
	Разъединитель            
	РКС-3,3/4000            
	
	4000А    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210110
	Разъединитель            
	РКС-3,3/3000            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210001
	Разъединитель            
	РЛНД-35/1000            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414220030
	Разъединитель            
	РНД-                
35Е/1000              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414220010
	Разъединитель            
	РНДЗ-1Б-              
35/1000               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3414210120
	Разъединитель            
	РЛНД-1-               
10Б/400Н              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	

	3414210121
	Разъединитель            
	РЛНД-1-10Б/630Н           
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	

	3414220039
	Разъединитель            
однополюсный             
	РД-35/               
1000УХЛ1              
	ТУ 16-91 ИВЕЖ.    
6742213.018ТУ    
	35 кВ    
	шт   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Совокупный

	3414210011
	Разъединитель            
с приводом               
	РКМ-                
3,3/3000              
	ПДЖ 02-01      
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
	нормативный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	расход не

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	более чем по

	3414220047
	Разъединитель            
переменного тока         
	РКСДП-2-27,5/1000          
	ТУ 3185-809-01124  
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
	строке

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	секционные

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	разъединители

	3414220048
	Разъединитель            
переменного тока         
	РКСДП-3-27,5/1000          
	ТУ 3185-809-01124  
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
	и их приводы,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пульты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	управления

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта

	
3185720107
	Блок питания для         
привода контактной       
сети                     
	
БП-3                
	
ТУ 32ЦЭ-424-82    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3185340020
	Привод двигательный      
малогабаритный           
железнодорожный с        
горизонтальным валом для 
разъединителя            
	
ПДМ-1 УХЛ1 К757.00.         
000                 
	
ТУ 3185-830-     
011242276-2005    
	

220 В    
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
секционные   
разъединители 
и их приводы, 
пульты     
управления   

	

3185340021
	Привод двигательный      
малогабаритный           
железнодорожный с        
вертикальным валом для   
разъединителя            
	
ПДМ-2                
УХЛ1 К757.00.           
000-01               
	
ТУ 3185-830-     
011242276-2005    
	

220 В    
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАЗРЯДНИКИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ                                          
	шт   
	1,900  
	1,900   
	1,900    
	1,900  
	1,900   
	1,900   
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
разрядники и  
ограничители  
перенапряжения 
контактной   
сети      

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                             
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                 
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                       
	

	3185310009
	Ограничитель             
перенапряжения           
	ОПНК-3,3              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185310017
	Ограничитель             
перенапряжения           
	ОПН-27,5              
УХЛ1                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185310196
	Ограничитель             
перенапряжения           
	ОПН-П 3,3/4,0/10/3 (850)УХЛ1 КС   
070.000.000СБ            
	ТУ 3414-006-     

71262287-03     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
разрядники и  
ограничители  
перенапряжения 
контактной   
сети      

	
3185310197
	Ограничитель             
перенапряжения           
	ОПН-П-               
27,5/30/10/2(500)УХЛ1КС086.000.000 
СБ                 
	ТУ 3414-008-     
71262287-03     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185310198
	Ограничитель             
перенапряжения           
	ОПН-П 27,5/30/10/2(500) IV УХЛ1   
090.000.000СБ            
	ТУ 3414-009-     
71262287-03     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185310024
	Ограничитель             
перенапряжения           
нелинейный               
	ОПН-35/40,5-            
-10(1) УХЛ1             
	ТУ 3414-027-     
06968694-04     
	
35 кВ    
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185310002
	Ограничитель             
перенапряжения           
нелинейный               
	
ОПН-6/7,2-10(1) УХЛ1        
	ТУ 3414-009-     
06968694-97     
	опорное   
исполне-   
ние     
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                    

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника                                                                                  

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                                                                                        

	3414320201
	Ограничитель             
перенапряжения           
	ОПН-10               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	








Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке опоры  
контактной   
сети,     
фундаменты,  
опорные плиты, 
лежни     

	
	ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ, ФУНДАМЕНТЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ЛЕЖНИ                                           
	шт   
	8,000  
	8,000   
	9,000    
	16,000  
	16,000   
	18,000   
	

	
	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                                                                                                    
	

	
	Конструкции и детали фундамента                                                                                                                                                
	

	
	Блоки фундаментов                                                                                                                                                              
	

	5811110121
	Блок фундаментный        
	ФБС                 
	ТП708-11       
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	5811200006
	Лежень железобетонный    
	ЛЖ-1,6И               
(1,0)Б/3              
	серия 3.407-40/70  
	1000х500х  
400     
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Конструкции и детали специального назначения                                                                                                                                   
	

	
	Опоры ЛЭП, связи и элементов контактной сети электрифицированных дорог осветительной сети                                                                                      
	

	
5863110033
	Плита опорная для        
трехлучевых фундаментов  
опор контактной сети     
	
ОПФ                 
	
ЦНИИС-4182И-5    
	600х600х   
80      
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
5863110042
	Фундамент опор           
контактной сети с        
анкерным креплением опор 
с заострением            
	
ТСА-5,0-4              
	
ТУ 3185-823-     
-01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	

5863110072
	Фундамент опор           
контактной сети          
трехлучевой стакан-      
ный с                    
заострением              
	

ТСС-5,0-4              
	
ТУ 3185-817-     
-          
01124323-04     
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке опоры  
контактной   
сети,     
фундаменты,  
опорные плиты, 
лежни     

	
	Конструкции, детали стен и перегородки                                                                                                                                         
	

	
	Блоки стеновые                                                                                                                                                                 
	

	5835004560
	Фундамент блочный        
стаканный                
	ЗФ-1                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                                             

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                                 

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                                       

	3185330543
	Опора контактной сети    
	СС-136.6-3             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке опоры  
контактной   
сети,     
фундаменты,  
опорные плиты, 
лежни     

	3185330542
	Опора контактной сети    
	СС-136.6-2             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330544
	Опора контактной сети    
	СС-136.6-4             
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330483
	Опора контактной сети с  
оцинкованными закладными 
	ССА 100.              
7-4                 
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331612
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГ-96-80              
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331613
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГ-96-100              
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     

01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	









Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке опоры  
контактной   
сети,     
фундаменты,  
опорные плиты, 
лежни     

	
3185331614
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГ-120-80              
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331615
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГ-120-100             
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331616
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГК-96-80              
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331617
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГК-96-100             
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331618
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГК-120-80             
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331619
	Опора металли-ческая     
консольная контактной    
сети                     
	МГК-120-100             
(ЦНИИС,               
4350-И)               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331422
	Анкер трехлучевой        
	ТАС-4,5               
	ТУ 5254-821-     
01393674-05     
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ, КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                         

	
	Конструкции строительные стальные                                                                                                                                                              

	
	Конструкции инженерных сооружений                                                                                                                                                              

	5264310102
	Опора металличес-кая     
контактной сети          
	МД-10-79              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185334650
	Опора металлическая      
коробчатая               
	УКС 04797              
	МКР 10-150 КС.МК-0  
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, ФИКСАТОРЫ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ХОМУТЫ                                          
	шт   
	42,500  
	42,500  
	47,000   
	65,000  
	65,000   
	75,000   
	




Совокупный   
нормативный  

	
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ, КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                         
	

	
	Оборудование для предприятий связи дополнительное                                                                                                                              
	

	
	Средства механизации и автоматизации для почты и обслуживания линий связи                                                                                                      
	

	5297420101
	Консоль                  
	ИТР                 
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	расход не
более чем по

	5297420102
	Консоль                  
	ИТС                 
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
	строке

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	консоли,

	
	
	
	кронштейны,

	
	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                                фиксаторы,

	
	
	
	закладные

	
	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                  детали, хомуты

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта

	3185331471
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НС-I-6,5              
ЛЭЗ.40.0645-01           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331472
	Консоль                  
швеллерная               
неизолированная          
	
НС-I-6,5К              
ЛЭЗ.40.0645-01           
	ТУ 5264331-738-   
-          
013393674-99     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	3185331473
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НС-II-6,5              
ЛЭЗ.40.0645-02           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331474
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НС-II-6,5К             
ЛЭЗ.40.0645-02           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331476
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НС-III-6,5             
ЛЭЗ.40.0645-03           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331477
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НС-III-6,5К             
ЛЭЗ.40.0645-03           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331478
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НС-IV-6,5              
ЛЭЗ.40.0645-04           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331479
	Консоль                  
швеллерная               
неизолированная          
	
НС-iV-6,5К             
ЛЭЗ.40.0645-04           
	ТУ 5264331-738-   
-          
013393674-99     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	3185331531
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НР-I-6,5              
ЛЭЗ.40.0657-01           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331532
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НР-I-6,5К              
ЛЭЗ.40.0657-01           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331533
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НР-II-6,5              
ЛЭЗ.40.0657-02           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331534
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НР-II-6,5К             
ЛЭЗ.40.0657-02           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331536
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НР-III-6,5             
ЛЭЗ.40.0657-03           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331537
	Консоль                  
швеллерная               
неизолированная          
	
НР-III-6,5К             
ЛЭЗ.40.0657-03           
	ТУ 5264331-738-   
-          
013393674-99     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	3185331538
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НР-IV-6,5              
ЛЭЗ.40.0657-04           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331539
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НР-IV-6,5К             
ЛЭЗ.40.0657-04           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331572
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-I-6,5              
ЛЭЗ.40.0689-01           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331577
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-I-6,5К             
ЛЭЗ.40.0689-01           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331578
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-II-6,5             
ЛЭЗ.40.0689-02           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331581
	Консоль                  
швеллерная               
неизолированная          
	
НСУ-II-6,5К             
ЛЭЗ.40.0689-02           
	ТУ 5264331-738-   
-          
013393674-99     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	3185331582
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-III-6,5             
ЛЭЗ.40.0689-03           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331583
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-III-6,5К            
ЛЭЗ.40.0689-03           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331584
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IV-6,5             
ЛЭЗ.40.0689-04           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331586
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IV-6,5К             
ЛЭЗ.40.0689-04           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331603
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IП-6,5             
ЛЭЗ.40.0691-01           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331604
	Консоль                  
швеллерная               
неизолированная          
	
НСУ-IП-5К              
ЛЭЗ.40.0691-01           
	ТУ 5264331-738-   
-          
013393674-99     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	3185331605
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IIП-5              
ЛЭЗ.40.0691-02           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331606
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IIП-5К ЛЭЗ.40.0691-02      
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331607
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IIIП-5             
ЛЭЗ.40.0691-03           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331608
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IIIП-5К             
ЛЭЗ.40.0691-03           
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331609
	Консоль швеллерная       
неизолированная          
	НСУ-IVП-5 ЛЭЗ.40.0691-04      
	ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
3185331622
	Консоль                  
швеллерная               
неизолированная          
	
НСУ-IVП-5 ЛЭЗ.40.0691-04      
	ТУ 5264331-738-   
-          
013393674-99     
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	





Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	3185330999
	Консоль двухпутная       
	Д-4-С                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330278
	Кронштейн                
	КФЦ-5                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330557
	Кронштейн                
	КФДЦ-5               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185336308
	Кронштейн                
	КФ-6,5               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185336309
	Кронштейн                
	КФУ-6,5               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185333121
	Кронштейн                
	КФДЦ-50               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185336348
	Кронштейн                
	КФДЦ-63               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	

3185331900
	Кронштейн подвески       
проводов двух            
фидеров контактной       
сети на прямых и кривых  
участках                 
пути                     
	

КФДПЦ                
	

ТУ 3185-800-     
56194393-02     
	
L=3600    
радиус более 
1000м    
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	


3185331896
	Кронштейн подвески       
проводов двух            
фидеров                  
контактной               
сети на                  
прямых и кривых участках 
пути                     
	


КФШЦ                
	

ТУ 3185-800-     

56194393-02     
	L=2100    

радиус    
более    

1000м    
	


шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный 
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	3185330862
	Кронштейн                
	КФЦ-6,5               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кронштейн                
	КФДПУ-63ц              
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330824
	Кронштейн металлический  
	ВЛ МГ-I КС 307.100.100-01      
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185331383
	Ригель оцинкованный     
	РЦ-180-22.5             
6458-01.0.0.0.0           
	
	L=22,5м   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185333160
	Ригель стальной         
	ОРЦ 360-30.3 6458-02.0.0.0.0    
	
	L=30,3м   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185333166
	Ригель стальной         
	ОРЦ 3830-34.0 6458-03.0.0.0.0    
	
	L=34м    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185333162
	Ригель стальной         
	ОРЦ 480-39.2 6458-04.0.0.0.0    
	
	L=39,2м   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185333164
	Ригель стальной         
	ОРЦ 630-44.2 6458-05.0.0.0.0    
	
	L=44,2м   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
консоли,    
кронштейны,  
фиксаторы,   
закладные   
детали, хомуты 

	

3185332099
	Фиксатор сочленен-       
ный прямой с двумя       
и фиксаторами            
контактной подвес-       
ки постоянного тока      
	
ФП-3,0               
ЛЭЗ.40.0660СБ            
	
ТУ 5264331-738-   
-013393674-99    
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	

3185332102
	Фиксатор сочленен-       
ный обратный с дву-      
мя и фиксаторами         
контактной подвес-       
ки постоянного тока      
	
ФО-3,0               
ЛЭЗ.40.0662СБ            
	
ТУ 5264331-738-   
013393674-99     
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТ ПЕРЕЖОГА ПРОВОДОВ НА ИЗОЛИРОВАННЫХ СОПРЯЖЕНИЯХ, НЕЙТРАЛЬНЫХ ВСТАВКАХ       
	шт   
	3,800  
	3,800   
	4,700    
	3,800  
	3,800   
	4,700   
	





Совокупный   

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                    
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника                                                                  
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                                                                        
	

	

3414990217
	Защита от пережогов      
контактных проводов на   
воздушных промежутках    
постоянного тока         
компенсированной         
подвески                 
	
	
	

2 провода  
	

шт   
	
	
	
	
	
	нормативный
расход не
более чем по
строке
защитные
устройства от
пережога

	

3414990218
	Защита от пережогов      
контактных проводов на   
воздушных промежутках    
постоянного тока         
компенсированной         
подвески                 
	
	
	

1 провод   
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	
	проводов на

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	изолированных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сопряжениях,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нейтральных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	вставках

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                       
	Совокупный   

	

3185330839
	Устройство защиты от     
пережогов контактных     
проводов на изолирующих  
сопряжениях переменного  
тока                     
	

УЗП-1                
	
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	нормативный
расход не
более чем по
строке
защитные
устройства от

	

3185330841
	Устройство защиты от     
пережогов контактных     
проводов на              
трехпролетных            
изолирующих сопряжениях  
постоянного тока         
	

УЗП-3                
	
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	
	пережога

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проводов на  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	изолированных 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сопряжениях,  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нейтральных  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	вставках    

	

3185332573
	Устройство защиты от     
пережогов контактных     
проводов на              
четырехпролетных         
изолирующих сопряжениях  
	

УЗП-5 000.0701.00.00-01       
	
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
защитные    
устройства от 
пережога    
проводов на  
изолированных 
сопряжениях,  
нейтральных  
вставках    

	

3185332574
	Устройство защиты от     
пережогов контактных     
проводов на              
четырехпролетных         
изолирующих сопряжениях  
	

УЗП-6 000.0701.00.00-02      
	
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	

3185332575
	Устройство защиты        
от пережогов кон-        
тактных проводов на      
четырехпролетных         
изолирующих сопряжениях  
	

УЗП-7 000.0701.00.00-03       
	
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	





3185332576
	



Устройство защиты от     
пережогов контактных     
проводов на              
четырехпролетных         
изолирующих сопряжениях  
	





УЗП-8 000.0701.00.00-04       
	
	
	





шт   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
защитные    
устройства от 
пережога    
проводов на  
изолированных 
сопряжениях,  
нейтральных  
вставках    

	
	УЗЛЫ ВОЗДУШНЫХ СТРЕЛОК                                                                            
	шт   
	3,800  
	3,800   
	4,700    
	3,800  
	3,800   
	4,700   
	



Совокупный   
нормативный  
расход не   

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                             
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                 
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                       
	

	

3185331872
	Устройство               
одновременного подъема   
одинарных и двойных      
контактных проводов на   
воздушных стрелках       
	

УСППВС-2Л              
	
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	более чем по
строке узлы
воздушных
стрелок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ, КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	
	Оборудование вспомагательное энергетической, нефтяной и газовой промышленности. Оборудование инженерное зданий и сооружений                                                    
	

	
	

	
	Средства технологического оснащения для монтажа и ремонта электростанций и сетей                                                                                               

	

5221330006
	Устройство для           
одновременного подъема   
одинарных контактных     
проводов на воздушных    
стрелках                 
	
УППВС-1М              
К764.01.000             
	
ТУ 3185-835-     
01124276-2006    
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	Совокупный
нормативный
расход не
более чем по
строке узлы

	

5221330007
	Устройство для           
одновременного подъема   
одинарных и двойных      
контакт-                 
ных проводов на          
воздушных стрелках       
	

УППВС-2М              
К764.02.000             
	

ТУ 3185-835-     
01124276-2006    
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	воздушных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	стрелок    

	
5221330008
	Устройство               
одновременного подъема   
контактных проводов на   
воздушных стрелках       
	
УСППВС-2-2М             
К764.05.000             
	ТУ 3185-835-     

01124276-2006    
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке узлы  
воздушных   
стрелок    

	


5221330009
	Устройство для           
одновременного подъема   
одинарных контактных     
проводов на воздушных    
стрелках                 
компенсированной         
подвески                 
	

УППВС-3М              
К764.03.000             
	

ТУ 3185-835-     
01124276-2006    
	
	


шт   
	
	
	
	
	
	
	

	



5221330010
	Устройство для           
одновременного подъема   
одинарных и двойных      
контактных проводов на   
воздушных стрелках       

компенсированной         

подвески                 
	


УППВС-4М              
К764.04.000             
	


ТУ 3185-835-     

01124276-2006    
	
	



шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке узлы  
воздушных   
стрелок    

	


5221330011
	Устройство для           
одновременного подъема   
двойных контактных       
проводов на воздушных    
стрелках                 
компенсированной         
подвески                 
	

УППВС-4-2М             
К764.06.000             
	

ТУ 3185-835-     
01124276-2006    
	
	


шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
5221330002
	Устройство для           
одновременного подъема   
контактных проводов на   
воздушных стрелках       
	
УСППВС-1Т              
К764.01.000             
	
	
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке узлы  
воздушных   
стрелок    

	

5221330001
	Устройство одновре-      
менного подъема          
одинарных и двой-        
ных контактных проводов  
на воздушных стрелках    
	
УСППВС-2Т              
К764.02.000             
	
	
	

шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИСКРОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ, ДИОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ, СЪЕМНЫЕ ВСТАВКИ                                         
	шт   
	80,000  
	80,000  
	85,000   
	340,000 
	340,000  
	380,000  
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
искровые    
промежутки,  
диодные    
заземлители,  
съемные    
вставки    

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                                                                    
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника                                                                  
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                                                                        
	

	3414210024
	Заземлитель диодный      
	ЗД-2                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3414210117
	Заземлитель диодный      
	ЗД-1                
	ТУ 32ЦЭ-315-72    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                             
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
искровые    
промежутки,  
диодные    
заземлители,  
съемные    
вставки    

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                 
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                       
	

	3185330219
	Промежуток искровой      
	ИП-3                
К654.00.000             
	ТУ 32ЦЭ-642-95    
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185330169
	Промежуток искровой     
	ИП-10                
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	3185332120
	Промежуток искровой     
	ИПМ-62               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                                                                             

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                                                                 

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                                                                       

	3185330124
	Груз компенсаторный      
	
	КС 401.104.007-01  
	
	шт   
	33,480  
	33,480  
	37,200   
	33,480  
	33,480   
	37,200   
	

	
	ТЕРМИТНЫЕ ПАТРОНЫ, ТЕРМОСПИЧКИ                                                      
	
	шт   
	335,000 
	335,000  
	370,000   
	335,000 
	335,000  
	370,000  
	

Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
термитные   
патроны,    
термоспички  

	
	ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                                     
	

	
	Патроны к гражданскому и служебному оружию, к средствам огнестрельным производственным и патроны                                                                               
	

	
	Средства пиротехнические                                                                                                                                                       
	

	7275300505
	Патрон термитный         
	ПАС-50               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	7275300503
	Патрон термитный         
	ПАС-95               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	7275300502
	Патрон термитный         
	ПАС-120               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	7275300506
	Патрон термитный         
	ПАС-150               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
термитные   
патроны,    
термоспички  

	7275300504
	Патрон термитный         
	ПАС-185               
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	7275300103
	Термоспички              
	
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗНАКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ                                                                         
	шт   
	85,000  
	85,000  
	100,000   
	85,000  
	85,000   
	100,000  
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке знаки  
высокого    
напряжения   

	
	ПРОДУКЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                                                                       
	

	
	Изоиздания                                                                                                                                                                     
	

	
	Плакаты                                                                                                                                                                        
	

	9544400253
	Знак безопасности        
на металле               
	"Не включать. Работа на линии"   
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	100х200   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400255
	Знак запрещающий         
на металле               
	"Не включать. Работают люди"    
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	100х200   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400572
	Знак безопасности        
	"Заземлено"            
	
	
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400578
	Знак предупреждающий     
на металле               
	"Стой! Напряжение"         
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	150х300   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	
9544400553
	Знак безопасности        
на                      
металле круглый          
	"Осторожно! Электрическое     
напряжение"             
	ГОСТ Р 12.4.026-   

2001         
	
D=100    
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке знаки  
высокого    
напряжения   

	954440055
	Знак безопасности        
на металле круглый      
	"Осторожно! Электрическое     
напряжение"             
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	D=150    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	954440055
	Знак безопасности        
на металле круглый      
	"Осторожно! Электрическое     
напряжение"             
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	D=300    
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400330
	Знак предупреждающий     
на металле               
	"Испытание. Опасно для жизни"    
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	150х300   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400571
	Знак запрещающий         
пластиковый              
	"Не влезай             
убьет"               
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	200х200   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400329
	Знак предупреждающий     
на металле               
	"Внимание! Опасное место"      
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	150х300   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400594
	Знак предупреждающий     
на металле               
	"Осторожно! Негабаритное место"   
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	300х300   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке знаки  
высокого    
напряжения   

	
9544400054
	Знак предупреждающий     
пластиковый              
	
"Стой. Напряжение"         
	
	
200х200   
	
шт   
	
	
	
	
	
	
	

	9544400103
	Знак запрещающий на      
электрокартоне           
	"Не включать, работа на линии"   
	ГОСТ Р 12.4.026-   
2001         
	130х240   
	шт   
	
	
	
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт волноводов

(измеритель: 100 км провода волновода в год)

	

Код СКМТР
	

Наименование     
	
Марка    
материала  
	

ГОСТ, ТУ    
	

Сорт, размер 
	

Ед. изм.  
	Норма расхода при сроке    
эксплуатации          
	

Примечания   

	
	
	
	
	
	
	до 3 лет 
	от 3 до 
10 лет 
	свыше 10  
лет    
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                         
	







Совокупный   
нормативный   
расход не    
более чем по  
строке прокат  
черных     
металлов    

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                         
	

	931130002
	Круг                 
	ВСТ3ПС    
	ГОСТ 2590-88  
	10      
	кг     
	
	
	
	

	931000194
	Уголок               
	СТ3СП    
	ГОСТ 535-88   
	25х25х3    
	кг     
	
	
	
	

	931005295
	Уголок               
	ВСТ3ПС    
	ГОСТ 535-88   
	63х63х6    
	кг     
	
	
	
	

	932000328
	Круг                 
	СТ3СП/ ПС  
	ГОСТ 2590-88,  
ГОСТ 535-88   
	12      
	кг     
	
	
	
	

	
	Прокат тонколистовой рядовых марок толщиной от 1,9 мм до 3,9 мм                                                
	

	972000102
	Лист                 
	СТ3СП/ ПС  
	ГОСТ 19903-74, 
ГОСТ16523-97  
	2х1250х2500  
	кг     
	
	
	
	

	
	Балки и швеллеры                                                                                               
	

	
925100032
	
Швеллер г/к          
	
ВСТ3СП    
	ГОСТ 380-94,  
ГОСТ 535-88,  
ГОСТ 8240-97  
	
5       
	
кг     
	
	
	
	

	
	МЕТОЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)                                                                                

	
	Проволока стальная обыкновенного качества                                                                                       

	
	Проволока обыкновенного качества разного назначения                                                                             

	
925100032
	Проволока вязальная  
общего назначения    
термообработанная    
	
О-С     
	
ГОСТ 3282-74  
	
6       
	
кг     
	
13,500  
	
13,500 
	
14,500   
	

	
	МЕТИЗЫ                                              
	
	кг     
	10,000  
	10,000 
	11,000   
	












Совокупный   
нормативный   
расход не    
более чем по  
строке метизы  

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                           
	

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                 
	

	1610000004
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70  
	М8х50     
	кг     
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70  
	М10х55    
	кг     
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70  
	М12х50    
	кг     
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70  
	М16х55    
	кг     
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70  
	Ml 8x90   
	кг     
	
	
	
	

	1610000048
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70  
	М10х45    
	кг     
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты                                                                        
	

	1680000360
	Гайка                
	
	ГОСТ 5915-70    
	М8      
	кг     
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70    
	М10     
	кг     
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70    
	М12     
	кг     
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70    
	М16     
	кг     
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70    
	М18     
	кг     
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка                
	
	ГОСТ 5915-70    
	М20     
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                             
	


Совокупный   
нормативный   
расход не    
более чем по  
строке метизы  

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                 
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                       
	

	3185330015
	Болт крюковой        
	КС-107    
	ОСТ 32.204-   
2002      
	тип КБ-16/155 
	кг     
	
	
	
	

	3185330065
	Болт крюковой        
	КС-107    
	ОСТ 32.204-   
2002      
	тип КБ-20/210 
	кг     
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ                                      
	
	кг     
	8,550   
	8,550  
	9,500   
	








Совокупный   
нормативный   
расход не    
более чем по  
строке     
металлоизделия 

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                         
	

	
	Металлы тяжелые легкоплавкие, их сырье. сплавы и соединения                                                    
	

	
	Припои на основе олова, свинца и индия                                                                         
	

	1723320001
	Припой               
	ЮЗА     
	
	
	кг     
	
	
	
	

	1723210210
	Припой в прутках     
	ПОС-30    
	ГОСТ 21931-76  
	1       
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                        
	

	
	Прокат алюминиевый                                                                                             
	

	
1811200002
	Шина алюминиевая     
прямоугольного       
сечения              
	
АДО     
	
ГОСТ15176-89  
	
4x40     
	
кг     
	
	
	
	

	
	Прокат тяжелых среднеплавких металлов                                                                          
	

	
	Прокат медный                                                                                                  
	

	1844200062
	Шина медная твердая  
	ШМТ     
	ГОСТ 434-78   
	4x40     
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОВОД БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ                                             
	кг     
	130,000  
	130,000 
	140,000  
	






Совокупный   
нормативный   
расход не    
более чем по  
строке провод  
биметаллический

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                        
	

	
	Изделия из прецизионных сплавов и биметалла                                                                    
	

	
	Проволока биметаллическая сталемедная                                                                          
	

	
1263000002
	Провод               
биметаллический      
сталемедный          
	
БСМ     
	
ГОСТ 4775-91  
	
4       
	
кг     
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                            
	

	
	Провода неизолированные                                                                                        
	

	
	Провода неизолированные контактные                                                                             
	

	
3513000013
	Провод               
биметаллический      
сталемедный          
	
БСМ-1    
	
ГОСТ 3822-79  
	
6       
	
кг     
	
	
	
	

	
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                            
	кг     
	8,500   
	8,500  
	9,500   
	





Совокупный   
нормативный   
расход не    
более чем по  
строке     
лакокрасочные  
материалы    

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                         
	

	
	Порошки. пудры, крупки. пасты цветных металлов                                                                 
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты легких металлов и их сплавы                                                      
	

	1791310021
	Пудра алюминиевая    
	ПАП-1    
	ГОСТ 5494-95  
	
	кг     
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ               
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                        
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсаторных смолах                                                          
	

	2312220015
	Эмаль                
	ПФ-115    
	ГОСТ 6465-76  
	зеленый    
	кг     
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль                
	ПФ-115    
	ГОСТ 6465-76  
	черный    
	кг     
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                          
	


Совокупный   
нормативный   
расход не    
более чем по  
строке     
лакокрасочные  
материалы    

	2318320012
	Олифа                
	ОКСОЛЬ    
	ГОСТ 190-78   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Пигменты                                                                                                       
	

	
	Пигменты цветные                                                                                               
	

	2322530001
	Сурик железный       
	МА-15    
	ТУ 2317-017-  
48972729-2002  
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                            
	

	2329110001
	Краска               
	серебрянка  
	
	
	кг     
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт волноводов

(измеритель: 100 км провода волновода в год)

	

Код СКМТР
	

Наименование       
	
Марка,   
обозначение
чертежа   
	

ГОСТ, ТУ    
	
Сорт,   
размер  
	
Ед.   
изм.  
	Норма расхода при сроке    
эксплуатации         
	

Примечания    

	
	
	
	
	
	
	до 3 лет 
	от 3 до 
10 лет  
	свыше 10 
лет   
	

	
	АРМАТУРА: КРЮЧЬЯ, ЗАЖИМЫ, ХОМУТЫ, ШТЫРИ, КОЛПАЧКИ      
	
	шт   
	13,500  
	13,500  
	14,500  
	














Совокупный    
норма-тивный   
расход не более 
чем по строке  
арматура:    
крючья, зажимы, 
хомуты, штыри,  
колпачки     

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                
	

	
	Продукция из полимеров прочая                                                                             
	

	
	Изделия из термопластов                                                                                   
	

	2291190003
	Колпачок полиэтиленовый   
для изолятора             
	К-6     
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
2291190021
	Прокладка изолирующая под 
хомуты консолей и         
кронштейны контактной     
сети                      
	
ПНД-277-83 
	ТУ 3494-    
500.018-    
11567537-97  
	
80х85х2  
	
шт   
	
	
	
	

	
2291190022
	Прокладка изолирующая под 
хомуты консолей и         
кронштейны контактной     
сети                      
	
ПНД-277-83 
	ТУ 3494-    
500.018-    
11567537-97  
	
40х45х2  
	
шт   
	
	
	
	

	
2291190026
	Прокладка изолирующая под 
хомуты консолей и         
кронштейны контактной     
сети                      
	
ПВД-158   
	
ОСТ 32.171-  
2001      
	
112х116х2
	
шт   
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                        
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                            
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                  
	

	3185330157
	Зажим плашечный           
	КС -073   
	ОСТ 32.204-2002
	
	шт   
	
	
	
	

	3185330330
	Хомут крепления           
кронштейнов               
	КС-131   
	001-76     
	
	шт   
	
	
	
	

	3185331306
	Штырь для изолятора       
	ШВ-22-1   
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ ДО 1000 В                                    
	
	шт   
	13,500  
	13,500  
	14,500  
	



Совокупный    
норма-тивный   
расход не более 
чем по строке  
изоляторы до   
1000 В      

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                        
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                            
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                  
	

	3185330217
	Изолятор подвесной        
	ПС 70Е   
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                               
	

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                
	

	3493540101
	Изолятор низковольтный    
	ТФ- 20   
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
	КРОНШТЕЙНЫ, ТРАВЕРСЫ                                   
	
	шт   
	18,000  
	18,000  
	19,900  
	



Совокупный    
нормативный    
расход не более 
чем по строке  
кронштейны,   
траверсы     

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                        
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                            
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                  
	

	
3185332275
	Кронштейн для волновода с 
проводом 4БСМ             
	ТМК     
001.01.03. 
01     
	ТУ 3185-788-  
013393674-02  
	
	
шт   
	
	
	
	

	
3185331286
	Кронштейн для волновода с 
проводом 6БСМ             
	ТМК     
001.01.00.00
	ТУ 3185-788-  
013393674-02  
	
	
шт   
	
	
	
	

	
	ОПОРЫ                                                  
	
	шт   
	4,000   
	4,000  
	5,000  
	


Совокупный    
нормативный    
расход не более 
чем по строке  
опоры      

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                        
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                            
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                  
	

	3185330474
	Опора автоблокировки      
железобетонная            
	СВ-105-2.1 
	ТУ 12.11357-88 
	
	
	
	
	
	

	3185339092
	Опора автоблокировки      
	С 3211.1  
	
	
	
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт волоконно-оптических линий связи  по опорам контактной сети

(измеритель: 100 км кабеля ВОЛС в год)

	
Код СКМТР
	
Наименование         
	Марка,   
обозначение
чертежа   
	
ГОСТ, ТУ 
	Сорт, 
размер 
	Ед.  
изм.  
	Норма расхода при сроке эксплуатации  
	
Примечания   

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет 
	свыше 40 лет  
	

	
	КРОНШТЕЙНЫ РАЗНЫХ ТИПОВ                              
	
	шт   
	86,000   
	86,000  
	96,000     
	








Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
кронштейны   
разных типов  

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                           
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                               
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                     
	

	

3185332217
	Кронштейн для подвески       
кабеля волоконно-оптической  
линии связи на               
металлические опоры          
контактной сети              
	

РКС03.410  
	
	

L=200 
	

шт   
	
	
	
	

	
3185330813
	Прокладка изоли-рующая под   
хомуты                       
	
ПХВ     
	ОСТ    
32.171-  
2001   
	
	
шт   
	
	
	
	

	
3185334105
	Хомут верхний крепления      
консоли на железобетонной    
опоре                        
	УКС 01940- 
06     
	
ССА-120  
	
	
шт   
	
	
	
	

	3185331228
	Зажим натяжной               
	
	
	
	шт   
	42,000   
	42,000  
	46,000     
	

	3469300008
	Вязка спиральная             
	ВС-12-21  
	к проводу 
СИП    
	
	шт   
	85,000   
	85,000  
	95,000     
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                  

	
	Оборудование специальное технологическое, шинопроводы низкого напряжения                                                     

	
	Шинопроводы. Изделия для выполнения открытых токопроводов, силовых и осветительных сетей в зданиях и сооружениях             

	
3449660106
	Кронштейн для крепления      
запаса оптоволоконного       
кабеля на опоре              
	
ЭКО-209   
	419413-  
19.0.00  
	
	
шт   
	
3,850   
	
3,850   
	
4,850      
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт электростанций

(измеритель: 100 кВА установленной мощности в год)

	

Код СКМТР
	

Наименование     
	
Марка     
материала   
	

ГОСТ, ТУ     
	

Сорт, размер  
	

Ед.изм. 
	Норма расхода при сроке       
эксплуатации             
	

Примечание    

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет  
	свыше 40  
лет     
	

	
	БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО                                                 
	кг    
	600,000  
	600,000   
	665,000   
	

















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
бензин,     
дизельное    
топливо     

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                 
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                             
	

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                                     
	

	0251120008
	Бензин автомобильный  
	АИ-80ЭК    
	ТУ 38401-58-171  
	
	кг    
	
	
	
	

	0251120010
	Бензин автомобильный  
	А-80      
	ТУ 38.001165-97  
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты темные                                                                                                      
	

	0252110021
	Мазут топочный        
	М-40В     
	ГОСТ10585-99   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла смазочные (нефтяные)                                                                                                
	

	0253110010
	Масло авиационное     
	МС-20     
	ГОСТ21743-76   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253100820
	Масло моторное       
	М-14В2     
	ГОСТ 12337-84   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253140045
	Масло моторное        
	М-10Г2К    
	ГОСТ 8581-78   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253100091
	Масло моторное        
	МГ-16П     
	ГОСТ 6360-83   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла индустриальные                                                                                                      
	

	0253410001
	Масло индустриальное  
	И-12А     
	ГОСТ 20799-88   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253410006
	Масло индустриальное  
	И-20А     
	ГОСТ 20799-88   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла компрессорные и турбинные                                                                                           
	

	0253720003
	Масло компрессорное   
	К-19      
	ГОСТ 1861-73   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253720001
	Масло компрессорное   
	К-12     
	ГОСТ 1861-73   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла трансмиссионные                                                                                                     
	

	0253600171
	Масло                 
	ТСп-10     
	ГОСТ 23652-79   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253600066
	Масло                 
трансмиссионное       
	ТСп-15-К    
	ГОСТ 23652-79   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253600041
	Масло автомобильное   
с присадкой           
	ТАП-15В    
	ГОСТ 23652-79   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла электроизоляционные                                                                                                                   

	0253510003
	Масло                 
трансформаторное      
	Т-750     
	ТУ 385.1710-72  
	
	кг    
	
	
	
	








Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
бензин,     
дизельное    
топливо     

	0253510001
	Масло                 
трансформаторное      
	Т-1500     
	ТУ 38 101226-78  
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий                                                    
	

	0254210066
	Смазка приборная      
	ЦИАТИМ-201   
	ГОСТ 6267-74   
	
	кг    
	
	
	
	

	0254210036
	Смазка                
низкотемпературная    
	ЦИАТИМ- 203  
	ГОСТ 8773-73   
	
	кг    
	
	
	
	

	0254210045
	Смазка общего         
назначения            
	ЛИТОЛ-24    
	ГОСТ 21150-87   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                                     
	

	0251310000
	Топливо дизельное     
летнее                
	Л-0,2-62    
	ГОСТ 305-82    
	
	кг    
	
	
	
	

	0251320001
	Топливо дизельное     
зимнее                
	З-0,2-35    
	ГОСТ305-82    
	
	кг    
	
	
	
	

	0251320008
	Топливо дизельное     
зимнее                
	ДЗП S-0,5   
	ТУ38.101889-00  
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                                         

	
	Спирты, фенолы и их производные                                                                                                             

	
	Спирты многоатомные, смеси и фракции спиртов                                                                                                

	2422220002
	Тосол                 
	А-40М     
	ТУ 201-11653521- 
000-94      
	1 сорт     
	кг    
	
	
	
	

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                                   

	
	Нефтепродукты                                                                                                                               

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                                                       

	0251290002
	Керосин технический   
	КЕТОН     
	ТУ 0251-001-   
52474210-2003   
	
	кг    
	12,800   
	12,800   
	13,900   
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                    
	кг    
	20,500   
	20,500   
	23,000   
	










Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
прокат черных  
металлов     

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                                    
	

	0931000194
	Уголок                
	СТ3СП     
	ГОСТ 535-88    
	25х25х3     
	кг    
	
	
	
	

	0931005295
	Уголок                
	ВСТЗПС     
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6     
	кг    
	
	
	
	

	0931130002
	Круг                  
	ВСТ3ПС     
	ГОСТ 535-88,   
ГОСТ 2590-88   
	10       
	кг    
	
	
	
	

	
	Прокат тонколистовой рядовых марок толщиной от 1,9 до 3,9 мм                                                              
	

	0972000102
	Лист                  
	СТ3СП/ ПС   
	ГОСТ 19903-74,  
ГОСТ 16523-97   
	2х1250х2500   
	кг    
	
	
	
	

	0972000104
	Лист                  
	СТ3СП/ ПС   
	ГОСТ 19903-74,  
ГОСТ 16523-97   
	3х1250х2500   
	кг    
	
	
	
	

	
	Балки и швеллеры                                                                                                          
	

	
0925100032
	
Швеллер г/к           
	
ВСТ3СП     
	ГОСТ 380-94,  
ГОСТ535-88,   
ГОСТ 8240-97  
	
5        
	
кг    
	
	
	
	

	
0925100039
	
Швеллер г/к           
	
СТ3ПС     
	ГОСТ 380-94,  
ГОСТ535-88,   
ГОСТ 8240-97  
	
6        
	
кг    
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ                                                                                      
	

	
	Арматура промышленная трубопроводная стальная                                                                             
	

	
3741210801
	Задвижка стальная     
фланцевая клиновая    
газовая               
	
30С41НЖА    
	
ГОСТ 9544-93   
	80РУ 1,6МПА до 
450 С      
	
кг    
	
	
	
	

	
3741211002
	Задвижка стальная     
фланцевая клиновая    
газовая               
	
30С41НЖА    
	
ГОСТ 9544-93   
	100 1,6МПА до  
450 С      
	
кг    
	
	
	
	

	
3741211567
	Задвижка стальная     
фланцевая с           
выдвижным шпинделем   
	
30С15НЖ    
	
	150РУ 1МПА до  
425 С      
	
кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                

	
	Литье (отливки)                                                                                                                             

	
	Литье (отливки) чугунные                                                                                                                    

	4111000138
	Литье чугунное        
	СЧ-25     
	ГОСТ 1412-85   
	440х100х 310  
	кг    
	30,000   
	30,000   
	33,500   
	


Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
трубы стальные  

	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                                                            
	кг    
	30,000   
	30,000   
	33,500   
	

	
	Трубы стальные горячедеформированные гладкие                                                                              
	

	
	Трубы нефтепроводные бесшовные                                                                                            
	

	
1317026181
	Труба стальная        
бесшовная             
горячедеформированная 
	
20       
	
ГОСТ 8731-74,   
ГОСТ 8732-78   
	
219х7      
	
кг    
	
	
	
	

	
	Трубы катаные                                                                                                             
	






Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
трубы стальные  

	
1319005006
	Труба стальная        
бесшовная             
горячедеформированная 
	
20       
	
ГОСТ 8731-74,   
ГОСТ 8732-78   
	
57х4      
	
кг    
	
	
	
	

	
1319005025
	Труба катанная для    
котлов высокого       
давления              
	
Ст20      
	
ТУ 14346075    
	
60х4      
	
кг    
	
	
	
	

	
1319005158
	Труба катанная для    
котлов высокого       
давления              
	
Ст20      
	
ТУ 14346075    
	
83х4      
	
кг    
	
	
	
	

	
	Трубы сварные водогазопроводные                                                                                           
	

	1385044026
	Труба сварная         
газовая оцинкованная  
	
	
	25       
	кг    
	
	
	
	

	1385003002
	Труба стальная        
водогазопроводная     
	
	ГОСТ 3262-75   
	15х3,2     
	кг    
	
	
	
	

	
	МЕТИЗЫ                                                   
	
	кг    
	10,100   
	10,100   
	11,250   
	












Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                      
	

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                            
	

	1610000004
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70   
	М8х50      
	кг    
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70   
	М10х55     
	кг    
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70   
	М12х50     
	кг    
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70   
	М16х55     
	кг    
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70   
	М18х90     
	кг    
	
	
	
	

	1610000048
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70   
	М10х45     
	кг    
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты                                                                                   
	

	1680000360
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5915-70   
	М8       
	кг    
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70   
	М10       
	кг    
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70   
	М12       
	кг    
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70   
	М16       
	кг    
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70   
	М18       
	кг    
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5915-70   
	М20       
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                        
	

Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                            
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                  
	

	3185330015
	Болт крюковой         
	КС-107    
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-16/155  
	кг    
	
	
	
	

	3185330065
	Болт крюковой         
	КС-107    
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-20/210  
	кг    
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ                                                            
	кг    
	17,000   
	17,000   
	19,000   
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
металлоизделия  

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                   
	

	
	Изделия из проволоки                                                                                                      
	

	
	Гвозди проволочные                                                                                                        
	

	1271100973
	Гвозди строительные   
	
	ГОСТ 4028-63,     
ГОСТ 283-75       
	3,8х100     
	кг    
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди строительные   
	
	ГОСТ 4028-63,     
ГОСТ 283-75       
	2,5х50     
	кг    
	
	
	
	

	1271103589
	Гвозди строительные   
	
	ГОСТ 4028-63,     
ГОСТ 283-75       
	3х70      
	кг    
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди строительные   
	
	ГОСТ 4028-63,     
ГОСТ 283-75       
	3,5х90     
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                

	
	Литье (отливки)                                                                                                                             

	
	Литье (отливки) цветные                                                                                                                     

	4113300113
	Литье бронзовое       
	БРАЖ-6,5    
	ГОСТ 18175-78   
	
	кг    
	12,800   
	12,800   
	14,250   
	


Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
сырье и сплавы  

	
	СЫРЬЕ И СПЛАВЫ                                           
	
	кг    
	17,000   
	17,000   
	19,000   
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                            
	

	
	Металлы тяжелые лекгоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                               
	

	
	Баббиты                                                                                                                   
	

	1724110045
	Баббит                
	Б-83      
	ГОСТ 1320-74   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Припои на основе олова, свинца и индия                                                                                    
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
сырье и сплавы  

	1723320001
	Припой                
	103А      
	
	
	кг    
	
	
	
	

	1723210210
	Припой в прутках      
	ПОС-30     
	ГОСТ21931-76   
	1        
	кг    
	
	
	
	

	1723140028
	Припой оловянно-      
свинцовый             
	ПОС-40     
	
	1,5       
	кг    
	
	
	
	

	1723320045
	Припой алюминиевый    
	А       
	
	
	
	
	
	
	

	
	Свинец, его сырье и сплавы                                                                                                
	

	1725320015
	Свинец технический в  
чушках                
	С1       
	ГОСТ3778-98    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                   
	кг    
	8,500   
	8,500    
	9,500    
	







Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
прокат цветных  
металлов     

	
	Прокат алюминиевый                                                                                                        
	

	1811554020
	Труба алюминиевая     
круглая               
	Д16Т Д16М   
	ГОСТ18475-82   
	50х2      
	кг    
	
	
	
	

	1811200002
	Шина алюминиевая      
	АДО      
	ГОСТ15176-89   
	4х40      
	кг    
	
	
	
	

	1811203244
	Шина алюминиевая      
	АДЗ      
	ГОСТ 15176-89   
	6х60      
	кг    
	
	
	
	

	1811203394
	Шина алюминиевая      
	АДО      
	ГОСТ 15176-89   
	8х80      
	кг    
	
	
	
	

	1811205036
	Шина алюминиевая      
	А5       
	
	100х10     
	кг    
	
	
	
	

	
	Прокат медный                                                                                                             
	

	1844200062
	Шина медная твердая   
	ШМТ      
	ГОСТ 434-78    
	4х40      
	кг    
	
	
	
	

	1844200068
	Шина медная твердая   
	ШМТ      
	ГОСТ 434-78    
	6х60      
	кг    
	
	
	
	

	1844200071
	Шина медная твердая   
	ШМТ      
	ГОСТ 434-78    
	8х80      
	кг    
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                            
	
	кг    
	3,550   
	3,550    
	3,950    
	






Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
электроизоляцион 
-ные материалы  

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                                 
	

	
	Изделия асбестовые технические, включая набивки сальниковые неасбестовые                                                  
	

	
	Бумага, картон асбестовые и изделия из них                                                                                
	

	2576300004
	Картон асбестовый     
общего назначения     
	КАОН-1     
	ГОСТ 2850-95   
	5        
	кг    
	
	
	
	

	
	Ткани, нитки, шнуры и другие текстильные изделия асбестовые                                                               
	

	2574400010
	Шнур асбестовый       
общего назначения     
	ШАОН      
	ГОСТ 1779-83   
	6        
	кг    
	
	
	
	

	
	Ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них                                                            
	

	
	Изделия из прорезиненные тканей                                                                                           
	

	2567600003
	Лента изоляционная    
	ПВХ      
	ГОСТ 16214-86   
	синий      
	кг    
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                                 
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
электроизоляцион 
-ные материалы  

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                                    
	

	
	Материалы профильно-поганажные из термопластов                                                                            
	

	
2247211003
	Трубка из             
поливинилхлоридного   
пластиката            
	
305ТВ-40    
	
ГОСТ19034-82   
	10       
высш. сорт   
	
кг    
	
	
	
	

	
2247210604
	Трубка из             
поливинилхлоридного   
пластиката            
	
305ТВ-40    
	
ГОСТ 19034-82   
	6        
1 сорт     
	
кг    
	
	
	
	

	
2247210803
	Трубка из             
поливинилхлоридного   
пластиката            
	
305ТВ-40    
	
ГОСТ 19034-82   
	8        
1 сорт     
	
кг    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
электроизоляцион 
-ные материалы  

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                  
	

	
	Трубы и муфты асбестоцементные                                                                                            
	

	5786120010
	Труба асбоцементная   
безнапорная           
	ВТ-6      
	
	100       
	кг    
	
	
	
	

	
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                  
	
	кг    
	9,250   
	9,250    
	10,300   
	















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочные  
материалы    

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                           
	

	
	Лаки и грунтовки водно-дисперсионные                                                                                      
	

	2316310002
	Краска                
водоэмульсионная      
	ВД-АК-101   
	
	белый      
	кг    
	
	
	
	

	
2316900028
	Краска водно-         
дисперсионная         
влагостойкая          
	
стандарт    
	
	супер-     
белый      
	
кг    
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                                       
	

	2329110001
	Краска                
	серебрянка   
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Лаки на конденсаторных смолах                                                                                             
	

	2311210002
	Лак                   
	МЛ-92     
	ГОСТ 15865-70   
	
	кг    
	
	
	
	

	2311220021
	Лак                   
	ПФ-231     
	ТУ 6-10-1190-71  
	
	кг    
	
	
	
	

	2311370002
	Лак                   
электроизоляционный   
	ПЭ-9180М    
	ТУ 2311-018-   
31885305-2003   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                                    
	

	2314110010
	Лак                   
	НЦ-222     
	ГОСТ 4976-83   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                                     
	

	2318100001
	Олифа натуральная     
конопляная            
	
	ГОСТ7931-76    
	
	кг    
	
	
	
	

	2318320012
	Олифа                 
	ОКСОЛЬ     
	ГОСТ 190-78    
	
	кг    
	
	
	
	

	2318300001
	Олифа Оксоль          
подсолнечная          
	ПВ       
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты легких металлов и их сплавов                                                                
	








Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочные  
материалы    

	1791310003
	Пудра алюминиевая     
	АП1      
	
	
	кг    
	
	
	
	

	1791310021
	Пудра алюминиевая     
	ПАП-1     
	ГОСТ 5494-95   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                                        
	

	2319130015
	Растворитель          
	646      
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг    
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель          
	N 647     
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Пигменты                                                                                                                  
	

	
	Пигменты цветные                                                                                                          
	

	2322530001
	Сурик железный        
	МА-15     
	ТУ2317-017-    
48972723-2001   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсаторных смолах                                                                     
	

	2312220015
	Эмаль                 
	ПФ-115     
	ГОСТ 6465-76   
	зеленый     
	кг    
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль                 
	ПФ-115     
	ГОСТ 6465-76   
	черный     
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ И УДОБРЕНИЯ                                                                           

	
	Кислоты и окислы                                                                                                                            

	
	Кислоты кислотосодержащие                                                                                                                   

	2121110006
	Кислота серная        
аккумуляторная        
	
	ГОСТ 667-73    
	1 сорт     
	кг    
	63,250   
	63,250   
	70,000   
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
резинотехнически 
е материалы   

	
	РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ                                               
	кг    
	23,850   
	23,850   
	26,500   
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                               
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                      
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные                  
	
	
	
	
	
	

	3491110203
	Гетинакс              
электротехнический    
	I       
	ГОСТ 2718-74   
	2        
	кг    
	
	
	
	

	3491310109
	Лакоткань             
	ЛХМ      
	
	0,2       
	кг    
	
	
	
	

	3491120500
	Текстолит             
	Б       
	ГОСТ 2910-74   
	3 высш. сорт  
	кг    
	
	
	
	

	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                                                         
	м    
	155,000  
	155,000   
	170,000   
	














Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
кабельные    
изделия     

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                       
	

	
	Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные                                              
	

	
	Кабели контрольные                                                                                                        
	

	3563013046
	Кабель                
	КВВГ      
	ГОСТ 1508-78   
	5х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3563023621
	Кабель                
	КВВГ      
	ГОСТ 1508-78   
	10х2,5     
	м    
	
	
	
	

	3563000234
	Кабель                
	КРНГ      
	ГОСТ 1508-78   
	4х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3563000011
	Кабель                
	КВВГ      
	ГОСТ 1508-78   
	7х1,5      
	м    
	
	
	
	

	3563000708
	Кабель                
	КВВБ      
	ГОСТ 1508-78   
	7х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3563000306
	Кабель                
	КВВГ      
	ГОСТ 1508-78   
	10х1,5     
	м    
	
	
	
	

	3563001406
	Кабель                
	КВВБ      
	ГОСТ 1508-78   
	14х1,5     
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ                                                           
	

	
	Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с алюминиевой жилой                                                                  
	

	3522000210
	Кабель                
	АВВГ      
	ГОСТ16442-80   
	4х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3522051346
	Кабель                
	АВВГ      
	ГОСТ16442-80   
	4х10 0,66 кВ  
	м    
	
	
	
	

	3522000047
	Кабель                
	АВВГНГ     
	ГОСТ16442-80   
	3х25+ 1х16 1кВ 
ОЖ       
	м    
	
	
	
	

	3522000209
	Кабель                
	АВВГ      
	ГОСТ16442-80   
	4х120      
	м    
	
	
	
	

	3522007092
	Кабель                
	АВВГ      
	ГОСТ 16442-80   
	4х25 0,66 кВ  
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше                                                      
	

















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
кабельные    
изделия     

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке                               
	

	3537000022
	Кабель                
	АВВГ      
	ГОСТ16442-80   
	4х4       
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для нестандартной прокладки                                                                                
	

	
	Кабели силовые гибкие общего назначения                                                                                   
	

	

3544003639
	Кабель с медными      
жилами с резиновой    
изоляцией в           
резиновой оболочке    
силовой гибкий        
	

КГ       
	

ТУ16.К73.05-93  
	

2х2,5      
	

м    
	
	
	
	

	

3544003710
	Кабель с медными      
жилами с резиновой    
изоляцией в           
резиновой оболочке    
силовой гибкий        
	

КГ       
	

ТУ16.К73.05-93  
	

4х2,5      
	

м    
	
	
	
	

	

3544009832
	Кабель с медными      
жилами с резиновой    
изоляцией в           
резиновой оболочке    
силовой гибкий        
	

КГ       
	

ТУ16.К73.05-93  
	

4х6       
	

м    
	
	
	
	

	
	Провода и шнуры силовые                                                                                                   
	

	
	Провода силовые для электрических установок                                                                               
	

	
3551000633
	Провод с алюминиевой  
жилой с               
поливинилхлоридной    
изоляцией             
	
АПВ      
	
ГОСТ6323-79    
	
2,5       
	
м    
	
	
	
	

	

3551000635
	Провод с медной       
жилой с               
поливинилхлоридной    
изоляцией повышенной  
гибкости              
	

ПВ3      
	

ГОСТ6323-79    
	

2,5       
	

м    
	
	
	
	

	

3551000921
	Провод с медной       
жилой                 
с                     
поливинилхлоридной    
изоляцией             
	

ПВ1      
	

ГОСТ6323-79    
	

4        
	

м    
	
	
	
	

Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
кабельные    
изделия     

	
3551000925
	Провод с алюминиевой  
жилой с               
поливинилхлоридной    
изоляцией             
	
АПВ      
	
ГОСТ6323-79    
	
10       
	
м    
	
	
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                    
	кг    
	42,500   
	42,500   
	45,000   
	










Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
строительные   
материалы    

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                 
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                             
	

	0256220011
	Битум строительный    
	М 4      
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                
	

	
	Известь, гипс и другие местные вяжущие                                                                                    
	

	5744310007
	Гипс строительный     
алебастр              
	
	
	1 сорт     
	кг    
	
	
	
	

	5744100001
	Известь строительная  
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                  
	

	
	Изделия из асбестоцемента электротехнические дугостойкие                                                                  
	

	
5789100003
	Доска                 
асбестоцементная      
электротехническая    
дугостойкая           
	
АЦЭИД-400   
	
ГОСТ 4248-92   
	
6        
	
кг    
	
	
	
	

	
	Материалы стеновые (без стеновых железобетонных панелей)                                                                  
	

	5741210001
	Кирпич красный        
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Материалы и изделия строительные керамические                                                                             
	














Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
строительные   
материалы    

	
	Изделия керамические облицовочные                                                                                         
	

	5752426029
	Плитка керамическая   
для пола цветная      
	
	ГОСТ 6787-2001  
	300х300     
	кг    
	
	
	
	

	
	Изделия керамические кислотоупорные                                                                                       
	

	
5753120016
	Плитка                
термокислотоупорная   
керамическая          
	
	
	
230х113х20   
	
кг    
	
	
	
	

	
	Материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие                                          
	

	
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные)                            
	

	5774110003
	Рубероид кровельный   
	РКП-350    
	ГОСТ10923-93   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Цемент                                                                                                                    
	

	5738210001
	Цемент                
	300      
	
	
	кг    
	
	
	
	

	5738430002
	Цемент                
	М-400     
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	СЫРЬЕ ОГНЕУПОРНОЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ КУСКОВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛОМ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ                                               
	

	
	Изделия огнеупорные алюмосиликатные шамотные и полукислые без сталеразливочных                                            
	

	1549000100
	Кирпич шамотный       
прямой огнеупорный    
	
	
	1        
	тыс. шт. 
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                               
	

	
	Электротранспорт, электрооборудование для электротранспорта и подъемо-транспортных машин                                  
	

	3451954051
	Стекло                
	JD 742     
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА, ФАРФОРА И ФАЯНСА                                                                                       
	Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
строительные   
материалы    

	
	Стекло строительное и материалы отделочные из стекла                                                                      
	

	
	Стекло оконное                                                                                                            
	

	5911243002
	Стекло оконное        
	М-1      
	ГОСТ 111-2001     
	4х2500х 1600  
	кг    
	
	
	
	

	
	РАСТВОРИТЕЛЬ, СТЕАРИН                                    
	
	кг    
	0,600   
	0,600    
	0,650    
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
растворитель,  
стеарин     

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                       
	

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые производные                                        
	

	
	Кетоны и ангидриды органических кислот                                                                                    
	

	2418110002
	Ацетон                
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                          
	

	
	Продукция соляной промышленности                                                                                          
	

	
9192210002
	Соль поваренная       
техническая для       
котельной             
	
	
	
	
кг    
	
	
	
	

	
	ЛЕСО- И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                                     
	куб.м  
	0,420   
	0,420    
	0,470    
	


Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лесо- и пило-  
материалы    

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                            
	

	
	Пиломатериалы прочие обычные                                                                                              
	

	5333115042
	Брус необрезной       
	лиственница  
	ГОСТ 8486-86   
	100х100 1 сорт 
	куб.м  
	
	
	
	

	5331310100
	Доска необрезная      
	хвойных пород 
	
	20 1 сорт    
	куб.м  
	
	
	
	

	5333110124
	Доска обрезная        
	хвойных пород 
	
	40       
	куб.м  
	
	
	
	

	5333110126
	Доска обрезная        
	
	
	50х140     
	куб.м  
	
	
	
	

	
	БУМАГА, КАРТОН, КАНИФОЛЬ И Д. Р.                                          
	кг    
	16,900   
	16,900   
	18,800   
	






Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
бумага, картон, 
канифоль и д.р. 

	
	ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО- БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                             
	

	
	Бумага                                                                                                                    
	

	
	Бумага для аппаратов и приборов                                                                                           
	

	5438310023
	Бумага для            
множительной техники  
	
	ТУ 5463-006-   
00280407-2002   
	А4/80/96/500  
	кг    
	
	
	
	

	5438154004
	Бумага для принтера   
	LOMOND     
	
	А4       
	кг    
	
	
	
	

	
	Изделия промышленного-технического назначения из бумаги и картона                                                         
	

	
	Изделия из бумаги для аппаратов и приборов                                                                                
	

	
5455316002
	Бумага для            
факсимильного         
аппарата              
	
	
	
216х30000    
	
кг    
	
	
	
	

	
	КАНАТ, ВЕРЕВКА                                           
	
	кг    
	0,700   
	0,700    
	0,750    
	





Совокупный    
норма-тивный   
расход не более 
чем по строке  
канат, веревка  

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                      
	

	
	Изделия крученые, кроме пряжи, ниток и изделий крученых шелковых                                                          
	

	
	Веревки, канатики, шнуры и шпагат                                                                                         
	

	8122120140
	Веревка капроновая    
	ПА       
	
	14       
	кг    
	
	
	
	

	8122120150
	Веревка капроновая    
	
	
	15       
	кг    
	
	
	
	

	
	Изделия канатные                                                                                                          
	

	8121120001
	Канат капроновый      
обыкновенный          
	
	ГОСТ 30055-93   
	10       
	кг    
	
	
	
	

	8121140001
	Канат пеньковый       
	
	
	15       
	кг    
	
	
	
	

	
	КОНЦЫ, ОБТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ                               
	
	кг    
	68,500   
	68,500   
	76,000   
	

Совокупный    
норма-тивный   
расход не более 
чем по строке  
концы,      
обтирочные    
салфетки     

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                      
	

	
	Отходы трикотажной промышленности                                                                                         
	

	8186430002
	Ветошь обтирочная     
	
	ТУ63-178-77-82  
	
	кг    
	
	
	
	

	8186120104
	Ветошь цветная        
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	8186430001
	Материал обтирочный   
	фланель    
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Галантерея текстильная                                                                                                                      

	
	Ленты                                                                                                                                       

	8151560020
	Лента киперная        
	ЛЭ       
	
	25       
	м    
	3,550   
	3,550    
	4,000    
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электростанций

(измеритель: 100 кВА установленной мощности в год)

	

Код СКМТР
	

Наименование     
	
Марка,      
обозначение    
чертежа      
	

ГОСТ, ТУ    
	
Сорт, 
размер
	
Ед.   
изм.  
	Норма расхода при сроке       
эксплуатации             
	

Примечание   

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет  
	свыше 40 лет
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ                                  
	
	шт   
	1,750   
	1,750    
	1,900    
	











Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                              
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                  
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                        
	

	3185330206
	Изолятор              
	ПС-120      
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3185330204
	Изолятор подвесной    
	ПСД-70Е      
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3185330481
	Изолятор подвесной    
	ПСВ-120Б     
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                     
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                            
	

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                      
	

	
3493530102
	Изолятор линейный     
штыревой              
высоковольтный        
	
ШФ-10       
	
	
	
шт   
	
	
	
	

	3493540101
	Изолятор              
низковольтный         
	ТФ-20       
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493430005
	Изолятор опорный      
	ИО-10-500УХЛ1   
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493430106
	Изолятор опорно-      
стержневой            
	ИОС-35/1000    
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493430102
	Изолятор опорно-      
стержневой            
	ИОС-35/2000    
	
	
	шт   
	
	
	
	










Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493390115
	Изолятор проходной    
	ИП-10/630-7,5У2  
	ГОСТ 20454-85  
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390114
	Изолятор проходной    
	ИП-10/1000-7,5У3 
	ГОСТ 20454-85  
	
	шт   
	
	
	
	

	3493900119
	Изолятор проходной    
	ИП-35/630-7,5УХЛ1 
	ГОСТ 20454-85  
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390106
	Изолятор проходной    
	ИП-35/1000-    
7,5УХЛ1      
	ГОСТ 20454-85  
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390102
	Изолятор проходной    
	ИПУ-10/1000-   
7,5УХЛ1      
	ГОСТ 20454-85  
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390104
	Изолятор проходной    
	ИПУ-10/2000-   
12,5УХЛ1     
	ГОСТ 20454-85  
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390103
	Изолятор проходной    
	ИП-10/400-7,5УХЛ2 
	ГОСТ 20454-85  
	
	шт   
	
	
	
	

	3493510101
	Изолятор фарфоровый   
	ПФ-70Д-11     
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
3493510108
	Изолятор фарфоровый   
подвесной             
тарельчатого типа     
	
ПФ-70В      
	
ГОСТ 6490-93  
	
	
шт   
	
	
	
	

	3493540122
	Изолятор штыревой     
	ШС-20Г      
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493530125
	Изолятор штыревой     
	ШФ-20-УО     
	
	
	шт   
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций

(измеритель: 100 тыс. кВА установленной мощности в год)

	

Код СКМТР 
	

Наименование    
	
Марка    
материала  
	

ГОСТ, ТУ      
	

Сорт, размер  
	

Ед. изм 
	Норма расхода при сроке       
эксплуатации            
	

Примечание     

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет  
	до 40 лет  
	свыше 40 
лет    
	

	
	БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО                            
	
	кг    
	68 500,000 
	68 500,000 
	76    
000,000  
	
















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке бензин,   
дизельное топливо 

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                            
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                        
	

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                                
	

	0251120008
	Бензин              
автомобильный       
	АИ-80ЭК   
	ТУ 38401-58-171-96 
	
	кг    
	
	
	
	

	0251120010
	Бензин              
автомобильный       
	А-80    
	ТУ 38.001165-97  
	
	кг    
	
	
	
	

	0251120074
	Бензин              
автомобильный       
	А-76    
	ГОСТ 2084-77    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Керосин                                                                                                              
	

	0251290002
	Керосин технический 
	КЕТОН    
	ТУ 0251-001-    
52474210-2003   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты темные                                                                                                 
	

	0252110021
	Мазут топочный      
	М-40В    
	ГОСТ10585-99    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла смазочные (нефтяные)                                                                                           
	

	0253110010
	Масло авиационное   
	МС-20    
	ГОСТ21743-76    
	
	кг    
	
	
	
	

	0253130105
	Масло дизельное     
	М-8ДМ    
	ГОСТ 8581-78    
	
	кг    
	
	
	
	

	0253130016
	Масло дизельное     
	М-10-Г2   
	ГОСТ 8581-78    
	
	л    
	
	
	
	

	0253100820
	Масло моторное      
	М-14В2   
	ГОСТ12337-84    
	
	кг    
	
	
	
	

	0253140045
	Масло моторное      
	М-10Г2К   
	ГОСТ 8581-78    
	
	кг    
	
	
	
	

	0253100091
	Масло моторное      
	МГ-16П   
	ГОСТ 6360-83    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла индустриальные                                                                                                 
	



















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке бензин,   
дизельное топливо 

	0253410001
	Масло               
индустриальное      
	И-12А    
	ГОСТ 20799-88   
	
	кг    
	
	
	
	

	0253410006
	Масло               
индустриальное      
	И-20А    
	ГОСТ 20799-88   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла компрессорные и турбинные                                                                                      
	

	0253720003
	Масло компрессорное 
	К-19    
	ГОСТ 1861-73    
	
	кг    
	
	
	
	

	0253720001
	Масло компрессорное 
	К-12    
	ГОСТ 1861-73    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Масла электроизоляционные                                                                                            
	

	0253510003
	Масло               
трансформаторное    
	Т-750    
	ТУ 38 5.1710-72  
	
	кг    
	
	
	
	

	0253510001
	Масло               
трансформаторное    
	Т-1500   
	ТУ 38 101226-78  
	
	кг    
	
	
	
	

	0253510016
	Масло               
трансформаторное    
	АНГРОЛ ГК  
	ТУ 38.1011025-85  
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазачных покрытий                                               
	

	0254210153
	Смазка              
	ЦИАТИМ   
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
0254340015
	Смазка              
автотормозных       
приборов            
железнодорожная     
	
ЖТКЗ-65   
	
ТУ 32 ЦТ546-83   
	
	
кг    
	
	
	
	

	0254410036
	Смазка графитная    
	УСС-А    
	ГОСТ 3333-80    
	
	кг    
	
	
	
	

	0254210036
	Смазка              
низкотемпературная  
	ЦИАТИМ- 203 
	ГОСТ 8773-73    
	
	кг    
	
	
	
	

	0254210045
	Смазка общего       
назначения          
	ЛИТОЛ-24  
	ГОСТ 21150-87   
	
	кг    
	
	
	
	

	0254110006
	Смазка общего       
назначения          
	Солидол Ж  
	ГОСТ1033-79    
	
	кг    
	
	
	
	

	0254210066
	Смазка приборная    
	ЦИАТИМ-201 
	ГОСТ 6267-74    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Топливо дизельное                                                                                                    
	






Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке бензин,   
дизельное топливо 

	0251310000
	Топливо дизельное   
летнее              
	Л-0.2-62  
	ГОСТ 305-82    
	
	кг    
	
	
	
	

	0251320001
	Топливо дизельное   
зимнее              
	З-0,2-35  
	ГОСТ305-82     
	
	кг    
	
	
	
	

	0251320008
	Топливо дизельное   
зимнее              
	ДЗП S-0,5  
	ТУ 38.101889-00  
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                  
	

	
	Спирты, фенолы и их производные                                                                                      
	

	
	Спирты многоатомные, смеси и фракции спиртов                                                                         
	

	2422220002
	Тосол               
	А-40М    
	ТУ 201-11653521-  
000-94       
	1 сорт     
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                
	кг    
	760,000   
	760,000   
	850,000  
	






Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке прокат   
черных металлов  

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                               
	

	0931130002
	Круг                
	ВСТ3СП/ПС  
	ГОСТ 535-88, ГОСТ 
2590-88      
	10       
	кг    
	
	
	
	

	0931004765
	Уголок              
	ВСТ3СП2   
	
	50х50х5     
	кг    
	
	
	
	

	0931005295
	Уголок              
	ВСТЗПС   
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6     
	кг    
	
	
	
	

	0931005315
	Уголок              
	ВСТ3СП   
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6     
	кг    
	
	
	
	

	0932000328
	Круг                
	СТ3СП/ПС  
	ГОСТ 535-88, ГОСТ 
2590-88      
	12       
	кг    
	
	
	
	

	
	Прокат листовой рядовой и жесть                                                                                      
	

	0972000102
	Лист                
	СТ 3СП/ПС  
	ГОСТ 19903-74,   
ГОСТ 16523-97   
	12х1250х    
2500      
	кг    
	
	
	
	

	
	Рельсы, балки и швеллеры                                                                                             
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке прокат   
черных металлов  

	
0925100032
	
Швеллер г/к         
	
ВСТ3СП   
	ГОСТ 380-94,    
ГОСТ535-88,    
ГОСТ8240-97    
	
5        
	
кг    
	
	
	
	

	
0925100039
	
Швеллер г/к         
	
СТ3ПС    
	ГОСТ 380-94,    
ГОСТ535-88,    
ГОСТ8240-97    
	
6        
	
кг    
	
	
	
	

	
0925100002
	Швеллер             
горячекатанный      
	
СТ3     
	ГОСТ 380-94,    
ГОСТ535-88,    
ГОСТ8240-97    
	
6,5       
	
кг    
	
	
	
	

	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                                                        
	кг    
	300,000   
	300,000   
	350,000  
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке трубы    
стальные      

	
	Трубы сварные водогазопроводные                                       
	кг    
	
	
	
	

	
1385044026
	Труба сварная       
газовая             
оцинкованная        
	
	
	
25       
	
кг    
	
	
	
	

	
1385000023
	Труба стальная      
водогазопроводная   
оцинкованная        
	
	
ГОСТ 3262-75    
	
40х3,5     
	
кг    
	
	
	
	

	
	МЕТИЗЫ                                                                
	кг    
	310,000   
	310,000   
	345,000  
	





Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке метизы   

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                 
	

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                       
	

	1610000004
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М8х50      
	кг    
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М10х55     
	кг    
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М12х50     
	кг    
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М16х55     
	кг    
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М18х90     
	кг    
	
	
	
	

	1610000048
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М10х45     
	кг    
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты                                                                              
	
















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке метизы   

	1680000360
	Гайка               
	
	ГОСТ 5915-70    
	М8       
	кг    
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М10       
	кг    
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М12       
	кг    
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М16       
	кг    
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М18       
	кг    
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка               
	
	ГОСТ 5915-70    
	М20       
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                   
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                       
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                             
	

	3185330015
	Болт крюковой       
	КС-107   
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-16/155  
	кг    
	
	
	
	

	3185330065
	Болт крюковой       
	КС-107   
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-20/210  
	кг    
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                              
	

	
	Гвозди проволочные                                                                                                   
	

	1271100973
	Гвозди              
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ 
283-75       
	3,8х100     
	кг    
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди              
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ 
283-75       
	2,5х50     
	кг    
	
	
	
	

	1271103589
	Гвозди              
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ 
283-75       
	3х70      
	кг    
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди              
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ 
283-75       
	3,5х90     
	кг    
	
	
	
	

	
	СЫРЬЕ И СПЛАВЫ                                                        
	кг    
	365,000   
	365,000   
	400,000  
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке сырье и   
сплавы       

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                       
	

	
	Металлы тяжелые лекгоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                          
	

	
	Припои на основе олова, свинца и индия                                                                               
	

	1723320001
	Припой              
	103А    
	
	
	кг    
	
	
	
	

	1723210210
	Припой в прутках    
	ПОС-30   
	ГОСТ 21931-76   
	1        
	кг    
	
	
	
	

	1723140028
	Припой оловянно-    
свинцовый           
	ПОС-40   
	ГОСТ 21931-77   
	1,5       
	кг    
	
	
	
	

	1723320045
	Припой алюминиевый  
	А      
	
	
	
	
	
	
	

	
	Свинец, его сырье и сплавы                                                                                           
	

	1725320015
	Свинец технический  
в чушках            
	С1     
	ГОСТ 3778-98    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                               
	кг    
	220,000   
	220,000   
	245,000  
	








Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке прокат   
цветных металлов  

	
	Прокат алюминиевый                                                                                                   
	

	1811554020
	Труба алюминиевая   
круглая             
	Д16Т Д16М  
	ГОСТ18475-82    
	50х2      
	кг    
	
	
	
	

	
1811200002
	Шина алюминиевая    
прямоугольного      
сечения             
	
АДО     
	
ГОСТ15176-89    
	
4х40      
	
кг    
	
	
	
	

	1811203244
	Шина алюминиевая    
	АДЗ     
	ГОСТ 15176-89   
	6х60      
	кг    
	
	
	
	

	1811203394
	Шина алюминиевая    
	АДО     
	ГОСТ 15176-89   
	8х80      
	кг    
	
	
	
	

	1811205036
	Шина алюминиевая    
	А5     
	
	100х10     
	кг    
	
	
	
	

	
	Прокат медный                                                                                                        
	

	1844200062
	Шина медная твердая 
	ШМТ     
	ГОСТ 434-78    
	4х40      
	кг    
	
	
	
	

	1844200068
	Шина медная твердая 
	ШМТ     
	ГОСТ 434-78    
	6х60      
	кг    
	
	
	
	

	1844200071
	Шина медная твердая 
	ШМТ     
	ГОСТ 434-78    
	8х80      
	кг    
	
	
	
	

	
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ                                           
	м    
	5 520,000  
	5 520,000  
	6     
140,000  
	















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке кабели   
силовые,      
контрольные    

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                  
	

	
	Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные                                         
	

	
	Кабели контрольные                                                                                                   
	

	3563013046
	Кабель              
	КВВГ    
	ГОСТ 1508-78    
	5х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3563023621
	Кабель              
	КВВГ    
	ГОСТ 1508-78    
	10х2,5     
	м    
	
	
	
	

	3563000234
	Кабель              
	КРНГ    
	ГОСТ 1508-78    
	4х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3563000011
	Кабель              
	КВВГ    
	ГОСТ 1508-78    
	7х1,5      
	м    
	
	
	
	

	3563000708
	Кабель              
	КВВБ    
	ГОСТ 1508-78    
	7х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3563000306
	Кабель              
	КВВГ    
	ГОСТ 1508-78    
	10х1,5     
	м    
	
	
	
	

	3563001406
	Кабель              
	КВВБ    
	ГОСТ 1508-78    
	14х1,5     
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ                                                      
	

	
	Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с алюминиевой жилой                                                             
	

	3522000210
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ16442-80    
	4х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3522051346
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ16442-80    
	4х10 0,66 кВ  
	м    
	
	
	
	

	3522000047
	Кабель              
	АВВГНГ   
	ГОСТ16442-80    
	3х25+ 1х16   
1кВ ОЖ     
	м    
	
	
	
	

	3522000209
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ16442-80    
	4х120      
	м    
	
	
	
	

	3522007092
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ 16442-80   
	4х25 0,66 кВ  
	м    
	
	
	
	

	3522019630
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ 16442-80   
	3х35+ 1х16 ОЖ  
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше                                                 
	














Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке кабели   
силовые,      
контрольные    

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке                          
	

	3537000022
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ16442-80    
	4х4       
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для нестандартной прокладки                                                                           
	

	
	Кабели силовые гибкие общего назначения                                                                              
	

	

3544003639
	Кабель с медными    
жилами с резиновой  
изоляцией в         
резиновой оболочке  
силовой гибкий      
	

КГ     
	

ТУ16.К73.05-93   
	

2х2,5      
	

м    
	
	
	
	

	

3544003710
	Кабель с медными    
жилами с резиновой  
изоляцией в         
резиновой оболочке  
силовой гибкий      
	

КГ     
	

ТУ16.К73.05-93   
	

4х2,5      
	

м    
	
	
	
	

	

3544009832
	Кабель с медными    
жилами с резиновой  
изоляцией в         
резиновой оболочке  
силовой гибкий      
	

КГ     
	

ТУ16.К73.05-93   
	

4х6       
	

м    
	
	
	
	

	
	Провода и шнуры силовые                                                                                              
	

	
	Провода силовые для электрических установок                                                                          
	

	
3551000633
	Провод с            
алюминиевой жилой с 
поливинилхлоридной  
изоляцией           
	
АПВ     
	
ГОСТ6323-79    
	
2,5       
	
м    
	
	
	
	

	

3551000635
	Провод с медной     
жилой               
с                   
поливинилхлоридной  
изоляцией           
	

ПВ3     
	

ГОСТ6323-79    
	

2,5       
	

м    
	
	
	
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке кабели   
силовые,      
контрольные    

	
3551000921
	Провод с медной     
жилой с             
поливинилхлоридной  
изоляцией           
	
ПВ1     
	
ГОСТ6323-79    
	
4        
	
м    
	
	
	
	

	
3551000925
	Провод с            
алюминиевой жилой с 
поливинилхлоридной  
изоляцией           
	
АПВ     
	
ГОСТ6323-79    
	
10       
	
м    
	
	
	
	

	
	ШНУР ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ                                                    
	м    
	727,000   
	727,000   
	800,000  
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке шнур    
осветительный   

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                  
	

	
	Провода и шнуры силовые                                                                                              
	

	
	Провода и шнуры осветительные                                                                                        
	

	3553003004
	Шнур гибкий         
	ШВВП    
	ГОСТ 7399-97    
	2х2,5      
	м    
	
	
	
	

	3553000003
	Шнур гибкий         
	ШВВП    
	ГОСТ 7399-97    
	3х2,5      
	м    
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                         
	кг    
	865,000   
	865,000   
	960,000  
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
электроизоляционны 
е материалы    

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                            
	

	
	Ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них                                                       
	

	
	Изделия из прорезиненные тканей                                                                                      
	

	2567600003
	Лента изоляционная  
	ПВХ     
	
	синий      
	кг    
	
	
	
	

	
	Изделия асбестовые технические, включая набивки сальниковые неасбестовые                                             
	

	
	Бумага, картон асбестовые и изделия из них                                                                           
	

	2576300004
	Картон асбестовый   
общего назначения   
	КАОН-1   
	ГОСТ 2850-95    
	5        
	кг    
	
	
	
	

	
	Ткани, нитки, шнуры и другие текстильные изделия асбестовые                                                          
	









Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
электроизоляционны 
е материалы    

	2574400010
	Шнур асбестовый     
общего назначения   
	ШАОН    
	ГОСТ 1779-83    
	6        
	кг    
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                            
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                               
	

	
	Трубы и муфты асбестоцементные                                                                                       
	

	5786120010
	Труба асбоцементная 
безнапорная         
	ВТ-6    
	
	100       
	кг    
	
	
	
	

	
	Материалы профильно-поганажные из термопластов                                                                       
	

	
2247211003
	Трубка из           
поливинилхлоридного 
пластиката          
	
305ТВ-40  
	
ГОСТ19034-82    
	10       
высш. сорт   
	
кг    
	
	
	
	

	
2247210604
	Трубка из           
поливинилхлоридного 
пластиката          
	
305ТВ-40  
	
ГОСТ 19034-82   
	6        
1 сорт     
	
кг    
	
	
	
	

	
2247210803
	Трубка из           
поливинилхлоридного 
пластиката          
	
305ТВ-40  
	
ГОСТ 19034-82   
	8        
1 сорт     
	
кг    
	
	
	
	

	
	ЛАКИ, КРАСКИ, ЭМАЛИ, ОЛИФА                                            
	кг    
	2 130,000  
	2 130,000  
	2     
370,000  
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке лаки,    
краски, эмали,   
олифа       

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                      
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                              
	

	
	Лаки и грунтовки водно-дисперсионные                                                                                 
	

	
2316900028
	Краска водно-       
дисперсионная       
влагостойкая        
	
стандарт  
	
	супер-     
белый      
	
кг    
	
	
	
	

	2316310002
	Краска              
водоэмульсионная    
	ВД-АК-101  
	
	белый      
	кг    
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                                  
	

















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке лаки,    
краски, эмали,   
олифа       

	2329110001
	Краска              
	серебрянка 
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Лаки на конденсаторных смолах                                                                                        
	

	2311210002
	Лак                 
	МЛ-92    
	ГОСТ 15865-70   
	
	кг    
	
	
	
	

	2311220021
	Лак                 
	ПФ-231   
	ТУ 6-10-1190-71  
	
	кг    
	
	
	
	

	2311370002
	Лак                 
электроизоляционный 
	ПЭ-9180М  
	ТУ 2311-018-    
31885305-2003   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                               
	

	2314110010
	Лак                 
	НЦ-222   
	ГОСТ 4976-83    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                                
	

	2318100001
	Олифа натуральная   
конопляная          
	
	ГОСТ7931-76    
	
	кг    
	
	
	
	

	2318320012
	Олифа               
	ОКСОЛЬ   
	ГОСТ 190-78    
	
	кг    
	
	
	
	

	2318300001
	Олифа подсолнечная  
	ПВ     
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                                   
	

	2319130015
	Растворитель        
	646     
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг    
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель        
	N 647    
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Пигменты цветные                                                                                                     
	

	2322530001
	Сурик железный      
	МА-15    
	ТУ 2317-017-    
48972723-2001   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсаторных смолах                                                                
	

	2312220015
	Эмаль               
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76    
	зеленый     
	кг    
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль               
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76    
	черный     
	кг    
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                           

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты лекгих металлов и их сплавов                                                                               

	1791310003
	Пудра алюминиевая   
	АП1     
	
	
	кг    
	
	
	
	






Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке химические 
материалы     

	1791310021
	Пудра алюминиевая   
	ПАП-1    
	ГОСТ 5494-95    
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ                                                  
	кг    
	3 220,000  
	3 220,000  
	3     
580,000  
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                  
	

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые производные                                   
	

	2418110002
	Ацетон              
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ И УДОБРЕНИЯ                                                    
	

	
	Кислоты кислотосодержащие                                                                                            
	

	2121110006
	Кислота серная      
аккумуляторная      
	
	ГОСТ 667-73    
	1 сорт     
	кг    
	
	
	
	

	
	РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ                                           
	кг    
	1 025,000  
	1 025,000  
	1     
140,000  
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
резинотехнические 
материалы     

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                          
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и электрометаллокерамические                                
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные                                                                              
	

	
3491110203
	Гетинакс            
электротехнический  
листовой            
	
I      
	
ГОСТ 2718-74    
	
2        
	
кг    
	
	
	
	

	3491310109
	Лакоткань           
	ЛХМ     
	
	0,2       
	кг    
	
	
	
	

	3491120500
	Текстолит           
	Б      
	ГОСТ2910-74    
	3 высш. сорт  
	кг    
	
	
	
	

	
	ШИФЕР                                                                 
	кг    
	850,000   
	850,000   
	945,000  
	









Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке шифер    

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                           
	

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                             
	

	
	Изделия из асбестоцемента электротехнические дугостойкие                                                             
	

	
5789100003
	Доска               
асбестоцементная    
электротехническая  
дугостойкая         
	
АЦЭИД-400  
	
ГОСТ 4248-92    
	
6        
	
кг    
	
	
	
	

	
	Материалы и изделия строительные керемические                                                                        
	

	
	Изделия керамические облицовочные                                                                                    
	

	5752426029
	Плитка керамическая 
для пола            
	
	ГОСТ 6787-2001   
	300х300     
	кг    
	
	
	
	

	
	Изделия керамические кислотоупорные                                                                                  
	

	
5753120016
	Плитка              
термокислотоупорная 
керамическая        
	
	
	
230х113х20   
	
кг    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                           
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке цемент   

	
	Цемент                                                                
	кг    
	1 280,000  
	1 280,000  
	1     
425,000  
	

	5738210001
	Цемент              
	300     
	
	
	кг    
	
	
	
	

	5738430002
	Цемент              
	М-400    
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                           
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке известь   

	
	Известь                                                               
	кг    
	290,000   
	290,000   
	320,000  
	

	5744310007
	Гипс строительный   
алебастр            
	
	
	1 сорт     
	кг    
	
	
	
	

	5744100001
	Известь             
строительная        
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                               

	
	Материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие                                                         

	
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные)                                           

	5774110003
	Рубероид кровельный 
	РКП-350   
	ГОСТ10923-93    
	
	м2    
	170,000   
	170,000   
	185,000  
	






Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
строительные    
материалы     

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                
	кг    
	1 700,000  
	1 700,000  
	1     
850,000  
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                           
	

	
	Гипс (включая гажу и ганч)                                                                                           
	

	
	Материалы стеновые (без стеновых железобетонных панелей)                                                             
	

	5741210001
	Кирпич красный      
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА, ФАРФОРА И ФАЯНСА                                                                                  
	

	
	Стекло строительное и материалы отделочные из стекла                                                                 
	

	
	Стекло оконное                                                                                                       
	

	5911243002
	Стекло оконное      
	М-1     
	ГОСТ 111-2001   
	4х2500х 1600  
	кг    
	
	
	
	

	
	ЛЕСО-И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                                  
	куб.м  
	25,000   
	25,000   
	28,000  
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке лесо- и   
пиломатериалы   

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                       
	

	
	Пиломатериалы прочие обычные                                                                                         
	

	5333115042
	Брус необрезной     
	лиственница 
	ГОСТ 8486-86    
	100х100 1 сорт 
	куб.м  
	
	
	
	

	5333110124
	Доска обрезная      
	хвойных   
пород    
	
	40       
	куб.м  
	
	
	
	

	5333110126
	Доска обрезная      
	
	
	50х140     
	куб.м  
	
	
	
	

	5331310100
	Доска необрезная    
	хвойных   
пород    
	
	20 1 сорт    
	куб.м  
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                      
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
растворитель    

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                              
	

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                    
	кг    
	17,000   
	17,000   
	19,000  
	

	2319130015
	Растворитель        
	646     
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг    
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель        
	N 647    
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ВЕРЕВКА, ШПАГАТ                                                       
	кг    
	2 428,000  
	2 428,000  
	2     
700,000  
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке веревка,  
шпагат       

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                 
	

	
	Изделия крученые, кроме пряжи, ниток и изделий крученых шелковых                                                     
	

	
	Веревки, канатики, шнуры и шпагат                                                                                    
	

	8122120140
	Веревка капроновая  
	ПА     
	
	14       
	кг    
	
	
	
	

	8122120150
	Веревка капроновая  
	
	
	15       
	кг    
	
	
	
	

	
	Изделия канатные                                                                                                     
	Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке веревка,  
шпагат       

	8121120001
	Канат капроновый    
	
	ГОСТ 30055-93   
	10       
	кг    
	
	
	
	

	8121140001
	Канат пеньковый     
	
	
	15       
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО- БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                            

	
	Бумага                                                                
	кг    
	850,000   
	850,000   
	945,000  
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке картон,   
бумага       

	
5438310023
	Бумага для          
множительной        
техники             
	
	ТУ 5463-006-    
00280407-2002   
	
А4/80/96/500  
	
кг    
	
	
	
	

	5438154004
	Бумага для принтера 
	LOMOND   
	
	А4       
	кг    
	
	
	
	

	
5455316002
	Бумага для          
факсимильного       
аппарата            
	
	
	216х      
30000      
	
кг    
	
	
	
	

	
	Отходы текстильной и трикотажной промышленности                                                                                          

	
	Концы обтирочные, салфетки                                            
	кг    
	850,000   
	850,000   
	945,000  
	Совокупный норма- 
тивный расход не  
более чем по    
строке концы    
обтирочные,    
салфетки      

	8186430002
	Ветошь обтирочная   
	
	ТУ 63-178-77-82  
	
	кг    
	
	
	
	

	8186120104
	Ветошь цветная      
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	8186430001
	Материал обтирочный 
	фланель   
	
	
	кг    
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций

(измеритель: 100 тыс. кВА установленной мощности в год)

	

Код СКМТР 
	

Наименование    
	
Марка,      
обозначение   
чертежа     
	

ГОСТ, ТУ    
	
Сорт,   
размер   
	
Ед.   
изм.  
	Норма расхода при сроке       
эксплуатации            
	

Примечание   

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет 
	свыше 40  
лет     
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ                                          
	шт   
	255,000  
	255,000  
	280,000   
	















Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                              
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                  
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                        
	

	3185330206
	Изолятор            
	ПС-120      
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
3185330216
	Изолятор натяжной   
фарфоровый          
стержневой          
	НСФ 70-25/0,95  
УХЛ1       
ИНЮП.686235.002 
	ГОСТ Р 51203- 
98, ТУ16-92  
ИНЮП.     
686295.000Т  
	
	
шт   
	
	
	
	

	3185330217
	Изолятор подвесной  
	ПС-70Е      
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3185330204
	Изолятор подвесной  
	ПСД-70Е     
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3185330481
	Изолятор подвесной  
	ПСВ-120Б     
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                     
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                            
	

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                      
	

	3493540122
	Изолятор            
	ШС-20Г      
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493530125
	Изолятор            
	ШФ-20-УО     
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
3493390103
	Изолятор            
керамический        
армированный        
проходной           
	
ИП-10/400-7,5  
УХЛ2       
	
ГОСТ 20454-85 
	
	
шт   
	
	
	
	

	
3493530102
	Изолятор линейный   
штыревой            
высоковольтный      
	
ШФ-10      
	
	
	
шт   
	
	
	
	

	
3493610031
	Изолятор натяжной   
фарфоровый          
стержневой          
	НСФ 70-25/0,95  
УХЛ1       
НИУЮ.686235.002 
	ТУ 3493-013-  
53467867-2002 
	
	
шт   
	
	
	
	








Совокупный  
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493540101
	Изолятор            
низковольтный       
	ТФ-20      
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493430005
	Изолятор опорный    
	ИО-10-500 УХЛ1  
	
	10 кВ   
	шт   
	
	
	
	

	3493430106
	Изолятор опорно-    
стержневой          
	ИОС-35/1000   
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493430102
	Изолятор опорно-    
стержневой          
	ИОС-35/2000   
	
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390115
	Изолятор проходной  
	ИП-10/630-7,5У2 
	ГОСТ 20454-85 
	
	шт      
	
	
	
	

	3493390114
	Изолятор проходной  
	ИП-10/1000-7,5У3 
	ГОСТ 20454-85 
	
	шт   
	
	
	
	

	3493900119
	Изолятор проходной  
	ИП-35/630-    
7,5УХЛ1     
	ГОСТ 20454-85 
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390106
	Изолятор проходной  
	ИП-35/1000-   
7,5УХЛ1     
	ГОСТ 20454-85 
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390102
	Изолятор проходной  
	ИПУ-10/1000-   
7,5УХЛ1     
	ГОСТ 20454-85 
	
	шт   
	
	
	
	

	3493390104
	Изолятор проходной  
	ИПУ-10/2000-   
12,5УХЛ1     
	ГОСТ 20454-85 
	
	шт   
	
	
	
	Совокупный  
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
высоковольтные 

	3493510101
	Изолятор фарфоровый 
	ПФ-70Д-11    
	
	
	шт   
	
	
	
	

	
3493510108
	Изолятор фарфоровый 
подвесной           
тарельчатого типа   
	
ПФ-70В      
	
ГОСТ 6490-93  
	
	
шт   
	
	
	
	

	
	ЗАМКИ                                                             
	шт   
	90,000   
	90,000   
	100,000   
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке замки  

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                              
	

	
	Дизели и дизель-генераторы                                                                                      
	

	
	Комплектующие изделия дизелей и дизель-генераторов                                                              
	

	3129001020
	Замок               
	46091      
	
	УД1 УД2  
УД15    
	шт   
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                     
	

	
	Аппараты электрические на напряжение до 1000 В                                                                  
	

	
	Аппараты электрические для управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей           
электромагнитных, реле управления и защиты)                                                                     
	

	3428600208
	Блок-замок          
	3Б-1 УХЛ2    
	
	110В    
	шт   
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ

(измеритель: 1000 проводо-километров в год)

	

Код СКМТР 
	

Наименование         
	
Марка    
материала  
	

ГОСТ, ТУ       
	
Сорт,    
размер    
	

Ед. изм. 
	Норма расхода при сроке      
эксплуатации           
	

Примечание    

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет 
	свыше 40  
лет    
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТРУБЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ              
	кг    
	1 900,000 
	1 900,000 
	2 100,000 
	





Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
прокат черных  
металлов, трубы, 
мкталлоизделия, 
электроды    
сварочные    

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                                       
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                                       
	

	0931130002
	Круг                         
	ВСТ3ПС    
	ГОСТ 535-88, ГОСТ   
2590-88        
	10      
	кг    
	
	
	
	

	0932000328
	Круг                         
	СТ3СП/ПС   
	ГОСТ 535-88, ГОСТ   
2590-88        
	12      
	кг    
	
	
	
	

	0931004765
	Уголок                       
	ВСТ3СП2   
	
	50х50х5   
	кг    
	
	
	
	

	0931005295
	Уголок                       
	ВСТЗПС    
	ГОСТ 535-88      
	63х63х6   
	кг    
	
	
	
	

	0931005315
	Уголок                       
	ВСТ3СП    
	ГОСТ 535-88      
	63х63х6   
	кг    
	
	
	
	

	
	Прокат листовой рядовой и жесть                                                                                              
	

	0972000102
	Лист                         
	СТ 3СП/ПС  
	ГОСТ 19903-74, ГОСТ  
16523-97       
	12х1250х250 
0      
	кг    
	
	
	
	

	
	Рельсы, балки и швеллеры                                                                                                     
	

Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
прокат черных  
металлов, трубы, 
мкталлоизделия, 
электроды    
сварочные    

	
0925100032
	
Швеллер г/к                  
	
ВСТ3СП    
	ГОСТ 380-94,     
ГОСТ535-88,      
ГОСТ8240-97      
	
5      
	
кг    
	
	
	
	

	
0925100039
	
Швеллер г/к                  
	
СТ3ПС    
	ГОСТ 380-94,     
ГОСТ535-88,      
ГОСТ8240-97      
	
6      
	
кг    
	
	
	
	

	
0925100002
	
Швеллер горячекатанный       
	
СТ3     
	ГОСТ 380-94,     
ГОСТ535-88,      
ГОСТ8240-97      
	
6,5     
	
кг    
	
	
	
	

	
	МЕТИЗЫ                                                                          
	кг    
	170,000  
	170,000  
	190,000  
	












Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                         
	

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                               
	

	1610000004
	Болт                         
	
	ГОСТ 7798-70     
	М8х50    
	кг    
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                         
	
	ГОСТ 7798-70     
	М10х55    
	кг    
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                         
	
	ГОСТ 7798-70     
	М12х50    
	кг    
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                         
	
	ГОСТ 7798-70     
	М16х55    
	кг    
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                         
	
	ГОСТ 7798-70     
	М18х90    
	кг    
	
	
	
	

	1610000048
	Болт                         
	
	ГОСТ 7798-70     
	М10х45    
	кг    
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты                                                                                      
	

	1680000360
	Гайка                        
	
	ГОСТ 5915-70     
	М8      
	кг    
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка                        
	
	ГОСТ 5927-70     
	М10     
	кг    
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка                        
	
	ГОСТ 5927-70     
	М12     
	кг    
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка                        
	
	ГОСТ 5927-70     
	М16     
	кг    
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка                        
	
	ГОСТ 5927-70     
	М18     
	кг    
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка                        
	
	ГОСТ 5915-70     
	М20     
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                             

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                                 

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                                       

	3185330015
	Болт крюковой                
	КС-107   
	ОСТ 32.204-2002    
	тип КБ-   
16/155    
	кг    
	
	
	
	








Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	3185330065
	Болт крюковой                
	КС-107   
	ОСТ 32.204-2002    
	тип КБ-   
20/210    
	кг    
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                      
	

	
	Изделия из проволоки (гвозди, электроды, сетка)                                                                              
	

	
	Гвозди проволочные                                                                                                           
	

	1271100973
	Гвозди                       
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ   
283-75        
	3,8х100   
	кг    
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди                       
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ   
283-75        
	2,5х50    
	кг    
	
	
	
	

	1271103589
	Гвозди                       
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ   
283-75        
	3х70     
	кг    
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди                       
	К      
	ГОСТ4028-63, ГОСТ   
283-75        
	3,5х90    
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРИПОЙ                                                                                                                                         

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                                 

	
	Металлы тяжелые лекгоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                                                    

	
	Припои                                                                          
	кг    
	13,000  
	13,000   
	14,000   
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
припои      

	1723320045
	Припой алюминиевый           
	А      
	
	
	кг    
	
	
	
	

	1723320001
	Припой                       
	103А     
	
	
	кг    
	
	
	
	

	1723140028
	Припой                       
	ПОС-40    
	ГОСТ 21931-76     
	1,5     
	кг    
	
	
	
	

	1723210210
	Припой в прутках             
	ПОС-30    
	ГОСТ 21931-76     
	1      
	кг    
	
	
	
	Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
припои      

	1723120066
	Припой оловянно-свинцовый    
	ПОС-61    
	ГОСТ 21931-77     
	1,5     
	кг    
	
	
	
	

	1723120105
	Припой оловянно-свинцовый    
	ПОС-61    
	ГОСТ 21931-78     
	3      
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ                                                            
	м    
	1 025,000 
	1 025,000 
	1 150,000 
	














Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
установочные   

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                          
	

	
	Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные                                                 
	

	
	Кабели контрольные                                                                                                           
	

	3563012536
	Кабель контрольный           
	АКВВГ    
	ГОСТ 1508-78     
	5х2,5    
	м    
	
	
	
	

	3563000708
	Кабель контрольный           
	КВВБ     
	ГОСТ 1508-78     
	7х2,5    
	м    
	
	
	
	

	3563000006
	Кабель контрольный           
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78     
	4х4     
	м    
	
	
	
	

	3563013046
	Кабель контрольный           
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78     
	5х2,5    
	м    
	
	
	
	

	3563023621
	Кабель контрольный           
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78     
	10х2,5    
	м    
	
	
	
	

	3563000011
	Кабель контрольный           
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78     
	7х1,5    
	м    
	
	
	
	

	3563000306
	Кабель контрольный           
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78     
	10х1,5    
	м    
	
	
	
	

	3563000406
	Кабель контрольный           
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78     
	14х1,5    
	м    
	
	
	
	

	3563007064
	Кабель контрольный           
	КВВГ     
	ГОСТ 1508-78     
	19х2,5    
	м    
	
	
	
	

	3563000234
	Кабель контрольный           
	КРНГ     
	ГОСТ 1508-78     
	4х2,5    
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ                                                              
	

	
	Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с алюминиевой жилой                                                                     
	

	3522000210
	Кабель силовой               
	АВВГ     
	ГОСТ16442-80     
	4х2,5    
	м    
	
	
	
	

	3522051346
	Кабель силовой               
	АВВГ     
	ГОСТ16442-80     
	4х10 0,66  
кВ      
	м    
	
	
	
	

	3522000047
	Кабель силовой               
	АВВГНГ    
	ГОСТ16442-80     
	3х25+ 1х16  
1кВ ОЖ    
	м    
	
	
	
	











Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
установочные   

	3522000209
	Кабель силовой               
	АВВГ     
	ГОСТ16442-80     
	4х120    
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше                                                         
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с аллюминиевой жилой в аллюминиевой оболочке                                       
	

	3536000025
	Кабель силовой               
	ААБЛ     
	ГОСТ18410-73     
	4х70 1кВ   
	м    
	
	
	
	

	3536004177
	Кабель силовой               
	ААБЛ     
	ГОСТ18410-73     
	3х70 10кВ  
ОЖ      
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке                                  
	

	3537000022
	Кабель силовой               
	АВВГ     
	ГОСТ16442-80     
	4х4     
	м    
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для нестандартной прокладки                                                                                   
	

	
	Кабели силовые гибкие общего назначения                                                                                      
	

	
3544003639
	Кабель с медными жилами с    
резиновой изоляцией в        
резиновой оболочке силовой   
гибкий                       
	
КГ      
	
ТУ 16.К73.05-93    
	
2х2,5    
	
м    
	
	
	
	

	
3544003710
	Кабель с медными жилами с    
резиновой изоляцией в        
резиновой оболочке силовой   
гибкий                       
	
КГ      
	
ТУ 16.К73.05-93    
	
4х2,5    
	
м    
	
	
	
	

	
3544009832
	Кабель с медными жилами с    
резиновой изоляцией в        
резиновой оболочке силовой   
гибкий                       
	
КГ      
	
ТУ 16.К73.05-93    
	
4х6     
	
м    
	
	
	
	









Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
установочные   

	
	Провода и шнуры силовые                                                                                                      
	

	
	Провода силовые для электрических установок                                                                                  
	

	3551000633
	Провод с алюминиевой жилой с 
поливинилхлоридной изоляцией 
	АПВ     
	ГОСТ 6323-79     
	2,5     
	м    
	
	
	
	

	3551000925
	Провод с алюминиевой жилой с 
поливинилхлоридной изоляцией 
	АПВ     
	ГОСТ 6323-79     
	10      
	м    
	
	
	
	

	3551000298
	Провод с медной жилой с      
полихлорвиниловой изоляцией  
	ПВЗ     
	ГОСТ 6323-79     
	1,5     
	м    
	
	
	
	

	3551000635
	Провод с медной жилой с      
полихлорвиниловой изоляцией  
	ПВ3     
	ГОСТ 6323-79     
	2,5     
	м    
	
	
	
	

	3551000921
	Провод с медной жилой с      
полихлорвиниловой изоляцией  
	ПВ1     
	ГОСТ 6323-79     
	4      
	м    
	
	
	
	

	3551000310
	Провод с медной жилой с      
полихлорвиниловой изоляцией  
	ППВ     
	ГОСТ 6323-79     
	2х2,5    
	м    
	
	
	
	

	
	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ                     
	кг    
	154,000  
	154,000  
	170,000  
	











Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
неизолированные 
для воздушных  
линий      
электропередачи 

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                                       
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                                       
	

	0933000082
	Катанка                      
	БСТ3КП    
	ТУ 14-1-5282-94    
	6      
	кг    
	
	
	
	

	0934300030
	Катанка                      
	СТ3СП/ПС   
	
	6,5     
	кг    
	
	
	
	

	0934000006
	Круг                         
	СТ3СП    
	ГОСТ2590-88,     
ГОСТ535-88      
	6      
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                          
	

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи                                                                  
	

	3511000017
	Провод голый неизолированный 
сталеалюминиевый             
	АС      
	
	35      
	кг    
	
	
	
	

	3511000021
	Провод голый неизолированный 
сталеалюминиевый             
	АС      
	ГОСТ 839-80      
	70      
	кг    
	
	
	
	

	3511005076
	Провод голый неизолированный 
сталеалюминиевый             
	АС      
	ГОСТ 839-80      
	95/16    
	кг    
	
	
	
	

	3511004304
	Провод неизолированный       
	АС      
	ГОСТ 839-80      
	50      
	кг    
	
	
	
	

	3511000009
	Провод самонесущий           
изолированный                
	СИП-3    
	ТУ 16К71-272-98    
	1х50     
20кВ     
	кг    
	
	
	
	

	3511004441
	Провод самонесущий           
изолированный                
	СИП-3    
	ТУ 16К71-272-98    
	1х70     
20кВ     
	кг    
	
	
	
	

	3511000050
	Провод самонесущий           
изолированный                
	СИП-3    
	ТУ 16К71-272-98    
	1х95     
20кВ     
	кг    
	
	
	
	









Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
неизолированные 
для воздушных  
линий      
электропередачи 

	3511000051
	Провод самонесущий           
изолированный                
	СИП-3    
	ТУ 16К71-272-98    
	1х120    
20кВ     
	кг    
	
	
	
	

	
	Кабели и провода монтажные, бортовые, судовые, для геофизических работ, оптические и радиочастотные волноводы                
	

	
	Провода монтажные                                                                                                            
	

	3582002043
	Провод монтажный             
	МГШВ     
	ТУ 16-505.437-82   
	1,5     
	кг    
	
	
	
	

	
	Провода и шнуры силовые                                                                                                      
	

	
	Провода силовые для электрических установок                                                                                  
	

	3551000310
	Провод с медной жилой с      
полихлорвиниловой изоляцией  
	ППВ     
	ГОСТ 6323-79     
	2х2,5    
	м    
	
	
	
	

	3551000298
	Провод с медной жилой с      
полихлорвиниловой изоляцией  
	ПВЗ     
	ГОСТ 6323-79     
	1,5     
	м    
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                      
	

	
	Проволока стальная обыкновенного качества                                                                                    
	

	
	Проволока обыкновенного качества разного назначения                                                                          
	

	1211190040
	Проволока стальная общего    
назначения термообработанная 
	О-С     
	ГОСТ 3282-74     
	6      
	кг    
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                     
	
	кг    
	7,600   
	7,600   
	8,500   
	
















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
электроизоляцион 
-ные материалы  

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                                    
	

	
	Изделия асбестовые технические, включая набивки сальниковые неасбестовые                                                     
	

	
	Бумага, картон асбестовые и изделия из них                                                                                   
	

	2576300004
	Картон асбестовый общего     
назначения                   
	КАОН-1    
	ГОСТ 2850-95     
	5      
	кг    
	
	
	
	

	
	Ткани, нитки, шнуры и другие текстильные изделия асбестовые                                                                  
	

	2574400010
	Шнур асбестовый общего       
назначения                   
	ШАОН     
	ГОСТ 1779-83     
	6      
	кг    
	
	
	
	

	
	Ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них                                                               
	

	
	Изделия из прорезиненные тканей                                                                                              
	

	2567600003
	Лента изоляционная           
	ПВХ     
	ГОСТ 16214-86     
	синий    
	кг    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                   
	

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                     
	

	
	Трубы и муфты асбестоцементные                                                                                               
	

	5786120010
	Труба асбоцементная          
безнапорная                  
	ВТ-6     
	
	100     
	кг    
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                                    
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                                       
	

	
	Материалы профильно-поганажные из термопластов                                                                               
	

	
2247210604
	Трубка из                    
поливинилхлоридного          
пластиката                   
	
305ТВ-40   
	
ГОСТ 19034-82     
	6      
1 сорт    
	
кг    
	
	
	
	

	
2247210803
	Трубка из                    
поливинилхлоридного          
пластикат                    
а                            
	
305ТВ-40   
	
ГОСТ 19034-82     
	
8      
1 сорт    
	
кг    
	
	
	
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
электроизоляцион 
-ные материалы  

	
2247211003
	Трубка из                    
поливинилхлоридного          
пластиката                   
	
305ТВ-40   
	
ГОСТ 19034-82     
	10      
высший сорт 
	
кг    
	
	
	
	

	
	ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ОЛИФА                                                  
	кг    
	128,000  
	128,000  
	142,500  
	










Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочная  
продукция, олифа 

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                          
	

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые производные                                           
	

	2418110002
	Ацетон                       
	
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                              
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                                      
	

	
	Лаки и грунтовки водно-дисперсионные                                                                                         
	

	2316900028
	Краска водно-дисперсионная   
влагостойкая                 
	стандарт   
	
	супер-    
белый    
	кг    
	
	
	
	

	2316310002
	Краска водоэмульсионная      
	ВД-АК-101  
	
	белый    
	кг    
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                                          
	

	2329110001
	Краска                       
	серебрянка  
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Лаки на конденсаторных смолах                                                                                                
	

	2311210002
	Лак                          
	МЛ-92    
	ГОСТ 15865-70     
	
	кг    
	
	
	
	

	2311220021
	Лак                          
	ПФ-231    
	ТУ 6-10-1190-71    
	
	кг    
	
	
	
	

	2311370002
	Лак электроизоляционный      
	ПЭ-9180М   
	ТУ 2311-018-31885305- 
2003         
	
	кг    
	
	
	
	















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочная  
продукция, олифа 

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                                       
	

	2314110010
	Лак                          
	НЦ-222    
	ГОСТ 4976-83     
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                                        
	

	2318100001
	Олифа натуральная конопляная 
	
	ГОСТ 7931-76     
	
	кг    
	
	
	
	

	2318320012
	Олифа                        
	ОКСОЛЬ    
	ГОСТ 190-78      
	
	кг    
	
	
	
	

	2318300001
	Олифа Оксоль подсолнечная    
	ПВ      
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                                           
	

	2319130015
	Растворитель                 
	646     
	ГОСТ 18188-72     
	
	кг    
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель                 
	N 647    
	ГОСТ 18188-72     
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Пигменты                                                                                                                     
	

	2322530001
	Сурик железный               
	МА-15    
	ТУ 2317-017-     
48972723-2001     
	
	кг    
	
	
	
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсаторных смолах                                                                        
	

	2312220015
	Эмаль                        
	ПФ-115    
	ГОСТ 6465-76     
	зеленый   
	кг    
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль                        
	ПФ-115    
	ГОСТ 6465-76     
	черный    
	кг    
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                               
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты цветных металлов и их сплавов                                                                  
	

	1791310003
	Пудра алюминиевая            
	АП1     
	
	
	кг    
	
	
	
	

	1791310021
	Пудра алюминиевая            
	ПАП-1    
	ГОСТ 5494-95     
	
	кг    
	
	
	
	

	
	АНТИСЕПТИК, ЭМУЛЬСИЯ ПВА                                                        
	кг    
	170,000  
	170,000  
	190,000  
	



Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
антисептик,   
эмульсия ПВА   

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                              
	

	
	Товары бытовой химии                                                                                                         
	

	
	Стедства против бытовых насекомых, грызунов для дезинфекции и антисептики                                                    
	

	2386500014
	Антисептик для дерева        
	ТЕКСТУРОЛ  
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                                   
	

	
	Эмульсии, суспензии и дисперсии                                                                                              
	

	2241900001
	Эмульсия поливинилацетатная  
	ВВ      
	
	
	кг    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                 

	
	Древесина деловая                                                                                                                              

	
	Лесоматериалы круглые, используемые для переработки                                                                                            

	5314110201
	Опора деревянная линии       
электропередач               
	
	
	
	куб.м  
	85,000  
	85,000   
	94,500   
	





Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
пиломатериалы  

	
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                                                   
	куб.м  
	25,700  
	25,700   
	28,500   
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                               
	

	
	Пиломатериалы (включая пиломатериалы из давальческого сырья)                                                                 
	

	
	Пиломатериалы прочие                                                                                                         
	

	5333110453
	Брус деревянный              
	сосна    
	ГОСТ 8486-86     
	50х60    
	куб.м  
	
	
	
	

	5333115042
	Брус необрезной              
	лиственница 
	ГОСТ 8486-86     
	100х100 1  
сорт     
	куб.м  
	
	
	
	

	5331310100
	Доска необрезная             
	хвойных   
пород    
	ГОСТ 8486-87     
	20 1 сорт  
	куб.м  
	
	
	
	

	5333110124
	Доска обрезная               
	хвойных   
пород    
	ГОСТ 8486-88     
	40      
	куб.м  
	
	
	
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
пиломатериалы  

	5333110157
	Доска обрезная               
	хвойных   
пород    
	ГОСТ 8486-86     
	50х135    
	куб.м  
	
	
	
	

	5333110318
	Доска шпунтованная           
	хвойная   
	
	20х120    
	куб.м  
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                   
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
цемент      

	
	Цемент                                                                          
	кг    
	128,000  
	128,000  
	142,500  
	

	5738210001
	Цемент                       
	300     
	
	
	кг    
	
	
	
	

	5738430002
	Цемент                       
	М-400    
	
	
	кг    
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ

(измеритель: 1000 проводо-километров в год)

	

Код СКМТР 
	

Наименование   
	
Марка,     
обозначение  
чертежа    
	

ГОСТ, ТУ     
	

Сорт, размер  
	

Ед. изм. 
	Норма расхода ри сроке       
эксплуатации            
	

Примечание     

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет  
	свыше 40  
лет    
	

	
	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                 
	шт    
	85,000  
	85,000   
	94,500   
	








Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке опоры    
железобетонные   

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                  
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                      
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                            
	

	3185339092
	Опора            
автоблокировки   
	С 3211,1    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330113
	Опора            
автоблокировки   
	СВ-105-3,6   
	ТУ 12.11357-88  
	10,5      
	шт    
	
	
	
	

	
	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                                         
	

	
	Конструкции и детали специального назначения                                                                        
	

	
	Опрры ЛЭП, связи и элементов контактной сети электрифицированных дорог осветительной сети                           
	

	
5863110114
	Опора            
железобетонная   
осветительная    
	
СВ 95-2-А   
	
0.3        
	
	
шт    
	
	
	
	

	
	ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                             
	шт    
	85,000  
	85,000   
	94,500   
	
Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке приставки  
железобетонные   

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                          
	

	
	Конструктивные и архитектурно- строительные элементы зданий и соружений                                             
	

	
	Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений                                                              
	

	


5894110210
	Приставка        
железобетонная   
для деревянных   
опор воздушных   
линий            
электропередач и 
связи            
	


ПТ 1,7-4,25  
	

Серия 3,407-   
57/72       
	

4250х180/100х220
	


шт    
	
	
	
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке приставки  
железобетонные   

	


5894110012
	Приставка        
железобетонная   
для деревянных   
опор воздушных   
линий            
электропередач и 
связи            
	


ПТ 2,2-3,25  
	

Серия 3,407-   
57/72       
	

3250х180/100х120
	


шт    
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА                                                             
	шт    
	170,000  
	170,000   
	190,000  
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке арматура   

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                  
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                      
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                            
	

	3185330101
	Зажим плашечный  
	ПАМ-2-1    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
3185330135
	Зажим плашечный  
заземляющего     
провода          
	
КС-066-2    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	

	
3185330905
	Зажим клиновой   
для серьги в     
комплекте с      
большим клином   
	
КС-035 (КС-  
038-2)     
	
ОСТ 32,204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке арматура   

	
3185331989
	Колпачок         
комплект к       
траверсам        
	
К-5      
	
ТУ 35.2036-90   
	
	
шт    
	
	
	
	

	3185330840
	Коуш вилочный    
под серьгу       
	КС-006     
	ОСТ 32,204-2002  
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330845
	Коуш вилочный    
под пестик       
	КС-007     
	ОСТ 32,204-2002  
	
	шт    
	
	
	
	

	

3185336347
	Кронштейн        
высоковольтной   
линии            
продольного      
электроснабжения 
	

КВЛЦ-50    
	
	

50 кН      
	

шт    
	
	
	
	

	3499400002
	Крюк к изолятору 
	КВ-18     
	ТФ        
	
	шт    
	
	
	
	

	3185339011
	Оголовок жесткой 
поперечины       
	ОГ-1      
	
	450х700     
	шт    
	
	
	
	

	

3185330902
	Седло одинарное  
под серьгу в     
комплекте с      
плашкой для      
седел            
	

КС-008     
	

ОСТ 32,204-2002  
	
	

шт    
	
	
	
	

	

3185330900
	Седло одинарное  
под пестик в     
комплекте с      
плашкой для      
седел            
	

КС-009     
	

ОСТ 32,204-2002  
	
	

шт    
	
	
	
	

	
3185331683
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС-062-3    
(СОАС-16)   
	
ОСТ 32,204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	











Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке арматура   

	
3185332326
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС-062-3    
(СОАС-25)   
	
ОСТ 32,204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	

	
3185332327
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС-062-3    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
СОАС-35     
	
шт    
	
	
	
	

	
3185332328
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС-062-3    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
СОАС-50     
	
шт    
	
	
	
	

	
3185339055
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС-062-3    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
СОАС-70     
	
шт    
	
	
	
	

	
3185332329
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС-062-3    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
СОАС-95     
	
шт    
	
	
	
	

	
3185332330
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС-062-3    
СОАС-120    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	











Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке арматура   

	
3185332331
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС 062-3    
СОАС-150    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	

	
3185332332
	Соединитель      
алюминиевых и    
сталеалюминиевых 
проводов         
	
КС 062-3    
СОАС-185    
	
ОСТ 32,204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	

	3185330310
	Соединитель      
медных проводов  
	КС-062-1    
	ОСТ 32,204-2002  
	СОМ-70     
	шт    
	
	
	
	

	
3185331120
	Траверса для     
двойного         
крепления        
проводов         
	
КС-110     
	
001-76      
	
4,23 кг     
	
шт    
	
	
	
	

	3185330330
	Хомут крепления  
кронштейнов      
	КС-131     
	001-76      
	
	шт    
	
	
	
	

	3185331306
	Штырь для        
изолятора        
	ШВ-22-1    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЖЕКТОРЫ                                              
	шт    
	212,500  
	212,500   
	236,000  
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
светильники,    
прожекторы     

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Оборудование светотехническое и изделия электроустановочные. Лампы электрические.                                   
	

	
	Оборудование светотехническое                                                                                       
	

	3461702501
	Дроссель         
	ДРЛ      
	
	250       
	шт    
	
	
	
	

	3461300015
	Прожектор        
	ПКН-5000    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461300145
	Прожектор        
	ИСУ-02-5000  
	
	
	шт    
	
	
	
	













Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
светильники,    
прожекторы     

	3461300104
	Прожектор        
	ИО-1500    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461300122
	Прожектор        
	ИО 04-1000   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461300115
	Прожектор        
	ПКН-1500    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461300112
	Прожектор        
	ПКН-1000    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461101051
	Светильник       
	РКУ-01х250-  
Б23-04-У1   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461500160
	Светильники      
	КНУ01-10000  
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461500156
	Светильники      
	КНУ-20000   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3461200103
	Светильник       
	РКУ-400    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
3461700004
	Устройство       
пуско-зажигающее 
к светильникам   
	
РКУ 01-400   
	
ОУЖСК       
	
	
шт    
	
	
	
	

	
3461700115
	Устройство       
пусковое к       
электрическим    
лампам           
	
ПВДКСЛ-01   
	
ДКСТ-20000    
	
	
шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Оборудование светотехническое и изделия электроустановочные. Лампы электрические                                    
	

	
	Оборудование светотехническое                                                                                       
	

	3461400106
	Светильник       
	ЖКУ-250    
	
	
	шт    
	85,000  
	85,000   
	94,500   
	

	
	ЩИТКИ ОСВЕЩЕНИЯ                                                      
	шт    
	25,700  
	25,700   
	28,500   
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке щитки    
освещения      

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В                                                   
	

	
	Комплектные устройствадля распределения электрической энергии общего применения                                     
	

	
3434120121
	Панель           
распределительна 
я                
	
ЩО70-1-71   
	
	
	
шт    
	
	
	
	

	
3434310194
	Шкаф             
распределительны 
й силовой        
	
ШРС1-58 У3   
	
	
400А      
	
шт    
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОЛАМПЫ, ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ                                       
	шт    
	1 380,000 
	1 380,000  
	1 500,000 
	






Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
электролампы,    
лампы сигнальные  

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Оборудование светотехническое и изделия электроустановочные. Лампы электрические.                                   
	

	
	Лампы накаливания                                                                                                   
	

	3466120023
	Лампа            
накаливания      
	РН-220-100   
	
	220В 100Вт Е27 
	шт    
	
	
	
	

	3466130004
	Лампа            
накаливания      
	PHILIPS A55  
	
	100 Вт Е27 CL  
	шт    
	
	
	
	

	3466340012
	Лампа сигнальная 
	С       
	ГОСТ 1608-88   
	110х60     
	шт    
	
	
	
	

	

3466122205
	Лампа            
накаливания      
кварцевая        
галогеновая      
линейная         
	
КГ 220-230-  
5000      
	
	
220В 5000Вт   
990х20,5    
К27S/96     
	

шт    
	
	
	
	

	

3466522203
	Лампа            
накаливания      
кварцевая        
галогеновая      
линейная         
	

КГ 220-1500  
	
	
220В 1500Вт   
254х12 R7S   
	

шт    
	
	
	
	












Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
электролампы,    
лампы сигнальные  

	

3466522252
	Лампа            
накаливания      
кварцевая        
галогеновая      
линейная         
	

КГ 220-1000  
	
	

220В 1000Вт   
	

шт    
	
	
	
	

	

3466520423
	Лампа            
накаливания      
кварцевая        
галогеновая      
линейная         
	

КГ-220-1000-5 
	
	

220В 1000Вт   
	

шт    
	
	
	
	

	
3466112222
	Лампа            
накаливания      
общего           
назначения       
	
Б 220-230-100 
	
ГОСТ 2239-79   
	
225В 100Вт Е27 
	
шт    
	
	
	
	

	
3466122202
	Лампа            
накаливания      
общего           
назначения       
	
БК 220-230-  
500      
	
ГОСТ 2239-79   
	
225В 500Вт Е40 
	
шт    
	
	
	
	

	
3466112407
	Лампа            
накаливания      
общего           
назначения       
	
Б235-245-150  
	
ГОСТ 2239-79   
	
240В 150Вт Е27 
	
шт    
	
	
	
	

	
	Лампы разрядные                                                                                                                          

	3467250101
	Лампа            
	ДКСТ      
	
	20000х2     
	шт    
	
	
	
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
электролампы,    
лампы разрядные   

	
3467240105
	Лампа ртутная    
высокого         
давления         
	
ДРЛ 1000    
	
	
1000 Вт Е40   
	
шт    
	
	
	
	

	
3467220103
	Лампа ртутная    
высокого         
давления         
	
ДРЛ-250    
	
	
250Вт Е40    
	
шт    
	
	
	
	

	
3467220101
	Лампа ртутная    
высокого         
давления         
	
ДРЛ-400    
	
	
400Вт Е40    
	
шт    
	
	
	
	

	
	ПАТРОНЫ, РОЗЕТКИ, ВИЛКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ                                  
	шт    
	170,000  
	170,000   
	190,000  
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке патроны,   
розетки, вилки   
штепсельные     

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Аппараты электрическая на напряжение до 1000 В                                                                      
	

	
	Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических)                                
	

	
3424107108
	Вставка плавкая  
(патрон) с       
плавким          
элементом        
	
ПР-2     
	
	
25А 220В 15-60А 
	
шт    
	
	
	
	

	
	Оборудование светотехническое и изделия электроустановочные. Лампы электрические.                                   
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке патроны,   
розетки, вилки   
штепсельные     

	
	Изделия электроустановочные                                                                                         
	

	3464330150
	Вилка            
штепсельная      
	ВШ-У-20-Б-01- 
10/250     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3464110027
	Патрон резъбовой 
	Ц-27      
	
	250В 300Вт   
	шт    
	
	
	
	

	3464110130
	Патрон резъбовой 
для ламп         
	Ц14      
	
	220В 60Вт    
	шт    
	
	
	
	

	3464110122
	Патрон резъбовой 
пластмассовый    
	Е.27      
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
3464320101
	Розетка для      
открытой         
проводки         
	
	
	
	
шт    
	
	
	
	

	
3464320152
	Розетка          
двухполюсная     
открытой         
проводки         
	
УБ-01     
	
	
	
шт    
	
	
	
	

	
	ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ                                    
	шт    
	690,000  
	690,000   
	760,000  
	
















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке плавкие   
вставки к      
предохранителям   

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Аппараты электрическая на напряжение до 1000 В                                                                      
	

	
	Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических)                                
	

	3424100284
	Вставка плпвкая  
	ПВД-3     
	
	40А       
	шт    
	
	
	
	

	
3424100295
	Элемент плавкий  
для плавкой      
вставки          
	
ПР-2      
	
	
20А 500В    
	
шт    
	
	
	
	

	
3424100404
	Элемент плавкий  
для плавкой      
вставки          
	
ПР-2      
	
	
6А 220В     
	
шт    
	
	
	
	

	
3424100501
	Элемент плавкий  
для плавкой      
вставки          
	
ПР2      
	
	
10А 220В    
	
шт    
	
	
	
	

	
3424100525
	Элемент плавкий  
для плавкой      
вставки          
	
ПР-2      
	
	
225А 500В    
	
шт    
	
	
	
	

	
3424100530
	Элемент плавкий  
для плавкой      
вставки          
	
ПР-2      
	
	
300А 500В    
	
шт    
	
	
	
	

	

3424100165
	Патрон           
высоковольтного  
предохранителя   
(плавкая         
вставка)         
	

ПКН-10     
	
	

0,5А 10 кВ   
	

шт    
	
	
	
	

	

3424100004
	Патрон           
высоковольтного  
предохранителя   
(плавкая         
вставка)         
	

ПКН-10     
	
	

1А 10кВ     
	

шт    
	
	
	
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника               

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                                  

	3414910183
	Предохранитель   
высоковольтный   
	ПКТ-10-35-10- 
3,20У3     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ, АВТОМАТЫ, РУБИЛЬНИКИ                   
	шт    
	260,000  
	260,000   
	288,000  
	











Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
предохранители,   
ограничители,    
автоматы,      
рубильники     

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Аппараты электрическая на напряжение до 1000 В                                                                      
	

	
	Выключатели автоматические с максимальным номинальным током до 63 А (малоамперные и бытовые)                        
	

	3421301151
	Автомат          
освещения        
	АОН-2000    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3421300042
	Выключатель      
автоматический   
	АЕ 2046    
	
	100А      
	шт    
	
	
	
	

	3421300070
	Выключатель      
автоматический   
	АЕ 2066    
	
	100А      
	шт    
	
	
	
	

	3421500015
	Рубильник        
выключатель      
	ВР32-39А-   
30220     
	
	630А      
	шт    
	
	
	
	

	
	Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических)                                
	

	3424100446
	Предохранитель   
	ПН-2-100-10  
УЗ       
	
	100А      
	шт    
	
	
	
	

	3424100506
	Предохранитель   
	ПН-2-400-10  
УЗ       
	ТУ 16-522.113-75 
	250А      
	шт    
	
	
	
	

	3424100315
	Предохранитель   
	ПН-2-400-10  
УЗ       
	ТУ 16-522.113-75 
	400А      
	шт    
	
	
	
	

	3424107001
	Предохранитель   
	ПН-2 600-10  
У3       
	ТУ 16-522.113-75 
	600А      
	шт    
	
	
	
	

	3424100651
	Предохранитель   
высоковольтный   
	ПКН-001-10 У3 
	
	
	шт    
	
	
	
	















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке       
предохранители,   
ограничители,    
автоматы,      
рубильники     

	3424100244
	Предохранитель   
высоковольтный   
	ПКТ-101-10-2- 
31,5 У3    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3424100169
	Предохранитель   
высоковольтный   
	ПКТ-102-6-50- 
31,5 У3    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника,      
хемотроника                                                                                                         
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                             
	

	3414320002
	Разрядники       
вентильные       
	РВО-6 У1    
	ТУ 16-521.232-77 
	
	шт    
	
	
	
	

	
	Выключатели автоматические с максимальным номинальным током до 1000 А в пластмассовых корпусах (автоматы            
установочные)                                                                                                       
	

	3422100065
	Рубильник        
выключатель      
	ВР32-31А    
30220     
	
	100А      
	шт    
	
	
	
	

	3422406018
	Рубильник        
переключатель    
	ВР32-35А-   
70220     
	
	250А      
	шт    
	
	
	
	

	
	Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических)                                
	

	3424500115
	Рубильник        
выключатель      
	ВР32-37А-   
30220     
	
	400А      
	шт    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                  
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                      
	

	3187880579
	Выключатель      
автоматический   
	98.823.004.43 
2.2      
	SPENO       
	400А      
	шт    
	
	
	
	

	3185310081
	Разрядники       
вентильные       
	РВО-10 У1   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ РАЗНЫЕ                                                     
	шт    
	427,500  
	427,500   
	475,000  
	


















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке изоляторы  
разные       

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                  
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                      
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                            
	

	3185330206
	Изолятор         
	ПС 120     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330217
	Изолятор         
подвесной        
	ПС-70 Е    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330204
	Изолятор         
подвесной        
	ПСД 70-Е    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330481
	Изолятор         
подвесной        
	ПСВ 120 Б   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                         
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                
	

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные          
	
	
	
	
	
	

	3493530125
	Изолятор         
	ШФ-20 У0    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493540122
	Изолятор         
	ШС-20Г     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
3493530102
	Изолятор         
линейный         
высоковольтный   
штыревой         
	
ШФ-10     
	
	
	
шт    
	
	
	
	

	3493540101
	Изолятор         
низковольтный    
	ТФ-20     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430117
	Изолятор опорный 
	ИО-10/375   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430106
	Изолятор опорно- 
стержневой       
	ИОС-35/1000  
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430102
	Изолятор опорно- 
стержневой       
	ИОС-35/2000  
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390119
	Изолятор         
проходной        
	ИП-35/630-7,5 
УХЛ1      
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	








Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по   
строке изоляторы  
разные       

	3493390106
	Изолятор         
проходной        
	ИП-35/1000-  
7,5 УХЛ1    
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430115
	Изолятор         
проходной        
	ИП-10/630-7,5 
У2       
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390114
	Изолятор         
проходной        
	ИП-10/1000-  
7,5 У3     
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390102
	Изолятор         
проходной        
	ИПУ-10/1000-  
7,5 УХЛ1    
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390104
	Изолятор         
проходной        
	ИПУ-10/2000-  
12,5 УХЛ1   
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390103
	Изолятор         
проходной        
	ИП-10/400-7,5 
УХЛ2      
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	
3493510101
	Изолятор         
фарфоровый       
тарельчатый      
	
ПФ- 70Д-11   
	
	
	
шт    
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 6, 10 кВ, ВЛ СЦБ

(измеритель: 100 км одноцепной линии в год)

	

Код СКМТР 
	

Наименование    
	
Марка    
материала  
	

ГОСТ, ТУ      
	
Сорт,    
размер    
	
Ед.  
изм.  
	Норма расхода при сроке       
эксплуатации             
	

Примечание    

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет  
	свыше 40  
лет     
	

	
	БЕНЗИН, КЕРОСИН, БИТУМ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО                          
	кг   
	8 550,000 
	8 550,000  
	9 500,000  
	



















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
бензин, керосин, 
битум, дизельное 
топливо     

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                        
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                    
	

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                            
	

	0251120008
	Бензин              
автомобильный       
	АИ-80ЭК   
	ТУ 38.401-58-171- 
96         
	
	кг   
	
	
	
	

	0251120010
	Бензин              
автомобильный       
	А-80    
	ТУ 38.001165-97  
	
	кг   
	
	
	
	

	0251120074
	Бензин              
автомобильный       
	А-76    
	ГОСТ 2084-77    
	
	кг   
	
	
	
	

	0251290002
	Керосин технический 
	КЕТОН    
	ТУ 0251-001-    
52474210-2003   
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Битумы нефтяные и сланцевые                                                                                      
	

	0256220011
	Битум строительный  
	М 4     
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Масла смазочные (нефтяные)                                                                                       
	

	0253110010
	Масло авиационное   
	МС-20    
	ГОСТ 21743-76   
	
	кг   
	
	
	
	

	0253130016
	Масло дизельное     
моторное            
	М-10-Г2   
	
	
	
	
	
	
	

	0253130105
	Масло дизельное     
	М-8 ДМ   
	ГОСТ 8581-78    
	
	кг   
	
	
	
	

	0253140045
	Масло моторное      
	М-10Г2К   
	ГОСТ 8581-78    
	
	кг   
	
	
	
	

	0251310008
	Топливо дизельное   
зимнее              
	З-0,5    
	ГОСТ 305-82    
	
	кг   
	
	
	
	

	0251310009
	Топливо дизельное   
летнее              
	Л-0,2-62  
	ГОСТ 305-82    
	
	кг   
	
	
	
	

	0251310004
	Топливо дизельное   
летнее              
	Л-0,5-40  
	ГОСТ 305-82    
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий                                           
	

	0254210153
	Смазка              
	ЦИАТИМ   
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
0254340015
	Смазка              
автотормозных       
приборов            
железнодорожная     
	
ЖТКЗ-65   
	
ТУ 32 ЦТ 546-83  
	
	
кг   
	
	
	
	


Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
бензин, керосин, 
битум, дизельное 
топливо     

	0254410036
	Смазка графитная    
	УСС-А    
	ГОСТ 3333-80    
	
	кг   
	
	
	
	

	0254210036
	Смазка              
низкотемпературная  
	ЦИАТИМ-203 
	ГОСТ 8773-73    
	
	кг   
	
	
	
	

	0254110006
	Смазка общего       
назначения          
	Солидол Ж  
	ГОСТ1033-79    
	
	кг   
	
	
	
	

	0254210066
	Смазка приборная    
	ЦИАТИМ-201 
	ГОСТ 6267-74    
	
	кг   
	
	
	
	

	
	КАБЕЛЬНАЯ МАССА                                                    
	кг   
	8,500   
	8,500    
	9,400    
	






Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
кабельная масса 

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                        
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                    
	

	
	Углеводороды твердые                                                                                             
	

	0255410021
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБМ     
	ГОСТ 6997-77    
	
	кг   
	
	
	
	

	0255410003
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБ-45    
	ГОСТ 6997-77    
	
	кг   
	
	
	
	

	0255410006
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБ-70    
	ГОСТ 6997-77    
	
	кг   
	
	
	
	

	0255410015
	Состав для заливки  
кабельных муфт      
	МБ-90    
	ГОСТ 6997-77    
	
	кг   
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТРУБЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОДЫ           
СВАРОЧНЫЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ                                              
	кг   
	507,500  
	507,500   
	564,000   
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
прокат черных  
металлов, трубы, 
металлоизделия, 
электроды    
сварочные,    
заземления    

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                           
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                           
	

	0931130002
	Круг                
	ВСТ3ПС   
	ГОСТ 535-88, ГОСТ 
2590-88      
	10      
	кг   
	
	
	
	

	0932000328
	Круг                
	СТ3СП/ПС  
	ГОСТ 535-88, ГОСТ 
2590-88      
	12      
	кг   
	
	
	
	

	0931004765
	Уголок              
	ВСТ3СП2   
	
	50х50х5   
	кг   
	
	
	
	






Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
прокат черных  
металлов, трубы, 
металлоизделия, 
электроды    
сварочные,    
заземления    

	0931005295
	Уголок              
	ВСТЗПС   
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6   
	кг   
	
	
	
	

	0931005315
	Уголок              
	ВСТ3СП   
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6   
	кг   
	
	
	
	

	
	Прокат листовой рядовой и жесть                                                                                  
	

	0972000102
	Лист                
	СТ 3СП/ПС  
	ГОСТ 19903-74,   
ГОСТ 16523-97   
	12х1250х250 
0      
	кг   
	
	
	
	

	
	Рельсы, балки и швеллеры                                                                                         
	

	
0925100032
	
Швеллер г/к         
	
ВСТ3СП   
	ГОСТ 380-94,    
ГОСТ535-88,    
ГОСТ8240-97    
	
5      
	
кг   
	
	
	
	

	
0925100039
	
Швеллер г/к         
	
СТ3ПС    
	ГОСТ 380-94,    
ГОСТ535-88,    
ГОСТ8240-97    
	
6      
	
кг   
	
	
	
	

	
0925100002
	Швеллер             
горячекатанный      
	
СТ3     
	ГОСТ 380-94,    
ГОСТ535-88,    
ГОСТ8240-97    
	
6,5     
	
кг   
	
	
	
	

	
	МЕТИЗЫ                                                             
	кг   
	34,000   
	34,000   
	37,500   
	





Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                             
	

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                   
	

	1610000004
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М8х50    
	кг   
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М10х55    
	кг   
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М12х50    
	кг   
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М16х55    
	кг   
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М18х90    
	кг   
	
	
	
	

	1610000048
	Болт                
	
	ГОСТ 7798-70    
	М10х45    
	кг   
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты                                                                          
	

















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	1680000360
	Гайка               
	
	ГОСТ 5915-70    
	М8      
	кг   
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М10     
	кг   
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М12     
	кг   
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М16     
	кг   
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка               
	
	ГОСТ 5927-70    
	М18     
	кг   
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка               
	
	ГОСТ 5915-70    
	М20     
	кг   
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                               
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                         
	

	3185330015
	Болт крюковой       
	КС-107   
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-   
16/155    
	кг   
	
	
	
	

	3185330065
	Болт крюковой       
	КС-107   
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-   
20/210    
	кг   
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                          
	

	
	Изделия из проволоки (гвозди, электроды, сетка)                                                                  
	

	
	Гвозди проволочные                                                                                               
	

	1271100973
	Гвозди строительные 
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3,8х100   
	кг   
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди строительные 
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	2,5х50    
	кг   
	
	
	
	

	1271103589
	Гвозди строительные 
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3х70     
	кг   
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди строительные 
	
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3,5х90    
	кг   
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                     

	
	Металлы тяжелые лекгоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                                        

	
	Припой                                                             
	кг   
	13,000   
	13,000   
	14,000   
	Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
припой      

	1723320001
	Припой              
	103А    
	
	
	кг   
	
	
	
	

	1723210210
	Припой в прутках    
	ПОС-30   
	ГОСТ 21931-76   
	1      
	кг   
	
	
	
	

	
	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ                                   
	кг   
	427,500  
	427,500   
	475,000   
	










Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
установочные,  
заземления    

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                           
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                           
	

	0933000082
	Катанка             
	БСТ3КП   
	ТУ 14-1-5282-94  
	6      
	кг   
	
	
	
	

	0934000006
	Сталь круглая       
горячекатанная      
	СТ3СП    
	ГОСТ2590-88,    
ГОСТ535-88     
	6      
	кг   
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                              
	

	
	Провода и шнуры силовые                                                                                          
	

	
3551000937
	Провод с            
алюминиевой жилой с 
поливинилхлоридной  
изоляцией           
	
АПВ     
	
ГОСТ 6323-79    
	
25      
	
кг   
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                          
	

	
	Проволока стальная обыкновенного качества                                                                        
	

	
	Проволока обыкновенного качества разного назначения                                                              
	

	
1211190040
	Проволока стальная  
общего назначения   
термообработанная   
	
О-С     
	
ГОСТ 3282-74    
	
6      
	
кг   
	
	
	
	

	
	ПРОВОДА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ                           
	кг   
	505,000  
	505,000   
	570,000   
	








Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
сталеалюминиевые 
неизолированные 

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                              
	

	
	Провода неизолированные                                                                                          
	

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи                                                      
	

	
3511000017
	Провод голый        
неизолированный     
сталеалюминиевый    
	
АС     
	
	
35      
	
кг   
	
	
	
	

	
3511000021
	Провод голый        
неизолированный     
сталеалюминиевый    
	
АС     
	
ГОСТ 839-80    
	
70      
	
кг   
	
	
	
	

	
3511005076
	Провод голый        
неизолированный     
сталеалюминиевый    
	
АС     
	
ГОСТ 839-80    
	
95/16    
	
кг   
	
	
	
	

	
3511004304
	Провод голый        
неизолированный     
сталеалюминиевый    
	
АС     
	
ГОСТ 839-80    
	
50      
	
кг   
	
	
	
	

	3511000009
	Провод самонесущий  
изолированный       
	СИП-3    
	ТУ 16К71-272-98  
	1х50     
20кВ     
	кг   
	
	
	
	

	
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ                                                     
	м   
	12,600   
	12,600   
	14,000   
	

Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
кабели силовые  

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                              
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ                                                  
	

	
	Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с алюминиевой жилой                                                         
	

	3522030186
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ 16442-80   
	3х120+1х95  
	м   
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше                                             
	












Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
кабели силовые  

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с медной жилой в свинцовой оболочке                                    
	

	3531000033
	Кабель              
	СБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х120 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	3531000035
	Кабель              
	СБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х185 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	3531000037
	Кабель              
	СБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х240 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в свинцовой оболочке                               
	

	3535003610
	Кабель              
	АСБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х70 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	3535003962
	Кабель              
	АСБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х50 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в алюминиевой оболочке                             
	

	3536000780
	Кабель              
	ААБВ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х95 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	3536000025
	Кабель              
	ААБЛ    
	ГОСТ 18410-73   
	4х70 1кВ   
	м   
	
	
	
	

	3536000235
	Кабель              
	ААБЛ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х185 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	3536004177
	Кабель              
	ААБЛ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х70 10кВ  
ОЖ      
	м   
	
	
	
	

	3536000101
	Кабель              
	ААБЛУ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х120 10кВ  
	м   
	
	
	
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке                      
	

	3537003101
	Кабель              
	АВВГ    
	ГОСТ 16442-80   
	3х95+ 1х70  
	м   
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МАССА КАБЕЛЬНАЯ                     
	кг   
	16,900   
	16,900   
	18,800   
	















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
электроизоляцион 
-ные материалы, 
масса кабельная 

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                        
	

	
	Изделия асбестовые технические, включая набивки сальниковые неасбестовые                                         
	

	
	Бумага, картон асбестовые и изделия из них                                                                       
	

	2576300004
	Картон асбестовый   
общего назначения   
	КАОН-1   
	ГОСТ 2850-95    
	5      
	кг   
	
	
	
	

	
	Ткани, нитки, шнуры и другие текстильные изделия асбестовые                                                      
	

	2574400010
	Шнур асбестовый     
общего назначения   
	ШАОН    
	ГОСТ 1779-83    
	6      
	кг   
	
	
	
	

	
	Ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них                                                   
	

	
	Изделия из прорезиненных тканей                      
	
	
	
	
	
	

	2567600003
	Лента изоляционная  
	ПВХ     
	ГОСТ 16214-86   
	синий    
	кг   
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                        
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                           
	

	
	Материалы профильно-поганажные из термопластов                                                                   
	

	
2247210604
	Трубка из           
поливинилхлоридного 
пластиката          
	
305ТВ-40  
	
ГОСТ 19034-82   
	6      
1 сорт    
	
кг   
	
	
	
	

	
2247210803
	Трубка из           
поливинилхлоридного 
пластиката          
	
305ТВ-40  
	
ГОСТ 19034-82   
	8      
1 сорт    
	
кг   
	
	
	
	

	
2247211003
	Трубка из           
поливинилхлоридного 
пластиката          
	
305ТВ-40  
	
ГОСТ 19034-82   
	10      
высший сорт 
	
кг   
	
	
	
	

	
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРИТЕЛЬ, ОЛИФА                       
	кг   
	51,000   
	51,000   
	56,400   
	


















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочные  
материалы,    
растворитель,  
олифа      

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ              
	

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые производные                               
	

	
	Кетоны и ангидриды органических кислот                                                                           
	

	2418110002
	Ацетон              
	
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                  
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                          
	

	
	Лаки и грунтовки водно-дисперсионные                                                                             
	

	
2316900028
	Краска водно-       
дисперсионная       
влагостойкая        
	
стандарт  
	
	супер-    
белый    
	
кг   
	
	
	
	

	2316310002
	Краска              
водоэмульсионная    
	ВД-АК-101  
	
	белый    
	кг   
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                              
	

	2329110001
	Краска              
	серебрянка 
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Лаки на конденсаторных смолах                                                                                    
	

	2311210002
	Лак                 
	МЛ-92    
	ГОСТ 15865-70   
	
	кг   
	
	
	
	

	2311220021
	Лак                 
	ПФ-231   
	ТУ 6-10-1190-71  
	
	кг   
	
	
	
	

	2311370002
	Лак                 
электроизоляционный 
	ПЭ-9180М  
	ТУ 2311-018-    
31885305-2003   
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                           
	

	2314110010
	Лак                 
	НЦ-222   
	ГОСТ 4976-83    
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                            
	

	2318100001
	Олифа натуральная   
конопляная          
	
	ГОСТ 7931-76    
	
	кг   
	
	
	
	

	2318320012
	Олифа               
	ОКСОЛЬ   
	ГОСТ 190-78    
	
	кг   
	
	
	
	

	2318300001
	Олифа Оксоль        
подсолнечная        
	ПВ     
	
	
	кг   
	
	
	
	










Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочные  
материалы,    
растворитель,  
олифа      

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                               
	

	2319130015
	Растворитель        
	646     
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг   
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель        
	N 647    
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Пигменты                                                                                                         
	

	
	Пигменты цветные                                                                                                 
	

	2322530001
	Сурик железный      
	МА-15    
	ТУ 2317-017-    
48972723-2001   
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсаторных смолах                                                            
	

	2312220015
	Эмаль               
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76    
	зеленый   
	кг   
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль               
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76    
	черный    
	кг   
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                   
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты цветных металлов и их сплавов                                                      
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты легких металлов и их сплавов                                                       
	

	1791310003
	Пудра алюминиевая   
	АП1     
	
	
	кг   
	
	
	
	

	1791310021
	Пудра алюминиевая   
	ПАП-1    
	ГОСТ 5494-95    
	
	кг   
	
	
	
	

	
	АНТИСЕПТИК, ЭМУЛЬСИЯ ПВА                                           
	кг   
	101,000  
	101,000   
	112,500   
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
антисептик,   
эмульсия ПВА   

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                  
	

	
	Товары бытовой химии                                                                                             
	

	2386500014
	Антисептик для      
дерева              
	ТЕКСТУРОЛ  
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                       
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
антисептик,   
эмульсия ПВА   

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                           
	

	
	Эмульсии, суспензии и дисперсии                                                                                  
	

	2241900001
	Эмульсия            
поливинилацетатная  
	ВВ     
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
	СТОЛБЫ ПРОПИТАННЫЕ                                   
	
	куб.м 
	38,000   
	38,000   
	42,750   
	


Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
столбы      
пропитанные   

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                   
	

	
	Древесина деловая                                                                                                
	

	
5314110201
	Опора деревянная    
линии               
электропередач      
	
	
	
	
куб.м 
	
	
	
	

	
5314110103
	Столб деревянный    
телеграфный         
пропитанный         
	
	
	
	
куб.м 
	
	
	
	

	
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                        
	
	куб.м 
	3,400   
	3,400    
	3,800    
	








Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
пиломатериалы  

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                   
	

	
	Пиломатериалы прочие                                                                                             
	

	5333119003
	Брус необрезной     
	сосна    
	
	50х50    
	куб.м 
	
	
	
	

	5333115042
	Брус необрезной     
	лиственница 
	ГОСТ 8486-86    
	100х100 1  
сорт     
	куб.м 
	
	
	
	

	
	Пиломатериалы качественные                           
	
	
	
	
	
	

	5331310100
	Доска необрезная    
	хвойных   
пород    
	
	20 1 сорт  
	куб.м 
	
	
	
	

	5333110124
	Доска обрезная      
	хвойных   
пород    
	
	40      
	куб.м 
	
	
	
	

	5333110126
	Доска обрезная      
	
	
	50х140    
	куб.м 
	
	
	
	

	5333110318
	Доска потолочная    
шпунтованная        
	хвойная   
	
	20х120    
	куб.м 
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                         

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                           

	
	Трубы и муфты асбестоцементные                                                                                                     

	5786120010
	Труба асбоцементная 
безнапорная         
	ВТ-6    
	
	100     
	м   
	4,250   
	4,250    
	4,700    
	

	
	ЦЕМЕНТ                                               
	
	кг   
	72,000   
	72,000   
	80,000   
	

Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
цемент      

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                       
	

	
	Цемент                                                                                                           
	

	5738210001
	Цемент              
	300     
	
	
	кг   
	
	
	
	

	5738430002
	Цемент              
	М-400    
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
	ВЕРЕВКА СЕЛЬФАКТОРНАЯ, ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ                           
	кг   
	38,500   
	38,500   
	42,750   
	









Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
веревка     
сельфакторная,  
ветошь      
обтирочная    

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                             
	

	
	Изделия крученые, кроме пряжи, ниток и изделий крученых шелковых                                                 
	

	
	Веревки, канатики, шнуры и шпагат                                                                                
	

	8122120140
	Веревка капроновая  
	ПА     
	
	14      
	кг   
	
	
	
	

	8122120150
	Веревка капроновая  
	
	
	15      
	кг   
	
	
	
	

	
	Изделия канатные                                                                                                 
	

	8121120001
	Канат капроновый    
обыкновенный        
	
	ГОСТ 30055-93   
	10      
	кг   
	
	
	
	

	8121140001
	Канат пеньковый     
	
	
	15      
	кг   
	
	
	
	

	
	Отходы текстильной и трикотажной промышленности                                                                  
	

	
	Отходы трикотажной промышленности                                                                                
	

	8186430002
	Ветошь обтирочная   
	
	ТУ63-178-77-82   
	
	кг   
	
	
	
	

	8186120104
	Ветошь цветная      
	
	
	
	кг   
	
	
	
	

	8186430001
	Материал обтирочный 
	фланель   
	
	
	кг   
	
	
	
	

	
	Галантерея текстильная                                                                                                             

	
	Ленты                                                                                                                              

	8151560020
	Лента киперная      
техническая         
	
	
	25      
	м   
	770,000  
	770,000   
	855,000   
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 6, 10 кВ, ВЛ СЦБ

(измеритель: 100 км одноцепной линии в год)

	

Код СКМТР
	

Наименование       
	
Марка, обозначение 
чертежа       
	
ГОСТ, ТУ      
	

Сорт, размер  
	

Ед. изм. 
	Норма расхода при сроке    
эксплуатации          
	

Примечание   

	
	
	
	
	
	
	до 20  
лет   
	до 40   
лет    
	свыше 40 
лет    
	

	
	ТРАНСФОРМАТОРЫ ОМ                                                                  
	шт    
	2,600  
	2,600   
	2,800   
	













Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
трансформаторы 
ОМ       

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника    
	

	
	Трансформаторы силовые (однофазные мощностью св. 4 кВ.А, трехфазные мощностью 6,3 кВ.А и свыше)                               
	

	3411120016
	Трансформатор масляный    
силовой                   
	ОМ-1,2/10      
	
	1,2 кВА 10кВ  
	шт    
	
	
	
	

	3411120107
	Трансформатор маслянный   
силовой                   
	ТМ-100/10      
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3411220104
	Трансформатор маслянный   
силовой                   
	ТМ-250/10/0,4    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3411220108
	Трансформатор маслянный   
силовой                   
	ТМ-630/10/0,23   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3411220012
	Трансформатор силовой     
	ТМ-400/10/0,4    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                       
	

	3414510101
	Трансформатор напряжения  
	НТМИ-6       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414510303
	Трансформатор напяжения   
	НТМИ-10       
	
	10 кВ     
	шт    
	
	
	
	

	3414520409
	Трансформатор напряжения  
измерительный             
	ЗНОМ-35-65УХЛ1   
	ТУ 16-517.128-78, 
ГОСТ 1983-2001   
	27500/100В   
	шт    
	
	
	
	

	3414420046
	Трансформатор тока        
	ТПЛ-10-М      
	
	30/5      
	шт    
	
	
	
	

	3414420055
	Трансформатор тока        
	ТФЗМ-35Б      
	
	150/5А     
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБМОТКИ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ОМ                                                       
	шт.    
	0,850  
	0,850   
	0,950   
	





Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
обмотки к    
трансформаторам 
ОМ       

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника    
	

	
	Записные части и принадлежности изделий подкласса 34 1000                                                                     
	

	3418000568
	Обмотка трансформатора из 
алюминиевого провода      
	НН-4-100-0,4/6-10  
	ТМ100/10      
	504х128х181  
	шт    
	
	
	
	

	3418000572
	Обмотка трансформатора из 
алюминиевого провода      
	НН-4-250-0,4/6-10  
	ТМ250/10      
	527х163х225  
	шт    
	
	
	
	

	3418000573
	Обмотка трансформатора из 
алюминиевого провода      
	НН-4-400-0,4/6-10  
	ТМ400/10      
	596х188х246  
	шт    
	
	
	
	

	3418000575
	Обмотка трансформатора из 
алюминиевого провода      
	НН-4-630-0,4/6-10  
	ТМ630/10      
	629х212х285  
	шт    
	
	
	
	

	
	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ                                                                      
	шт    
	0,400  
	0,400   
	0,500   
	



Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
разъединители  

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника    
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                       
	

	3414210120
	Разъединитель             
	РЛНД-1-10Б/400Н   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414210121
	Разъединитель             
	РЛНД-1-10Б/630Н   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414220016
	Разъединитель             
	РДЗ-2-35/1000Н   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414230061
	Разъединитель             
	РДЗ-2-110/1000Н   
	
	
	шт    
	
	
	
	Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
разъединители  

	3414240002
	Разъединитель             
	РДЗ-2-220/1000Н   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414220017
	Разъединитель             
	РД-35/1000Н УХЛ1  
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ                                                           
	шт    
	0,850  
	0,850   
	0,950   
	











Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
приводы к    
разъединителям 

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника    
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                       
	

	3414210104
	Привод                    
	ПРНЗ-10       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414210042
	Привод моторный           
	ПДЖ-32       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Дизели и дизель-генераторы                                                                                                    
	

	
	Комплектующие изделия дизелей и дизель-генератотов                                                                            
	

	3129000053
	Привод моторный           
	УМП-2        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3129004132
	Привод моторный           
	УМПЗ-2       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ                                                    
	

	
	Аппаратура проводной связи общего применения                                                                                  
	

	
	Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи                                                                 
	

	6652500099
	Пульт дистанционного      
управления                
	ПУ-2Б        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                           

	
	Машины электрические малой мощности                                                                                                            

	
	Электродвигатели малой мощности для автоматизации и механизации                                                                                

	3311502002
	Электродвигатель          
	УЛ-062       
	
	
	шт    
	0,850  
	0,850   
	0,950   
	






Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
предохранители, 
разрядники,   
ограничители  
перенапряжения 

	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, РАЗРЯДНИКИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ                            
	шт    
	12,800  
	12,800  
	14,300  
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                      
	

	3185310017
	Ограничитель              
перенапряжения            
	ОПН-27,5 УХЛ1    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185310903
	Ограничитель              
перенапряжения            
	ОПН-П1-10II УХЛ1  
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185310904
	Ограничитель              
перенапряжения            
	ОПН-П1-6/7,2/10/2  
УХЛ1        
	ТУ 3414-001-    
00468683-93    
	
	шт    
	
	
	
	

	3185310477
	Ограничитель              
перенапряжения            
	ОПН-35IV УХЛ1    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185310081
	Разрядник                 
	РВО-10У1      
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	











Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
предохранители, 
разрядники,   
ограничители  
перенапряжения 

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника    
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                       
	

	3414320201
	Ограничитель              
перенапряжения            
	ОПН-10       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414910183
	Предохранитель            
высоковольтный            
	ПКТ-101-35-10-3,2  
У3         
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414320076
	Разрядник                 
	РВП-6        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414320080
	Разрядник                 
	РВП-10       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414320002
	Разрядник                 
	РВО-6У1       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414330101
	Разрядник                 
	РВС-15       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414330102
	Разрядник                 
	РВС-35       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Трансформаторы и трансформаторное оборудование, аппаратура высоковольтная, силовая преобразовательная техника, хемотроника    
	

	
	Аппаратура высоковольтная электрическая                                                                                       
	

	3414310115
	Разрядник трубчатый       
	РТФ-10-0,5/10    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414310001
	Разрядник трубчатый       
	РТ-35/0,8-5     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3414310106
	Разрядник трубчатый       
	РТФ-10-0,5/5    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ                                                                    
	шт    
	17,000  
	17,000  
	19,000  
	




















Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
плавкие вставки 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                      
	

	3185630387
	Вставка плавкая           
	ВП1-11       
	СЧ-601       
	10А      
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Аппараты электрическая на напряжение до 1000 В                                                                                
	

	
	Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических)                                          
	

	3424100284
	Вставка плавкая           
	ПВД-3        
	
	40А      
	шт    
	
	
	
	

	3424100902
	Вставка плавкая           
	НПН-2-60-0УЗ    
	ТУ 16-521.010-75  
	20А      
	шт    
	
	
	
	

	3424100305
	Вставка плавкая           
	ПН5.557.003     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3424107204
	Вставка плавкая           
	ПН         
	
	250А     
	шт    
	
	
	
	

	3424100469
	Вставка плавкая с плавким 
элементом                 
	ПН-2-100      
	
	50А      
	шт    
	
	
	
	

	3424100784
	Предохранитель            
высоковольтный            
	ПКН-10       
	
	2А      
	шт    
	
	
	
	

	3424100736
	Предохранитель            
высоковольтный            
	ПКН-10       
	
	0,5А 10 кВ   
	шт    
	
	
	
	

	3424100295
	Элемент плавкий для       
плавкой вставки           
	ПР-2        
	
	20А 500В    
	шт    
	
	
	
	

	3424100404
	Элемент плавкий для       
плавкой вставки           
	ПР-2        
	
	6А 220В    
	шт    
	
	
	
	

	3424100501
	Элемент плавкий для       
плавкой вставки           
	ПР2         
	
	10А 220В    
	шт    
	
	
	
	

	3424100525
	Элемент плавкий для       
плавкой вставки           
	ПР-2        
	
	225А 500В   
	шт    
	
	
	
	

	3424100530
	Элемент плавкий для       
плавкой вставки           
	ПР-2        
	
	300А 500В   
	шт    
	
	
	
	

	
	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ                                                             
	шт    
	1,320  
	1,320   
	1,430   
	

Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
аккумуляторная 
батарея     

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Источники тока химические, физические, генераторы электрохимические, термоэлектрические и термоэмиссионные                    
	

	
	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные                                                                               
	

	3481100260
	Аккумулятор               
	6СТ-182       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3481100307
	Аккумулятор               
	6СТ-90ЭМ      
	ГОСТ 959-2000   
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ТЕРМОШАШКИ, ТЕРМОСПИЧКИ                                                            
	шт    
	68,500  
	68,500  
	76,000  
	





Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  

	
	ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                    
	

	
	Патроны к гражданскому и служебному оружию, к средствам огнестрельным производственным и патроны                              
	

	
	Средства пиратехнические                                                                                                      
	

	7275300107
	Патрон термитный          
	ПАС-35       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	7275300503
	Патрон термитный          
	ПАС-95       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	7275300505
	Патрон термитный          
	ПАС-50       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	7275300504
	Патрон термитный          
	ПАС-185       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	7275300103
	Термоспички               
	
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                               
	шт    
	4,250  
	4,250   
	4,700   
	






Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
опоры      
железобетонные 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                      
	

	3185330474
	Опора автоблокировки      
железобетонная            
	СВ-105-2.1     
	ТУ 12.11357-88   
	
	шт    
	
	
	
	

	3185339092
	Опора автоблокировки      
	С 3211.1      
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                    
	

	
	Конструкции и детали специального назначения                                                                                  
	

	
	Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог осветительной сети                                      
	

	5863110110
	Опора осветительная       
железобетонная            
	СВ-10,5       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                           
	шт    
	51,500  
	51,500  
	57,000  
	


Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
приставки    
железобетонные 

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                    
	

	
	Конструкторские и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений                                                      
	

	
	Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений                                                                        
	

	5894110210
	Приставка железобетонная  
для деревянных опор       
	ПТ 1,7-4,25     
	Серия 3,407-57/72 
	4250х180/1   
	шт    
	
	
	
	

	5894110012
	Приставка железобетонная  
для деревянных опор       
	ПТ 2,2-3,25     
	Серия 3,407-57/72 
	3250х180/1   
	шт    
	
	
	
	

	
	МУФТЫ, ВОРОНКИ КАБЕЛЬНЫЕ, КОЖУХИ ЗАЩИТНЫЕ                                          
	шт    
	3,400  
	3,400   
	3,800   
	













Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
муфты, воронки 
кабельные,   
кожухи защитные 

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                           
	

	
	Провода обмоточные, провода и кабели сверхпроводящие, арматура кабельная, провода и кабели прочие                             
	

	
	Арматура кабельная                                                                                                            
	

	3599000446
	Муфта кабельная концевая  
термоусаживаемая          
	4КНТП10- 25-50   
	
	10 кВ     
	шт    
	
	
	
	

	
3599000572
	Муфта кабельная концевая  
термоусаживаемая          
внутренней установки      
	
3КВТП10- 120-150  
	ТУ 3599-004-    
23135464-2003   
	
	
шт    
	
	
	
	

	
3599000569
	Муфта кабельная концевая  
термоусаживаемая наружной 
установки                 
	
4КНТП1- 70-95    
	ТУ 3599-004-    
23135464-2003   
	
	
шт    
	
	
	
	

	3599011476
	Муфта кабельная свинцовая 
соединительная            
	СС-110- КЗП-75   
	ГОСТ 13781.2-77  
	
	шт    
	
	
	
	

	3599011175
	Муфта кабельная свинцовая 
соединительная            
	СС-110- КЗЧ-75   
	ГОСТ 13781.2-77  
	
	шт    
	
	
	
	

	3599013203
	Муфта кабельная свинцовая 
соединительная            
	СС-90- КЗЧ-65    
	ГОСТ 13781.2-77  
	
	шт    
	
	
	
	

	3599029890
	Муфта кабельная свинцовая 
соединительная            
	СС-100- КЗЧ-75   
	ГОСТ 13781.2-77  
	
	шт    
	
	
	
	

	3599002955
	Муфта концевая внутренней 
установки термоусаживаемая
	3 КВТП       
	
	70-120 10 кВ  
	шт    
	
	
	
	

	3599000356
	Муфта термоусаживаемая    
концевая                  
	3КНТП 10-35-50   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	РОЛИКИ КАБЕЛЬНЫЕ, ВТУЛКИ, РАСПОРКИ, ИЗОЛЯТОРЫ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ                       
	шт    
	2,600  
	2,600   
	2,800   
	





Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
ролики     
кабельные,   
втулки,     
распорки,    
изоляторы    
кабельных муфт 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                      
	

	3185331911
	Втулка                    
	В-24        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185331912
	Втулка                    
	В-27        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330925
	Распорка                  
	КС-125-1      
	ОСТ 32.204-2002  
	
	шт    
	
	
	
	

	3185334075
	Распорка                  
	УКС 01593-19    
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                           
	

	
	Провода обмоточные, провода и кабели сверхпроводящие, арматура кабельная, провода и кабели прочие                             
	

	3599008918
	Муфта кабельная           
	КН-10        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3599008118
	Ролик кабельный           
	N 5         
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ГИЛЬЗЫ, НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                      
	шт    
	1,700  
	1,700   
	1,900   
	


Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
гильзы,     
наконечники   
кабельные    

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Оборудование специальное технологическое, шинопроводы низкого напряжения                                                      
	

	
	Шинопроводы. Изделия для выполнения открытых, токопроводов, силовых и осветительных сетей в зданиях и сооружениях             
	

	3449870700
	Гильза алюминиевая        
	ГА         
	ГОСТ 23469.2-79  
	70-11     
	шт    
	
	
	
	

	3449870061
	Гильза алюминиевая        
	ГА         
	
	95-13     
	шт    
	
	
	
	

	3449870120
	Гильза алюминиевая        
	ГА         
	ГОСТ 23469.2-79  
	120-14     
	шт    
	
	
	
	

	3449850011
	Наконечник кабельный      
медно-алюминиевый         
	ТАМ70-10-12     
	
	
	шт    
	
	
	
	Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
гильзы,     
наконечники   
кабельные    

	3449850006
	Наконечник кабельный      
медно-алюминиевый         
	ТАМ95-10-13     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3449850007
	Наконечник кабельный      
медно-алюминиевый         
	ТАМ120-10-14    
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА (СЕРЬГИ, ЗАЖИМЫ, ШТЫРИ, ХОМУТЫ И Т.Д.)                                    
	шт    
	26,000  
	26,000  
	28,000  
	











Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
арматура    
(серьги,    
зажимы, штыри, 
хомуты и т.д.) 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                      
	

	
3185330905
	Зажим клиновой для серьги 
в комплекте с клином      
большим                   
	
КС-035 (КС-038-2)  
	
ОСТ 32.204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	

	3185331445
	Зажим петлевой для        
проводов                  
	КС-071       
	001-76       
	А-16-35-50-70 
или АС-35-50  
	шт    
	
	
	
	

	3185330101
	Зажим плашечный           
	ПАМ-2-1       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330135
	Зажим плашечный           
заземляющего провода      
	КС-006-2      
	ОСТ 32.204-2002  
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330557
	Кронштейн                 
	КФДЦ-5       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330862
	Кронштейн                 
	КФЦ-6,5       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330983
	Кронштейн                 
	КФУЦ-5       
	ТУ 738-013393674- 
99         
	
	шт    
	
	
	
	

	3185336309
	Кронштейн                 
	КФУ-6,5       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185336348
	Кронштейн                 
	КФДЦ-63       
	контактная сеть  
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330278
	Кронштейн                 
	КФЦ-5        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
3185336347
	Кронштейн высоковольтной  
линии продольного         
электроснабжения          
	
КВЛЦ-50       
	
	
50 КН     
	
шт    
	
	
	
	



















Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
арматура    
(серьги,    
зажимы, штыри, 
хомуты и т.д.) 

	3185339011
	Оголовок жесткой          
поперечины                
	ОГ-1        
	
	450х700    
	шт    
	
	
	
	

	
3185330900
	Седло одинарное под пестик
в комплекте с плашкой для 
седел                     
	
КС-009       
	
ОСТ 32.204-2002  
	
	
шт    
	
	
	
	

	3185332323
	Соединитель медных        
проводов                  
	КС-062-1      
	ОСТ 32.204-2002  
	СОМ-120    
	шт    
	
	
	
	

	3185331120
	Траверса для двойного     
крепления проводов        
	КС-110       
	001-76       
	4,23 кг    
	шт    
	
	
	
	

	3185330330
	Хомут крепления           
кронштейнов               
	КС-131       
	001-76       
	
	шт    
	
	
	
	

	3185331306
	Штырь для изолятора       
	ШВ-22-1       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	Кронштейн                 
	КФД-6ц       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330557
	Кронштейн                 
	КФДЦ-5       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330862
	Кронштейн                 
	КФЦ-6,5       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	Кронштейн                 
	КФДПУ-63ц      
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330278
	Кронштейн                 
	КФЦ-5        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕАСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И ДРУГИЕ                                                                    
	

	
	Продукция из полимеров прочая                                                                                                 
	

	
	Изделия из термопластов                                                                                                       
	

	2291190003
	Колпачок полиэтиленовый   
для изолятора             
	К-6         
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                          
	

	
	Запасные части и комплектующие изделия для изоляторов, изделий электроугольных                                                
	

	3499400002
	Крюк к изолятору          
	КВ-18        
	ТФ         
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ РАЗНЫХ ТИПОВ                                                             
	шт    
	85,000  
	85,000  
	95,000  
	


















Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
изоляторы    
разных типов  

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                      
	

	3185330206
	Изолятор                  
	ПС 120       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                          
	

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                                    
	

	3493540122
	Изолятор                  
	ШС-20Г       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493530125
	Изолятор                  
	ШФ-20-У0      
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493530102
	Изолятор линейный         
высоковольтный штыревой   
	ШФ-10        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493540101
	Изолятор низковольтный    
	ТФ-20        
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430122
	Изолятор опорный          
	ИО-35/7,5 УХЛ2   
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430101
	Изолятор опорно-стержневой
	ИОС-110/400     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430106
	Изолятор опорно-          
стержневой                
	ИОС-35/1000     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493430102
	Изолятор опорно-          
стержневой                
	ИОС-35/2000     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330204
	Изолятор подвесной        
	ПСД-70-Е      
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330481
	Изолятор подвесной        
	ПСВ -120-Б     
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3185330217
	Изолятор подвесной        
	ПС-70Е       
	
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390103
	Изолятор проходной        
	ИП-10/400-7,5 УХЛ1 
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390123
	Изолятор проходной        
	ИП-10/1000-7,5   
УХЛ2        
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390119
	Изолятор проходной        
	ИП-35/630-7,5 УХЛ1 
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	




Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
изоляторы    
разных типов  

	3493390106
	Изолятор проходной        
	ИП-35/1000-7,5-   
УХЛ1        
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390102
	Изолятор проходной        
	ИПУ-10/1000-7,5   
УХЛ1        
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390104
	Изолятор проходной        
	ИПУ-10/2000-12,5  
УХЛ1        
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт    
	
	
	
	

	3493390001
	Изолятор проходной        
	ИП-10/630-7,5 У3  
	ГОСТ 20454-85   
	
	шт        
	
	
	
	

	
3493510108
	Изолятор фарфоровый       
подвесной тарельчятого    
типа                      
	
ПФ-70В       
	
ГОСТ 20454-85   
	
	
шт    
	
	
	
	

	
	ЗАМКИ БЛОКИРОВОЧНЫЕ                                                                
	шт    
	8,500  
	8,500   
	9,500   
	





Совокупный   
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
замки      
блокировочные  

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                   
	

	
	Аппараты электрическая на напряжение до 1000 В                                                                                
	

	
	Аппараты электрические для управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле  
управления и защиты)                                                                                                          
	

	3428600208
	Блок-замок                
	3Б-1 УХЛ2      
	
	110 В     
	шт    
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                            
	

	
	Дизели и дизель-генераторы                                                                                                    
	

	
	Комплектующие изделия дизелей и дизель-генератотов                                                                            
	

	3129001020
	Замок                     
	УД-1, УД-2, УД-15 
	
	
	шт    
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 25, 35 кВ, ВЛ ПЭ, ДПР

(измеритель: 100 км одноцепной линии в год)

	
Код СКМТР 
	
Наименование     
	
Марка   
материала 
	
ГОСТ, ТУ        
	
Сорт,    
размер   
	
Ед. изм.  
	Норма расхода при сроке эксплуатации 
	
Примечание    

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет  
	до 40 лет  
	свыше 40  
лет     
	

	
	БЕНЗИН, КЕРОСИН, БИТУМ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО                              
	кг     
	8 550,000  
	8 550,000  
	9 500,000  
	















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
бензин, керосин, 
битум, дизельное 
топливо     

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                  
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                              
	

	
	Нефтепродукты светлые                                                                                                      
	

	0251120008
	Бензин автомобильный  
	АИ-80ЭК  
	ТУ 38.401-58-171-96  
	
	кг     
	
	
	
	

	0251120010
	Бензин автомобильный  
	А-80    
	ТУ 38.001165-97    
	
	кг     
	
	
	
	

	0251120074
	Бензин автомобильный  
	А-76    
	ГОСТ 2084-77      
	
	кг     
	
	
	
	

	0251290002
	Керосин технический   
	КЕТОН   
	ТУ 0251-001-52474210- 
2003          
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Битумы нефтяные и сланцевые                                                                                                
	

	0256220011
	Битум строительный    
	М 4    
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Масла смазочные (нефтяные)                                                                                                 
	

	0253110010
	Масло авиационное     
	МС-20   
	ГОСТ 21743-76     
	
	кг     
	
	
	
	

	0253130016
	Масло дизельное       
моторное              
	М-10-Г2  
	
	
	
	
	
	
	

	0253130105
	Масло дизельное       
	М-8 ДМ  
	ГОСТ 8581-78      
	
	кг     
	
	
	
	

	0253140045
	Масло моторное        
	М-10Г2К  
	ГОСТ 8581-78      
	
	кг     
	
	
	
	

	0251310008
	Топливо дизельное     
зимнее                
	З-0,5   
	ГОСТ 305-82      
	
	кг     
	
	
	
	

	0251310009
	Топливо дизельное     
летнее                
	Л-0,2-62  
	ГОСТ 305-82      
	высший сорт 
	кг     
	
	
	
	

	0251310004
	Топливо дизельное     
летнее                
	Л-0,5-40  
	ГОСТ 305-82      
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий                                                     
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
бензин, керосин, 
битум, дизельное 
топливо     

	0254210153
	Смазка                
	ЦИАТИМ   
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
0254340015
	Смазка автотормозных  
приборов              
железнодорожная       
	
ЖТКЗ-65  
	
ТУ 32 ЦТ 546-83    
	
	
кг     
	
	
	
	

	0254410036
	Смазка графитная      
	УСС-А   
	ГОСТ 3333-80      
	
	кг     
	
	
	
	

	0254210036
	Смазка                
низкотемпературная    
	ЦИАТИМ-203 
	ГОСТ 8773-73      
	
	кг     
	
	
	
	

	0254110006
	Смазка общего         
назначения            
	Солидол Ж 
	ГОСТ 1033-79      
	
	кг     
	
	
	
	

	0254210066
	Смазка приборная      
	ЦИАТИМ-201 
	ГОСТ 6267-74      
	
	кг     
	
	
	
	

	
	КАБЕЛЬНАЯ МАССА                                                        
	кг     
	8,500    
	8,500    
	9,400    
	






Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
кабельная масса 

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                                  
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                              
	

	
	Углеводороды твердые                                                                                                       
	

	0255410021
	Состав для заливки    
кабельных муфт        
	МБМ    
	ГОСТ 6997-77      
	
	кг     
	
	
	
	

	0255410003
	Состав для заливки    
кабельных муфт        
	МБ-45   
	ГОСТ 6997-77      
	
	кг     
	
	
	
	

	0255410006
	Состав для заливки    
кабельных муфт        
	МБ-70   
	ГОСТ 6997-77      
	
	кг     
	
	
	
	

	0255410015
	Состав для заливки    
кабельных муфт        
	МБ-90   
	ГОСТ 6997-77      
	
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТРУБЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ,    
ЗАЗЕМЛЕНИЯ                                                             
	кг     
	423,000   
	423,000   
	470,000   
	












Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
прокат черных  
металлов, трубы, 
металлоизделия, 
электроды    
сварочные,    
заземления    

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                                     
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                                     
	

	0931130002
	Круг                  
	ВСТ3ПС   
	ГОСТ 535-88, ГОСТ   
2590-88        
	10     
	кг     
	
	
	
	

	0932000328
	Круг                  
	СТ3СП/ПС  
	ГОСТ 535-88, ГОСТ   
2590-88        
	12     
	кг     
	
	
	
	

	0931004765
	Уголок                
	ВСТ3СП2  
	
	50х50х5   
	кг     
	
	
	
	

	0931005295
	Уголок                
	ВСТЗПС   
	ГОСТ 535-88      
	63х63х6   
	кг     
	
	
	
	

	0931005315
	Уголок                
	ВСТ3СП   
	ГОСТ 535-88      
	63х63х6   
	кг     
	
	
	
	

	
	Прокат листовой рядовой и жесть                                                                                            
	

	0972000102
	Лист                  
	СТ 3СП   
/ПС    
	ГОСТ 19903-74, ГОСТ  
16523-97        
	12х1250х250 
0      
	кг     
	
	
	
	

	
	Рельсы, балки и швеллеры                                                                                                   
	

	
0925100032
	
Швеллер г/к           
	
ВСТ3СП   
	ГОСТ 380-94,      
ГОСТ 535-88,      
ГОСТ 8240-97      
	
5      
	
кг     
	
	
	
	

	
0925100039
	
Швеллер г/к           
	
СТ3ПС   
	ГОСТ 380-94,      
ГОСТ 535-88,      
ГОСТ 8240-97      
	
6      
	
кг     
	
	
	
	

	
0925100002
	Швеллер               
горячекатанный        
	
СТ3    
	ГОСТ 380-94,      
ГОСТ 535-88,      
ГОСТ 8240-97      
	
6,5     
	
кг     
	
	
	
	

	
	МЕТИЗЫ                                                                 
	кг     
	50,000   
	50,000   
	56,000   
	






















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                       
	

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                             
	

	1610000004
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70      
	М8х50    
	кг     
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70      
	М10х55   
	кг     
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70      
	М12х50   
	кг     
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70      
	М16х55   
	кг     
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70      
	М18х90   
	кг     
	
	
	
	

	1610000048
	Болт                  
	
	ГОСТ 7798-70      
	М10х45   
	кг     
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты                                                                                    
	

	1680000360
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5915-70      
	М8     
	кг     
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70      
	М10     
	кг     
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70      
	М12     
	кг     
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70      
	М16     
	кг     
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5927-70      
	М18     
	кг     
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка                 
	
	ГОСТ 5915-70      
	М20     
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                         
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                             
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                   
	

	3185330015
	Болт крюковой         
	КС-107  
	ОСТ 32.204-2002    
	тип КБ-   
16/155   
	кг     
	
	
	
	

	3185330065
	Болт крюковой         
	КС-107  
	ОСТ 32.204-2002    
	тип КБ-   
20/210   
	кг     
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                                    
	

	
	Изделия из проволоки (гвозди, электроды, сетка)                                                                            
	

	
	Гвозди проволочные                                                                                                         
	

	1271100973
	Гвозди                
	К     
	ГОСТ 4028-63, ГОСТ   
283-75         
	3,8х100   
	кг     
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди                
	К     
	ГОСТ 4028-63, ГОСТ   
283-75         
	2,5х50   
	кг     
	
	
	
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
метизы      

	1271103589
	Гвозди                
	К     
	ГОСТ 4028-63, ГОСТ   
283-75         
	3х70    
	кг     
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди                
	К     
	ГОСТ 4028-63, ГОСТ   
283-75         
	3,5х90   
	кг     
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                                               

	
	Металлы тяжелые лекгоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                                                  

	
	Припой                                                                 
	кг     
	13,000   
	13,000   
	14,000   
	Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
припой      

	1723320001
	Припой                
	103А    
	
	
	кг     
	
	
	
	

	1723210210
	Припой в прутках      
	ПОС-30   
	ГОСТ21931-76      
	1      
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОВОДА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ                  
	
	кг     
	690,000   
	690,000   
	760,000   
	





Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
провода     
сталеалюминиевые 
неизолированные 

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                        
	

	
	Провода неизолированные                                                                                                    
	

	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи                                                                
	

	
3511000017
	Провод голый          
неизолированный       
сталеалюминиевый      
	
АС     
	
	
35     
	
кг     
	
	
	
	

	
3511000021
	Провод голый          
неизолированный       
сталеалюминиевый      
	
АС     
	
ГОСТ 839-80      
	
70     
	
кг     
	
	
	
	

	
3511005076
	Провод голый          
неизолированный       
сталеалюминиевый      
	
АС     
	
ГОСТ 839-80      
	
95/16    
	
кг     
	
	
	
	

	
3511004304
	Провод голый          
неизолированный       
сталеалюминиевый      
	
АС     
	
ГОСТ 839-80      
	
50     
	
кг     
	
	
	
	

	3511000009
	Провод самонесущий    
изолированный         
	СИП-3   
	ТУ 16К71-272-98    
	1х50 20кВ  
	кг     
	
	
	
	

	
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРИТЕЛЬ, ОЛИФА                           
	кг     
	55,000   
	55,000   
	61,000   
	












Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочные  
материалы,    
растворитель,  
олифа      

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                        
	

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые производные                                         
	

	
	Кетоны и ангидриды органических кислот                                                                                     
	

	2418110002
	Ацетон                
	
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                            
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                                    
	

	
	Лаки и грунтовки водно-дисперсионные                                                                                       
	

	
2316900028
	Краска водно-         
дисперсионная         
влагостойкая          
	
стандарт  
	
	супер-   
белый    
	
кг     
	
	
	
	

	2316310002
	Краска                
водоэмульсионная      
	ВД-АК-101 
	
	белый    
	кг     
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                                        
	

	2329110001
	Краска                
	серебрянка 
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Лаки на конденсаторных смолах                                                                                              
	

	2311210002
	Лак                   
	МЛ-92   
	ГОСТ 15865-70     
	
	кг     
	
	
	
	

	2311220021
	Лак                   
	ПФ-231   
	ТУ 6-10-1190-71    
	
	кг     
	
	
	
	

	2311370002
	Лак                   
электроизоляционный   
	ПЭ-9180М  
	ТУ 2311-018-31885305- 
2003          
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                                         
	
















Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
лакокрасочные  
материалы,    
растворитель,  
олифа      

	2319130015
	Растворитель          
	646    
	ГОСТ 18188-72     
	
	кг     
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель          
	N 647   
	ГОСТ 18188-72     
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Пигменты                                                                                                                   
	

	
	Пигменты цветные                                                                                                           
	

	2322530001
	Сурик железный        
	МА-15   
	ТУ 2317-017-      
48972723-2001     
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсаторных смолах                                                                      
	

	2312220015
	Эмаль                 
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76      
	зеленый   
	кг     
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль                 
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76      
	черный   
	кг     
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                                     
	

	2314110010
	Лак                   
	НЦ-222   
	ГОСТ 4976-83      
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                                      
	

	2318100001
	Олифа натуральная     
конопляная            
	
	ГОСТ 7931-76      
	
	кг     
	
	
	
	

	2318320012
	Олифа                 
	ОКСОЛЬ   
	ГОСТ 190-78      
	
	кг     
	
	
	
	

	2318300001
	Олифа Оксоль          
подсолнечная          
	ПВ     
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                             
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты цветных металлов и их сплавов                                                                
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты легких металлов и их сплавов                                                                 
	

	1791310003
	Пудра алюминиевая     
	АП1    
	
	
	кг     
	
	
	
	

	1791310021
	Пудра алюминиевая     
	ПАП-1   
	ГОСТ 5494-95      
	
	кг     
	
	
	
	

	
	АНТИСЕПТИК, ЭМУЛЬСИЯ ПВА                                               
	кг     
	92,900   
	92,900   
	103,000   
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
антисептик,   
эмульсия ПВА   

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                            
	

	
	Товары бытовой химии                                                                                                       
	

	2386500014
	Антисептик для дерева 
	ТЕКСТУРОЛ 
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                                 
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                                     
	

	
	Эмульсии, суспензии и дисперсии                                                                                            
	

	2241900001
	Эмульсия              
поливинилацетатная    
	ВВ     
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	СТОЛБЫ ПРОПИТАННЫЕ                                        
	
	куб.м    
	42,750   
	42,750   
	47,500   
	


Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
столбы      
пропитанные   

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                             
	

	
	Древесина деловая                                                                                                          
	

	5314110201
	Опора деревянная      
линии электропередач  
	
	
	
	куб.м    
	
	
	
	

	
5314110103
	Столб деревянный      
телеграфный           
пропитанный           
	
	
	
	
куб.м    
	
	
	
	

	
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                                          
	куб.м    
	6,000    
	6,000    
	6,600    
	



Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
пиломатериалы  

	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                             
	

	
	Пиломатериалы прочие                                                                                                       
	

	5333119003
	Брус необрезной       
	сосна   
	ГОСТ 8486-86      
	50х50    
	куб.м    
	
	
	
	

	5333115042
	Брус необрезной       
	лиственниц 
а     
	ГОСТ 8486-86      
	100х100 1  
сорт    
	куб.м    
	
	
	
	

	5331310100
	Доска необрезная      
	хвойных  
пород   
	ГОСТ 8486-86      
	20 1 сорт  
	куб.м    
	
	
	
	

	5333110124
	Доска обрезная        
	хвойных  
пород   
	ГОСТ 8486-86      
	40     
	куб.м    
	
	
	
	
Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
пиломатериалы  

	5333110126
	Доска обрезная        
	
	ГОСТ 8486-86      
	50х140   
	куб.м    
	
	
	
	

	5333110318
	Доска потолочная      
шпунтованная          
	хвойная  
	
	20х120   
	куб.м    
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                                   

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                                     

	
	Трубы и муфты асбестоцементные                                                                                                               

	5786120010
	Труба асбоцементная   
безнапорная           
	ВТ-6    
	
	100     
	м      
	4,250    
	4,250    
	4,700    
	

	
	ЦЕМЕНТ                                                    
	
	кг     
	72,000   
	72,000   
	80,000   
	


Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
цемент      

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                 
	

	
	Цемент                                                                                                                     
	

	
	Прочие виды цемента                                                                                                        
	

	5738210001
	Цемент                
	300    
	
	
	кг     
	
	
	
	

	5738430002
	Цемент                
	М-400   
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	ВЕРЕВКА СЕЛЬФАКТОРНАЯ, ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ                               
	кг     
	38,500   
	38,500   
	42,750   
	




Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
веревка     
сельфакторная,  
ветошь      
обтирочная    

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                                                                       
	

	
	Изделия крученые, кроме пряжи, ниток и изделий крученых шелковых                                                           
	

	
	Веревки, канатики, шнуры и шпагат                                                                                          
	

	8122120140
	Веревка капроновая    
	ПА     
	
	14     
	кг     
	
	
	
	

	8122120150
	Веревка капроновая    
	
	
	15     
	кг     
	
	
	
	

	
	Изделия канатные                                                                                                           
	

	8121120001
	Канат капроновый      
обыкновенный          
	
	ГОСТ 30055-93     
	10     
	кг     
	
	
	
	

	8121140001
	Канат пеньковый       
	
	
	15     
	кг     
	
	
	
	

	
	Отходы текстильной и трикотажной промышленности                                                                            
	Совокупный    
нормативный   
расход не более 
чем по строке  
веревка     
сельфакторная,  
ветошь      
обтирочная    

	
	Отходы трикотажной промышленности                                                                                          
	

	8186430002
	Ветошь обтирочная     
	
	ТУ 63-178-77-82    
	
	кг     
	
	
	
	

	8186120104
	Ветошь цветная        
	
	
	
	кг     
	
	
	
	

	8186430001
	Материал обтирочный   
	фланель  
	
	
	кг     
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

запасных частей на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 25, 35 кВ, ВЛ ПЭ, ДПР

(измеритель: 100 км одноцепной линии в год)

	

Код СКМТР
	

Наименование       
	
Марка, обозначение   
чертежа         
	
ГОСТ, ТУ      
	
Сорт,    
размер   
	

Ед. изм.  
	Норма расхода при сроке       
эксплуатации            
	

Примечание   

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет 
	свыше 40  
лет     
	

	
	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                                 
	шт     
	2,600   
	2,600   
	2,800    
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке опоры  
железобетонные 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                    
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                        
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                              
	

	3185330474
	Опора автоблокировки      
железобетонная            
	СВ-105-2.1       
	ТУ 12.11357-88   
	
	шт     
	
	
	
	

	3185339092
	Опора автоблокировки      
	С 3211.1        
	
	
	шт     
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                                            
	

	
	Конструкции и детали специального назначения                                                                                          
	

	
	Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог осветительной сети                                              
	

	5863110110
	Опора осветительная       
железобетонная            
	СВ-10,5         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	
	АРМАТУРА (СЕРЬГИ, ЗАЖИМЫ, ШТЫРИ, ХОМУТЫ И Т.Д.)                                      
	шт     
	42,500   
	42,500   
	47,000   
	
Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура    
(серьги,    
зажимы, штыри, 
хомуты и т.д.) 

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                    
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                        
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                              
	

	
3185330905
	Зажим клиновой для серьги 
в комплекте с клином      
большим                   
	
КС-035 (КС-038-2)    
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт     
	
	
	
	

	
3185331445
	Зажим петлевой для        
проводов                  
	
КС-071         
	
001-76       
	А-16-35-50- 
70 или АС- 
35-50    
	
шт     
	
	
	
	















Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура    
(серьги,    
зажимы, штыри, 
хомуты и т.д.) 

	3185330101
	Зажим плашечный           
	ПАМ-2-1         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330135
	Зажим плашечный           
заземляющего провода      
	КС-006-2        
	ОСТ 32.204-2002   
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330557
	Кронштейн                 
	КФДЦ-5         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330862
	Кронштейн                 
	КФЦ-6,5         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330983
	Кронштейн                 
	КФУЦ-5         
	ТУ 738-013393674-99 
	
	шт     
	
	
	
	

	3185336309
	Кронштейн                 
	КФУ-6,5         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3185336348
	Кронштейн                 
	КФДЦ-63         
	контактная сеть   
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330278
	Кронштейн                 
	КФЦ-5          
	
	
	шт     
	
	
	
	

	
3185336347
	Кронштейн высоковольтной  
линии продольного         
электроснабжения          
	
КВЛЦ-50         
	
	
50 КН    
	
шт     
	
	
	
	

	3185339011
	Оголовок жесткой          
поперечины                
	ОГ-1          
	
	450х700   
	шт     
	
	
	
	

	
3185330900
	Седло одинарное под       
пестик в комплекте с      
плашкой для седел         
	
КС-009         
	
ОСТ 32.204-2002   
	
	
шт     
	
	
	
	

	3185332323
	Соединитель медных        
проводов                  
	КС-062-1        
	ОСТ 32.204-2002   
	СОМ-120   
	шт     
	
	
	
	

	3185331120
	Траверса для двойного     
крепления проводов        
	КС-110         
	001-76       
	4,23 кг   
	шт     
	
	
	
	

	3185330330
	Хомут крепления           
кронштейнов               
	КС-131         
	001-76       
	
	шт     
	
	
	
	

	3185331306
	Штырь для изолятора       
	ШВ-22-1         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕАСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И ДРУГИЕ                                                                            
	


Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
арматура    
(серьги,    
зажимы, штыри, 
хомуты и т.д.) 

	
	Продукция из полимеров прочая                                                                                                         
	

	
	Изделия из термопластов                                                                                                               
	

	2291190003
	Колпачок полиэтиленовый   
для изолятора             
	К-6           
	
	
	шт     
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                           
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                                  
	

	
	Запасные части и комплектующие изделия для изоляторов, изделий электроугольных                                                        
	

	3499400002
	Крюк к изолятору          
	КВ-18          
	ТФ         
	
	шт     
	
	
	
	

	
	ИЗОЛЯТОРЫ РАЗНЫХ ТИПОВ                                                               
	шт     
	26,000   
	26,000   
	28,000   
	






Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
разных типов  

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                                    
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                                        
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                                              
	

	3185330206
	Изолятор                  
	ПС 120         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                                           
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                                  
	

	
	Изоляторы электрокерамические и стеклянные                                                                                            
	

	3493540122
	Изолятор                  
	ШС-20Г         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3493530125
	Изолятор                  
	ШФ-20-У0        
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3493530102
	Изолятор линейный         
высоковольтный штыревой   
	ШФ-10          
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3493540101
	Изолятор низковольтный    
	ТФ-20          
	
	
	шт     
	
	
	
	









Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
разных типов  

	3493430122
	Изолятор опорный          
	ИО-35/7,5 УХЛ2     
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3493430101
	Изолятор опорно-          
стержневой                
	ИОС-110/400       
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3493430106
	Изолятор опорно-          
стержневой                
	ИОС-35/1000       
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3493430102
	Изолятор опорно-          
стержневой                
	ИОС-35/2000       
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330204
	Изолятор подвесной        
	ПСД-70-Е        
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330481
	Изолятор подвесной        
	ПСВ -120-Б       
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3185330217
	Изолятор подвесной        
	ПС-70Е         
	
	
	шт     
	
	
	
	

	3493390103
	Изолятор проходной        
	ИП-10/400-7,5 УХЛ1   
	ГОСТ 20454-85    
	
	шт     
	
	
	
	

	3493390123
	Изолятор проходной        
	ИП-10/1000-7,5 УХЛ2   
	ГОСТ 20454-85    
	
	шт     
	
	
	
	

	3493390119
	Изолятор проходной        
	ИП-35/630-7,5 УХЛ1   
	ГОСТ 20454-85    
	
	шт     
	
	
	
	

	3493390106
	Изолятор проходной        
	ИП-35/1000-7,5-УХЛ1   
	ГОСТ 20454-85    
	
	шт     
	
	
	
	

	3493390102
	Изолятор проходной        
	ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1  
	ГОСТ 20454-85    
	
	шт     
	
	
	
	

	3493390104
	Изолятор проходной        
	ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1  
	ГОСТ 20454-85    
	
	шт     
	
	
	
	Совокупный   
нормативный  
расход не   
более чем по  
строке     
изоляторы   
разных типов  

	3493390001
	Изолятор проходной        
	ИП-10/630-7,5 У3    
	ГОСТ 20454-85    
	
	шт     
	
	
	
	

	
3493510108
	Изолятор фарфоровый       
подвесной тарельчятого    
типа                      
	
ПФ-70В         
	
ГОСТ 6490-93    
	
	
шт     
	
	
	
	


НОРМЫ РАСХОДА

материалов на техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

(измеритель: 100 км кабельной линии в год)

	
Код СКМТР
	
Наименование     
	Марка   
материала 
	
ГОСТ, ТУ     
	Сорт,    
размер   
	
Ед. изм.  
	Норма расхода при сроке эксплуатации 
	
Примечание     

	
	
	
	
	
	
	до 20 лет 
	до 40 лет  
	свыше 40 лет 
	

	
	БИТУМ, МАССА КАБЕЛЬНАЯ, МАССА ПРИШПАРОЧНАЯ                       
	кг     
	507,500  
	507,500   
	564,000    
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке битум,   
масса кабельная,  
масса пришпарочная 

	
	НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ                                                                                            
	

	
	Нефтепродукты                                                                                                        
	

	
	Битумы нефтяные и сланцевые                                                                                          
	

	0256220011
	Битум строительный   
	М 4    
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Углеводороды твердые                                                                                                 
	

	0255410003
	Состав для заливки   
кабельных муфт       
	МБ-45   
	ГОСТ 6997-77   
	
	кг     
	
	
	
	

	0255410006
	Состав для заливки   
кабельных муфт       
	МБ-70   
	ГОСТ 6997-77   
	
	кг     
	
	
	
	

	0255410015
	Состав для заливки   
кабельных муфт       
	МБ-90   
	ГОСТ 6997-77   
	
	кг     
	
	
	
	

	0255410021
	Состав для заливки   
кабельных муфт       
	МБМ    
	ГОСТ 6997-77   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТРУБЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОДЫ         
СВАРОЧНЫЕ                                                        
	кг     
	154,500  
	154,500   
	172,000    
	

Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке прокат   
черных металлов,  
трубы,       
металлоизделия,  
электроды     
сварочные     

	
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                               
	

	
	Сортовой прокат обыкновенного качества                                                                               
	

	0931130002
	Круг                 
	ВСТ3ПС   
	ГОСТ 535-88,   
ГОСТ 2590-88   
	10     
	кг     
	
	
	
	

	0932000328
	Круг                 
	СТ3СП/ПС  
	ГОСТ 535-88,   
ГОСТ 2590-88   
	12     
	кг     
	
	
	
	

	0931004765
	Уголок               
	ВСТ3СП2  
	
	50х50х5   
	кг     
	
	
	
	

	0931005295
	Уголок               
	ВСТЗПС   
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6   
	кг     
	
	
	
	





Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке прокат   
черных металлов,  
трубы,       
металлоизделия,  
электроды     
сварочные     

	0931005315
	Уголок               
	ВСТ3СП   
	ГОСТ 535-88    
	63х63х6   
	кг     
	
	
	
	

	
	Прокат листовой рядовой и жесть                                                                                      
	

	0972000102
	Лист                 
	СТ 3СП/ПС 
	ГОСТ 19903-74,  
ГОСТ 16523-97   
	12х1250х250 
0      
	кг     
	
	
	
	

	
	Рельсы, балки и швеллеры                                                                                             
	

	
0925100032
	
Швеллер г/к          
	
ВСт3СП   
	ГОСТ 380-94,   
ГОСТ 535-88,   
ГОСТ 8240-97   
	
5      
	
кг     
	
	
	
	

	
0925100039
	
Швеллер г/к          
	
Ст3ПС   
	ГОСТ 380-94,   
ГОСТ 535-88,   
ГОСТ 8240-97   
	
6      
	
кг     
	
	
	
	

	
0925100002
	Швеллер              
горячекатанный       
	
СТ3    
	ГОСТ 380-94,   
ГОСТ 535-88,   
ГОСТ 8240-97   
	
6,5     
	
кг     
	
	
	
	

	
	МЕТИЗЫ                                                           
	кг     
	1,320   
	1,320    
	1,430     
	



Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке прокат   
черных металлов,  
трубы,       
металлоизделия,  
электроды     
сварочные     

	
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                                 
	

	
	Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм                                                                       
	

	1610000004
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70   
	М8х50    
	кг     
	
	
	
	

	1610000050
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70   
	М10х55   
	кг     
	
	
	
	

	1610000347
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70   
	М12х50   
	кг     
	
	
	
	

	1610000421
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70   
	М16х55   
	кг     
	
	
	
	

	1610000463
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70   
	М18х90   
	кг     
	
	
	
	

	1610000048
	Болт                 
	
	ГОСТ 7798-70   
	М10х45   
	кг     
	
	
	
	

	
	Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты                                                                              
	
















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке прокат   
черных металлов,  
трубы,       
металлоизделия,  
электроды     
сварочные     

	1680000360
	Гайка                
	
	ГОСТ 5915-70   
	М8     
	кг     
	
	
	
	

	1680000940
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70   
	М10     
	кг     
	
	
	
	

	1680000429
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70   
	М12     
	кг     
	
	
	
	

	1680000466
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70   
	М16     
	кг     
	
	
	
	

	1680000547
	Гайка                
	
	ГОСТ 5927-70   
	М18     
	кг     
	
	
	
	

	1680001315
	Гайка                
	
	ГОСТ 5915-70   
	М20     
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ                                                   
	

	
	Оборудование и подвижной состав железных дорог                                                                       
	

	
	Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта                                             
	

	3185330015
	Болт крюковой        
	КС-107  
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-   
16/155   
	кг     
	
	
	
	

	3185330065
	Болт крюковой        
	КС-107  
	ОСТ 32.204-2002  
	тип КБ-   
20/210   
	кг     
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                              
	

	
	Изделия из проволоки (гвозди, электроды, сетка)                                                                      
	

	
	Гвозди проволочные                                                                                                   
	

	1271100973
	Гвозди               
	К     
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3,8х100   
	кг     
	
	
	
	

	1271103554
	Гвозди               
	К     
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	2,5х50   
	кг     
	
	
	
	

	1271103589
	Гвозди               
	К     
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3х70    
	кг     
	
	
	
	

	1271103645
	Гвозди               
	К     
	ГОСТ 4028-63,   
ГОСТ 283-75    
	3,5х90   
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРИПОЙ, ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                  
	кг     
	85,000  
	85,000   
	94,500    
	












Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке припой,   
прокат цветных   
металлов      

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                       
	

	
	Металлы тяжелые лекгоплавкие, их сырье, сплавы и соединения                                                          
	

	
	Припои на основе олова, свинца и индия                                                                               
	

	1723120066
	Припой оловянно-     
свинцовый            
	ПОС-61   
	
	1,5     
	кг     
	
	
	
	

	1723120105
	Припой оловянно-     
свинцовый            
	ПОС-61   
	ГОСТ 19248-90   
	3      
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ                                                                                              
	

	
	Прокат алюминиевый                                                                                                   
	

	1811200002
	Шина алюминиевая     
	АДО    
	ГОСТ15176-89   
	4х40    
	кг     
	
	
	
	

	1811203244
	Шина алюминиевая     
	АДЗ    
	ГОСТ 15176-89   
	6х60    
	кг     
	
	
	
	

	1811203394
	Шина алюминиевая     
	АДО    
	ГОСТ 15176-89   
	8х80    
	кг     
	
	
	
	

	1811205036
	Шина алюминиевая     
	А5     
	
	100х10   
	кг     
	
	
	
	

	
	Прокат медный                                                                                                        
	

	1844200062
	Шина медная твердая  
	ШМТ    
	ГОСТ 434-78    
	4х40    
	кг     
	
	
	
	

	1844200068
	Шина медная твердая  
	ШМТ    
	ГОСТ 434-78    
	6х60    
	кг     
	
	
	
	

	1844200071
	Шина медная твердая  
	ШМТ    
	ГОСТ 434-78    
	8х80    
	кг     
	
	
	
	

	
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ                                      
	
	м      
	1 142,000 
	1 142,000  
	1 270,000   
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке кабели   
силовые      

	
	ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ                                                                                                  
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ                                                      
	

	
	Кабели силовые на напряжение до 1 кВ с алюминиевой жилой                                                             
	

	3522030186
	Кабель               
	АВВГ    
	ГОСТ 16442-80   
	3х120+1х95 
	м      
	
	
	
	

	
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше                                                 
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с медной жилой в свинцовой оболочке                                        
	

	3531000033
	Кабель               
	СБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х120 10кВ 
	м      
	
	
	
	

	3531000035
	Кабель               
	СБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х185 10кВ 
	м      
	
	
	
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке кабели   
силовые      

	3531000037
	Кабель               
	СБ     
	ГОСТ 18410-73   
	3х240 10кВ 
	м      
	
	
	
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с аллюминиевой жилой в свинцовой оболочке                                  
	

	3535003610
	Кабель               
	АСБ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х70 10кВ  
	м      
	
	
	
	

	3535003962
	Кабель               
	АСБ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х50 10кВ  
	м      
	
	
	
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с аллюминиевой жилой в аллюминиевой оболочке                               
	

	3536000780
	Кабель               
	ААБВ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х95 10кВ  
	м      
	
	
	
	

	3536000235
	Кабель               
	ААБЛ    
	ГОСТ 18410-73   
	3х185 10кВ 
	м      
	
	
	
	

	3536000101
	Кабель               
	ААБЛУ   
	ГОСТ 18410-73   
	3х120 10кВ 
	м      
	
	
	
	

	
	Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке                          
	

	3537003101
	Кабель               
	АВВГ    
	ГОСТ 16442-80   
	3х95+1х70  
	м      
	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МАССА КАБЕЛЬНАЯ                   
	кг     
	15,500  
	15,500   
	17,000    
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
электроизоляционны 
е материалы, масса 
кабельная     

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                          
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                 
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные                                                                              
	

	
3491110203
	Гетинакс             
электротехнический   
листовой             
	
I     
	
ГОСТ 2718-74   
	
2      
	
кг     
	
	
	
	

	3491120500
	Текстолит            
	Б     
	ГОСТ2910-74    
	3 высш.   
сорт    
	кг     
	
	
	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                            
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
электроизоляционны 
е материалы, масса 
кабельная     

	
	Изделия асбестовые технические, включая набивки сальниковые неасбестовые                                             
	

	
	Бумага, картон асбестовые и изделия из них                                                                           
	

	2576300004
	Картон асбестовый    
общего назначения    
	КАОН-1   
	ГОСТ 2850-95   
	5      
	кг     
	
	
	
	

	
	Ткани, нитки, шнуры и другие текстильные изделия асбестовые                                                          
	

	2574400010
	Шнур асбестовый      
общего назначения    
	ШАОН    
	ГОСТ 1779-83   
	6      
	кг     
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                           
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                               
	

	
	Материалы профильно-поганажные из термопластов                                                                       
	

	
2247210604
	Трубка из            
поливинилхлоридного  
пластиката           
	
305ТВ-40  
	
ГОСТ 19034-82   
	
6 1 сорт  
	
кг     
	
	
	
	

	
	ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ЛЕНТА СМОЛЯНАЯ                    
	кг     
	67,700  
	67,700   
	75,000    
	




Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке лакоткань  
электро-      
изоляционная,   
лента смоляная   

	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ                                                                          
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и элекрометаллокерамические                                 
	

	
	Материалы и изделия электроизоляционные                                                                              
	

	3491310109
	Лакоткань            
	ЛХМ    
	
	0,2     
	кг     
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                            
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе смол получаемых поликонденсацией                                     
	

	
	Смазки, герметики, компаунды и прочие композиции                                                                     
	

	2257210002
	Смола эпоксидная     
	ЭД-16   
	ГОСТ 10587-84   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРИТЕЛИ                            
	кг     
	67,700  
	67,700   
	75,000    
	



















Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
лакокрасочные   
материалы,     
растворители    

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                  
	

	
	Углеводороды алифатические, ароматические, алициклические и их простые производные                                   
	

	
	Кетоны и ангидриды органических кислот                                                                               
	

	2418110002
	Ацетон               
	
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ                      
	

	
	Материалы лакокрасочные                                                                                              
	

	
	Лаки и грунтовки водно-дисперсионные                                                                                 
	

	
2316900028
	Краска водно-        
дисперсионная        
влагостойкая         
	
стандарт  
	
	
супер-белый 
	
кг     
	
	
	
	

	2316310002
	Краска               
водоэмульсионная     
	ВД-АК-101 
	
	белый    
	кг     
	
	
	
	

	
	Краски сухие прочие                                                                                                  
	

	2329110001
	Краска               
	серебрянк 
а     
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Лаки на конденсаторных смолах                                                                                        
	

	2311210002
	Лак                  
	МЛ-92   
	ГОСТ 15865-70   
	
	кг     
	
	
	
	

	2311220021
	Лак                  
	ПФ-231   
	ТУ 6-10-1190-71  
	
	кг     
	
	
	
	

	2311370002
	Лак                  
электроизоляционный  
	ПЭ-9180М  
	ТУ 2311-018-   
31885305-2003   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы                                                               
	

	2314110010
	Лак                  
	НЦ-222   
	ГОСТ 4976-83   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Олифы                                                                                                                
	

	2318100001
	Олифа натуральная    
конопляная           
	
	ГОСТ 7931-76   
	
	кг     
	
	
	
	

	2318320012
	Олифа                
	ОКСОЛЬ   
	ГОСТ 190-78    
	
	кг     
	
	
	
	

	2318300001
	Олифа Оксоль         
подсолнечная         
	ПВ     
	
	
	кг     
	
	
	
	











Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке       
лакокрасочные   
материалы,     
растворители    

	
	Растворители и смывки для лакокрасочных материалов                                                                   
	

	2319130015
	Растворитель         
	646    
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг     
	
	
	
	

	2319130021
	Растворитель         
	N 647   
	ГОСТ 18188-72   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Пигменты                                                                                                             
	

	
	Пигменты цветные                                                                                                     
	

	2322530001
	Сурик железный       
	МА-15   
	ТУ 2317-017-   
48972723-2001   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсаторных смолах                                                                
	

	2312220015
	Эмаль                
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76   
	зеленый   
	кг     
	
	
	
	

	2312229169
	Эмаль                
	ПФ-115   
	ГОСТ 6465-76   
	черный   
	кг     
	
	
	
	

	
	МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ                                                                       
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты цветных металлов и их сплавов                                                          
	

	
	Порошки, пудры, крупки, пасты лекгих металлов и их сплавов                                                           
	

	1791310003
	Пудра алюминиевая    
	АП1    
	
	
	кг     
	
	
	
	

	1791310021
	Пудра алюминиевая    
	ПАП-1   
	ГОСТ 5494-95   
	
	кг     
	
	
	
	

	
	РЕАКТИВЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВЕЩЕСТВА ВЫСОКОЧИСТЫЕ                                                                                              

	
	Соли неорганических кислот реактивных квалификаций                                                                                       

	
	Соли щелочных металлов, аммония, щелочно-земельных металлов, берилия и алюминия                                                          

	2621160004
	Аммоний хлористый    
технический          
	
	ГОСТ 2210-73   
	1 сорт   
	кг     
	9,400   
	9,400    
	10,450    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ И УДОБРЕНИЯ                                                                        

	
	Кислоты и окислы                                                                                                                         

	
	Кислоты кислородсодержащие                                                                                                               

	2121110006
	Кислота серная       
аккумуляторная       
	
	ГОСТ 667-73    
	1 сорт   
	кг     
	6,000   
	6,000    
	6,500     
	

	
	ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ И НЕФТЕ- КОКСО- ЛЕСО- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                                      

	
	Продукция нефтекоксолесохимии и органического синтеза прочая                                                                             

	2453720003
	Канифоль сосновая    
	А     
	
	
	кг     
	27,200  
	27,200   
	30,000    
	







Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке лента    
полихлорвини-   
ловая, лента    
сигнальная     

	
	ЛЕНТА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ, ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ                        
	кг     
	11,000  
	11,000   
	12,500    
	

	
	ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ                                                                            
	

	
	Ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них                                                       
	

	
	Изделия из прорезиненные тканей                                                                                      
	

	2567600003
	Лента изоляционная   
	ПВХ    
	ГОСТ 16214-86   
	синий    
	кг     
	
	
	
	

	2567600012
	Лента изоляционная   
	ПХВ    
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	ПОЛИМЕРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КАУЧУКИ                                                            
	

	
	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол                                               
	

	
	Материалы пленочные на основе полимеризационных смол                                                                 
	

	
2245290017
	Лента сигнальная для 
ограждения территории
	
	
	75х200м   
красно-   
белый    
	
кг     
	
	
	
	

	
	КИРПИЧ                                              
	
	шт     
	1 700,000 
	1 700,000  
	1 900,000   
	






Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке кирпич   

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                           
	

	
	Строительные материалы                              
	
	
	
	
	
	

	5741210001
	Кирпич красный       
	
	
	
	шт     
	
	
	
	

	5741240001
	Кирпич силикатный    
	
	
	
	шт     
	
	
	
	

	
	СЫРЬЕ ОГНЕУПОРНОЕ И ПОЛУФАБРИКАТЫ КУСКОВЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛОМ ОГНЕОПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ                                          
	

	
	Изделия огнеупорные алюмосиликатные шамотные и полукислые без сталеразливочных                                       
	

	
	Изделия адюмосиликатные общего и прочего назначения                                                                  
	

	1549000100
	Кирпич шамотный      
прямой огнеупорный   
	
	
	1      
	шт.    
	
	
	
	

	
	ЦЕМЕНТ                                                           
	кг     
	33,800  
	33,800   
	37,500    
	


Совокупный     
нормативный расход 
не более чем по  
строке цемент   

	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ                                           
	

	
	Цемент                                                                                                               
	

	
5738210001
	Цемент               
многокомпонентный    
тонкомолотый         
	
300    
	
	
	
кг     
	
	
	
	

	5738430002
	Цемент               
	М-400   
	
	
	кг     
	
	
	
	

	
	Изделия асбестоцементные                                                                                                                 

	
	Трубы и муфты асбестоцементные                                                                                                           

	5786120010
	Труба асбоцементная  
безнапорная          
	ВТ-6    
	
	100     
	м      
	210,0   
	210,0    
	240,0     
	


