## Лист1
ПРИМЕРНАЯ ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ ТУ
Адрес Модуля |  | 30 | 40 |  | 80 | 90 | А0
Nвых. | тип мод. \ контакты | М.Вых.Р-40 | М.Вых.Р-40 | тип мод. \ контакты | М.Б.Вых | М.Б.Вых | М.Б.Вых
1 | В29 | НК | В | А10-С10 | ДНПВ | 1/3С | СФ
2 | А29 | НДК | 1ЕГК | А11-С11 | ДЧОВ | 5С | ДГИР
3 | С29 | Н1К | 2ЕГК | А12-С12 | ДЧПВ | 2/4С | НПИР
4 | В27 | Н2К | 0Е | А13-С13 | ДНОВ | 6С | НДПИР
5 | А27 | Н3К | 1Е | А14-С14 | Д2НПВ | 8С | 1-5ИР
6 | С27 | ЧК | 2Е | А15-С15 | Д2ЧОВ | 1/3ВК | 3ИР
7 | В25 | ЧДК | 3Е | А16-С16 | Д1ЧПВ | 5ВК | ЧПИР
8 | А25 | Ч1К | 4Е | А17-С17 | Д1ЧОВ | 2/4ВК | ЧДПИР
9 | С25 | Ч2К | 0Д | А18-С18 | ДНПС | 6ВК | 2-6ИР
10 | В23 | Ч3К | 1Д | А19-С19 | ДЧПС | 8ВК | 4-8ИР
11 | А23 | М1К | 2Д | А20-С20 | ДН1ПС | ПУ
12 | С23 | М3К | 3Д | А21-С21 | ДН2ПС | МУ | ДЗП
13 | В21 | М2К |  | А22-С22 | ДН3ПС | ВНзС | ДОЗП
14 | А21 | М4К |  | А23-С23 | ДЧ1ПС | ОНзС | ДДСН
15 | С21 | М6К | ДИ | А24-С24 | ДЧ2ПС | ВЧзС | ДОДСН
16 | В19 |  | ДОИ | А25-С25 | ДЧ3ПС | ОЧзС | А1/А2
17 | А19
18 | С19
19 | В17
20 | А17 | СУ
21 | С17 | ОВСУ
22 | В15
23 | А15 | РОН
24 | С15 | РОЧ
25 | В13
26 | А13
27 | С13 | ДРСВ
28 | В11 | ДДН
29 | А11
30 | С11
31 | В9
32 | А9
ф | А28 |  | НСН
33 о | В28 | ПУ1илиПУ2 | М
т | С28 | ОДРСВ
ф | А26 |  | НДСО
34 о | В26 | ПУ1илиПУ2 | М
т | С26 | ОДДН
ф | А24 |  | ЧСН
35 о | В24 |  | М
т | С24
ф | А22 |  | ЧДСО
36 о | В22 | ПУ1илиПУ2 | М
т | С22 | ОРОН
ф | А20 |  | НДСН
37 о | В20 | ПУ1илиПУ2 | М
т | С20 | ОРОЧ
ф | А18 |  | НДДСО
38 о | В18 |  | М
т | С18
ф | А16 |  | ЧДСН
39 о | В16 |  | М
т | С16
ф | А14 |  | ЧДДСО
40 о | В14 |  | М
т | С14