## Лист1
ПРИМЕРНАЯ ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ ТС
|  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока
|  | БДК2 - 1 |  | БДК2 - 2 |  | БДК2 - 3 |  | БДК2 - 4 |  | БДК2 - 5 |  | БДК2 - 6 |  | БДК2 - 7 |  | БДК2 - 8
|  | ТП 1 | ТП 2 | ТП 3 | ТП 4 | ТП 5 | ТП 6 | ТП 7 | ТП 8 | ТП 9 | ТП 10 | ТП 11 | ТП 12 | ТП 13 | ТП 14 | ТП 15 | ТП 16
ХР 1 | А1/С1 | Н | КОК1 | 1Ф | КНВБ | 1/3ПК | 6ПК | КО | НП | ОНП | 1П | ЧПРИ | 3НИ | НРУ | ЧРУ | НДРУ | Н1С
| А2/С2 | *Н | *КОК1 | *1Ф | *КНВБ | 1/3МК | 6МК | *КО | *НП | *ОНП | *1П | ЧДПРИ | 3ЧИ | *НРУ | *ЧРУ | *НДРУ | *Н1С
| А3/С3 | НМ | КОК2 | 2Ф | ЧАС | *1/3ОК | *6ОК | В | НДП | ОНДП | 2П | 2-6РИ |  | *НЖЗО | *ЧЖЗО | НДКО | Н1О
| А4/С4 | *НМ | *КОК2 | *2Ф | НАС | 1/3С | 6С | *В | *НДП | *ОНДП | *2П | 4-8РИ |  | *Н2ЖБО | *Ч2ЖБО | *НДКО | *Н1О
| А5/С5 | Ч | ОКОК | 1ВФ |  | *1/3ВК | *6ВК | 1ЕГК | 1-5СП | О1-5СП | 3П | НПз |  | НКО | ЧКО | НДСО | Н1СО
| А6/С6 | *Ч | *ОКОК | 2ВФ |  | 5ПК | 8ПК | 2ЕГК | *1-5СП | *О1-5СП | *3П | НДПз |  | *НКО | *ЧКО | *НДСО | Н1МС
| А7/С7 | ЧМ | КПА | *КЧФ1 |  | 5МК | 8МК | 0Е | 3СП | О3СП | О1П | 1-5з |  | НСО | ЧСО | ПСО | Н1ПС
| А8/С8 | *ЧМ | *КПА | *КЧФ2 | НзС | *5ОК | *8ОК | 1Е | *3СП | *О3СП | *О1П | 3з |  |  |  | *ПСО | *Н1ПС
ХР 2 | А1/С1 | ВОГ | КПП | *УН1 | *НзС | 5С | 8С | 2Е | ЧП | ОЧП | О2П | ЧПз |  | НА | ЧА | ЧДРУ | Н2С
| А2/С2 | *ВОГ | *КПП | *УН2 | ЧзС | *5ВК | *8ВК | 3Е | *ЧП | *ОЧП | *О2П | ЧДПз |  | *НА | *ЧА | *ЧДРУ | *Н2С
| А3/С3 | ГОТ | ДСН | Т | *ЧзС | 2/4ПК |  | 4Е | ЧДП | ОЧДП | О3П | 2-6з |  | НКПС | ЧКПС | ЧДКО | Н2О
| А4/С4 | ПВ1 | *ДСН | *Т | СФ | 2/4МК |  | 0Д | *ЧДП | *ОЧДП | *О3П | 4-8з |  | *НКПС | *ЧКПС | *ЧДКО | *Н2О
| А5/С5 | МВ1 | ВКМГ | Св Р | *СФ | *2/4ОК |  | 1Д | 2-6СП | О2-6СП | НПРИ | 1НИ |  | ВНС | ВЧС | ЧДСО | Н2СО
| А6/С6 | ГРИ |  | *Св Р | ВПС | 2/4С |  | 2Д | *2-6СП | *О2-6СП | НДПРИ | 1ЧИ |  | Н1-3ВС | Н1-3МВС | *ЧДСО | Н2МС
| А7/С7 | *ГРИ1 | СзК | ДДН | *ВПС | *2/4ВК |  | 3Д | 4-8СП | О4-8СП | 1-5РИ | 2НИ |  | Ч1-3ВС | Ч1-3МВС |  | Н2ПС
| А8/С8 | ТП 2: *СзК; ТП 3: *ДДН; ТП 4: КМ; ТП 7: 4Д; ТП 8: *4-8СП; ТП 9: *О4-8СП; ТП 10: 3РИ; ТП 11: 2ЧИ; ТП 16: *Н2ПС
|  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока |  | Адрес блока
|  | БДК2 - 9 |  | БДК2 - 10 |  | БДК2 - 11 |  | БДК2 - 12 |  | БДК2 - 13 |  | БДК2 - 14 |  | БДК2 - 15 |  | БДК2 - 16
|  | ТП 17 | ТП 18 | ТП 19 | ТП 20 | ТП 21 | ТП 22 | ТП 23 | ТП 24 | ТП 25 | ТП 26 | ТП 27 | ТП 28 | ТП 29 | ТП 30 | ТП 31 | ТП 32
ХР 1 | А1/С1 | Н3С | М1С | Ч1С | Ч3С | зП | Н1КС | 1НИП1 | 1ЧИП1 | 1НДСО | СУ |  |  |  |  | КР | PW1.1
| А2/С2 | *Н3С | М1О | *Ч1С | *Ч3С | *зП | *Н1КС | *1НИП1 | *1ЧИП1 | *1НДСО | *СУ |  |  |  |  | *КР | PW2.1
| А3/С3 | Н3О | М3С | Ч1О | Ч3О | ПИ | Н3КС | 1НИП2 | 1ЧИП2 | 2НДСО | ВСУ | [5 empty] | PW3.1
| А4/С4 | *Н3О | М3О | *Ч1О | *Ч3О | *ПИ | *Н3КС | *1НИП2 | *1ЧИП2 | *2НДСО | *ВСУ | [5 empty] | PW4.1
| А5/С5 | Н3СО | М2С | Ч1СО | Ч3СО | КП | НИКС | 1НСН | 1ЧСН | 1ЧДСО | РУ |  |  |  |  | КРП | PW5.1
| А6/С6 | Н3МС | М2О | Ч1МС | Ч3МС | *КП | *НИКС | *1НСН | *1ЧСН | *1ЧДСО | *РУ |  |  |  |  | *КРП | PW6.1
| А7/С7 | Н3ПС | М4С | Ч1ПС | Ч3ПС | КзП | Н3КзК | 1НКП | 1ЧКП | 2ЧДСО | NРУ |  |  |  |  | ОКР | PW7.1
| А8/С8 | *Н3ПС | М4О | *Ч1ПС | *Ч3ПС | *КзП | *Н3КзК | *1НКП | *1ЧКП | *2ЧДСО | *NРУ |  |  |  |  | *ОКР | PW8.1
ХР 2 | А1/С1 |  | М6С | Ч2С |  | зГ | Ч2КС | 2НИП1 | 2ЧИП1 | НКЖ | 1РОН |  |  |  |  | КПУ1 | PW9.1
| А2/С2 |  | М6О | *Ч2С |  | *зГ | *Ч2КС | *2НИП1 | *2ЧИП1 | *НКЖ | *1РОН |  |  |  |  | *КПУ1 | PW10.1
| А3/С3 | ТП 19: Ч2О; ТП 22: Ч4КС; ТП 23: 2НИП2; ТП 24: 2ЧИП2; ТП 25: ЧКЖ; ТП 26: 2РОН; ТП 31: КПУ2
| А4/С4 | ТП 19: *Ч2О; ТП 22: *Ч4КС; ТП 23: *2НИП2; ТП 24: *2ЧИП2; ТП 25: *ЧКЖ; ТП 26: *2РОН; ТП 31: *КПУ2; ТП 32: ВВ
| А5/С5 | ТП 19: Ч2СО; ТП 22: ЧИКС; ТП 23: 2НСН; ТП 24: 2ЧСН; ТП 26: 1РОЧ; ТП 31: А1; ТП 32: ВК
| А6/С6 | ТП 19: Ч2МС; ТП 22: *ЧИКС; ТП 23: *2НСН; ТП 24: *2ЧСН; ТП 25: КР6; ТП 26: *1РОЧ; ТП 31: *А1; ТП 32: КТ
| А7/С7 | ТП 19: Ч2ПС; ТП 21: КСз; ТП 22: Ч4КзК; ТП 23: 2НКП; ТП 24: 2ЧКП; ТП 25: *КР6; ТП 26: 2РОЧ; ТП 31: А2
| А8/С8 | ТП 19: *Ч2ПС; ТП 21: *КСз; ТП 22: *Ч4КзК; ТП 23: *2НКП; ТП 24: *2ЧКП; ТП 26: *2РОЧ; ТП 31: *А2