|  | УТВЕРЖДЕНО распоряжением ОАО «РЖД» от «____»________2011 г. №____ |
| --- | --- |

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке проведения 
обязательных энергетических обследований
в ОАО «РЖД»

Москва 2011

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения 	3

II. Порядок проведения обязательных энергетических 
обследований	4

III. Требования к организациям-исполнителям энергетических 
обследований в ОАО «РЖД» 	 7

IV. Требования к структурным подразделениям ОАО «РЖД» при 
выполнении энергетического обследования 	8

V. Требования к методическому и техническому обеспечению 	9

VI. Обеспечение качества проведения обязательных энергетических 
обследований 	10

Список использованной литературы 	10

Приложение 1. Глоссарий 	11

I. Общие положения

1. Основанием для проведения работ по энергетическому обследованию ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») является реализация ст. 11 Федерального Закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. В соответствии с частью 3 п.1 ст. 16 ФЗ-261 ОАО «РЖД» подлежит обязательному энергетическом обследованию, так как она относится к организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности.

3. Положение устанавливает порядок проведения обязательных энергетических обследований в ОАО «РЖД», рекомендует последовательность подготовки, проведения и обобщения результатов обследований.

4. Целью проведения энергетического обследования являются:

– получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

– определение показателей энергетической эффективности;

– определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

5. В Положении используются термины и определения в соответствии с [1] и [2] и представлены в приложении 1.

II. Порядок проведения обязательных энергетических 
обследований

6. При организации и проведении энергетического обследования необходимо учитывать проходящее в настоящее время в ОАО «РЖД» структурное реформирование, в рамках которого выделяются специализированные по видам деятельности вертикально-интегрированные структуры (дирекции), которые в дальнейшем должны войти в холдинговую компанию «Российские железные дороги» в качестве дочерних (зависимых) акционерных обществ.

7. Контроль за выполнением обязательного энергетического обследования ОАО «РЖД» выполняет старший вице-президент ОАО «РЖД» – главный инженер ОАО «РЖД» совместно с центральной комиссией по ресурсосбережению (ЦКР).

8. Ответственным за реализацию обязательного энергетического обследования ОАО «РЖД» является департамент технической политики ОАО «РЖД» (ЦТех), в задачи которого входит:

– формирование технического задания на проведение работ по энергетическому обследованию структурных подразделений железных дорог – территориальных филиалов ОАО «РЖД»;

– определение организаций-энергоаудиторов для проведения энергетического обследования по каждому структурному подразделению в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, описанными в п. 3 настоящего Положения.

9. Энергетическое обследование ОАО «РЖД» должно осуществляться в соответствии с утвержденной Программой проведения обязательного энергетического обследования ОАО «РЖД».

10. Ответственными за выполнение работ по энергетическому обследованию ОАО «РЖД» в границах железных дорог являются главные инженеры дорог, в границах региональных филиалов – заместители главного инженера дороги по региону.

11. Контроль и сопровождение работ по энергетическому обследованию ОАО «РЖД» в границах железных дорог осуществляет дорожная комиссия, которая формируется и утверждается главным инженером дороги не позднее, чем за месяц до начала проведения работ по энергетическому обследованию.

12. В работу дорожной комиссии входит решение следующих задач:

– определение перечня структурных подразделений, подлежащих энергетическому обследованию в границах железных дорог – территориальных филиалов ОАО «РЖД» и сроков их проведения;

– согласование допуска представителей организаций-энергоаудиторов на объекты структурных подразделений и предоставления им беспрепятственного доступа к информации, характеризующей потребление топливно-энергетических ресурсов, в том числе имеющих гриф «коммерческая тайна»;

– организация и контроль качества работ по составлению энергетических паспортов структурных подразделений железных дорог, отнесенных к третьей категории, с последующей передачей указанных паспортов Генеральному подрядчику, координирующему проведение энергетического обследования ОАО «РЖД»;

– участие в приемке результатов энергетических обследований структурных подразделений;

– участие в разработке комплексных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности структурных подразделений.

13. Подготовку, сопровождение и приемку результатов работ по энергетическому обследованию в структурных подразделениях осуществляют комиссии в составе:

– начальника и главного инженера (главного энергетика) структурного подразделения, в котором проводилось энергетическое обследование;

– представителей энергоаудитора, выполнявшего проведение энергетического обследования;

– представителей дорожной комиссии;

– представителя(ей) дорожного топливно-энергетического центра, на подведомственной территории которого расположено структурное подразделение;

– представителей генерального исполнителя по программе проведения энергетических обследований ОАО «РЖД».

14. К участию в комиссиях по приемке результатов энергетического обследования и составления программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности структурных подразделений дирекции тяги, департамента электрификации и электроснабжения, дирекции по ремонту тягового подвижного состава и департамента вагонного хозяйства должны привлекаться также специалисты отраслевой науки и вузов, обладающие соответствующими знаниями и опытом работ в области проведения энергетических обследований.

15. По результатам работы комиссии составляется протокол о приемке энергетического паспорта структурного подразделения или о необходимости его доработки.

16. Структура проведения энергетического обследования ОАО «РЖД» приведена на рис. 1. Аналогичным образом выполняется организация энергетического обследования дочерних и зависимых обществ.

17. Проведение работ по энергетическому обследованию структурных подразделений ОАО «РЖД» осуществляется на основе методического указания по проведению энергетического обследования объектов ОАО «РЖД».

18. Требования к структурным подразделениям при проведении энергетического обследования изложены в п. 4 настоящих Положений.

19. Для упорядочивания работ по энергетическому обследованию ОАО «РЖД» все структурные подразделения разделяются на три категории в соответствии с уровнем потребления энергоресурсов, степенью влияния их производственных процессов на энергопотребление, а также количества и степени территориальной распределенности объектов, входящих в указанные структурные подразделения.

20. Первая категория – наиболее энергоемкие структурные подразделения, имеющие значительное количество объектов (цехов, отделений, производственных участков и прочих служебно-бытовых помещений), расположенных в границах железнодорожных узлов, для которых существует возможность определения удельного расхода энергоресурсов на выпуск единицы продукции по основным цехам и участкам.

21. К объектам первой категории относятся структурные подразделения службы вагонного хозяйства (ВЧД), дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ТЧр), дирекции тяги (ТЧэ), службы электрификации и электроснабжения (ЭЧ) и дирекции по тепловодоснабжению (ДТВ).

22. Вторая категория – структурные подразделения инфраструктуры железных дорог, объекты которых территориально расположены вдоль железнодорожного пути, характеризующиеся средним уровнем энергопотребления.

6

Рис. 1. Структура проведения энергетического обследования ОАО «РЖД»

23. К объектам второй категории относятся структурные подразделения службы гражданских сооружений (НГЧ), службы пути (ПЧ), пригородной дирекции, службы автоматики и телемеханики (ШЧ), дирекции управления движением (ДС).

24. Третья категория – остальные структурные подразделения (характеризующиеся незначительным энергопотреблением), а также территориальные филиалы структурных подразделений первой категории с малой энергоемкостью.

25. К объектам третьей категории относятся структурные подразделения дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин (ДПРММ), дирекции по управлению терминально-складским комплексом, дирекции социальной сферы, дорожной дистанции защитных насаждений, восстановительные поезда, пожарные поезда, автобазы (НАВТ), хозяйственной службы, дирекции лесозащитных насаждений, хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок и прочие.

26. В результате обследования каждого структурного подразделения должен быть составлен его энергетический паспорт, соответствующий требованиям [3] и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности обследованного структурного подразделения в соответствии с [4], основанная на типовой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности для данного типа структурных подразделений, учитывающей особенности установленного оборудования и технологических схем конкретных предприятий.

27. При разработке программ энергосбережения и проведении энергообследований должны использоваться методические указания по формированию и реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «РЖД», перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для различных категорий потребителей топливно-энергетических ресурсов в ОАО «РЖД» и методика расчета эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанных по результатам энергетического обследования объектов ОАО «РЖД».

III. Требования к организациям-энергоаудиторам, 
выполняющим энергетическое обследование ОАО «РЖД»

28. В соответствии с требованиями ФЗ-261 организации-энергоаудиторы, выполняющие энергетическое обследование ОАО «РЖД», должны являться членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

29. К работам по энергетическому обследованию структурных подразделений объектов 1 и 2 категории 	в ОАО «РЖД» привлекаются аттестованные компании-энергоаудиторы, являющиеся членами любых саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, на основании результатов тендеров на выполнение энергетических обследований указанных структурных подразделений, которые будут организованы ОАО «РЖД».

30. Заполнение энергетических паспортов для структурных подразделений 3 категории выполняется под контролем представителей дорожных топливно-энергетических центров силами обученных сотрудников указанных структурных подразделений ОАО «РЖД» – члена СРО.

31. Для обеспечения учета специфики деятельности отдельных хозяйств ОАО «РЖД» к организациям-энергоаудиторам, претендующим на выполнение их обследований, предъявляются дополнительные требования.

а) при проведении энергетических обследований структурных подразделений, относящихся к дирекции тяги и департаменту электрификации и электроснабжения, преимущественное право выполнения работ предоставляется энергоаудиторам, представляющим отраслевую науку и имеющим опыт проведения аналогичных работ.

б) при обследовании структурных подразделений, относящихся к дирекциям по ремонту подвижного состава, преимущественное право выполнения работ отдается представителям отраслевых проектных институтов, отраслевых вузов, а также организаций-производителей железнодорожной техники (ОПЖТ), осуществляющих изготовление соответствующих типов подвижного состава.

32. Право проведения энергетических обследований прочих структурных подразделений 1 и 2 категории предоставляется на общих основаниях без предъявления дополнительных требований.

IV. Требования к структурным подразделениям 
ОАО «РЖД» при выполнении их энергетического обследования

33. Структурное подразделение ОАО «РЖД» при проведении энергетического обследования:

а) обеспечивает доступ персонала организации-энергоаудитора к обследуемым объектам;

б) оказывает содействие (в том числе персоналом) в проведении энергетического обследования;

в) оказывает содействие энергоаудитору в проведении требуемых измерений, если это не противоречит требованиям безопасной эксплуатации оборудования.

34. При проведении энергетического обследования структурное подразделение ОАО «РЖД» назначает лицо, ответственное за его проведение и предоставляет:

а) необходимую техническую и технологическую документацию (исполнительные схемы энергетических коммуникаций, данные о топливо- и энергоиспользующей технике и оборудовании, а также данные о технике и оборудовании, используемой для транспортировки, хранения и отпуска ТЭР, приборах учета ТЭР, режимные карты и т.п.);

б) данные о потреблении и использовании ТЭР;

в) документы по хозяйственно-финансовой деятельности (отраслевые и межотраслевые нормы и нормативы, тарифы, лимиты топливо- и энергопотребления, договоры на поставку ТЭР, учет складских запасов топлива, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по переданным транзитом ТЭР и отпущенным другим потребителям, их потерям и т.п.) – в соответствии с действующим законодательством и программами проведения энергетических обследований;

г) при очередном и внеочередном обследовании – энергетический паспорт, программу по внедрению энергосберегающих мероприятий и отчеты о выполнении этой программы.

35. Передача информации осуществляется на основании акта приема-передачи за подписью начальника и главного инженера структурного подразделения.

36. Порядок обеспечения условий конфиденциальности в отношении обследуемых структурных подразделений ОАО «РЖД» при проведении энергетических обследований устанавливается отдельным протоколом (соглашением) к договору.

V. Требования к техническому и методическому 
обеспечению

37. Организации-энергоаудиторы, осуществляющие энергетические обследования, и проверяемые ими структурные подразделения, должны руководствоваться настоящим Положением, другими отраслевыми нормативно-техническими документами, касающимися правил эксплуатации, наладки и испытаний соответствующего оборудования, использования топливно-энергетических ресурсов, а также специальными методиками и рекомендациями, утвержденными федеральными органами Ростехнадзора.

38. Работы по проведению энергетического обследования и разработке программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности структурных подразделений ОАО «РЖД» должны выполняться на основании следующих нормативных документов:

а) методические указания по проведению энергетического обследования объектов ОАО «РЖД»;

б) методика определения стоимости работ по проведению энергетического обследования объектов ОАО «РЖД»;

в) методика формирования энергетического паспорта ОАО «РЖД»;

г) методика расчета показателей энергетической эффективности филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»;

д) методика расчета эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанных по результатам энергетического обследования объектов ОАО «РЖД»;

е) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для различных категорий потребителей топливно-энергетических ресурсов в ОАО «РЖД».

ж) Методические указания по формированию и реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «РЖД».

39. Энергетические обследования должны проводиться с помощью приборов и оборудования, имеющих сертификат Госстандарта России и поверенных в установленном порядке.

VI. Обеспечение качества проведения обязательных 
энергетических обследований

40. В соответствии со ст. 18 ФЗ-261 гарантом качества проводимого энергетического обследования выступает саморегулируемая организация, членом которой является организация-энергоаудитор, выполняющая обследование.

41. Для выполнения требований саморегулируемой организации по подготовке специалистов в области проведения энергетического обследования и обеспечения требуемого качества проведения работ в структурных подразделениях третьей категории необходимо организовать обучение сотрудников дорожных топливно-энергетических центров и структурных подразделений ОАО «РЖД» на базе сертифицированных центров подготовки экспертов по проведению энергетического обследования и энергетической паспортизации Московского и Омского государственного университетов путей сообщения.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2010 г. №261-ФЗ.

2. Правила проведения энергетических обследований организаций 
(утверждены первым заместителем министра топлива и энергетики Российской Федерации от 25 марта 1998 г.)

3. Приказ Минэнерго России №182 от 19.04.2010 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»

4. Постановление Правительства РФ №340 от 15.05.2010 «Постановление Правительства РФ №340 от 15.05.2010 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Приложение 1

ГЛОССАРИЙ

лимит потребления топливно-энергетических ресурсов – предельно допустимый объем потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральных единицах на планируемый объем работы, определяемый расчетным путем с учетом достигнутого уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на выполненный объем работ за соответствующий период предыдущего года и ожидаемого уровня технологии выполнения планируемых работ;

организация-энергоаудитор – юридическое лицо (организация, кроме государственных надзорных органов), осуществляющее энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов.

показатель энергетической эффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами;

потери энергии – разность между количеством подведенной и потребленной энергией;

регулируемые виды деятельности – виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);

топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть использован в перспективе;

топливо – вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании;

энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;