ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Кафедра «Промышленный и городской транспорт»
ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ
Учебное пособие
для студентов Заочного факультета

ч.1 Элементы систем автоматики
Санкт-Петербург 2оо8
УДК 658.011.56
Е.П. Дудкин, Г.И. Коропальцев, А.А. Зайцев, И.Ю. Князев
Основы автоматики и автоматизации: Учебное пособие. Часть 1: Элементы систем автоматики – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. – 64 с.

В учебном пособии представлен краткий исторический обзор развития механизации и автоматизации, даны основные понятия и определения, классификация, характеристики и параметры автоматических систем и элементов, составляющих эти системы. Наиболее подробно рассмотрены элементы для приёма, преобразования и передачи информации, используемые при автоматизации производственных процессов в строительстве, путевом хозяйстве железнодорожного транспорта, а также в системах водоснабжения и водоотведения.

Предназначено для студентов заочной формы обучения, изучающих дисциплины «Основы автоматики и автоматизации», может быть рекомендовано для студентов вечернего факультета и слушателей курсов повышения квалификации по строительным специальностям.

Введение
Автоматизация в современном производстве играет огромную роль, т.к. при её использовании решаются следующие задачи:
1. Высвобождается труд человека.
2. Значительно сокращаются затраты энергии и материалов на изготовление продукции.
3. Повышается коэффициент использования основного оборудования.
4. Возрастает производительность труда за счёт увеличения скорости выполнения операций.
5. Улучшается качество выпускаемой продукции за счёт увеличения точности.
6. Обеспечивается выполнение работ и функционирование таких объектов, где непосредственное участие человека невозможно. Это, прежде всего, работа химических и энергетических установок из-за повышенной опасности; управление различными летательными аппаратами, в том числе и в освоении космоса, из-за значительной удалённости; и, наконец, контроль и управление быстро протекающих процессов, которые человек выполнить физически не способен.
Кроме этого, автоматизация имеет огромное социальное значение:

– изменяются условия и характер труда;
– сокращается время выполнения работ за счёт увеличения производительности;
– стираются границы физического и умственного труда;
– использование ЭВМ – способствует повышению культуры умственного труда.
Специфика автоматизации в строительстве и путевом хозяйстве железнодорожного транспорта существенно отличается от других отраслей промышленности, где широко используются автоматические системы различных модификаций. Это объясняется некоторыми особенностями выполнения работ при строительстве и эксплуатации железных дорог, а главные из них следующие:
1. Большое разнообразие возводимых сооружений (от строительства самой железной дороги до строительства различных сооружений по этой дороге).
2. Широкая разнохарактерность выполняемых работ – от земляных до монтажных.
3. Обширность и растянутость территорий, где выполняются эти работы.
4. Удалённость возводимых объектов от культурных и промышленных центров, а также от источников энергообеспечения.
5. Разнообразие окружающих условий, в которых производятся работы. Климатические, геологические, гидрогеологические условия.
Но, несмотря на это, автоматизация широко применяется при строительстве железных дорог и выполнении путевых работ, таких как:
1. земляные работы;
2. изготовление бетонных и железобетонных изделий;
3. монтажные работы;
4. производство транспортных и погрузо-разгрузочных работ;
5. контроль выполнения работ и их учёт, а также контроль текущего состояния железнодорожного полотна.
Кроме того, средства автоматики широко используются для обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте (автоматизированные стрелочные переводы, автоблокировка на участках с электрической тягой и, конечно, сигнализация и связь).
История механизации и автоматизации уходит далеко в прошлое, но наиболее полно проявляется с развитием техники и, особенно с использованием электроэнергии начиная с XVIII века.

Конец XVII и начало XVIII веков характеризуется первыми разработками механизмов и приборов с заложенными в них элементами автоматизации:

Братьями Бажениными (Архангельск) была сооружена пильная самодействующая мельница.
Механик Терентий Иванович Волосков (1729 – 1801) изготовил часы, производившие астрономические вычисления.

1742г. М.В. Ломоносов применил водяной привод насоса для подъёмной лебёдки. Изучая атмосферное электричество, он много работал над созданием метеорологических приборов. В 1759г. он изобрёл самопишущий компас, который представлял собой первый в мире автоматический регистрирующий прибор.

1763г. И.И. Ползунов создал промышленную двухцилиндровую паровую машину – первый двигатель для всеобщего применения на производстве. В 1765г. им был применен первый автоматический регулятор уровня воды в котле паровой машины, идея которого заложена в основу всех современных автоматических регуляторов.
1809г. В институте инженеров путей сообщения разработан проект плавучей землечерпалки мощностью 15 л.с., которая была построена на Ижорском заводе и являлась прообразом первого многоковшового экскаватора.

В 1830г. инженером П.П. Мельниковым были разработаны теоретические основы гидромеханизации. Гидравлический метод нашел широкое применение в золотопромышленности.

1832г. Профессор П.Л. Шиллинг, изобретатель первого электромагнитного телеграфа, разработал для него первое релейное устройство для управления сигнальным звонком.
В 1839г. академик Б.С. Якоби (изобретатель двигателя постоянного тока) создал первый электрический регистрирующий прибор, используемый в системах автоматического контроля. В 1842г. инженер К.И. Константинов его усовершенствовал, и важным событием было изобретение совместно с Б.С.Якоби импульсного устройства автоматического управления.

В 1848г. инженером К.И.Константиновым был создан первый шаговый электродвигатель, являющийся прототипом современного шагового электромагнитного привода.
С ростом объёмов железнодорожного строительства в России создаются различные путевые машины. Так в 1862г. был построен первый специальный вагон с опрокидывающимся кузовом для перевозки балласта, а в 1880г. был применён первый в мире путеукладчик при строительстве Закаспийской железной дороги.

В 1887г. инженером И.Н. Ливчаком был сконструирован и создан первый путеизмерительный вагон, а позднее в 1913 году по разработке Н.Е.Долгова построен путеизмерительный вагон усовершенствованной конструкции.
1874г. В.Н. Чиколев изобрёл электромашинный усилитель – основу современной электромашинной автоматики.

В 1882г. инженер Н.И. Захаров продемонстрировал прототип современного устройства автоматического копирования – программный регулятор.

1895г. А.С. Попов (изобретатель радио). Им был создан первенец радиотехники – грозоотметчик, в котором использовался им же изобретённый прибор для обнаружения и регистрации электромагнитных колебаний, а в 1898 году сделаны первые шаги в области телеуправления. Талантливый физик Н.Д. Пильчиков продемонстрировал во время своей публичной лекции в Одессе часы, модель семафора и маяка, которые приводились в действие радиосигналами.

Нельзя не упомянуть и работы зарубежных учёных в развитии и разработке различных автоматических устройств. Это и английский учёный Дж.К. Максвелл («Трактат об электричестве и магнетизме»), который еще в 1868г. разработал основные принципы автоматического регулирования. Это и изобретение американским ученым А.Г. Беллом в 1876 году телефона. Это и изобретенный еще в 1784 году Уаттом механический центробежный регулятор скорости вращения, применяемый широко и до настоящего времени.
Создание теории систем автоматического управления и регулирования относится ещё к 70-м годам XIX века и связано с именами таких русских учёных как И.А. Вышеградский, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, П.Л. Чебышев. 
С ростом промышленности, транспорта, развитием электрификации и атомной энергетики разработки в области автоматизации находят все более широкое практическое применение, как за рубежом, так и в нашей стране. Последняя же треть ХХ века ознаменована громадными достижениями в области микроэлектроники, освоения космического пространства и создания совершенно новых приборов и технологий, которые успешно используются в настоящее время в строительстве и в путевом хозяйстве.
1. Основные понятия и определения
В развитии автоматизации прослеживаются два основных направления: механизация и автоматизация
Механизация – это замена мускульной силы человека машинами и механизмами.

Автоматизация – применение приборов, приспособлений и машин, позволяющих осуществлять контроль и управление каким-либо процессом без участия человека.

В обоих направлениях различают частичную, полную и комплексную механизацию и автоматизацию. Оба эти направления связаны друг с другом, причём автоматизация – является высшей ступенью механизации.

Автоматика – это отрасль науки и техники, охватывающая теорию и принципы построения автоматических систем, практического их использования и применения для них необходимых технических средств.

Телемеханика (от слова tele – даль, далеко) – это наука, которая изучает и создаёт устройства для контроля и управления на значительных расстояниях, используя различные линии связи как проводные, так и беспроводные, т.е. это – автоматика на расстоянии. При этом телемеханика решает и проблемы, связанные с помехозащищённостью устройств автоматики при больших протяжённостях используемых линий связи.
Кибернетика – наука об общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации в машинах, живых организмах и их объединениях. Она изучает то общее, что характерно для всех процессов управления, независимо от их физической природы. Кибернетика является теоретической основой автоматизации производства и объединяет три научных направления:

1. Теорию информации;

2. Теорию программирования;

3. Теорию систем управления.

Следует заметить, что длительное время кибернетика в нашей стране была вне закона (Толковый словарь 1954г. трактовал это понятие как реакционная лженаука). Ярчайший пример, когда политика вмешивается в науку. А ведь в конце 30-х годов в нашей стране велись значительные разработки в области генетики и кибернетики.

Генетика – наука об информации, которая заложена в клетке и передаётся по наследству от растения к растению, от человека к человеку.

Теория информации – это раздел кибернетики, в котором математическими методами изучают способы измерения различной информации.
Информация – это сведения, передаваемые людьми, и не только, различными методами и способами. Это общее научное понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире, передача признаков от клетки к клетке, от человека к человеку.

За единицу информации принимают количество её, содержащееся в случайной величине, принимающей с равной вероятностью два различных значения «да» и «нет», (0 – 1).Такая единица называется двоичной и называется 1 бит.

1 бит = log22, а 8 бит = 1 байт
Количество информации на одно сообщение определяется как: ( = log2m, где m – число возможных исходов события.
Двоичная система связана с появлением такого элемента автоматики как реле, и первые ЭВМ строились именно на них.
1.1 Классификация автоматических систем и их структура
Под системой – понимается нечто, состоящее из отдельных элементов, и свойства которого не сводятся к свойствам этих элементов.
Современные автоматические системы делятся в зависимости от их функций, выполняемых в производственном процессе, на четыре основных вида:

(. Системы автоматического контроля (САК), предназначенные для контроля работы объектов в целом или для контроля его отдельных технологических параметров. Такие системы чаще называют измерительными системами.
Основные задачи, решаемые САК – измерение, сигнализация и учёт.

((. Системы автоматической защиты (САЗ), предназначенные для защиты машин, механизмов, приборов и других устройств от перегрузок, аварийных режимов, при достижении критических значений отдельных параметров, а также для защиты человека, участвующего в производственном процессе.
(((. Системы автоматического управления, предназначенные для автоматического управления производственным процессом или его отдельными технологическими составляющими в оптимальном режиме или по определённой программе.

IV. Системы автоматического регулирования (САР), служащие для поддержания технологических параметров на заданном уровне или изменение этих параметров по определённому закону.

Всякая система характеризуется, прежде всего, двумя параметрами: входным и выходным (рис. 1.1).
[image: image1.wmf]1

a

tg

k

=

Рис. 1.1. Основные параметры автоматической системы
Под входным параметром понимается информация или воздействие, подаваемое в систему, а под выходным – реакция системы на это входное воздействие.

Любая автоматическая система, в свою очередь, состоит из отдельных связанных между собой и выполняющих определённые функции конструктивных элементов, которые принято называть элементами (звеньями) автоматических систем. По функциональному назначению в системе эти элементы можно подразделить на следующие четыре основные группы:
1) Элементы для приёма информации, чаще называемые первичными преобразователями или датчиками.

2) Элементы для преобразования информации к виду более удобному для обработки, для передачи на расстояние или непосредственно исполнительным устройствам. К ним относятся измерительные схемы, усилители и распределители.

3) Элементы для передачи и приема информации, когда это необходимо, и для обработки принятой информации.

4) Элементы для использования информации, к которым относятся измерительные и регистрирующие приборы, а также исполнительные устройства, с помощью которых оказывается необходимое воздействие на объекты автоматизации.

Помимо этого, существует группа вспомогательных элементов, обеспечивающих нормальное функционирование четырёх перечисленных групп, а это различные источники питания, генераторы и стабилизаторы.
Внутри каждой из перечисленных групп необходимо различать элементы автоматики и по другим признакам:

– по форме энергии на входе и выходе. Так у одних элементов имеет место преобразование формы энергии на выходе по сравнению с видом энергии на входе (электродвигатели); у других элементов вид энергии сохраняется, хотя внутри самого элемента энергия может принимать другие промежуточные формы (трансформаторы);
– по виду преобразования: элементы с непосредственным преобразованием энергии и элементы с промежуточным преобразованием;
– по соотношению величин входной и выходной энергии есть пассивные элементы и активные. В пассивных элементах выходной сигнал формируется только за счёт входного (Рвых<Рвх), причём, если форма энергии на входе и выходе одинакова, такие элементы называются элементами редуцирующего типа (редуктор, трансформатор). Если же форма энергии преобразуется в другую (чаще всего электрическую), такие элементы называются элементами генераторного типа (термопары, вентильные фотоэлементы).
Активные элементы, как правило, содержат дополнительный источник энергии, за счет которого Рвых > Рвх. В таких элементах происходит усиление сигнала по мощности. Во всех активных элементах происходит управление потоком энергии от источника к нагрузке с помощью входного сигнала. Это процесс носит название модуляции, поэтому активные элементы часто называют элементами модуляторного типа.
При использовании элементов автоматики очень важно знать, как они реагируют на изменение входной величины.

– в одних элементах выходная величина изменяется непрерывно с изменением входной (элементы непрерывного действия);

– в других – наблюдается скачкообразное изменение выходной величины при непрерывном изменении входной (релейные элементы);

– некоторые элементы, кроме этого, реагируют на знак входной величины (реверсивные элементы, часто называемые дифференциальными).

1.2 Основные характеристики и параметры 
элементов автоматики и систем.
О свойствах элементов, составляющих автоматическую систему, и самих систем принято судить по их основным характеристикам и параметрам, а они следующие:

1) Статическая характеристика, которая представляет собой функциональную зависимость выходной величины от входной в установившемся режиме хвых = f(xвх) при t → ∞.
[image: image30.jpg]


На рис. 1.2. представлены различные виды статических характеристик.
Линейная характеристика (прямая 1) имеет вид хвых=k(хвх, где k – статический коэффициент передачи, 
[image: image95.wmf] 

 

1 

–

 

изоляц

и

онная основа

 

2 

–

 электроды

 

3 

–

 хлористый литий

 

 

.
Нелинейная статическая характеристика (кривая 2) имеет дифференциальный коэффициент передачи, определяемый при конкретном значении входного параметра, например, хвх=х1.


[image: image2.wmf]2

1

a

tg

dx

dx

k

x

x

вх

вых

вх

=

=

=


Нелинейная характеристика с разрывом второго рода, называемая релейной, (кривая 3) имеет два значения выходного параметра:


[image: image3.wmf]ï

î

ï

í

ì

>

<

=

1

1

,

1

,

0

вх

вх

вх

вх

вых

x

x

при

x

x

при

x


[image: image31.emf]        x в х                                 x в ы х         x ос    

2) Временнáя или динамическая характеристика – зависимость выходной величины от времени хвых = f(t) при определенном воздействии входного сигнала. В теории систем автоматического управления и регулирования за типовое воздействие на систему или элемент принимается, чаще всего, единичная функция (рис. 1.3).
Рис. 1.3. Единичная функция
Временную характеристику обычно называют переходным процессом (рис. 1.4).

[image: image32.emf]3) Частотная характеристика – зависимость выходной величины от частоты изменения входного параметра хвых = f(() при постоянной амплитуде входной величины (рис. 1.5).
1.3 Структура автоматических систем
Для некоторых автоматических систем, особенно, таких как системы контроля и системы программного управления имеет место последовательное соединение элементов (звеньев), составляющих эти системы (рис. 1.6). При такой структуре имеются только прямые связи и такие системы считаются разомкнутыми. В них выходная величина каждого звена является входной для следующего за ним элемента, и сигнал проходит только в одном направлении – от входа к выходу.
[image: image33.emf]Рис. 1.6. Структура разомкнутой автоматической системы

Но большинство современных автоматических систем, таких как САЗ, САР и большинство САУ, строятся по замкнутому принципу, т.е. в них используется обратная связь. Под обратной связью понимают параллельное соединение элементов, при котором направление действия сигналов не совпадает (рис. 1.7)
[image: image34.wmf] 

а

)

                                 

             

 

        б)

 

 

 

 

 

 

 

1 

–

 элемент конструкции (деталь)

 

2 

–

 пермаллой

 

3 

–

 обмотка

 

 

Здесь часть выходного сигнала поступает на вход этого же элемента (либо на вход одного из предшествующих элементов), при этом, если сигнал обратной связи по знаку совпадает с входным сигналом, имеет место положительная обратная связь, при этом величина выходного сигнала увеличивается. В противном случае имеет место отрицательная обратная связь, при которой выходная величина уменьшается. Следует заметить, что для улучшения качества автоматических систем чаще используется именно отрицательная обратная связь.
В зависимости от характера элемента обратной связи (его статической характеристики) может иметь место:

а) жёсткая обратная связь, при которой хос в любой момент времени пропорционален хвых:

[image: image4.wmf]вых

ос

ос

x

k

x

×

=

,
б) гибкая обратная связь, когда:

[image: image5.wmf]dt

dx

k

x

вых

ос

ос

=

,
в) запаздывающая обратная связь, если хос на интервал времени (t отстает от хвых.
Принято считать, что если в системе имеется хоть одна обратная связь, такая система является замкнутой.
Системы автоматического контроля (рис. 1.8, а) и защиты (рис. 1.8, б), как правило, имеют одинаковую структуру, отличающуюся только характером и назначением последнего элемента:
Здесь ОА – объект автоматизации, ИУ – измерительное устройство – для измерения параметра хвх, характеризующего поведение объекта или протекание какого-либо процесса, и преобразования его к более удобной для дальнейшего использования величине х1. В системах автоматического контроля последним элементом является РУ – регистрирующие устройство для визуальной индикации или записи измеряемого параметра на какой-либо носитель информации (бумагу, фоточувствительные материалы, магнитные, электронные и другие запоминающие устройства).
[image: image35.wmf] 

   

  

    

x

в

х

               

        

   

x

1

 

  

                     

 

   

x

2

 

    

                  

  

x

в

ы

х

 

 

 

Рис. 1.8. Структуры автоматических систем:
а – системы автоматического контроля, б – системы автоматической защиты
В системах автоматической защиты на выходе устанавливается исполнительный элемент ИЭ, который производит либо прерывание протекающего процесса, т.е. воздействует на объект автоматизации, либо сообщает об этом соответствующим световым или звуковым сигналом.
Рассмотренные системы могут быть и замкнутыми, но это, в конечном счете, определяется структурой измерительного устройства.
Системы автоматического управления и автоматического регулирования также могут быть разомкнутыми и иметь структуру, представленную на рис. 1.9, где: ЗУ – задающее устройство, вырабатывающее определенную команду или последовательность команд на управление объектом автоматизации или регулирование какого-либо параметра на объекте; УУ – усилительное устройство, преобразующее заданный сигнал в параметр х1 для связи с исполнительным элементом – ИЭ, который своим сигналом управления ху воздействует непосредственно на объект автоматизации ОА.
[image: image36.wmf]Рис. 2.19

.

 Пьезоэлектрический 

датчик

 

Рис. 1.9. Структура разомкнутой автоматической системы управления и регулирования
Но в таких разомкнутых системах при воздействии какого-либо внешнего возмущающего фактора zв состояние объекта автоматизации может измениться, а, следовательно, изменится его выходной управляемый параметр хвых. Для исключения этого необходим постоянный контроль выходного параметра на объекте автоматизации. Поэтому современные системы управления и регулирования структурно строятся замкнутыми (рис. 1.10), т.е. с использованием элемента обратной связи – ОС, который выполняет функции контроля состояния объекта автоматизации.
[image: image37.wmf] а)                                                     б)

 

 

       

                          

      

I

н

                                                                       

I

н

 

 

 

 

                  

              

E

                                        

         E

 

 

 

     

I

у

 

 

Рис. 1.10. Структура замкнутой автоматической системы

В таких системах сигнал обратной связи хос, в зависимости от отклонения управляемого параметра на объекте автоматизации, поступает на элемент сравнения, в котором он сравнивается с заданным значением и вырабатывается разностный сигнал (х. Этот сигнал с помощью усилительного устройства УУ воздействует на исполнительный элемент ИЭ и он, в свою очередь, соответствующим сигналом управления ху восстанавливает требуемое значение управляемого параметра на объекте автоматизации.
Современные системы автоматического регулирования (САР) – имеют такую же структуру (т.е. системы замкнутые) и отличаются от САУ, в основном, характером задающего устройства – ЗУ.
Следует заметить, что любое составляющее звено перечисленных систем автоматики может представлять совокупность нескольких элементов, соединённых между собой и выполняющих определённые функции в этом звене, т.е. являться, в некоторых случаях, и автоматической системой. Особенно это относится к элементам обратной связи, которые в большинстве случаев являются измерительными устройствами или системами, такими как САК (см. далее вторую часть настоящего пособия).
2. Элементы автоматики для приема 
информации (датчики)
Датчики являются основными элементами автоматики, предназначенными для приёма информации и преобразующими контролируемый или регулируемый параметр в более удобную для дальнейшего использования величину. В измерительной технике эти элементы часто называют первичными преобразователями. От выбора датчика во многом зависит точность и надёжность работы всей автоматической системы в целом.

Как элементы автоматики, датчики могут классифицироваться по различным показателям, например, по назначению, т.е. по характеру входной измеряемой величины, либо по принципу преобразования. Но лучше всего различать датчики по характеру выходной величины, а по этому показателю они бывают:
– механические;
– гидравлические и пневматические;
– электрические.

Поскольку основным видом энергии, как более дешевой и используемой в современных автоматических системах, является электрическая энергия, остановимся более подробно на электрических датчиках, которые подразделяются на две основные группы: параметрические и генераторные.
У параметрических датчиков под воздействием входной величины изменяются их внутренние параметры, такие как электрическое сопротивление (активное или реактивное). Для работы этих датчиков необходимы и соответствующие источники питания.

Работа генераторных датчиков основана на непосредственном преобразовании входной величины (в большинстве случаев неэлектрической) – в электрическую, и они могут использоваться без источников питания. Выходной величиной таких датчиков является э.д.с. или электрический ток, протекающий под действием этой э.д.с.
2.1 Параметрические датчики.
Параметрические датчики по их устройству и принципу преобразования делятся на:

а) контактные;
б) реостатные;
в) тензочувствительные;
г) электролитические;
д) термосопротивления;
е) емкостные;
ж) индуктивные;
и) магнитоупругие и магнитострикционные;
к) ионизационные.
Принцип работы контактных датчиков основан на преобразовании механических перемещений (линейных или угловых) в электрический сигнал путём подключения или отключения источников питания к вторичной цепи (рис. 2.1). Причем входным параметром изображенных датчиков является в одном случае механическая нагрузка, а в другом – температура.

Наибольшее применение контактные датчики нашли в качестве конечных выключателей, и они являются типичными представителями релейных элементов, т.к. их выходное сопротивление может принимать только два значения: 0 или (.
[image: image38.wmf] 

                                                                                                

n

, 

об/мин

 

 

                                                                                         

n

1

 

 

 

                                              

                

-

U

у

         

 

   

-

U

1

 

 

                                                  

                                     

           

   

 

U

1

       

 

 

    

U

у

, 

В

 

 

 

                     

                            

       

                                       

-

n

1

 

 

                                                      

    

                       

                   

k = n/U = const

 

                                                     

  

                                  

-

n

 

Рис. 2.1. Контактные датчики:
1 – пружина, 2 – контактная группа, 3 – биметаллическая пластина

Основным недостатком контактных датчиков является их низкая надежность, т.к. при замыкании или размыкании контактов появляется электрическая дуга (искра), из-за которой сокращается срок службы контактов за счёт их окисления и разрушения, и при этом создаётся высокий уровень электромагнитных помех. Для исключения такого явления применяют различные методы гашения электрической дуги, используя специальные схемы и соответствующие конструкции самих контактов.

[image: image39.wmf] 

              

х

з

ад

               

х

D

              

   х

1

             

 

    х

у

 

        

            х

вых

 

 

          

       

    

х

ос

 

 

 

Реостатные (потенциометрические) датчики (рис. 2.2), конструктивно выполненные подобно реостатам, преобразуют линейные или угловые перемещения движка реостата в электрическое напряжение путём изменения его выходного сопротивления.

Рис. 2.2. Реостатные датчики: а – линейный; б – торроидальный

В конструкции реостатов используются либо линейные формы каркасов (рис. 2.2, а), для которых входная величина хвх – линейное перемещение, либо – торроидальные (рис. 2.2, б), у которых входная величина хвх – угловое перемещение движка реостата. Обмотки проволочных реостатов выполняются из нихрома или специальных сплавов с высоким внутренним сопротивлением и малым температурным коэффициентом сопротивления. В некоторых случаях вместо обмотки используется графитовое покрытие.
Обязательным условием использования этих датчиков является выполнение соотношения Rн>>R, т.е. входное сопротивление элементов, которые подключаются к датчику, должно быть значительно больше сопротивления реостата, в противном случае линейность статической характеристики датчика нарушается (рис. 2.3).

[image: image40.wmf] 

   

 

а

)

                                                   

  

                     б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2.4 представлена схема дифференциального реостатного датчика, который, кроме этого, реагирует на полярность входного воздействия, т.е. направление перемещения движка реостата (вверх или вниз относительно средней точки обмотки реостата).

Питание реостатных датчиков может осуществляться от источников как постоянного, так и переменного тока. Реостатные датчики нашли довольно широкое применение, несмотря на наличие в их конструкции механического и электрического контакта между движком реостата и его обмоткой, несколько снижающего надежность работы такого датчика.

Тензочувствительные датчики – это элементы, основанные на изменении электрического сопротивления проводников и полупроводниковых материалов при наличии в них деформации в пределах упругости.

Принцип действия проволочных датчиков понятен из рисунка 2.5, а.
В качестве таких датчиков наибольшее применение нашли:

– проволочные, чувствительный элемент которых изготовлен из сплавов с высоким удельным электрическим сопротивлением, таких как манганин, нихром, константан;
– угольные или графитовые (тензолит, прессугольный порошок)

– полупроводниковые (PbS).

Для практических целей используют специальную конструкцию проволочных датчиков (рис. 2.5, б), где тонкая манганиновая проволока 3 ((0,005 мм) укладывается специальным образом на тонкий изоляционный материал 2 (бумага, плёнка), с помощью которого датчик крепится (приклеивается) на исследуемую конструкцию или деталь 1, чтобы деформация детали полностью воспринималась чувствительным элементом датчика. Концы манганиновой проволоки приваривают к медным выводам 4 для дальнейшего подключения датчика к измерительным устройствам.

При приложении механической нагрузки происходит деформация чувствительного элемента датчика – проволоки и при этом изменяется её электрическое сопротивление 
[image: image6.wmf]S

R

l

r

=

 за счет изменения длины и сечения. Статическая характеристика датчика (зависимость относительного изменения сопротивления чувствительного элемента от его относительной деформации в пределах упругости) является линейной (рис. 2.5, в).

[image: image41.wmf] 

Рис.

 

2.3

 Статические характеристики 

датчиков:

 

1 

–

 линейная; 2 

–

 нелинейная

 

Рис.

 

2.4

 Схема дифференциального 

реостатного да

т

чика

 

 

Рис. 2.5. Тензометрические датчики: а – принцип действия; б – устройство; 
в – зависимость относительного изменения сопротивления чувствительного 
элемента от его относительной деформации

Чувствительность проволочного датчика, определяемая наклоном статической характеристики, невысока и составляет 
[image: image7.wmf]3

...

2

=

D

D

=

=

l

l

R

R

tg

k

a

.

[image: image42.jpg]


На рис. 2.6 представлена конструкция угольного столбика (преобразователя давления) и его статическая характеристика.
Рис. 2.6. Угольный датчик давления: а – устройство; б – статическая характеристика

Работа этого датчика основана на том, что при действии механической нагрузки – Р (сжатии) контактное сопротивление между частицами графитовых таблеток 2 и между самими таблетками в столбике уменьшается. Чувствительность подобных датчиков в десятки раз выше, чем у проволочных, а в случае применения полупроводниковых материалов (PbS) – даже в сотни раз.

Основным недостатком всех рассмотренных тензодатчиков является наличие температурной погрешности, для компенсации которой применяются специальные методы, рассмотренные во второй части учебного пособия в разделе «Системы автоматического контроля».
Тензочувствительные датчики широко применяются для измерения сил, ускорений, деформаций и вызванных ими механических напряжений в строительных конструкциях, а также для других целей, связанных с деформацией (в частности, при исследовании взаимодействия железнодорожного пути и подвижного состава, особенно при больших осевых нагрузках).

[image: image43.wmf]Рис. 2.

7

. Электролитический датчик

 

В электролитических датчиках используется зависимость электропроводности электролитов от его состава (концентрации) и геометрических параметров датчика.

Электропроводность простой электролитической ячейки (рис. 2.7) определяется выражением 
[image: image8.wmf]а

S

g

c

=

, т.е. зависит от удельной электропроводности раствора – (, площади электродов – S, находящихся в растворе, и расстояния – а между ними, при этом входной величиной такого датчика может быть любой из перечисленных параметров.

Для исключения явления электролиза питание электролитических датчиков предпочтительно осуществлять переменным током низкой частоты (f = 50…300 Гц)

Электролитические датчики применяются в качестве соленомеров для определения количества солей в водонагревательных установках, в измерителях кислотности (рН-метрах), в устройствах очистки воды для систем водоснабжения, в уровнемерах приемных резервуаров систем водоотведения, для измерения влажности воздуха, а также влажности неоднородных сред (сыпучих строительных материалов). Кроме этого, используя электропроводность воды, они в качестве контактных датчиков применяются для контроля уровня грунтовых вод в строительных котлованах для своевременной откачки из них грунтовых вод.
На рис. 2.8 представлено устройство хлористо-литиевого датчика для измерения влажности воздуха, в котором за счёт насыщения влагой соли LiCl (за счет высокой гигроскопичности) меняется её проводимость. Соль наносится на изоляционную пластинку между электродами датчика, а по величине протекающего по ней тока можно определять измеряемый параметр – влажность окружающей среды.
[image: image44.wmf]Рис.

 

2.

9.

 Температурные характеристи

ки: 

 

1 

–

 металлов; 2 

–

 полупроводников

 

 

Рис. 2.8. Хлористо-литиевый датчик

Работа термосопротивлений основана на зависимости внутреннего сопротивления проводников (металлов) и полупроводниковых материалов от температуры, причем для металлов статическая характеристика датчика (рис. 2.9) в широком диапазоне температур – линейна (рис. 2.9, прямая 1) и описывается выражением 
[image: image9.wmf](

)

[

]

0

1

0

1

t

t

R

R

t

t

-

+

=

a

, где (t – температурный коэффициент изменения сопротивления металла.

[image: image45.wmf] 

   

       

                                      

        

 

в

)

 

 

 

В качестве материала проводников в термосопротивлениях используют чистые металлы, для которых величина (t – больше, чем для различных сплавов. Значение температурного коэффициента для таких металлов составляет (t = (3,7…6,5)×10-3 (град-1). Так для меди, ассортимент выпускаемых проводников которой наиболее широк, (t=4,3×10-3 (град-1), т.е. изменение температуры на 10( вызывает изменение сопротивления медной проволоки на 4,3%.

Чувствительность термосопротивлений на основе полупроводниковых материалов значительно выше, чем для металлов, но статическая характеристика их нелинейная (рис. 2.9, кривая 2), поэтому они применяются только в небольшом диапазоне изменения температуры, где нелинейностью характеристики можно пренебречь. Кроме этого, термисторы, как их часто называют, работоспособны только в диапазоне температур от –20 до +120(С, поэтому их практическое применение допустимо лишь в условиях окружающей человека среды. Например, они широко используются в цифровых полупроводниковых медицинских термометрах и во многих приборах, в которых необходимо поддерживать требуемую температуру.

Металлические термосопротивления вследствие их конструктивного исполнения (рис. 2.10) имеют достаточно высокую инерционность, что является их существенным недостатком. 
[image: image46.wmf]Рис. 2.1

2

. Устройство 

индук

тивного 

датчика

 

 

Рис. 2.10. Металлическое термосопротивление

В качестве датчиков металлические термосопротивления нашли практическое применение в двух режимах их работы. Первый – это режим, при котором температура датчика определяется окружающими условиями и применяется в термометрах и психрометрах (измерителях влажности воздуха).
Второй режим – режим нагрева датчика схемным током, при котором его температура определяется условиями теплоотдачи. В этом режиме через чувствительный элемент датчика – проволоку пропускается ток, который нагревает её до температуры t = 150…200(C. При этом отвод выделенного тепла зависит от среды, в которой находится проволока. Подобный режим работы термосопротивлений нашел применение в таких приборах как анемометры (измерители скорости воздушных потоков), вакуумметры и газоанализаторы, но конструктивные особенности исполнения этих датчиков отличаются от рассмотренных выше.

Емкостные датчики конструктивно представляют собой электрический конденсатор (рис. 2.11, а).
[image: image47.wmf]Рис. 2.21. 

Пример 

полярограмм

ы

 

Рис. 2.11. Емкостные датчики: а – устройство; б – принцип действия

Ёмкость конденсатора 
[image: image10.wmf]a

e

S

C

=

 определяется тремя параметрами: площадью пластин S, расстоянием между ними а и величиной диэлектрической проницаемости используемого диэлектрика (, находящегося между пластинами. Входной величиной такого датчика может быть любой из перечисленных параметров, а выходной величиной – его реактивное (емкостное) сопротивление 
[image: image11.wmf]fC

x

C

p

2

1

=

, для определения которого необходим источник питания переменного тока высокой частоты.

Это объясняется тем, что величина xc при питании датчика от сети (f = 50 Гц) соизмерима с сопротивлением изоляции и составляет при емкости датчика 100…150 пФ более 100 мОм. Поэтому, несмотря на максимальную простоту конструкции и безынерционность датчика, применение его связано с использованием сложной аппаратуры, работающей в области радиочастот (f = 1…10 МГц), а это высокочастотные мостовые схемы и резонансные усилители. Но все же, несмотря на это, емкостные датчики нашли практическое применение во влагомерах (( = var), уровнемерах и в угломерах (S = var) (рис. 2.11, б), а также в емкостных манометрах и микрофонах (a = var).
Индуктивные датчики являются другой разновидностью реактивных элементов. Выходной величиной их является индуктивность и индуктивное сопротивление 
[image: image12.wmf]fL

x

L

p

2

=

, значение которого определяется измеряемой неэлектрической величиной. Конструктивно индуктивные датчики представляют собой катушку индуктивности с ферромагнитным сердечником (магнитопроводом) и подвижным якорем, являющимся частью этого магнитопровода (рис. 2.12).

[image: image48.wmf] 

а

)

                          

                               

         б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина индуктивности датчика определяется выражением 
[image: image13.wmf]м

R

w

L

2

=

, где w – количество витков катушки, а Rм – магнитное сопротивление магнитопровода (сердечника и воздушного зазора), определяемое согласно выражению 
[image: image14.wmf]S

S

R

с

м

d

m

m

2

1

1

0

+

=

l

.
Здесь ( – магнитная проницаемость материала сердечника; (0 – магнитная проницаемость воздушного зазора; lc – средняя длина магнитной цепи ферромагнитного сердечника; ( – величина воздушного зазора; S – площадь поперечного сечения сердечника.
Индуктивность представленного на рисунке датчика будет изменяться за счет перемещения х якоря (S = var). В зависимости от конструкции сердечника это могут быть не только линейные, но и угловые перемещения.
Достоинством индуктивных датчиков является простота конструкции, надежность и возможность питания непосредственно от сети переменного тока (f = 50 Гц). Но, в отличие от емкостных датчиков, их существенный недостаток – более высокая погрешность и малая точность из-за нелинейности характеристики сердечника (кривой намагничивания).

[image: image49.wmf]Рис. 2.1

3

. Дифференциальный 

индуктивный датчик

 

 

Индуктивные датчики широко применяются в устройствах автоматики для измерения больших и малых перемещений (линейных и угловых), в манометрах, динамометрах, торсиометрах (измерителях моментов), уровнемерах, а также для контроля немагнитных покрытий стальных конструкций. Наиболее чувствительны дифференциальные индуктивные датчики, состоящие из двух одинаковых катушек, соединенных последовательно, и общего подвижного сердечника (рис. 2.13), позволяющие определять не только величину перемещения сердечника, но и его полярность (направление перемещения).

Магнитоупругие датчики конструктивно являются тоже индуктивными элементами (рис.2.14), но в них изменение индуктивности обусловлено определённым свойством ферромагнитных материалов при воздействии на них механических усилий. Деформация сердечника из такого материала в результате действия этих усилий приводит к изменению его магнитной проницаемости (, а, следовательно, и величины магнитного сопротивления.
[image: image50.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

–

 

основа

 

2 

–

 электроды

 

3 

-

 полупроводник

 

 

 

а

)

                                                 

  

                б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Магнитоупругие датчики: а – для измерения усилий;
б – для измерения деформаций и механических напряжений
Магнитоупругие датчики по своему применению аналогичны тензочувствительным датчикам, т.е. они также могут использоваться для измерения усилий (рис. 2.14, а), деформаций и вызванных ими механических напряжений (рис. 2.14, б). В качестве материала сердечников в них используется пермаллой, обладающий высоким значением магнитной проницаемости (.
В магнитострикционных преобразователях используется обратное свойство ферромагнитных материалов – изменять свои геометрические размеры под воздействием внешних магнитных полей. Практическое применение обе разновидности этих датчиков получили в качестве ультразвуковых акустических излучателей и приемников при контроле механических свойств различных строительных материалов и конструкций.
Принцип работы ионизационных датчиков основан на изменении электропроводности газов и жидкостей при воздействии на них облучения (ультрафиолетового, рентгеновского или гамма – излучения). Такие датчики используются для определения параметров этих излучений и конкретным примером применения подобных датчиков могут служить радиометры – приборы для измерения уровня радиации (счетчики Гейгера). Кроме этого, для измерения очень низких значений давления воздуха (до 1 пПа) эти датчики применяются в ионизационных вакуумметрах, в которых интенсивность ионизации газа пропорциональна измеряемому давлению. 
2.2 Генераторные датчики
Генераторные датчики, предназначенные для преобразования неэлектрических величин непосредственно в электрическую активную величину, такую как э.д.с., напряжение или ток, делятся на:

а) фотоэлектрические;
б) термоэлектрические;
в) пьезоэлектрические;
г) индукционные;
д) гальванические;
е) датчики Холла.
Работа фотоэлектрических датчиков основана на явлении фотоэффекта, который бывает трех видов: внешний, внутренний и вентильный. Фотоэффект – это появление свободных электронов в некоторых материалах при воздействии на них фотонов света. Явление фотоэффекта и его теоретическое обоснование было дано в 1888 году российским ученым, проф. А.Г. Столетовым. Если, при этом, освободившиеся под воздействием света электроны остаются в веществе, изменяя при этом его электропроводность, то фотоэффект называется внутренним и на нём основана работа всех фоторезисторов. Если такие электроны покидают вещество, то фотоэффект называется внешним. На этом принципе работают вакуумные и газонаполненные фотоэлементы и фотоумножители.
Следует заметить, что для работы перечисленных датчиков необходим источник питания. Помимо этого, различают вентильный фотоэффект, которым обладают полупроводниковые материалы. В них электроны из освещенного слоя материала переходят в неосвещенный, отделенный от него тонким запирающим слоем (p-n переходом). В результате между слоями вещества, ввиду недостатка электронов в одном слое и избытка их в другом, возникает разность потенциалов, т.е. появляется э.д.с., под действием которой по внешней цепи, подключенной к такому датчику, будет протекать электрический ток, который принято называть фототоком. 

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом, конструктивно, изготавливаются в виде электровакуумных приборов (электронных или ионных) и представляют собой стеклянный баллон с выкачанным изнутри воздухом (вакуумный фотоэлемент) и дополнительно заполненный инертным газом (газонаполненный фотоэлемент). На внутреннюю поверхность баллона наносится тонкий слой сурьмяно-цезиевого покрытия, выполняющий функции фотокатода, перед которым располагается анод (рис 2.15, а). Под действием электрического поля электроны, вылетевшие с поверхности катода под воздействием фотонов света, устремляются к аноду, обуславливая, таким образом, протекание в цепи с фотоэлементом электрического тока. В газонаполненных приборах величина этого тока возрастает за счет ионизации находящегося в нем газа, т.е. они более чувствительны.

[image: image51.jpg]t °C
=KL

ééx\/




Конструкция фоторезисторов аналогична рассмотренным выше хлористо-литиевым электролитическим датчикам, но они значительно меньше размерами и в них в качестве чувствительного элемента используется полупроводниковый материал из германия или кремния (рис. 2.15, б).
Рис. 2.15. Фотоэлектрические датчики: а – вакуумный фотодатчик; б – фоторезистор
Все перечисленные фотодатчики характеризуются следующими основными характеристиками и параметрами:

Световая характеристика – (ф = f(Ф) представляет зависимость фототока от величины светового потока. У вакуумных фотоэлементов световая характеристика линейная, что позволяет с высокой точностью измерять величины световых потоков.

Интегральная чувствительность – отношение фототока к потоку лучистой энергии белого цвета (полного спектра) и определяется выражением:


[image: image15.wmf][

]

лм

мкА

d

Ф

d

К

ф

/

I

=

.

Для вакуумных фотоэлементов она постоянна, но для газонаполненных она изменяется и ее необходимо определять при конкретном значении светового потока, т.к. световая характеристика газонаполненных датчиков имеет нелинейный характер за счет ионизации газа.
При номинальном анодном напряжении 240 В интегральная чувствительность вакуумных фотоэлементов составляет 20 мкА/лм, а для газонаполненных, она возрастает до 100…150 мкА/лм. Необходимо отметить, что все фотодатчики, кроме этого, характеризуются и спектральной чувствительностью к оптическому излучению определенной длины волны, т.е. цвету. Одни из них более чувствительны к коротковолновому (ультрафиолетовому) спектру излучения, другие же, наоборот, – к длинноволновому (инфракрасному).
Вольтамперная характеристика (ф = f(Uф) – зависимость фототока от величины приложенного к фотоэлементу напряжения позволяет правильно рассчитывать электрические схемы с подобными датчиками. Принципиальная схема включения этих фотодатчиков на примере вакуумного фотоэлемента представлена на рис. 2.16.

[image: image52.wmf] 

              

                  

R

x

 

 

 

   

  U

                            

                   I

 

                                

R

д

 

 

Рис. 3.1. Последовательная схема 

включения датчиков

 

Интегральная чувствительность фоторезисторов значительно выше, чем у фотоэлементов, но она зависит от величины напряжения источника питания, а световая характеристика полупроводниковых материалов, используемых для изготовления фоторезисторов, в большинстве случаев, нелинейная. 

Вентильные фотоэлектрические датчики значительно отличаются от рассмотренных выше фотоэлементов и фоторезисторов. Они являются датчиками-генераторами, световая энергия в которых непосредственно преобразуется в электрическую энергию, и они могут работать без посторонних источников питания.

Конструктивно (рис. 2.17) вентильные фотоэлементы представляют собой металлическую основу 4, на которую нанесен слой полупроводникового материала 3, а сверху полупроводниковый материал закрыт очень тонким полупрозрачным слоем металла (золота) 2 с контактным кольцом 1 для токосъема. Величина фототока вентильных фотодатчиков зависит не только от его освещенности, но и от параметров внешней нагрузки этих датчиков, что необходимо учитывать при правильном их использовании.
[image: image53.wmf]Рис. 3.2. 

Мостовая схема включения 

датчиков

 

Современные разработки полупроводниковых материалов и технологий в области микроэлектроники позволили настолько уменьшить размеры подобных фотодатчиков, что на площади менее 1 см2 их количество составляет свыше 1 млн.шт. (пикселей).
К вентильным фотодатчикам относятся селеновые фотоэлементы, фотодиоды и фототранзисторы, получившие в настоящее время очень широкое применение, особенно в системах дистанционного управления совместно со светодиодами.

Достоинства фотодатчиков (небольшие размеры, особенно у полупроводниковых, высокая чувствительность, отсутствие механических элементов, малая инерционность) обеспечили им широкое применение для самых различных целей. Фотодатчики используются в приборах, регистрирующих появление или отсутствие светового излучения; в устройствах для измерения освещенности или величины светового потока и в фотореле. В настоящее время они широко применяются для преобразования световой энергии в электрическую в современных цифровых устройствах (компьютерах, видео и фотокамерах). Кроме этого, они входят в состав многих электронных приборов, таких как оптроны и, наконец, они являются основными преобразователями, на которых работают солнечные батареи.
Работа термоэлектрических датчиков основана на том, что в контуре, состоящем из двух различных металлов, возникает э.д.с. постоянного тока e = k(t1-t2), пропорциональная разности температур, в которой находятся точки соединения (спаи) проводников из этих металлов. Под действием этой термо-э.д.с. в контуре будет протекать электрический ток, т.е. в этой термопаре, как принято называть такой датчик, происходит прямое преобразование тепловой энергии – в электрическую. Чтобы измерить величину термо-э.д.с., в этот замкнутый контур цепи необходимо включить измерительный прибор – милливольтметр (рис. 2.18). В результате, по величине вырабатываемой э.д.с., пропорциональной разности температур левого (рабочего) спая и его свободных концов, по показанию милливольтметра, можно судить о величине температуры рабочего спая. В измерительной технике такой прибор (термопара и милливольтметр) получил название пирометр. Для увеличения чувствительности подобных измерителей температуры используют последовательное соединение нескольких термопар.
[image: image54.wmf]Рис. 3.3. Равновесная мостовая схема

 

Рис. 2.18. Схема включения термопары
Для изготовления термопар используют специальные высокотемпературные сплавы и металлы, позволяющие контролировать более высокие, по сравнению с рассмотренными ранее термосопротивлениями, значения температур (до 2000…2500оС). Именно поэтому термоэлектрические датчики получили очень широкое применение в металлургии.
Включаются термопары либо по схеме непосредственного измерения температуры (пирометры), при котором шкала милливольтметра градуируется предварительной тарировкой, но чаще используется компенсационная измерительная схема, позволяющая значительно повысить точность измерения температуры (см. далее раздел Схемы включения датчиков).

Помимо рассмотренного прямого термо-эффекта имеет место и обратный термоэлектрический эффект, при котором электрическая энергия преобразуется в тепловую – явление Пельтье (по имени Ж. Пельтье, французского физика). Но в этом случае используются специальные полупроводниковые материалы, а применяются такие преобразователи для создания высокоэффективных холодильных установок в медицине, биологии, вакуумной технике и физике.
Явление термоэффекта необходимо учитывать в строительстве при сооружении конструкций из разнородных металлов, т.к. в подобных сооружениях под действием термо-э.д.с., возникающей в местах контакта этих металлов, из-за влияния вредных окружающих условий (влага, кислотность и пр.) возможно их преждевременное старение и разрушение.
Работа пьезоэлектрических датчиков основана на пьезоэлектрическом эффекте. Прямой пьезоэлектрический эффект – это появление электростатических зарядов электричества на поверхности некоторых диэлектриков при их деформации. Этим свойством обладают кристаллы кварца, турмалина и некоторых драгоценных камней, а также специально разработанные для этих целей материалы – сегнетоэлектрики (сегнетовая соль, титанат бария, дигидрофосфат аммония и др.). Например, в кристаллах кварца имеются три ортогональных оси: электрическая, механическая и оптическая, но электрические заряды на поверхности кристаллов появляются лишь при деформациях вдоль первых двух осей, а при сжатии вдоль оптической оси пьезоэффект не наблюдается.
Так как величина возникающего при деформации заряда мала (чувствительность кварца к давлению составляет лишь 2,1•10-11 кулон/кг), то для ее увеличения применяются несколько кристаллов, соединенных параллельно (рис. 2.19) или последовательно с учетом полярности. Малая величина заряда, к тому же, создает опасность его быстрого стекания через подключенную нагрузку, поэтому приходится использовать для его измерения специальные электрометрические усилители с очень высоким входным сопротивлением.
[image: image55.wmf]Рис. 3.4. Дифференциальная 

 

схема включения датчиков

 

Процесс стекания зарядов ограничивает и область применения пьезоэлектрических датчиков особенно для контроля процессов, медленно изменяющихся во времени. Однако высокая собственная частота подобных датчиков позволяет весьма успешно использовать их для измерения быстро изменяющихся (с частотой в несколько килогерц) давлений, усилий, ускорений, вибраций и деформаций.
Необходимо отметить, что для диэлектриков также имеет место и обратный пьезоэлектрический эффект – деформация диэлектриков при воздействии на них электрического поля, т.е. под действием приложенного напряжения, и это свойство в устройствах автоматики тоже широко используется.
Современные материалы – сегнетоэлектрики имеют более высокую чувствительность и позволяют получать высокие значения выходного напряжения (до нескольких десятков и даже сотен вольт). Поэтому подобные преобразователи используют в качестве источников электрической энергии в некоторых системах зажигания. Пьезоэлектрические датчики часто применяют в весоизмерительных установках для взвешивания транспорта во время его движения. Кроме этого, они широко используются в качестве акустических излучателей и приемников, в частности, для контроля качественных параметров строительных материалов и конструкций и, конечно, в звукотехнике (микрофоны, звукосниматели и даже громкоговорители).

В индукционных датчиках используется явление электромагнитной индукции, а это возникновение электродвижущей силы в проводнике при движении его в магнитном поле (е = -Blv) или при изменении величины магнитного поля относительно неподвижного проводника (е = -dФ/dt), согласно закону электромагнитной индукции.
Индукционные датчики являются датчиками-генераторами, в которых входная величина (угловое, линейное перемещение или угловая скорость) непосредственно преобразуется в электродвижущую силу. Например, тахогенераторы – датчики угловой скорости, которые представляют собой генераторы постоянного или переменного тока небольшой мощности, вырабатывающие э.д.с., пропорциональную скорости вращения рабочего органа. Для измерения угловых перемещений широкое применение получили вращающиеся трансформаторы и сельси́ны, которые конструктивно также являются электрическими машинами малой мощности, работающими от сети переменного тока. Так в сельси́нах (рис. 2.20), переменный ток i, проходящий по обмотке возбуждения статора, создает внутри его переменное синусоидальное магнитное поле 
[image: image16.wmf](

)

t

Ф

Ф

т

w

sin

=

, и оно, согласно закону электромагнитной индукции, индуцирует в роторных обмотках электродвижущую силу, величина которой зависит от угла поворота ротора сельси́на ― α,
[image: image17.wmf]относительно его статора.
[image: image56.wmf] 

          

 

              

                        

   

    

          

n

,

 

об/

м

ин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

    

 

     

   

  

    

      

    

   

  

U

1

                

      

  

 

      

    

U

2

 

                                           

    

 

  

   

   

   

    

0

      

   

 

                

    

    

  

     

   

   

 

 

   

 

 

 

U

,

 

В

 

Рис. 2.20. Схема сельси́на
При использовании системы, состоящей из двух сельси́нов, включенных по трансформаторной схеме, её выходное напряжение пропорционально угловому перемещению ротора одного из сельси́нов в определенных пределах изменения этого угла.
В гальванических датчиках используется явление электрохимической реакции в растворе электролита с находящимися в нем электродами, а это – возникновение электродвижущей силы в результате восстановительной реакции на положительном электроде и окислительной на отрицательном. Конструктивно эти датчики аналогичны рассмотренным выше электролитическим датчикам, но в гальванических используются электроды, изготовленные из разных материалов и в них происходит прямое преобразование химической энергии в электрическую. Величина получаемой при этом э.д.с. зависит как от материала электродов, так и от состава электролита. На этом принципе работают все гальванические источники питания, такие как аккумуляторы и батареи, применяемые в качестве автономных источников электрической энергии и рН-метры – приборы для измерения кислотности различных материалов и растворов.

В технике широко используются полярографические преобразователи, сочетающие в своей работе свойства и гальванических и электролитических датчиков. Такие преобразователи предназначены для целей качественного и количественного анализа растворов и материалов, результаты которого представляются в виде кривой (вольтамперной характеристики). Этот метод был разработан российским ученым Горовским в 1922 году и в его основе лежит зависимость между силой тока и концентрацией вещества в растворе, обусловливающей величину этого тока.
Основное применение метода – это определение примесей различных металлов (меди, свинца, кадмия, цинка, талия и др.) в реактивах, сплавах, рудах, причем при их очень низкой концентрации. Например, в системах водоснабжения такие датчики используются для контроля наличия тяжелых металлов в питьевой воде. Предназначенные для этого приборы – полярографы записывают полярограмму – кривую зависимости силы тока, протекающего через раствор (воду) от приложенного напряжения (рис. 2.21). 
[image: image57.wmf] 

 

 

 

 

 

х

вх

 

–

 входная величина

 

х

в

ы

х

 

–

 в

ы

ходная величина

 

z

в

 

–

 

энерги

я

 вне

ш

него источника

 

      

 питания

 

Наличие резкого увеличения тока (скачка на вольтамперной характеристике) при определенном значении напряжения указывает на присутствие в растворе конкретного металла, которому соответствует именно эта величина напряжения. Процентное же содержание металла в растворе определяется величиной этого увеличения (скачка тока) при соответствующем напряжении.

Датчик Холла – полупроводниковый преобразователь силы электрического тока в напряжение (э.д.с. Холла), действие которого основано на эффекте Холла. Эффект Холла – это возникновение поперечного электрического поля в проводнике или полупроводниковом материале с током, при помещении его в магнитное поле (рис. 2.22).
[image: image58.wmf]Рис.

 

3.13. Магнитный усилитель 

 

с двумя сердечниками

 

Рис. 2.22. Работа датчика Холла
Датчики Холла, в основном, используются для измерения величины магнитного поля и магнитной индукции. Они нашли широкое применение в электронике, автоматике, измерительной и вычислительной технике, а также в современных системах зажигания двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время эти датчики применяются в системах бесконтактного измерения ширины железнодорожной колеи новых путеизмерительных вагонов. Использование бесконтактного метода позволяет производить контроль состояния пути при более высоких скоростях движения вагона, что значительно увеличивает производительность за счёт сокращения времени выполнения подобных измерений.
3 Элементы автоматики для преобразования 
информации
3.1 Схемы включения датчиков
Схемы включения датчиков, чаще называемые измерительными схемами, предназначены для преобразования выходной величины датчика, а в большинстве случаев это изменение их внутреннего сопротивления, в более удобную величину для её последующего использования. Это, как правило, электрический ток или изменение напряжения, которые можно либо непосредственно определить с помощью электроизмерительного прибора либо, предварительно усилив, подать на соответствующее исполнительное или регистрирующее устройство.
Для этих целей широкое применение получили следующие схемы включения:

а) последовательная,

б) мостовая,

в) дифференциальная,

г) компенсационная.

[image: image59.wmf] 

а

)

      

                                                  

 

  

      б)

 

 

 

Последовательная схема включения состоит из источника питания постоянного или переменного тока, самого датчика Rx, измерительного прибора или непосредственно исполнительного элемента и, обычно, добавочного сопротивления Rд, которое ограничивает ток в этой цепи (рис. 3.1). Подобная схема включения, чаще всего, находит широкое применение лишь с контактными датчиками, для которых Rх=0 или же Rх=∞. Так как, при работе с другими датчиками в цепи измерительного прибора всегда протекает электрический ток, определяемый выражением 
[image: image18.wmf]д

х

R

R

U

I

+

=

, а незначительное изменение внутреннего сопротивления датчика приводит к очень малому изменению этого тока. В результате используется минимальный участок шкалы измерительного прибора, а точность измерения практически сводится к нулю. Поэтому для большинства других датчиков применяются специальные измерительные схемы, позволяющие значительно увеличить чувствительность и точность измерения.
Наиболее часто используется мостовая схема включения, при которой один, а иногда и несколько датчиков определенным образом соединяются совместно с дополнительными резисторами в четырехугольник (так называемый мост Уинстона), у которого имеются две диагонали (рис.3.2). Одна из них, называемая диагональю питания a-b, предназначена для подключения источника постоянного или переменного тока, а в другую, измерительную диагональ c-d, включается измерительный прибор.
[image: image60.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

               

                        

         

VT

 

 

 

 

Рис. 3.17. 

Электрическая

 с

хема однокаскад

ного 

 

широкополосного усилителя

 

При равенстве произведений величин сопротивлений противоположных сторон четырехугольника (плеч мостовой схемы) 
[image: image19.wmf]2

1

3

R

R

R

R

x

×

=

×

 потенциалы точек c и d будут равны, и ток в измерительной диагонали будет отсутствовать. Такое состояние мостовой схемы принято называть равновесием моста, т.е. мостовая схема сбалансирована. Если же сопротивление датчика Rх от внешнего воздействия изменится, то равновесие будет нарушено и по измерительному прибору будет протекать ток, пропорциональный изменению этого сопротивления. При этом направление этого тока показывает, как изменилось сопротивление датчика (возросло или уменьшилось). Здесь при соответствующем выборе чувствительности измерительного прибора может использоваться вся его рабочая шкала.
Рассмотренная мостовая схема называется неравновесной, так как процесс измерения производится при разбалансе моста, т.е. нарушении равновесия. Неравновесная мостовая схема чаще всего используется в тех случаях, когда сопротивление датчика при воздействии внешних сил может изменяться за единицу времени очень быстро, но тогда вместо измерительного прибора целесообразнее использовать регистрирующее устройство, которое и зафиксирует эти изменения.

Более чувствительной считается равновесная мостовая схема, в которой в два смежных плеча дополнительно подключается специальный измерительный реостат R (рис.3.3), оснащенный шкалой и называемый в измерительной технике реохордом.
В работе с такой схемой, при каждом изменении сопротивления датчика мостовая схема должна быть вновь уравновешена с помощью включенного реохорда, т.е. до отсутствия тока в измерительной диагонали. В этом случае, значение измеряемого параметра (изменение величины сопротивления датчика) определяется по специальной шкале, которой оснащается этот реохорд и проградуированной в единицах измеряемой датчиком величины.
[image: image61.wmf] 

Рис. 1.4. Виды переходных процессов

:

 

1 

–

 апериодическое звено; 

 

2 

–

 колебательное звено

 

Рис. 1.5 Частотные характер

и

стики

:

 

а

 

–

 широкополосная;

 б

 

–

 резонан

с

ная

 

 

0

 

Более высокая точность равновесного моста объясняется тем, что отсутствие тока в измерительном приборе зафиксировать легче, чем непосредственно измерить его величину, а уравновешивание моста в подобных случаях, как правило, выполняется с помощью специального электродвигателя, управляемого сигналом разбаланса мостовой схемы (см. далее раздел Системы автоматического контроля).
Мостовые схемы включения датчиков считаются универсальными, т.к. питание их может осуществляться как постоянным, так и переменным током, а самое главное, в эти схемы могут включаться одновременно несколько датчиков, что способствует повышению не только чувствительности, но и точности измерения.
Дифференциальная схема включения датчиков строится с использованием специального трансформатора, питаемого от сети переменного тока, вторичная обмотка которого разделена на две одинаковые части. Таким образом, в этой схеме (рис. 3.4) образуются два смежных контура электрической цепи, по каждому из которых протекает свой контурный ток I1 и I2. А величина тока в измерительном приборе определяется разностью этих токов, и[image: image62.wmf]Рис.

 

3.15. 

Статическая характеристика 

двухтактного магнитного усилителя

 

 при равенстве сопротивлений датчика Rx и дополнительного резистора Rд ток в измерительном приборе будет отсутствовать. При изменении сопротивления датчика по измерительному прибору потечет ток, пропорциональный этому изменению, а фаза этого тока будет зависеть от характера изменения этого сопротивления (увеличения или уменьшения). Для питания дифференциальной схемы используется только переменный ток и поэтому в качестве датчиков здесь целесообразнее использовать реактивные датчики (индуктивные или емкостные).

Особенно удобно применять такую схему включения при работе с дифференциальными индуктивными (рис. 2.13) или емкостными датчиками. При использовании подобных датчиков, фиксируется не только величина перемещения, например, ферромагнитного сердечника (рис.3.5), но и направление этого перемещения (его знак), в результате чего изменяется фаза переменного тока, проходящего по измерительному прибору. При этом дополнительно, увеличивается и чувствительность измерения.
[image: image63.wmf] 

)

240

cos(

)

120

cos(

)

cos(

)

sin(

a

w

a

w

a

w

w

-

-

=

-

-

=

-

=

=

°

°

t

E

e

t

E

e

t

E

e

t

Ф

Ф

m

с

m

в

m

a

m

Следует отметить, что для увеличения точности измерения в некоторых случаях применяют другие разновидности подобных измерительных схем, например, равновесные дифференциальные схемы. В такие схемы включают либо реохорд, либо специальный измерительный автотрансформатор со специальной шкалой, а процесс измерения с подобными схемами аналогичен измерениям с равновесной мостовой схемой.

Компенсационная схема включения датчиков считается самой точной из всех рассмотренных выше. Работа ее основана на компенсации выходного напряжения или э.д.с. датчика равным ему падением напряжения на измерительном реостате (реохорде). Для питания компенсационной схемы используется только источник постоянного тока и применяется она, в основном, с генераторными датчиками постоянного тока.
Рассмотрим работу этой схемы на примере использования в качестве датчика термопары (рис. 3.6).
[image: image64.wmf] 

 

 

                                                       

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. 

Работа каскада усиления 

 

на одном транзисторе

 

Под действием приложенного напряжения U по измерительному реостату протекает ток, который вызывает падение напряжения U1 на участке реостата от его левого вывода до движка. В случае равенства этого напряжения и э.д.с. термопары – ех ток через измерительный прибор будет отсутствовать. Если величина э.д.с. датчика изменяется, необходимо с помощью движка реохорда снова добиваться отсутствия этого тока. Здесь, как и в равновесной мостовой схеме, величина измеряемого параметра, в нашем случае – температуры (э.д.с. термопары) определяется по шкале реохорда, а перемещение его движка выполняется, чаще всего, также с помощью специального электродвигателя, как упоминалось выше.
Высокая точность компенсационной схемы обусловлена тем, что в момент измерения электрическая энергия, вырабатываемая датчиком, не потребляется, так как ток в цепи его включения равен нулю. Эту схему можно применять и с параметрическими датчиками, но тогда необходим дополнительный источник постоянного тока, используемый в цепи питания параметрического датчика.
3.2 Усилители
Усилителем называется устройство, входная и выходная величины которого имеют одинаковую физическую природу и предназначенное для количественного преобразования входного сигнала за счет энергии внешнего источника питания.
Основное назначение усилителей – это усиление очень малых значений выходных параметров датчиков или тех измерительных схем, в которые эти датчики включены. К усилителям, как элементам автоматики, предъявляются следующие основные требования:

1) Статическая характеристика усилителя должна быть линейной (рис. 3.7)
[image: image65.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                         

VT

 

 

 

 

 

Рис. 3.20. 

Схема 

резонансного усилителя

 

Рис. 3.7. Статическая характеристика усилителя
2) Усилитель должен обладать достаточным коэффициентом усиления k = tg( = хвых/хвх → max.
3) Частотная характеристика усилителя k = f((), где (=2(f, должна быть равномерной, т.е. коэффициент усиления должен оставаться постоянным в широком диапазоне частот (f1 – f2) входного сигнала (рис. 3.8, а), называемого полосой пропускания усилителя.
Исключение составляют усилители, предназначенные для усиления сигналов одной определенной частоты f0. Частотная характеристика таких усилителей должна быть резонансной (рис. 3.8, б), т.е. коэффициент усиления должен быть максимальным только для этой частоты.
[image: image66.wmf] 

 

                         

      

VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Частотные характеристики: 
а – широкополосного усилителя; б – резонансного усилителя

Кроме этого, усилители должны иметь высокую чувствительность и 
В зависимости от вида источника питания и характера входного сигнала усилители делятся на:
– механические;
– гидравлические;
– пневматические;
– электромеханические;
– электрические.
В автоматических системах при производстве строительных работ находят применение все перечисленные разновидности усилителей, но так как в современных системах, в основном, используется электрическая энергия, в настоящем пособии рассмотрены две последние.
3.2.1 Электромеханические усилители
Такие усилители, называемые чаще всего электромашинными усилителями (ЭМУ), предназначены для систем автоматизированного электропривода для управления работой двигателей постоянного тока, в том числе и тяговых двигателей локомотивов. Конструктивно ЭМУ представляют собой электрические машины, приводимые во вращение асинхронными двигателями или двигателями внутреннего сгорания, и фактически они являются генераторами постоянного тока.

 Самым простейшим ЭМУ является генератор постоянного тока (ГПТ) с независимой обмоткой возбуждения (рис. 3.9, а). Входным параметром подобного усилителя является ток управления (Iу) в обмотке возбуждения ОВ, (wу – количество витков этой обмотки), а выходной величиной ток в нагрузке, подключенной к якорю генератора, и протекающий под действием вырабатываемой генератором э.д.с. – Е. Коэффициент усиления такого усилителя невысок и составляет k ≤ 100, но его можно увеличить, если использовать дополнительную обмотку возбуждения, подключенную параллельно якорю так, чтобы её магнитный поток Фос по направлению совпал с магнитным потоком Фу (рис 3.9, б).
[image: image67.wmf] 

 

 

 

 

 

 

                                      1Р

 

 

 

 

 

 

                                                       Р

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

а

)

                                            

                     

   

  

           б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Генератор постоянного тока:
а – с независимой обмоткой возбуждения; б – с параллельной обмоткой возбуждения

При этом суммарный поток увеличивается. Здесь параллельная обмотка возбуждения выполняет функцию элемента положительной обратной связи, за счет чего коэффициент усиления возрастает и может достигать k = 1000.
В большинстве же случаев в качестве подобных усилителей используют специальные ЭМУ с поперечным магнитным полем (рис 3.10), представляющие собой совокупность ГПТ с короткозамкнутым якорем и несколькими обмотками возбуждения.
[image: image68.wmf]Рис. 3.

23

. 

Релейная статическая 

характеристика

 

Рис. 3.10. Электромагнитный усилитель с поперечным магнитным полем

В конструкции такого генератора используются две пары щеток, расположенные перпендикулярно друг другу и при этом одна пара щеток закорочена. Это приводит к появлению в цепи якоря максимального тока короткого замыкания Iк, который создает поперечное магнитное поле Фпп в генераторе очень большой величины. В результате в якоре вырабатывается максимальная величина э.д.с. – Е, и выходной ток Iн, поступающий в нагрузку, значительно возрастает. Кроме этого, в цепи якоря и нагрузки включена специальная компенсационная обмотка wк, величину магнитного потока Фк, которой можно изменять с помощью параллельно подключенного реостата Rш. Эта обмотка предназначена для компенсации продольного магнитного потока Фпд, создаваемого в якоре большим током нагрузки, и тем самым управлять внешней характеристикой ЭМУ в зависимости от величины этой нагрузки, устанавливая в ней оптимальный ток. Коэффициент усиления таких ЭМУ может достигать значения k = 10000.
Заметим, что источником питания рассмотренных ЭМУ является механическая энергия, приложенная к вращающемуся якорю (().

3.2.2 Электрические усилители
Электрические усилители, использующие в качестве источников питания электрическую энергию, подразделяются на магнитные и электронные усилители.
Принцип действия магнитных усилителей основан на изменении магнитной проницаемости ( ферромагнитного сердечника с катушкой от величины подмагничивающего (управляющего) тока Iу, проходящего по этой катушке (рис. 3.11, а). Это изменение объясняется нелинейностью кривой намагничивания ферромагнитных материалов (рис. 3.11, б). Из графика (рис. 3.11, в) видно, что величина магнитной проницаемости, определяемая выражением 
[image: image20.wmf]0

H

H

dH

dB

=

=

m

, изменяется и зависит от параметра Н0, который создается в сердечнике током управления, проходящем по катушке.
[image: image69.wmf]   

а

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

б

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.24. Поляризованное электромагнитное 

реле:

а 

–

 устройство; б 

–

 

специальная схема вклю

-

че

ния двух нейтральных электромагнитных реле

 

 

               

 

 

с выпрямитель

ными диодами

 

Рис. 3.11. Ферромагнитный сердечник с катушкой: а – устройство; б – кривая намагничивания сердечника; в – зависимость μ и L от напряженности магнитного поля
В качестве сердечников для магнитных усилителей используются такие материалы как специальная трансформаторная сталь или пермаллой, обладающие высоким значением величины магнитной проницаемости (..
Простейший дроссельный магнитный усилитель (МУ) конструктивно (рис. 3.12, а) подобен трансформатору, т.к. у него помимо обмотки управления – wу имеется вторая обмотка wр – рабочая, подключенная последовательно с нагрузкой Rн к сети переменного тока.
Величина тока нагрузки, определяемая выражением 
[image: image21.wmf]z

U

I

н

=

, будет зависеть от тока в обмотке управления, потому что полное сопротивление цепи нагрузки 
[image: image22.wmf](

)

2

2

L

R

z

н

w

+

=

 зависит от её индуктивной составляющей, где L –индуктивность рабочей обмотки, а она пропорциональна величине магнитной проницаемости µ (рис. 3.11, в). В результате зависимость тока в нагрузке от величины тока управления, т.е. статическая характеристика такого усилителя, имеет обратный вид (рис. 3.12, б).
[image: image70.wmf] а)                              б)                                              в)

 

 

 

 

 

  

                                                            

                           

                                                 

 

0

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Дроссельный магнитный усилитель: 
а – устройство; б – статическая характеристика
Рассмотренный дроссельный магнитный усилитель обладает существенным недостатком. В его работе, при увеличении тока в нагрузке и соответственно создаваемого им магнитного потока Ф в сердечнике, в обмотке управления (согласно закону электромагнитной индукции) наводится переменная э.д.с., которая искажает ток управления, увеличивает потери и снижает к.п.д. такого усилителя.

[image: image71.wmf] 

 

+

 

 

 

 

–

 

Рис.

 

3.2

7

. Шунтирование обмотки электро

-

магнита полупроводниковым диодом

 

Поэтому, обычно, при изготовлении МУ используют два сердечника, которые охвачены одной общей обмоткой управления, а две рабочие обмотки, размещенные на каждом сердечнике отдельно, соединяются последовательно (рис. 3.13) или параллельно. При такой конструкции результирующий магнитный поток в обмотке управления отсутствует, но статическая характеристика остается прежней (рис. 3.12, б).
Из всего этого можно заключить, что сигналом постоянного тока Iу небольшой мощности, подаваемым в обмотку управления магнитного усилителя, можно управлять относительно большой мощностью переменного тока Iн в нагрузке.
Однако, анализируя статическую характеристику МУ, можно, с точки зрения требований к усилителям, отметить его основные недостатки:
– статическая характеристика линейна только на небольшом рабочем участке от Iу1 до Iу2 (рис. 3.12, б);
– МУ имеет невысокий коэффициент усиления;
– ток в нагрузке не зависит от полярности тока управления.
Так для определения полярности входного сигнала на оба сердечника вместе с обмоткой управления укладывается ещё одна – обмотка смещения, на которую подается ток смещения от отдельного регулируемого источника питания. В результате, магнитный поток этой обмотки позволяет сместить характеристику МУ влево (рис. 3.14, а) и тогда при положительной полярности тока управления ток в нагрузке будет увеличиваться, а при отрицательной – уменьшаться (в пределах рабочего участка усилителя). Положение рабочей точки А усилителя устанавливается величиной тока в обмотке смещения.
Для увеличения коэффициента усиления МУ, как правило, используется положительная обратная связь. Существуют различные способы её реализации, но в результате статическая характеристика усилителя изменяется (рис. 3.14, б), причём наклон её правой полуветви увеличивается, а левой – уменьшается, хотя при этом сокращается диапазон изменения входного сигнала. Следует заметить, что положительная обратная связь широко используется для создания на базе магнитных усилителей бесконтактных магнитных реле БМР (см. далее подраздел 3.3 Реле).
[image: image72.jpg]s .

-

= =

=)

|||1|Uonv

z -
-0




Рис. 3.14. Статические характеристики магнитного усилителя: 
а – с обмоткой смещения; б – с обратной связью
Рассмотренные варианты МУ и схема усилителя (рис. 3.13) называется однотактной, и её главный недостаток – наличие тока в нагрузке даже при отсутствии входного сигнала, что в некоторых устройствах недопустимо. В таких случаях применяют двухтактные схемы МУ, что позволяет получить статическую характеристику более приближенную к идеальной на её рабочем участке. На рис. 3.15 представлено построение статической характеристики такого усилителя, состоящего из двух одинаковых однотактных усилителей с обмотками смещения (кривые 1 и 2 рис. 3.15).
По результирующей характеристике такого МУ (кривая 3) видно, что коэффициент усиления двухтактного усилителя, при этом, увеличивается в два раза, расширяется рабочий участок усилителя, и полярность входного сигнала изменяет направление, то есть фазу переменного тока в нагрузке. Такое изменение фазы тока нагрузки обычно применяется в системах электропривода с асинхронными двигателями, используемыми в качестве исполнительных элементов.
[image: image73.wmf]t

 

 

 

     

х

вх

 

 

 

   

   

  1

 

 

 

 

     

 

  0

 

 

 

 

 

ï

î

ï

í

ì

³

=

<

=

0

,

1

0

,

0

t

при

x

t

при

x

вых

вых

 

 

 

 

В системах автоматики широкое применение получили магнитные усилители самых различных схем и модификаций. Их основное достоинство – это возможность питания вместе с нагрузкой, например, электромагниты и электродвигатели, непосредственно от сети переменного тока. Такие усилители применяются для усиления сигналов постоянного тока и, кроме этого, они имеют простую конструкцию и высокую надёжность. К недостаткам МУ следует отнести их существенную инерционность за счёт большой постоянной времени, определяемой, в основном, обмоткой управления, довольно узкую полосу пропускания частот и искажение входного сигнала из-за нелинейности характеристики сердечника, а также довольно значительные габариты и вес. По этой причине они совершенно не используются в звукотехнике.
Работа электронных усилителей основана на взаимодействии основных носителей электрического тока – электронов с магнитными и электрическими полями в различных электронных приборах и материалах.
Для построения электронных усилителей используются самые различные усилительные и управляемые элементы, такие как:
– электровакуумные приборы (электронные лампы),
– газонаполненные приборы (тиратроны),

– полупроводниковые приборы (транзисторы, тринисторы, интегральные микросхемы и т.п.).

Многообразие электронных усилителей очень велико, поэтому в настоящем пособии остановимся на главном.
Электронные усилители чаще других применяются в современных устройствах автоматики благодаря их высоким техническим параметрам и прекрасным характеристикам, минимальному потреблению энергии и небольшим габаритам и, самое главное, они практически безынерционны и поэтому лучше всего удовлетворяют тем требованиям, которые к усилителям предъявляются.
Значительные успехи в развитии техники и, особенно, в области технологии полупроводниковых материалов позволили в последнее время почти полностью исключить использование электронных и ионных (газонаполненных) приборов в качестве усилительных элементов. 
К полупроводниковым приборам и элементам, используемым в современных усилителях, относятся:

– полупроводниковые резисторы, реагирующие на многие внешние факторы (именно поэтому они нашли применение в качестве различных датчиков);
– полупроводниковые вентили (диоды) и стабилитроны;
– транзисторы, многообразие которых в настоящее время особенно велико (от маломощных до сильноточных, от низкочастотных до высокочастотных);
– многослойные, в том числе и управляемые приборы, такие как динисторы, тиристоры (тринисторы), варисторы, семисторы и др.;
– оптроны (оптико-электрические преобразователи);
– интегральные микросхемы, представляющие собой кристаллы, в структуру которых включены различные комбинации всех выше перечисленных элементов и являющиеся основой различных узлов современных процессоров и компьютеров.
Транзисторы были первыми усилительными элементами, пришедшими на смену электровакуумным приборам, и их сначала называли полупроводниковыми триодами (по аналогии с ламповыми триодами). Они представляют собой кристаллы (в основном из германия или кремния) с тремя чередующимися областями электронного n и дырочного р типов электрической проводимости, разделенные между собой двумя p-n переходами (рис. 3.16).
[image: image74.wmf] 

а

)

                   х

вх

                       х

1

                     х

вых

 

 

 

 

б)

                   х

вх

                       х

1

                     х

вых

 

 

 

При изменении силы тока через один р-п переход происходит изменение электрического сопротивления другого р-п перехода, и, в результате, с помощью небольшого входного сигнала Iб (тока в цепи базы транзистора) происходит управление значительно бо́льшим током, протекающим в цепи его коллектора Ik.
В автоматических системах широкое применение получили следующие разновидности усилителей:
– усилители постоянного тока – для усиления медленно изменяющихся во времени входных сигналов;
– апериодические (широкополосные) усилители – для усиления сигналов переменного тока в очень широком диапазоне частот.
– резонансные (избирательные) усилители – для усиления входных сигналов только одной (определённой) частоты;
– модулирующие усилители – для усиления и преобразования медленно изменяющегося сигнала в модулированное напряжение переменного тока высокой частоты;
– фазочувствительные усилители – для усиления и фазочувствительного выпрямления сигналов переменного тока.
Рассмотрим схему однокаскадного широкополосного усилителя на транзисторе VT (рис. 3.17). Его работу можно проследить с помощью графического построения основных характеристик используемого транзистора (рис. 3.18) и синусоидального входного сигнала.
[image: image75.wmf] 

                                                                                        

z

в

 

           

 

       

х

зад

                     х

1

                       х

у

                    х

вых

 

 

[image: image76.wmf] 

 

1. металлическая трубка;

 

2. изоляционная основа;

 

3. чувствительный элемент (металлическая провол

о

ка);

 

4. заглушка;

 

5. выводы;

 

6. серебряные зажимы

, обеспечивающие наилучшую 

теплопередачу к чувствительному элементу

.

 

 

 

По входной характеристике транзистора – зависимости тока базы от напряжения на ней (кривая 1) при наличии входного сигнала (кривая 2) происходит синусоидальное изменение тока базы (кривая 3), которое через переходную характеристику транзистора (прямая 4) изменяет соответственно и ток коллектора (кривая 5). По выходным характеристикам транзистора 6 видно, как изменяется напряжение на коллекторе и на нагрузке, подключенной к нему через выходную ёмкость Свых – кривая 7. Таким образом, незначительное изменение входного сигнала приводит к существенному изменению выходного напряжения. Линия 8 представляет собой нагрузочную прямую, наклон которой зависит от сопротивления в цепи коллектора Rk и от величины напряжения источника питания Еk. Точка А является рабочей точкой усилителя, которая устанавливается величиной тока в цепи базы Iб с помощью резистора Rб.
Статическую характеристику электронного усилителя – зависимость Uвых = f(Uвх) принято называть амплитудной характеристикой (рис. 3.19, а), и она линейна на участке от 0 до Uвхтах, так как ограничена входной характеристикой транзистора и величиной источника питания Ек, а наклон её определяет величину коэффициента усиления. При необходимости получения большего усиления входного сигнала применяют последовательное включение двух и более подобных усилителей (каскадов), т.е. используют многокаскадные усилители.
[image: image77.wmf] 

U

 

–

 

приложенное напряжение;

 

I

 

–

 сила тока;

 

В 

–

 индукция магнитного поля;

 

Е 

–

 выходная величина (э.д.с.);

 

 

Е

 

=

 

f

(

I

,В)

 

Рис. 3.19. Амплитудная (а) и частотная (б) характеристики электронного усилителя

Частотная характеристика рассмотренного усилителя представлена на рис. 3.19, б, и полоса пропускания его (f1 – f2) ограничена, в основном, величинами входной и выходной емкостей (Свх и Свых), а также частотными свойствами самого транзистора.
[image: image78.wmf]Рис. 3.5. 

Схема включения индук

тив

-

ного дифференциального датчика

 

Чтобы рассмотренный усилитель стал избирательным и имел резонансную частотную характеристику (рис. 3.8, б), необходимо в цепи коллектора в качестве нагрузки включить колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности (рис. 3.20).
Величина максимального коэффициента усиления такого усилителя будет на частоте 
[image: image23.wmf]LC

f

p

2

1

0

=

, т.е. определяться параметрами этого колебательного контура.
Такие резонансные усилители, совместно с модулирующими усилителями широко используются при частотном методе передачи информации (см. следующий раздел).
Поскольку основным видом энергии на современном производстве является переменный ток (f = 50 Гц), то в системах управления различными приводными механизмами с электродвигателями и электромагнитами широко применяются фазочувствительные усилители (ФЧУ), схема одного из которых представлена на рис. 3.21.
[image: image79.wmf]Рис. 3.6. 

Компенсационная схема вклю

-

чения 

термоэлектрического 

датчика

 

Рис. 3.21. Электрическая схема фазочувствительного усилителя
В этом усилителе происходит сравнение фаз двух напряжений: входного сигнала Uвx и опорного напряжения Uon, являющегося источником питания. При фазе, т.е. полярности этих напряжений, показанных на схеме без скобок, выходное выпрямленное напряжение будет положительным, а его величина пропорциональна входному сигналу. При противоположных фазах этих напряжений – напряжение на выходе будет той же величины, но отрицательным.

Фазочувствительные усилители очень широко применяются с индукционными датчиками переменного тока, например, с сельсинами, а также с индуктивными датчиками при дифференциальной схеме их включения.
3.3 Реле
Реле – это элемент автоматики, в котором при достижении входной величины определенного значения происходит скачкообразное изменение выходной величины.
Статическая характеристика реле имеет ярко выраженный нелинейный характер и, в большинстве случаев, обладает гистерезисностью.

Релейные элементы предназначены для автоматического включения и переключения электрических цепей под действием входного сигнала небольшой мощности и используются для самых различных целей:

– для выявления предельных значений входной величины;
– для усиления сигнала;
– для изменения времени действия сигнала;
– для переключения сигнала по различным каналам;
– для одновременного управления несколькими объектами.

Причем, это многообразие их применения позволяет отнести реле почти к каждой группе элементов автоматики, рассмотренных в первом разделе настоящего пособия.
В зависимости от вида входной и выходной величин реле, как и другие элементы автоматики, можно разделить на:
– механические (гидравлические и пневматические);
– электрические (электромеханические и бесконтактные).

В различных автоматических устройствах наибольшее применение получили именно электрические реле, и, в первую очередь конечно, электромеханические, по устройству и принципу действия которых их (аналогично с электроизмерительными приборами) можно подразделить на:
– электромагнитные,

– магнитоэлектрические,

– электродинамические,

– индукционные.

[image: image80.jpg]


На рис. 3.22, а показано устройство нейтрального электромагнитного реле, как самого распространенного до настоящего времени, и появление которого было связано с изобретением в 1832 году П.Л.Шиллингом электромагнитного телеграфа (см. Введение). Поэтому это реле можно считать не только самым первым электрическим элементом автоматики вообще, а и настоящим долгожителем в его практическом использовании. На рис. 3.22, б представлено наиболее часто используемое изображение этого реле на принципиальных электрических схемах.
Рис. 3.22. Нейтральное электромагнитное реле: 
а – устройство; б – изображение реле на принципиальных электрических схемах
Входной величиной такого реле является ток, проходящий по его обмотке 1 под действием приложенного к ней напряжения, который создаёт в этой обмотке магнитное поле. Сердечник 2, находящийся внутри этой катушки, вместе с ярмом 3 и подвижным якорем 4 образуют магнитную цепь (магнитопровод), по которой проходит созданный током магнитный поток. При этом якорь притягивается к сердечнику и, при своём движении, воздействует на контактную группу 5, производя замыкание верхних, нормально разомкнутых (фронтовых) контактов, и размыкание нижних, нормально замкнутых (тыловых) контактов. Выходной величиной рассмотренного реле необходимо считать ток, коммутируемый этими контактами в другой (вторичной) цепи, а величина этого тока зависит от того, что в этой цепи включено. Статической характеристикой реле, таким образом, является зависимость тока в цепи контактов (например, фронтовых) от величины тока, проходящего по его обмотке (рис. 3.23).
[image: image81.wmf]Рис. 3.16. Устройство транзистора

 

Как видно из характеристики, она обладает гистерезисностью, то есть срабатывание реле происходит при одном значении тока в катушке, а отпускание – при другом. Величины токов срабатывания и отпускания (Iсраб и Iотп соответственно) являются электрическими параметрами реле, а различное их значение объясняется разной величиной магнитного сопротивления магнитопровода при отпавшем и при притянутом положении якоря реле. Поэтому для уменьшения этой разницы между сердечником и якорем часто размещают немагнитную прокладку 6, а для возвращения якоря реле в исходное положение при отсутствии тока в катушке, реле оснащается специальной возвратной пружиной.
На большинстве электромагнитных реле устанавливается не одна, а несколько контактных групп, позволяя, тем самым, осуществлять управление разными электрическими цепями одновременно. Следует подчеркнуть, что для четкого и надежного срабатывания реле на его обмотку необходимо подавать напряжение, при котором ток в ней превышал бы ток срабатывания в 2…2,5 раза. Величина этого напряжения, называемого рабочим, и тока срабатывания реле, как правило, указывается в паспортных данных на каждый тип реле.
Изображенное на рис. 3.22.а электромагнитное реле называется нейтральным, т.к. его срабатывание не зависит от полярности подключенного к катушке напряжения и, следовательно, направления тока в ней. Для определения направления тока (полярности входного сигнала), проходящего по обмотке, применяют специальное поляризованное реле (рис. 3.24, а), в конструкции которого дополнительно используется постоянный магнит. При поступлении сигнала на обмотку такого реле происходит сравнение магнитного потока катушки, изображенного на рисунке, и магнитного потока постоянного магнита. Где эти потоки совпадают по направлению, якорь реле перемещается в эту сторону и замыкается соответствующая [image: image82.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

3.25. 

Э

квивалентная схема катушки реле

 

контактная группа. Подобные поляризованные реле обладают очень высокой чувствительностью, но существенным недостатком их является малая электрическая мощность, коммутируемая их контактами. Поэтому, чаще всего, сигналы с них используют для последующего управления более мощными электромагнитными реле или, вместо поляризованного реле, применяют специальную схему включения двух нейтральных электромагнитных реле требуемой мощности с выпрямительными диодами, изображенную на рис. 3.24, б.
Электромагнитные реле получили наиболее широкое применение в автоматических устройствах для самых различных целей, как в промышленности, так и в быту, благодаря своей универсальности использования. Они могут работать в качестве датчиков для контроля параметров электрических сетей, использоваться как усилители в различных коммутационных и распределительных аппаратах и быть исполнительными устройствами в системах сигнализации и защиты.
К недостаткам электромагнитных реле следует отнести их инерционность, обусловленную временны́ми параметрами, и невысокую надёжность из-за наличия контактных групп и их преждевременного износа. Кроме этого, при коммутации контактов реле (по аналогии с контактными датчиками) создаётся высокий уровень электромагнитных помех.
Наличие временны́х параметров у электромагнитных
[image: image24.wmf] реле обусловлено, главным образом, индуктивностью обмотки реле, в которой при подключении и отключении напряжения (при увеличении и уменьшении тока) возникает э.д.с. самоиндукции, которая направлена всегда навстречу изменению тока, проходящего по этой обмотке. На рис. 3.25 представлена эквивалентная схема катушки реле, где R – ее активное сопротивление, зависящее от длины и сечения провода, которым эта обмотка выполнена, а L – индуктивность, обусловленная количеством витков катушки и наличием магнитопровода в конструкции реле. 
[image: image83.wmf]       4                  2          3         2  

                4

 

 

 

 

                                   3           1

 

5

 

При подаче напряжения на вход такой цепи ключом В, по ней проходит ток i, который вызывает падение напряжения на активной составляющей этой цепи iR, а на индуктивности, согласно закону электромагнитной индукции, возникает э.д.с. самоиндукции eL = -Ldi/dt. По второму закону Кирхгофа можно записать уравнение равновесия электрической цепи U = iR-eL = iR + Ldi/dt и получить дифференциальное уравнение первого порядка, решая которое относительно тока получить следующее выражение 
[image: image25.wmf](

)

1

/

1

t

t

e

R

U

i

-

-

=

.
В этом выражении (1 – постоянная времени обмотки реле при отпавшем якоре, зависящая от величины индуктивности катушки L1 при исходном положении якоря и активного сопротивления обмотки 
[image: image26.wmf]R

L

1

1

=

t

. При размыкании ключа В – э.д.с. самоиндукции направлена на поддержание тока в катушке и его зависимость от времени определяется выражением 
[image: image27.wmf]2

/

t

t

e

R

U

i

-

=

, где (2 постоянная времени катушки при притянутом якоре, равная 
[image: image28.wmf]R

L

2

2

=

t

, при этом L2 ≥ L1.
[image: image84.wmf] 

      

    

 

х

вх

 

   

                           

   

х

в

ы

х

 

 

На рис. 3.26 показана временная зависимость тока в обмотке реле при включении (t = 0) и выключении (t = t1) ключа В, из которой видно, что срабатывание реле происходит только при достижении тока в обмотке значения Iсраб, определяемое промежутком времени tсраб, а отпускание реле – через интервал tотп, когда ток в обмотке уменьшится до значения Iотп. Эти величины (tсраб и tотп) и являются временны́ми параметрами реле, по которым электромагнитные реле подразделяются на:
– быстродействующие;
– нормальнодействующие;
– медленнодействующие.

Кроме перечисленных видов реле, находят применение и, так называемые, реле времени, параметры срабатывания и отпускания которых могут регулироваться в широких пределах.
Следует заметить, что временны́е параметры электромагнитных реле широко использовались при создании первых логических схем для построения алгоритмов управления различными устройствами и механизмами, обеспечивая их работу в определённой последовательности. При этом необходимо было иметь возможность изменять и время срабатывания и время отпускания имеющихся в наличии типов электромагнитных реле. Путём подключения к обмоткам реле активных и реактивных элементов (например, конденсаторов), а также их различных комбинаций, можно в определённых пределах управлять временными параметрами. 
В большинстве случаев обмотки мощных реле, работающие на постоянном токе, а обмотки электромагнитов тем более, шунтируются полупроводниковыми диодами во встречном, по отношению к питающему току, включении (рис. 3.27).
[image: image85.wmf] 

1

 

–

 металл.

 

2

 

–

 графит.

 

а

)

                                              

                  б)

 

 

 

 

Это позволяет исключать повреждения и преждевременный выход из строя выключателей и других коммутационных изделий (за счёт возникающей, достаточно мощной электрической дуги), с помощью которых производится подключение и особенно отключение обмоток этих электромагнитов и реле от источников питания. В этом случае диод, подключенный к обмотке, составляет вместе с ней контур, по которому и проходит довольно значительный по величине ток IL, возникающий за счёт э.д.с. самоиндукции, наводимой в катушке электромагнита или реле при их выключении.
Для исключения основного недостатка электромагнитных реле – наличия контактных групп, были разработаны схемы и конструкции бесконтактных реле. В первую очередь, на базе магнитных усилителей (см. выше) были созданы, так называемые, БМР – бесконтактные магнитные реле, представляющие собой магнитные усилители с глубокой положительной обратной связью (см. рис. 3.14, б). Работу таких БМР можно пояснить графически по получаемой при этом характеристике, где за счёт глубокой положительной обратной связи наклон статической характеристики магнитного усилителя (её правой полуветви) удается изменить настолько (рис. 3.28), что одной величине входного параметра (тока управления) соответствуют два значения тока в нагрузке. Поэтому ток нагрузки изменяется скачком от своего минимального значения до максимального при достижении тока управления величины Iy1, и уменьшается от максимума до минимума при достижении тока управления значения Iy2. Тем самым статическая характеристика магнитного усилителя становится релейной.
[image: image86.wmf] а)                                                           б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В системах автоматики бесконтактные магнитные реле самых различных схем и модификаций получили очень широкое применение. Это однотактные и двухтактные, однообмоточные и многообмоточные БМР, имеющие несколько рабочих обмоток. Но основным практическим применением БМР было их использование в схемах ЭВМ второго поколения. При этом в качестве сердечников таких реле стали применяться новые материалы, такие как ферриты, представляющие собой металлокерамику с очень высоким значением µ, с прямоугольной петлёй гистерезиса и имеющие очень незначительные габариты и вес.
В дальнейших разработках компьютеров, как и во многих других цифровых устройствах, на смену ферриттранзисторным ячейкам пришли электронные бесконтактные реле на базе микроэлектроники. Основой этих реле является триггер – устройство, представляющее собой двухкаскадный усилитель на транзисторах с глубокой взаимной положительной обратной связью между каскадами (рис. 3.29).
[image: image87.wmf] 

а

)

                                                     

  

       б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.29. Двухкаскадный усилитель на транзисторах 
с глубокой взаимной положительной обратной связью
При подключении источника питания к такому триггеру, происходит мгновенное открывание одного из транзисторов, а за счёт положительной обратной связи аналогичное запирание другого транзистора. В этой схеме оба транзистора работают в, так называемом, ключевом режиме, когда каждый из них либо полностью открыт (по нему проходит максимально допустимый ток), либо закрыт (ток через него отсутствует). Для того чтобы перевести схему в обратное состояние, т.е. закрыть первый и открыть второй транзисторы, достаточно подать на вход схемы короткий электрический импульс соответствующей полярности, и оба транзистора будут находиться уже в этом состоянии до прихода на вход триггера следующего импульса. Таким образом, рассмотренный триггер имеет два устойчивых состояния, как и любое реле.

Подобные схемы, особенно при использовании высокочастотных транзисторов, обеспечивают значительно большее быстродействие по сравнению с другими релейными элементами. Именно поэтому на них строятся современные интегральные микросхемы и процессоры, широко применяемые в различных цифровых устройствах и компьютерах.
Однако, в системах управления электроприводами, особенно силовыми, до настоящего времени в основном используются именно электромагнитные устройства и реле, позволяющие коммутировать достаточно мощные электрические цепи (см. далее раздел Системы автоматического управления).
Особое место среди контактных устройств занимают герконы (герметизированные контакты) (рис. 3.30), на основе которых строятся, так называемые, магнитоуправляемые реле. Герметизация контактов позволяет значительно повысить надежность их работы, т.к. это защищает контакты от вредного воздействия внешней среды.
[image: image88.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2

6

. 

В

ременные характеристики 

электромагнитного реле

 

Рис. 3.30. Устройство геркона и магнитоуправляемого реле
Контакты геркона 2 выполняются из ферромагнитного материала (пермаллоя), и они, таким образом, являются одновременно и магнитопроводом. Концы контактов 3 покрыты тонким слоем (2…10 мкм) хорошо проводящего металла (серебра, золота, родия), и всё это находится в стеклянном миниатюрном баллончике 1, оснащенном токоотводами 4, внутри которого создан вакуум (в некоторых герконах дополнительно используется газовое наполнение). Внешнее магнитное поле создается либо катушкой 5, внутри которой находится геркон (именно так устроены магнитоуправляемые реле), либо с помощью постоянного магнита, который может располагаться рядом с герконом. Под действием его магнитного поля контакты геркона замыкаются, обеспечивая тем самым прохождение через них магнитных силовых линий и, соответственно, электрического тока в цепи самих контактов. Выпускаются герконы и с переключающими контактами. Современные магнитоуправляемые реле оснащаются одновременно несколькими герметизированными контактными группами, и подобные реле и герконы особенно широко применяются в системах автоматической защиты. Быстродействие герконов и магнитоуправляемых реле значительно выше других электромагнитных устройств за счёт отсутствия подвижного якоря и благодаря ничтожно малой массе самих контактов.
3.4 Распределители

Распределитель – это коммутационное устройство, предназначенное для последовательного переключения во времени разных электрических цепей. Они предназначены для автоматического подключения к одному блоку управления нескольких управляемых объектов, которые должны включаться в определенной последовательности. Наиболее распространенными являются: электромагнитные, релейные и электронные распределители.

Электромагнитные распределители, часто называемые шаговыми искателями (рис. 3.31), были самыми первыми устройствами автоматики, которые нашли применение на первых АТС (автоматических телефонных станциях). 
[image: image89.wmf]Рис.

 

3.2

8

. Релейная статическая 

характеристика магнитного усилителя

 

Принцип их работы аналогичен электромагнитному реле, но здесь электромагнитный привод от катушки с сердечником 1 через якорь 2 и толкатель 3 передается храповому колесу 4, управляющему подвижной щеткой 5. При этом щетка 5, выполняющая функции переключающего контакта, входит в поочередное соединение с рядом неподвижных контактов, расположенных на пути движения этой щетки. Количество неподвижных контактов 6 определяется числом управляемых объектов, а также конкретным типом используемого искателя. Стопорная пружина 7 исключает возможность обратного поворота храпового колеса и обеспечивает движение щетки только в одном направлении. Входным сигналом такого шагового искателя является электрический импульс постоянного тока, поступающий в катушку, а количество этих импульсов определяет номер того неподвижного контакта, который в данный момент необходим. Быстродействие подобных искателей довольно высокое и составляет до 60 шагов в секунду.
Релейные распределители строятся либо на поляризованных, либо на бесконтактных реле и представляют собой различные по содержанию логические устройства, с помощью которых составляются соответствующие алгоритмы управления несколькими объектами.

Электронными распределителями, в первую очередь, считаются электронно-лучевые, в которых осуществляется управление с помощью магнитного или электрического поля направленным движением потока электронов в вакууме. Такой распределитель представляет собой электронно-лучевую трубку, в которой вместо экрана используется контактное поле, состоящее из большого числа неподвижных контактов, а переключающим элементом является сам электронный луч (поток электронов). Управление этим лучом позволяет осуществлять соединение различных цепей, в отличие от шаговых искателей, в произвольной последовательности, необходимой в каждом конкретном случае.
Подобный метод распределения используется и в персональном компьютере, в котором оператор с помощью «мыши» воздействует на курсор экрана монитора или соответствующую клавишу панели управления на мониторе, производя необходимые ему переключения или действия. Кроме этого, к электронным распределителям относятся также отдельные микросхемы, построенные на базе рассмотренных выше триггеров, работающие в различных узлах современных компьютеров.
4. Элементы автоматики для передачи 
и приёма информации

Подобные элементы используются в тех случаях, когда необходимо осуществлять технологический контроль за работой какого-либо объекта автоматизации или управление этим объектом, если он располагается от пункта контроля и управления на значительном расстоянии. Для связи этого пункта с объектом автоматизации могут использоваться различные линии связи (ЛС), как проводные, так и беспроводные, то есть с использованием электромагнитного излучения, например, радиосвязи. Разработка подобных систем является прерогативой телемеханики, поэтому в настоящем учебном пособии будут рассмотрены лишь два наиболее распространенных способа передачи информации на расстояние.
Первый способ основан на использовании специальных элементов автоматики, чаще всего индукционных, запитанных от одной сети переменного тока. Такой способ применим только с проводной линией связи, и он рассчитан для передачи данных на небольшие расстояния (до 1000 м.), то есть в пределах этой питающей сети. Чаще всего используются два индукционных датчика, например, сельси́ны (рис.2.20), которые могут работать в двух основных режимах: индикаторном и трансформаторном.
В индикаторном режиме работы обмотки возбуждения двух сельси́нов подключаются к одной сети переменного тока, а их роторные обмотки соединяются друг с другом одноименными клеммами (рис. 4.1), составляя, тем самым, трёхпроводную линию связи.
В случае равенства углов ((1 = (2), роторы сельси́нов занимают одинаковое угловое положение, э.д.с., индуцируемые в роторных обмотках каждого из них (рис. 2.20), равны по величине, но направлены навстречу друг другу. Поэтому токи в линии связи будут отсутствовать (i1 = i2 = i3 = 0), и вся система будет находиться в состоянии покоя.
[image: image90.jpg]_I_—||J o

BbIX




При повороте ротора первого сельси́на на некоторый угол, отличный от угла (2, между одноименными клеммами сельси́нов возникает разность потенциалов, под действием которой в линии связи появляются токи i1, i2, i3. Эти токи, проходя по роторным обмоткам второго сельси́на, создают в нём магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем статора, и появляющийся при этом момент вызывает поворот ротора второго сельси́на до тех пор, пока не исчезнет причина появления момента, т.е. пока токи в ЛС не станут снова равны нулю. Таким образом, поворот ротора первого сельси́на на некоторый угол обуславливает аналогичный поворот ротора и второго сельси́на ((1 = (2).
[image: image91.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.31. Устройство 

электромагнитного 

распределителя

 

При этом режиме работы первый сельси́н является сельси́ном-датчиком (СД), а второй – сельси́ном-приёмником (СП) и его можно считать индикатором положения ротора сельси́на-датчика. Такой режим используется только для визуальной индикации (контроля) угловых перемещений какого-либо механизма, соединённого с ротором СД, на небольшое расстояние (в пределах питающей сети), причём к одному СД можно одновременно подключить параллельно несколько СП, обмотки возбуждения которых запитаны от одной сети переменного тока. Например, индикаторный режим работы сельси́нов широко используется на морском транспорте для передачи показаний курса корабля от магнитного компаса или гирокомпаса, установленного в одном определённом месте, в штурманскую рубку и другие помещения корабля, где это необходимо.
В трансформаторном режиме работы сельси́нов используется та же трехпроводная ЛС, но статорная обмотка сельси́на-приёмника отключается от сети и используется в качестве выходной обмотки (рис. 4.2).
При такой схеме включения оба сельси́на работают аналогично трансформаторам, и по линии связи всегда протекают токи под действием э.д.с., индуцируемой в обмотке ротора СД. Эти токи создают в роторе СП магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует в его статорной обмотке выходное напряжение Uвых , но при этом его ротор должен быть неподвижен, т.е. закреплён ((2 = const). На рис. 4.3 представлена статическая характеристика системы, состоящей из двух сельси́нов, работающих в трансформаторном режиме при фиксации угла 
[image: image29.wmf]2

2

p

a

=

, из которой видно, что при угловых перемещениях ротора СД в небольших пределах ((1 = (30() наблюдается пропорциональное изменение выходного напряжения Uвых = k((1, снимаемого со статорной обмотки СП, и этот участок характеристики считается рабочим для рассматриваемой системы. 
[image: image92.wmf]Рис. 4.1. Индикаторный режим работы сельси

нов

 

Трансформаторная схема включения сельси́нов используется чаще, чем индикаторная, т.к. позволяет получать на выходе электрическую величину (напряжение), с которой удобнее производить дальнейшие преобразования и использовать её для соответствующего воздействия на различные исполнительные устройства. Примером практического применения такого режима работы может служить автоматический уровень установки поперечного профиля железнодорожного пути, как на прямых его участках, так и в кривых (см. вторую часть настоящего учебного пособия).
Следует подчеркнуть, что кроме рассмотренных схем и используемых при этом сельси́нов, находят применение и другие разновидности индукционных элементов и схем их включения, особенно в различных летательных аппаратах (в том числе, в освоении космоса), и даже в современном автомобилестроении.
В системах телеуправления при больших протяженностях ЛС одним из самых распространенных способов передачи информации считается частотный метод, при котором различные виды информации передаются переменными токами разных частот (т.е. в линии связи создаются, своего рода, частотные каналы). На приёмной стороне эти токи расфильтровываются, т.е. распределяются, по самостоятельным цепям. Это осуществляется с помощью специальных устройств – фильтров, в работе которых используется явление электрического резонанса, возникающего в цепи, состоящей из таких реактивных элементов, как катушка индуктивности и конденсатор. На приёмной стороне, особенно при больших протяженностях ЛС, чаще всего используются резонансные усилители, имеющие узкую полосу пропускания частот входного сигнала и высокий коэффициент усиления (см. рис. 3.20).
Частотный метод передачи информации нашел широкое применение в радиовещании, а затем в телевидении. К примеру, городская радиотрансляционная сеть более полувека использует частотный метод для передачи по двухпроводной линии трёх различных программ вещания. Аналогичный способ применяется в кабельном телевидении для передачи ещё большего количества программ своим потребителям.

Помимо этого, необходимо знать, что в системах телемеханики для передачи различной информации на большие расстояния на основе не только частотного, но и других методов передачи, в качестве линий связи часто используются даже высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), т.е. существующие электрические сети.
5 Элементы автоматики 
для использования информации
Подобные элементы, как правило, по структуре завершают любую автоматическую систему, так как вырабатывают окончательный сигнал либо на управление объектом автоматизации, либо сообщают о состоянии этого объекта автоматизации на любой момент времени. К этой группе элементов автоматики относятся:
– измерительные устройства;
– регистрирующие устройства;
– исполнительные устройства.
Измерительные устройства – это, прежде всего, различные измерительные приборы, завершающие структурно системы автоматического контроля (САК), и представляющие результаты измерения различных технологических параметров в аналоговом или цифровом виде. Устройство подобных приборов известно из дисциплины «электротехника». Например, принцип работы аналоговых измерителей основан на взаимодействии магнитных полей неподвижной катушки с током (или постоянного магнита) и подвижной катушки, по которой протекает ток, пропорциональный измеряемому параметру.
Регистрирующие устройства предназначены для записи значений контролируемых параметров в течение какого-то определённого промежутка времени. Здесь, как правило, используются различные записывающие приборы, начиная от бумажных самописцев и кончая самыми современными способами регистрации, применяющими магнитную или лазерную технику. Подобные способы регистрации широко используется не только в производстве, но и в быту.
Исполнительные устройства, как правило, чаще всего завершают структурно системы автоматической защиты (САЗ), и, обязательно, системы автоматического управления (САУ) и регулирования (САР).
К этим устройствам относятся:
– нагревательные, вентиляционные и холодильные установки, а также различные исполнительные механизмы, в качестве которых используются, чаще всего, электромагнитные устройства (электромагниты и реле) и электродвигатели самых разных типов.
Электромагниты, как и реле, имеют релейную характеристику, т.е. у них только два значения выходного параметра: «0» или «1» (открыто или закрыто), и поэтому те и другие, в основном, устанавливаются на выходе систем автоматической защиты (САЗ). Электродвигатели, выходной величиной которых является угловая скорость (либо угловое перемещение) и механический момент на валу, позволяют с помощью управляющего входного сигнала, поступающего на них, управлять этими выходными параметрами. Поэтому они, в большинстве случаев, применяются в системах управления и регулирования (САУ и САР).
Все электродвигатели, предназначенные для преобразования электрической величины в механическую, в зависимости от питающей сети, подразделяются на двигатели постоянного тока и двигатели переменного тока. У каждого из них есть свои преимущества и свои ограничения в использовании. Так двигатели постоянного тока, до последнего времени, являлись основными, используемыми в качестве тяговых двигателей на транспорте, как обладающие хорошими тяговыми и механическими характеристиками. Но у этих электрических машин, в их конструкции, имеется существенный недостаток – наличие щеточно-коллекторного узла, а это значительно снижает надёжность работы таких двигателей. Поэтому для них необходимо постоянное и своевременное обслуживание и ремонт. В настоящее время прослеживается тенденция замены двигателей постоянного тока на асинхронные машины, совместно с современными разработками в области полупроводниковой преобразовательной техники.
Как электрические машины, все электродвигатели состоят из неподвижного статора и вращающегося ротора. Работа всех электрических машин основана на законе электромагнитной индукции (см. подраздел 2.2 – индукционные датчики). Машины постоянного тока различаются по способу питания обмоток возбуждения статора (независимое, параллельное, последовательное и смешанное возбуждение), и каждый из этих способов находит своё конкретное применение. Кроме этого, частота вращения ротора двигателей постоянного тока пропорциональна величине тока якоря (ротора), а это дает возможность управления частотой вращения двигателя в широких пределах и, кроме этого, позволяет получать достаточно высокие скорости вращения, особенно в тех случаях, где это необходимо.
Асинхронные двигатели (АД), являющиеся двигателями переменного тока, такой способностью не обладают, но в их конструкции отсутствует щеточно-коллекторный узел и поэтому надежность их работы значительно выше. Принцип действия АД основан не только на законе электромагнитной индукции, но и на вращающемся магнитном поле, создаваемом обмотками статора. В трёхфазных АД, используемых в качестве силовых и тяговых двигателей, вращающееся магнитное поле создаётся благодаря двум факторам. Во-первых, – это сам трёхфазный ток, который является совокупностью трёх однофазных токов, смещенных относительно друг друга на одну треть периода, а во-вторых, статорные обмотки асинхронного двигателя располагаются на магнитопроводе статора относительно друг друга также под определённым, постоянным углом.
Частота вращения магнитного поля статора определяется соотношением n1=60f/p , где f – частота питающей сети, а р – число пар полюсов создаваемого обмотками статора магнитного поля, т.е. это целое число, равное – 1, 2, 3, ... . Поэтому максимальная частота вращения магнитного поля при р = 1 и частоте питающей сети f = 50 Гц составляет только 3000 об/мин., а это в некоторых случаях ограничивает область применения асинхронных двигателей. Частота вращения ротора несколько ниже и определяется выражением n=n1(1 – s), где s – параметр скольжения двигателя, который зависит от величины момента на валу АД, и в номинальном режиме составляет s = 0,02 – 0,08.
В некоторых системах автоматики, особенно, таких как САК (см. далее Балансные измерительные системы), широко используются маломощные АД, выполняющие необходимые вспомогательные операции в этих системах (например, перемещение движка реохорда в измерительной схеме). Причём, электропитание такие системы получают, как правило, от однофазной сети переменного тока. В однофазных асинхронных двигателях применяют искусственный способ получения вращающегося магнитного, который заключается в том, что на статоре такого двигателя размещаются две обмотки, расположенные под прямым углом относительно друг друга и одна из них подключается к питающей сети переменного тока через фазо-сдвигающий конденсатор. Поэтому ток в обмотке (рис. 5.1) опережает приложенное к ней напряжение на 90° и создаваемое статорными обмотками поле, таким образом, становится тоже вращающимся. Как правило, эта обмотка считается обмоткой возбуждения, а вторая – обмоткой управления.
Если на обмотку управления поступает напряжение Uy, пропорциональное управляющему сигналу, то зависимость скорости вращения ротора двигателя от этого напряжения, при небольших его изменениях, становится линейной, а направление вращения ротора определяется фазой напряжения управления. В этом случае асинхронный двигатель работает в режиме управляемого привода, используемого в балансных измерительных системах, т.е. позволяет, регулировать частоту вращения двигателя. 
[image: image93.wmf]Рис. 4.

2

. 

Трансформаторный

 режим работы сельсинов

 

Рис. 5.1. Работа асинхронного двигателя в режиме управляемого привода

Кроме рассмотренного режима в устройствах автоматики используется и режим стабилизированного привода, при котором обе обмотки двигателя подключаются к одному источнику питания (рис. 5.2).
[image: image94.wmf]Рис. 4.

3

. 

Статическая характеристика 

сельсинов

, 

работающих

 

в 

т

рансформаторном

 режим

е

 

Рис. 5.2. Работа асинхронного двигателя в режиме стабилизированного привода
В этом режиме частота вращения ротора остаётся постоянной в широком диапазоне изменения напряжения питающей сети, что определяется постоянством частоты вращения магнитного поля статора. Такой режим применяется в различных регистрирующих устройствах, где необходима постоянная скорость движения используемых носителей информации (более подробно см. методические указания к выполнению лабораторных работ).
Практическое применение асинхронных двигателей и других исполнительных элементов представлено во второй части настоящего учебного пособия, посвященного рассмотрению устройства автоматических систем и их работы.
Содержание

3Введение


61. Основные понятия и определения


71.1 Классификация автоматических систем и их структура


91.2 Основные характеристики и параметры элементов автоматики 
и систем.


111.3 Структура автоматических систем


132. Элементы автоматики для приема информации (датчики)


142.1 Параметрические датчики.


232.2 Генераторные датчики


313 Элементы автоматики для преобразования информации


313.1 Схемы включения датчиков


353.2 Усилители


363.2.1 Электромеханические усилители


383.2.2 Электрические усилители


453.3 Реле


533.4 Распределители


544. Элементы автоматики для передачи и приёма информации


575 Элементы автоматики для использования информации


61Содержание




Учебное издание
ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Учебное пособие
ч.1. Элементы систем автоматики

Составители:

Дудкин Евгений Павлович

Коропальцев Герман Иванович
Зайцев Андрей Александрович

Князев Игорь Юрьевич

Компьютерная верстка 

Зайцев А.А.

2оо8 г.
Подписано в печать с оригинал-макета                   .
Формат 60×84 1/16. Бумага для множ. апп. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4,0.  Уч.-изд. л. 4,0.  Тираж 500.
Заказ                 Цена                .
Петербургский государственный университет путей сообщения.
190031, СПб., Московский пр., 9.
Типография ПГУПС. 190031, СПб., Московский пр., 9.





















�


Рис. 2.17. Вентильный фотоэлемент





�


Рис. 1.7. Звено с элементом �обратной связи








�


Рис. 2.16. Схема включения фотодатчика

































































































































































�


Рис. 1.2. Виды статической характеристики:


1 – линейная; 2 – нелинейная; 3 – релейная











58
57

_1232178262.unknown

_1256315236.unknown

_1265489514.unknown

_1265716625.unknown

_1269936441.unknown

_1270388146.unknown

_1265717894.unknown

_1265490494.unknown

_1257539474.unknown

_1258153100.unknown

_1261712212.unknown

_1257449158.unknown

_1232178324.unknown

_1256237458.unknown

_1232186567.unknown

_1232178284.unknown

_1231248095.unknown

_1232177889.unknown

_1232177949.unknown

_1232177681.unknown

_1231248153.unknown

_1231225941.unknown

_1231247416.unknown

_1231247466.unknown

_1231246452.unknown

_1231243948.unknown

_1231225667.unknown

_1231225847.unknown

_1231225457.unknown

